## стр.1
Приложение № 1.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании на 2012-2014 годы
Утверждаю Генеральный директор ОАО "Арсеньевэлектросервис"
(подпись)
[33 empty] | " |  |  | " | [6 empty] | 20 |  |  | года
М.П.
Яковлев В.Е.
(подпись)
[38 empty] | " |  |  | " |  | 2011 года
М.П.
№ № | Наименование объекта * |  |  | Технические характеристики реконструируемых объектов | [13 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб. ** |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов | [24 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб. **
|  |  |  | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | иные объекты | [5 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи | [13 empty] | иные объекты
| ВСЕГО |  |  | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформа- торов, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протя- женность, км |  | всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформа- торов, шт. | мощ- ность, КВт | год ввода в эксплуатацию | норма- тивный срок службы, лет |  |  | тип опор |  |  |  |  | марка кабеля |  | протя- женность, км | [5 empty] | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | Прочие
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 32 |  |  |  |  | 33 |  | 34 |  |  | 35 |  |  | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Строительство ВЛ-6кВ Ф-35 ГПП «Прогресс» от ТП-73 до ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС «Молодёжная» | [10 empty] | 2012 | 34 | ж/б |  | 1.82 |  | 1.52 |  | 1.52
2 | Прокладка КЛ-6кВ от ТП «ТЭЦ» РУ-1 до ТП-14 (ДОК) | [10 empty] | 2012 | 34 |  |  | 0.734 |  | 0.81 |  | 0.74993 | 0.064994
3 | Строительство отпайки ВЛ-6кВ от оп. №18 Ф-13 ПС «Молодёжная» до оп. №11 Ф-11 ПС «Молодёжная» (ул. Черняховского КТП-45) | [10 empty] | 2012 | 34 | ж/б |  | 0.64 |  | 0.52 |  | 0.52
4 | Строительство ВЛ-6кВ от ТП-72 до ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС «Молодёжная» (ул. Пограничная) | [10 empty] | 2012 | 34 | ж/б |  | 1.56 |  | 0.99 |  | 0.99
5 | Строительство ВЛ-6кВ от ВЛ-6 кВ Ф-15 ПС «Арсеньев-1» до ТП-91 | [10 empty] | 2012 | 34 | ж/б |  | 2.1 |  | 1.56 |  | 1.56
6 | Строительство ВЛ-6кВ двухцепной от РП-3 до проектируемой подстанции 35/6 кВ | [10 empty] | 2012 | 34 | ж/б |  | 2.4 |  | 1.8 |  | 1.8
7 | Строительство ВЛ-6кВ от ТП-49 до КТПБ-62 | [10 empty] | 2013 | 34 | ж/б |  | 1.4 |  | 1.02 |  | 0.95501 | 0.064994
8 | Прокладка КЛ-6кВ от РП-2 до ТП-182 | [10 empty] | 2013 | 34 |  |  | 0.8 |  | 0.87 |  | 0.87
9 | Прокладка КЛ-0,4 кВ к домам электропитание которых осуществляется по одному кабелю | [10 empty] | 2014 | 34 |  |  | 4.813 |  | 6.74 |  | 6.74
10 | Строительство ВЛ-6кВ от ПС «Молодёжная» до РП-3 | [10 empty] | 2013 | 34 | ж/б |  | 7 |  | 4.11 |  | 4.11
11 | Строительство ВЛ-6кВ от ПС «Молодёжная» до ТП-119 | [10 empty] | 2013 | 34 | ж/б |  | 1.4 |  | 0.99 |  | 0.92501 | 0.064994
12 | Реконструкция КЛ-6кВ ф-14 ПС «Город» по ул. Ленинской, перевод части линии на ВЛ-6кВ | [10 empty] | 2013 | 34 |  |  | 0.9 |  | 0.49 |  | 0.49
13 | Реконструкция РУ-6кВ ТП-61-модернизация в РП (замена высоковольтных ячеек на ВВ) | [6 empty] | 2014 | 25 | 8 шт | [7 empty] | 2.53 |  | 0.49736 | 2.0326
14 | Замена опор ВЛ-0.4кв | [10 empty] | 2014 | 34 | ж/б,дер |  |  |  | 44.47 |  | 44.47
15 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ в частном секторе города (увеличение сечений ВЛ-0.4кВ, перевод электроснабжения улиц с 220 на 380В | [10 empty] | 2014 | 34 |  |  | 30 |  | 5.25 |  | 5.25
16 | Замена существующих трансформаторов в ТП (КТП, КТПН) на трансформаторы большей мощности | [6 empty] | 2014 | 25 | 35 шт | [7 empty] | 3.62 |  | 1.4167 | 2.2033
17 | Устройство измерительных комплексов на границе балансовой принадлежности | [10 empty] | 2014 | 15 |  |  |  |  | 6.64 |  | 2.5289 | 4.1111
18 | Обновление автопарка спецтехники | [16 empty] | 10.8383
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
| Установка реклоузеров на ВЛ-6 кВ Ф-1, 27 ПС «Арсеньев-1» и Ф-5, 11, 13, 7 ПС «Молодёжная» | [10 empty] | 2014 | [5 empty] | 3.1 |  | 0.60873 | 2.4913
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
нет мероприятий
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
нет мероприятий
2 | Новое строительство
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
нет мероприятий
2.2 | Прочее новое строительство
1 | Строительство ВЛ-6кВ от ПС «Молодёжная» до проектируемых 2КТПн-630, КТП-250 (Оснежение горнолыжной трассы на сопке "Обзорная") | [25 empty] | 2012 | 25 |  | 1,5 МВт | [17 empty] | 9.07 |  | 6.0132 | 2.9967 | 0.060078
2 | Строительство ВЛ-35 кВ, ТП 35/6 в квартале «Кирзавод» | [25 empty] | 2014 | 25 |  | 12,6 МВт | [17 empty] | 151.8923 |  | 81.452 | 57.711 | 12.73
3 | Установка новых подстанций | [25 empty] | 2014 | 25 |  | 4,7 МВт | [17 empty] | 9.34 |  | 1.5987 | 7.7413
Справочно:
3 | Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | нет мероприятий | [20 empty] | 0
| ИТОГО |  |  | 268.1706
|  | * | С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
|  | ** | Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).