## стр.1
Приложение № 1.3 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Утверждаю Генеральный директо ОАО "Арсеньевэлектросервис"
Яковлев В.Е.
(подпись)
[7 empty] | " |  |  | " |  | 20 | года
М.П.
Прогноз ввода/вывода объектов
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  |  |  | Вывод мощностей
|  | КВт, км, кВа |  |  |  | КВт, км, кВа
|  | 2012 | 2013 |  | 2014 | 2012 |  |  |  |  | 2013 | 2014
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |  |  |  | 7 | 8
Новое строительство (тех.присоед.)
1 | Строительство ВЛ-6кВ от ПС «Молодёжная» до проектируемых 2КТПн-630, КТП-250 (Оснежение горнолыжной трассы на сопке "Обзорная") | 1500
2 | Строительство ВЛ-35 кВ, ТП 35/6 в квартале «Кирзавод» |  |  |  | 12600
3 | Установка новых подстанций | 1200 | 1750 |  | 1750
| Итого |  |  |  | 18800
Реконструкция
1 | Строительство ВЛ-6кВ Ф-35 ГПП «Прогресс» от ТП-73 до ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС «Молодёжная»
2 | Прокладка КЛ-6кВ от ТП «ТЭЦ» РУ-1 до ТП-14 (ДОК)
3 | Строительство отпайки ВЛ-6кВ от оп. №18 Ф-13 ПС «Молодёжная» до оп. №11 Ф-11 ПС «Молодёжная» (ул. Черняховского КТП-45)
4 | Строительство ВЛ-6кВ от ТП-72 до ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС «Молодёжная» (ул. Пограничная)
5 | Строительство ВЛ-6кВ от ВЛ-6 кВ Ф-15 ПС «Арсеньев-1» до ТП-91
6 | Строительство ВЛ-6кВ двухцепной от РП-3 до проектируемой подстанции 35/6 кВ
7 | Строительство ВЛ-6кВ от ТП-49 до КТПБ-62
8 | Прокладка КЛ-6кВ от РП-2 до ТП-182
9 | Прокладка КЛ-0,4 кВ к домам электропитание которых осуществляется по одному кабелю
10 | Строительство ВЛ-6кВ от ПС «Молодёжная» до РП-3
11 | Строительство ВЛ-6кВ от ПС «Молодёжная» до ТП-119
12 | Реконструкция КЛ-6кВ ф-14 ПС «Город» по ул. Ленинской, перевод части линии на ВЛ-6кВ
13 | Реконструкция РУ-6кВ ТП-61-модернизация в РП (замена высоковольтных ячеек на ВВ)
14 | Замена опор ВЛ-0.4кв
15 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ в частном секторе города (увеличение сечений ВЛ-0.4кВ, перевод электроснабжения улиц с 220 на 380В
16 | Замена существующих трансформаторов в ТП (КТП, КТПН) на трансформаторы большей мощности
17 | Устройство измерительных комплексов на границе балансовой принадлежности
18 | Обновление автопарка спецтехники
19 | Установка реклоузеров на ВЛ-6 кВ Ф-1, 27 ПС «Арсеньев-1» и Ф-5, 11, 13, 7 ПС «Молодёжная»
| Итого |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0