ФЕДЕРАЛЬНОЕ  АГЕНТСТВО

КАДАСТРА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И УЧЕТА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ»

ОТДЕЛЕНИЕ № 4 ФИЛИАЛА

ФГУП «РОСТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ -  ФЕДЕРАЛЬНОЕ БТИ»

ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ

# Технический паспорт

# На                                           Электрические сети г.Арсеньева ( том I)  ____________________

(СООРУЖЕНИЕ)

Приморский край

Город (село)    Арсеньев_______________________________________________________________

Улица (пер.)                                                                                                                                                 _

| Инвентарный номер | 05:403:002:000066560 |
| --- | --- |
| Реестровый номер | 1279 |
| № дела | 6656 |
| Правовой номер |  |
| Кадастровый номер |  |

Паспорт составлен по состоянию на   март-июнь   2008г.

| Наименование собственника объекта недвижимости на дату составления технической документации |  | Наименование организации технической инвентаризации, осуществляющей составление технической документации |
| --- | --- | --- |
| Открытое акционерное общество «Арсеньевэлектросервис» |  | Отделение № 4 ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по Приморскому краю |
| Директор (Ф.И.О.) | Подпись |  | Начальник (Ф.И.О.) | Подпись |
| Яковлев В.Е. |  |  | Зырянова М.Д. |  |

Форма технического паспорта утверждена

приказом  МЖКХ РСФСР от 26 июля 1973 г.№296

Сведения о принадлежности

| Дата записи | Субъект права: для граждан-фамилия, имя, отчество, паспорт; для юридических лиц - по Уставу | Документы, подтверждающие право собственности, владения, пользования | Доля ( часть литера) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

### 1.Общие сведения

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2008 г. | 200 г. | 200 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Электрические сети г.Арсеньева в составе: ВЛЭП 6,0 кВ – 91,65 км; ВЛЭП 0,4 кВ – 270,876 км; КЛЭП 6,0 кВ – 115,772 км; КЛЭП 0,4 кВ – 108,126 км; трансформаторные подстанции – 91 шт; комплектные трансформаторные подстанции – 82 шт. |  |  |  |  |
| 1 | Общая протяженность |  |  |  |  |
|  | а) воздушные ЛЭП низкого напряжения 0,4 кВ | км | 140,39 |  |  |
|  | б) воздушные ЛЭП высокого напряжения 6,0 кВ | км | 91,65 |  |  |
|  | в) кабельные ЛЭП низкого напряжения 0,4 кВ | км | 108,126 |  |  |
|  | а) кабельные ЛЭП высокого напряжения 6,0кВ | км | 115,772 |  |  |
| 2 | Опоры |  |  |  |  |
|  | а) деревянные с ж/б приставкой | шт. | 2278 |  |  |
|  | б) деревянные с деревянным подкосом и ж/б приставкой | шт. | 193 |  |  |
|  | в) деревянные с 2-я деревянными подкосами и ж/б приставкой | шт. | 9 |  |  |
|  | г) железобетонные прямоугольного сечения | шт. | 1555 |  |  |
|  | д) железобетонные с ж/б подкосом | шт. | 264 |  |  |
|  | е) железобетонные с 2-я ж/б подкосами | шт. | 86 |  |  |
|  | ж) железобетонные с металлическим подкосом | шт. | 47 |  |  |
|  | з) железобетонные с деревянным подкосом | шт. | 11 |  |  |
|  | и) металлические столбы | шт. | 93 |  |  |
|  | к) железобетонные с ж/б приставкой | шт. | 53 |  |  |
|  | л) железобетонные с ж/б. и металлическим подкосами | шт. | 3 |  |  |
|  | м) железобетонные с ж/б приставкой и деревянным подкосом | шт. | 2 |  |  |
|  | н) асбестоцементная | шт. | 16 |  |  |
|  | о) деревянные с деревянным и металлическим подкосами с ж/б приставкой | шт. | 1 |  |  |
|  | п) деревянные с ж/б приставкой и металлическим подкосом | шт. | 1 |  |  |
|  | р) деревянные с деревянным подкосом | шт. | 381 |  |  |
|  | с) асбестоцементная с подкосом | шт. | 1 |  |  |
|  | т) деревянные с 2-я деревянными подкосами | шт. | 6 |  |  |
|  | у) деревянная Л образная на ж/б приставке | шт. | 1 |  |  |
| 3 | Провода |  |  |  |  |
|  | а) СИП 3*70+1*54,6 СИП 3*50+1*54,6 СИП 3*35+1*54,6 СИП 3*25+1*54,6 СИП 4*70 СИП 4*50 СИП 4*35 СИП 4*25 | км | 0,702 1,800 1,220 0,020 0,070 0,120 0,190 0,040 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | СИП 4*16 |  | 0,030 |  |  |
| 4 | Кронштейны для светильников |  |  |  |  |
|  | а) железобетонные | шт. |  |  |  |
|  | б) металлические | шт. |  |  |  |
| 5 | Арматура уличного освещения |  |  |  |  |
|  | а) прожекторы с лампами накаливания | шт. |  |  |  |
|  | б) светильники с ртутными лампами | шт. |  |  |  |
|  | в) светильники с люминесцентными лампами | шт. |  |  |  |
| 6 | Кабели |  |  |  |  |
|  | а) марки напряжением 6,0 кВ ААШВ 3*240 ААШВ 3*150 ААШВ 3*120 ААШВ 3*95 ААШВ 3*70 ААШВ 3*50 ААБ 3*240 ААБ 3*185 ААБ 3*150 ААБ 3*120 ААБ 3*95 ААБ 3*70 ААБ 3*50 ААБЛ 3*185 ААБЛ 3*120 ААБУ 3*120 ААБШа 3*95 АСБ 3*240 АСБ 3*185 АСБ 3*120 АСБ 3*150 АСБ 3*95 АСБ 3*70 СБУ 3*120 СБ 3*120 СБ 3*50 СБ 3*25 | км | 0,952 0,030 1,475 1,968 0,150 0,360 19,394 5,233 10,014 41,848 10,792 0,370 0,100 6,200 0,200 0,150 0,800 0,710 0,626 11,330 2,494 8,383 0,224 2,400 3,795 0,080 0,200 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | б) марки напряжением 0,4 кВ ААБ 3*240 ААБ 3*185 ААБ 3*150 ААБ 3*120 ААБ 3*95 ААБ 3*70 ААБ 3*50 ААБ 3*35 ААБ 3*25 ААБ 4*120 ААБ 4*70 ААБ 4*16 ААБ 3*50+1*25 ААБ 3*50+1*20 ААБ 3*50+1*16 ААБ 3*70+1*25 ААБ 3*70+1*35 ААБ 3*120+1*50 ААБ 3*35+1*16 ААБ 3*95+1*25 ААБ 3*95+1*35 ААБ 3*95+1*50 ААБ 3*95+1*70 ААБ 3*50+1*75 ААБ 3*120+1*70 ААБ 3*120+1*35 ААБ 3*150+1*50 ААБ 3*185+1*50 АСБ 3*50+1*25 АСБ 3*120+1*95 АСБ 3*120+1*50 АСБ 3*240 АСБ 3*120 АСБ 3*95 АСБ 3*70 АСБ 3*50 АСБ 3*35 АСБ 3*25+1*16 АСБ 3*70+1*35 АСБ 3*50+1*16 СБ 3*50+1*16 СБ 3*25+1*16 СБ 3*70+1*25 СБ 3*95+1*35 СБ 3*35 СБУ 3*16+1*10 АКВБ 3*70+1*25 АКВБ 3*50+1*25 АКВБ 3*50+1*16 АКВБ 3*35+1*16 АКВБ 3*16+1*10 АКВБ 3*50 АКВБ 3*95 ААШБ 3*50+1*25 ААШБ 3*35+1*16 ААБШв 3*35+1*16 ААБШВ 3*185+1*50 ААБШВ 3*120+1*50 ААВБШВ 3*120 АВБШВ 3*50+1*25 ААШВ 3*35 ААШВ 3*70 ААШВ 3*50 ААШВ 3*95 | км | 1,414 2,396 3,613 21,489 20,943 23,339 2,209 0,465 0,190 0,077 0,217 0,127 1,058 0,307 0,099 1,296 0,297 0,901 0,507 0,624 0,719 0,872 0,052 0,315 0,232 1,248 0,807 0,187 0,600 0,147 0,367 0,322 0,567 0,601 0,220 0,030 0,419 0,146 0,189 0,149 0,347 0,581 0,197 0,207 0,586 0,087 0,167 0,605 0,228 0,172 0,258 0,167 0,132 0,300 0,069 0,067 0,187 0,572 0,127 0,097 0,307 2,161 0,461 3,221 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ААШВ 3*120 ААШВ 3*150 ААШВ 3*185 ААШВ 3*240 ААШВ 4*25 ААШВ 4*16 ААШВ 3*160+1*10 ААШВ 3*150+1*95 ААШВ 3*150+1*70 ААШВ 3*150+1*35 ААШВ 3*120+3*50 ААШВ 3*120+1*95 ААШВ 3*120+1*70 ААШВ 3*120+1*50 ААШВ 3*95+1*50 ААШВ 3*95+1*35 ААШВ 3*95+1*16 ААШВ 3*70+1*35 ААШВ 3*50+1*16 ААШВв 3*50+1*25 ААШВ 3*35+1*16 ААШВ 3*35+1*10 ААШВ 3*25+1*16 ААШВ 3*16+1*10 ААШВ 4*70+1*50 АПВБ 4*150 АПВБ 3*95 АПВБ 3*70 АПВБ 3*50 АПВБ 3*150+1*50 АПВБ 3*95+1*35 АПВБ 3*70+1*35 АПВБ 3*70+1*25 АПВБ 3*50+1*25 АПВБ 3*50+1*16 АПВБ 3*35+1*16 АПВГ 3*95+1*50 АПВБ 3*50+1*16 АВВГ 4*35 АВВГ 4*16 АВВГ 4*10 АБГ 3*50+1*16 АВВГ 3*150+1*50 АВВГ 3*95+1*50 АВВГ 3*95+1*35 АВВГ 3*50+1*25 АВВГ 3*35+1*16 АВВГ 3*16+1*10 ААВГ 3*50+1*25 ААВГ 3*25+1*16 АВВБ 3*70+1*35 ААВГ 4*16 КВБ 3*95+1*35 АНРГ 3*150+1*70 АНРГ 3*50+1*25 АНРГ 3*16+1*10 КРПТ 3*6+1*4 АВРБ 3*10 АНРБ 3*35 АПБШВ 3*50+1*25 АПР 2*16 ААБЛ 3*240 ААБЛ 3*185 ААБЛ 3*95 АВГ 4*16 ВВГ 4*25 | км | 1,196 0,155 0,634 0,322 0,114 0,047 0,027 0,327 0,129 0,083 0,147 0,447 0,794 0,087 0,917 0,294 0,060 0,274 0,124 0,819 0,040 0,147 0,335 0,067 0,137 0,377 0,753 0,287 0,177 0,767 0,124 1,351 0,985 1,508 0,077 0,202 0,107 0,037 0,067 0,128 0,027 0,091 0,844 0,132 0,157 0,037 0,032 0,037 0,907 0,027 0,123 0,099 0,247 0,487 0,205 0,032 0,027 0,049 0,277 0,311 0,017 0,287 0,607 0,137 0,037 0,167 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ААВБ 3*150 ААБП 3*70 ИРГ 4*10 ВВГ 4*10 ВВГ 3*25+1*16 АППБШВ 3*150+1*50 ААПБПШ 3*240+1*70 КРПТ 3*50+1*25 АВБбШв 4*95 АПВБШР 3*50+1*25 АВПБГ 3*35 ААПБ 3*95 АБПШВ 3*50+1*25 ААПШВ 3*50+1*25 АВБбШв 4*70 АВБбШв 3*185+1*70 ААБЛУ 3*95 ААБЛУ 3*185 АПБШВ 3*120+1*70 АВБбШв 4*120 | км | 0,447 0,694 0,154 0,087 0,032 0,499 0,087 0,027 0,290 0,207 0,097 0,247 0,107 0,147 0,037 0,207 1,448 0,914 0,297 0,027 |  |  |
|  | в) марки напряжением | км |  |  |  |
|  | г) марки напряжением | км |  |  |  |
| 7 | Муфты соединительные |  |  |  |  |
|  | а) напряжением 0,4 кВ | шт. | 1380 |  |  |
|  | б) напряжением 6,0 кВ | шт. | 652 |  |  |
| 8 | Муфты концевые |  |  |  |  |
|  | а) напряжением 0,4 кВ | шт. | 1264 |  |  |
|  | б) напряжением 6,0 кВ | шт. | 698 |  |  |
| 9 | Контуры заземления |  |  |  |  |
|  | а) напряжением 0,4 кВ | шт. | 1840 |  |  |
|  | б) напряжением 6,0 кВ | шт. | 2524 |  |  |
| 10 | Устройства грозозащиты: |  |  |  |  |
|  | РВ | шт. | 100 |  |  |
|  | ОПН | шт. | 60 |  |  |
| 11 | Линейные разъединители | шт. | 224 |  |  |
| 12 | Дорожные покрытия кабельных сетей |  |  |  |  |
|  | а) асфальтобетонные | м2 |  |  |  |
|  | б) булыжные | м2 |  |  |  |
|  | в) тротуары | м2 |  |  |  |
| 13 | Вводы | шт. км. | 5073 130,486 |  |  |
|  | а) провод напряжением 0,4 кВ А-16 | км. | 260,972 |  |  |

2. Экспликация к плану линий электропередачи

| № п/п | № на плане | Литера | Наименование линий электропередачи | Напряжение (вольт) | Протяженность трассы ЛЭП (в метрах) | Опоры | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего: | в том числе | материал | количество (штук) |  |
|  |  |  |  |  |  | воздушных линий | кабельных линий в грунте |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 |  | С | Электрические сети г.Арсеньева | 6.0 кВ 0,4 кВ | 207422 330791 | 91650 140390 | 115772 190401 | дерев. ж/бет. метал. асбест. | 2870 2021 93 17 |  |

3. Элементы электрических

| №№ п/п | Литера | Наименование элементов ЛЭП | Номера учетных участков | Рабочее напряжение ЛЭП | Год ввода (ном. ТП или опор) | Источник питания № ТП или опор | Провода | Кабель | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | марка, сечение и к-во проводов | протяженность (км) | марка, сечение и к-во жил | глубина заложения (м) | протяженность (км) | вид покрытия | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | С | ВЛ от оп..№ 1 до оп. № 57 ВЛ от оп. № 11 до КТП-74 ВЛ от оп. № 41 до КТП-53 ВЛ от оп. № 29 до КТП-87 ВЛ от оп. № 57 до КТП-48 ВЛ от оп.№ 46 до оп. № 46/15 | Ф-р. №1 | 6.0 кВ |  | ПС.Арсеньев | АС-70 А-95 А-50 | 15,35 1,78 1,88 |  |  |  |  |  |
| 2 | С | ВЛ от оп. № 1 до оп. № 13 (ТП-131) ВЛ от оп. № 14 до оп. №28 (ТП-133) | Ф-р. №3 | 6.0 кВ |  | ПС.Арсеньев | АС-70 А-35 | 2,27 2,47 |  |  |  |  |  |
| 3 | С | ВЛ от оп..№ 1 до оп. № 8 ВЛ от оп. № 9 до КТП-165 ВЛ от оп. № 9 до оп. № 36 ВЛ от оп. № 9/9 до КТП-139 | Ф-р. №11 | 6.0 кВ |  | ПС.Арсеньев | А-95 А-35 | 1,02 6,33 |  |  |  |  |  |
| 4 | С | ВЛ от оп..№ 1 до оп. № 6 | Ф-р. №15 | 6.0 кВ |  | ПС.Арсеньев | АС-70 | 0,76 |  |  |  |  |  |
| 5 | С | ВЛ от оп..№ 1 до оп. № 139 ВЛ от оп. № 13 до оп. № 13/2 ВЛ от оп. № 16 до КТП-121 ВЛ от оп. № 26 до КТП- 153 ВЛ от оп. № 28 до КТП-164 ВЛ от оп.№ 31 до оп. № 32/13 (ТП-122) ВЛ от оп. № 31 до оп. № 32/11 (ТП-132) ВЛ от оп..№ 36 до КТП-166 ВЛ от оп. № 42 до КТП-150 ВЛ от оп. № 65 до оп. № 66/2 (ТП-100) ВЛ от оп. № 69/1 до КТП-78 ВЛ от оп. № 69 до оп. № 70/2 (КТП-93) ВЛ от оп.№96 до КТП-134ВЛ от оп. №104 до оп. №106/4 ВЛ от оп.№110 до КТП-135 ВЛ от оп.№110/6 до оп.№104/8 (ф-14 ПС Город) | Ф-р. №27 | 6.0 кВ |  | ПС.Арсеньев | А-70 АС-50 АС-70 А-50 | 13,56 6,42 14,96 2,02 |  |  |  |  |  |

сетей и их стоимость

| Опоры | Кронштейны | Светильники | Ном. сборника | № оценочной таблицы | Измеритель | Стоимость измерителя по таблице | Поправки | Стоимость измерителя с поправками | Восстановительная стоимость (руб.) 2008 г. | Нормативный срок службы в годах | Предположительный срок службы в годах | Износ в процентах | Действительная стоимость 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ном. опоры | материал и конструкция | к-во (шт.) | тип (материал) | к-во (шт.) | тип | к-во (шт.) |  |  |  |  | Климатический коэффициент | Удорожающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 6,33 | Ж/Б прям.. сечен. Ж/Б прям. сеч. с 2-я ж/б прист. Ж/Б с ж/б прист. Дерев. с подк. | 65 6 16 1 |  |  |  |  | 5 5 | 170 169 169 168 | 1 км 1км | 1280 1430 950 2480 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 29836,8 33333,3 22144,5 57808,8 | 457995 59333 41632 365740 | 50 | 25 | 50 | 462350 |
| 1,58 | Ж/Б прям.. сечен. Ж/Б 2-я ж/б подкос. Ж/Б с ж/б подкос. | 17 3 8 |  |  |  |  | 5 5 | 170 169 168 | 1 км 1км | 1280 820 2480 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 29836,8 19114,2 57808,8 | 67730 47212 91338 | 50 | 25 | 50 | 103140 |
| 2,19 | Ж/Б прям.. сечен. Ж/Б с ж/б подкос. Дер. с ж/б пр. Метал. столб, Метал. констр. | 5 10 3 18 7 |  |  |  |  | 5 5 | 169 169 168 | 1 км 1км | 1430 820 2480 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 33333,3 19114,2 57808,8 | 34000 120993 126601 | 50 | 31 | 56 | 123901 |
| 0,25 | Ж/Б прям.. сечен. Ж/Б с ж/б подкос. Дер. с ж/б пр. | 1 1 4 |  |  |  |  | 5 5 | 170 168 | 1 км 1 км | 1280 2480 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 29836,8 57808,8 | 22776 14452 | 50 | 25 | 50 | 18614 |
| 12,32 | Ж/Б прям.. сечен. Ж/Б с 2-я ж/б подкос. Ж/Б с ж/б подкос. Ж/Б с метал. подкос Дерев. с дерев подкос и ж/б прист. Дерев. с ж/б прист. Дерев. с 2-я дер.подкос. и ж/б прист. | 116 15 34 1 5 3 2 |  |  |  |  | 5 5 | 169 170 170 169 168 | 1 км 1км | 1160 1040 1280 950 2480 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 27039,6 24242,4 29836,8 22144,5 57808,8 | 366657 155636 446359 44732 712204 | 50 | 23 | 48 | 897306 |

3. Элементы электрических

| №№ п/п | Литера | Наименование элементов ЛЭП | Номера учетных участков | Рабочее напряжение ЛЭП | Год ввода (ном. ТП или опор) | Источник питания № ТП или опор | Провода | Кабель | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | марка, сечение и к-во проводов | протяженность (км) | марка, сечение и к-во жил | глубина заложения (м) | протяженность (км) | вид покрытия | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 6 | С | ВЛ от оп. № 1 до оп. № 3 ВЛ от оп. № 4 до оп. № 38 ВЛ от оп. № 12 до КТП-155 ВЛ от оп. № 22 до оп. №22/10 (КТП-168) ВЛ от оп. № 25 до оп. № 25/1 (ТП-8) ВЛ от оп. № 25/2 до оп. № 25/3 (ТП-35) ВЛ от оп. № 32 до КТП-115 | Ф-р. №29 | 6.0 кВ |  | ПС.Арсеньев | АС-95 АС-50 АС-35 | 6,30 0,90 0,38 |  |  |  |  |  |
| 7 | С | ВЛ от оп. № 1 до оп. № 32 ВЛ от оп. № 2 до КТП-154 ВЛ от оп. № 6 до оп. № 6/1 (КТП-95) ВЛ от оп. № 14 до КТП-77 | Ф-р. №26 | 6.0 кВ |  | ПС.Аскольд | АС-70 АС-35 | 4,86 0,71 |  |  |  |  |  |
| 8 | С | ВЛ от оп. № 1 до КТП-67 ВЛ от оп. № 21 до оп. № 13 (ф-14 Город) ВЛ от оп. № 9 до оп. № 9/11 (КТПН-1 ВЛ от КТП-177 до оп. № 9 | Ф-р. №3 | 6.0 кВ |  | ПС.Город | АС-70 АС-50 | 10,89 3,0 |  |  |  |  |  |
| 9 | С | ВЛ от оп..№ 1 до оп. № 25 ВЛ от оп. № 8 до оп. № 8/1 (ф-27 Арсеньев) ВЛ от оп. № 10 до КТП-198 ВЛ от оп. № 13 до оп. №21/7 (ф-3 Город) ВЛ от оп. № 20 до КТП-80 | Ф-р. №14 | 6.0 кВ |  | ПСГород | АС-70 АС-50 | 13,83 0,21 |  |  |  |  |  |
| 10 | С | ВЛ от оп. № 1 до оп. № 102 ВЛ от оп. № 2 до КТП-90 ВЛ от оп. № 31 до оп. № 31/4 (КТП-55) ВЛ от оп. № 5 до КТП-178 | Ф-р. №19 | 6.0 кВ |  | ПС.Город | АС-50 А-70 А-50 | 1,22 22,64 0,90 |  |  |  |  |  |

сетей и их стоимость

| Опоры | Кронштейны | Светильники | Ном. сборника | № оценочной таблицы | Измеритель | Стоимость измерителя по таблице | Поправки | Стоимость измерителя с поправками | Восстановительная стоимость (руб.) 2008 г. | Нормативный срок службы в годах | Предположительный срок службы в годах | Износ в процентах | Действительная стоимость 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ном. опоры | материал и конструкция | к-во (шт.) | тип (материал) | к-во (шт.) | тип | к-во (шт.) |  |  |  |  | Климатический коэффициент | Удорожающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 2,53 | Ж/Б прям.. сечен. Ж/Б с ж/б подкос. Дер. с ж/б пр. Дерев. Л образ -ная на ж/б прист. | 36 16 2 1 |  |  |  |  | 5 5 | 170 170 170 168 | 1 км 1км | 1280 1040 950 2480 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 29836,8 24242,4 22144,5 57808,8 | 187972 21818 8415 146256 | 50 | 23 | 48 | 189520 |
| 5,57 | Ж/Б прям.. сечен. Ж/Б с ж/б подкос. Асбестоцементная Асбестоцементная с подкосом | 13 10 13 1 |  |  |  |  | 5 5 | 170 170 168 | 1км 1км | 1280 950 2480 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 29836,8 22144,5 57808,8 | 145007 15723 321995 | 50 |  | 50 | 241362 |
| 4,63 | Ж/Б прям.. сечен. Ж/Б с 2-я подкос. Ж/Б с ж/б подкос. Дерев. на ж/б прист. Дерев. на ж/б прист. с подк. Метал. | 45 8 11 5 1 1 |  |  |  |  | 5 5 | 170 170 168 | 1км 1км | 1280 1040 2480 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 29836,8 24242,4 57808,8 | 324923 72727 267655 | 50 | 23 | 48 | 345959 |
| 4,68 | Ж/Б прям.. сечен. Ж/Б с ж/б подкос. Ж/Б с 2-я подкос Дерев. на ж/б прист. Дерев. на ж/б прист. с подк. | 16 8 2 1 1 |  |  |  |  | 5 5 | 170 170 168 | 1км 1км | 1280 1040 2480 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 29836,8 24242,4 57808,8 | 412643 5091 270545 | 50 | 21 | 46 | 371671 |
| 24,16 | Ж/Б прям.. сечен. Ж/Б с ж/б подкос. Ж/Б с 2-я подкос . | 91 13 3 |  |  |  |  | 5 5 | 170 169 169 168 | 1км 1км | 1040 1160 950 2480 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 24242,4 27039,6 22144,5 57808,8 | 29576 612177 19931 139666 | 50 | 32 | 65 | 280472 |

3. Элементы электрических

| №№ п/п | Литера | Наименование элементов ЛЭП | Номера учетных участков | Рабочее напряжение ЛЭП | Год ввода (ном. ТП или опор) | Источник питания № ТП или опор | Провода | Кабель | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | марка, сечение и к-во проводов | протяженность (км) | марка, сечение и к-во жил | глубина заложения (м) | протяженность (км) | вид покрытия | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | С | ВЛ от оп. № 1 до оп. № 16 (ТП-119) | Ф-р. №1 | 6.0 кВ |  | ПС.Молодёжная | АС-70 | 2,31 |  |  |  |  |  |
| 12 | С | ВЛ от оп. № 1 до оп. № 126 (водовод) ВЛ от оп. № 9 до КТП-32 ВЛ от оп. № 31до оп. № 31/10 (КТПН-17) ВЛ от оп. № 31/5 до КТП-64 ВЛ от оп. № 31 до оп. № 31/10 (КТП-59) | Ф-р. №5 | 6.0 кВ |  | ПС Молодёжная | АС-70 А-50 | 50,77 0,63 |  |  |  |  |  |
| 13 | С | ВЛ от оп. № 1 до оп. № 30 ВЛ от оп. № 31 до оп. № 44 ВЛ от оп. № 24 до КТП-152 ВЛ от оп. № 31 до КТП-163 | Ф-р. №7 | 6.0 кВ |  | ПС. Молодёжная | А-120 | 5,12 |  |  |  |  |  |
| 14 | С | ВЛ от оп..№ 1 до оп. № 130 (водовод) ВЛ от оп. № 46 до КТП-167 ВЛ от оп. № 55 до КТП-54 ВЛ от оп. № 62 до КТП-158 ВЛ от оп. № 80 до КТП-161 ВЛ от оп. № 90 до КТП-58 ВЛ от оп. № 90 до КТП-151 ВЛ от оп. № 106 до КТП-157 ВЛ от оп. № 2 до оп. № 25/2 (КТПН-46) Халаза ВЛ от оп. № 3/3 до оп. № 3/6 (ТП-41) ВЛ от оп. № 4 до КТП-127 ВЛ от оп. № 15 до КТП-97 ВЛ от оп. № 15/4 до КТП-96 ВЛ от оп. № 15/10 до оп. № 15/13 (ТП-120) ВЛ от оп. № 25 до КТП-105 ВЛ от оп. № 1 до КТП-42 (ф-Северная насосная) ВЛ от оп. № 3 до КТП-159 | Ф-р. №11 | 6.0 кВ |  | ПС. Молодёжная | АС-70 АС-50 АС-35 | 26,38 18,11 2,15 |  |  |  |  |  |

сетей и их стоимость

| Опоры | Кронштейны | Светильники | Ном. сборника | № оценочной таблицы | Измеритель | Стоимость измерителя по таблице | Поправки | Стоимость измерителя с поправками | Восстановительная стоимость (руб.) 2008 г. | Нормативный срок службы в годах | Предположительный срок службы в годах | Износ в процентах | Действительная стоимость 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ном. опоры | материал и конструкция | к-во (шт.) | тип (материал) | к-во (шт.) | тип | к-во (шт.) |  |  |  |  | Климатический коэффициент | Удорожающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 0,71 | Ж/Б прям. сечен. Ж/Б с ж/б подкос. | 11 5 |  |  |  |  | 5 5 | 170 168 | 1км 1км | 1280 2480 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 29836,8 57808,8 | 68923 41044 | 50 |  | 50 | 54983 |
| 1,13 | Ж/Б прям. сечен. Ж/Б с ж/б прист. Ж/Б с 2-я под косами Ж/Б с метал. подкос Метал. констр. | 197 24 6 1 22 |  |  |  |  | 5 5 | 170 169 168 | 1км 1км | 1280 950 2480 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 29836,8 22144,5 57808,8 | 1514814 13951 990265 | 50 | 28 | 50 | 1133563 |
| 1,71 | Ж/Б прям. сечен. Ж/Б с ж/б подкос. Ж/Б с 2-я подкос. | 38 3 3 |  |  |  |  | 5 5 | 169 168 | 1км 1км | 1680 2480 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 39160,8 57808,8 | 200503 98853 | 50 |  | 50 | 149678 |
| 15,55 | Ж/Б прям. сечен. Ж/Б с ж/б подкос Ж/Б с 2-я подкос. .Ж/Б с метал. подкос Дерев. с ж/б прист. Метал. столбы | 156 29 10 2 2 9 |  |  |  |  | 5 5 | 169 169 170 168 | 1км 1км | 1280 1040 950 2480 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 29836,8 24242,4 22154,0 57808,8 | 787095 439030 47631 898927 | 50 | 28 | 55 | 977707 |

3. Элементы электрических

| №№ п/п | Литера | Наименование элементов ЛЭП | Номера учетных участков | Рабочее напряжение ЛЭП | Год ввода (ном. ТП или опор) | Источник питания № ТП или опор | Провода | Кабель | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | марка, сечение и к-во проводов | протяженность (км) | марка, сечение и к-во жил | глубина заложения (м) | протяженность (км) | вид покрытия | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | С | ВЛ от оп. № 1 до оп. № 30 ВЛ от оп. № 31 до оп. № 44 ВЛ от оп. № 25 до КТП-71 ВЛ от оп. № 45 до оп. № 69 ВЛ от оп. № 48 до КТП-30 ВЛ от оп. № 61 до КТП-75 ВЛ от оп. № 61 до оп. № 61/24 (ТП-51) ВЛ от оп. № 61/18 до оп. № 61/29 | Ф-р. №13 | 6.0 кВ |  | ПС. Молодёжная | АС-120 А-120 АС-50 А-50 АС-35 А-35 | 3,47 1,56 3,60 4,14 0,12 2,1 |  |  |  |  |  |
| 16 | С | ВЛ от оп. № 1 до оп. № 42 | Ф-р №-35 | 6.0 кВ |  | ПС. Прогресс | А-70 | 9,97 |  |  |  |  |  |
| 17 | С | ВЛ от КТП-10 до ул.Ударная, Мира, Чкалова, Банивура, Сафонова, Сухановская, Маяковского, Пограничная | КТП-10 | 0,4 кВ |  | КТП-10 | А-35 А-50 А-25 | 4,68 2,30 2,03 |  |  |  |  |  |
| 18 | С | ВЛ от КТП-17 до ул. Островского, Димитрова, Станиславского, Щорса, Пограничная, 9-го Мая, Комсомольская, пер. Восточный, Дубовый, Амурский, Почтовый, Яблоневый, Дзержинского, Менжинского, | КТП-17 | 0,4 кВ |  | КТП-17 | А-35 А-25 А-50 | 4,03 10,36 5,89 |  |  |  |  |  |
| 19 | С | ВЛ от ТП-20 до ул.Щербакова,50 | ТП-20 | 0,4 кВ |  | ТП-20 | А-50 | 0,39 |  |  |  |  |  |
| 20 | С | ВЛ от ТП-20 до ул. Калининской, 15 пр-т.Горького, 9; 11 | ТП-20 | 0,4 кВ |  | ТП-20 | СИП 3*50+1*54,6 | 0,24 |  |  |  |  |  |

сетей и их стоимость

| Опоры | Кронштейны | Светильники | Ном. сборника | № оценочной таблицы | Измеритель | Стоимость измерителя по таблице | Поправки | Стоимость измерителя с поправками | Восстановительная стоимость (руб.) 2008 г. | Нормативный срок службы в годах | Предположительный срок службы в годах | Износ в процентах | Действительная стоимость 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ном. опоры | материал и конструкция | к-во (шт.) | тип (материал) | к-во (шт.) | тип | к-во (шт.) |  |  |  |  | Климатический коэффициент | Удорожающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 4,99 | Ж/Б прям. сечен. Ж/Б с ж/б подкос Ж/б с 2-я ж/б подкос. | 82 10 11 |  |  |  |  | 5 5 | 170 169 170 169 170 169 168 | 1км 1км | 1280 1680 1040 950 950 820 2480 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 29836,8 39160,8 24242,4 22144,5 22144,5 19114,2 57808,8 | 103534 61091 87273 91678 2657 40140 288466 | 50 |  | 50 | 337419 |
| 3,32 | Ж/Б прям. сечен. Ж/Б с ж/б прист. Дерев. с подк. Дерев. с ж/б прист. Метал.столбы | 4 3 1 30 2 |  |  |  |  | 5 5 | 169 168 | 1км 1км | 1160 2480 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 27039,6 57808,8 | 269585 191925 | 50 | 27 | 53 | 216910 |
| 3,51 | Ж/Б с ж/б подкос. Ж/Б с метал. подкос Дерев. на ж/б прист. Дерев. с подк. | 1 8 78 18 |  |  |  |  | 5 5 | 211 209 | 1км 1км | 323 403 287 2410 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 7529,1 9393,9 6690,0 56177,1 | 35236 21606 13581 197182 | 25 | 42 | 70 | 80281 |
| 7,05 | Ж/Б прям. сечен. Ж/Б с дерев. подкос Дерев. с дер. подкос. Дерев. с ж/б прист. Метал. столбы | 50 1 19 98 3 |  |  |  |  | 5 5 | 211 209 | 1км 1км | 323 287 403 2410 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 7529,1 6690,0 9393,9 56177,1 | 30342 69308 55330 16990 | 25 | 31 | 60 | 68788 |
| 0,10 | Ж/Б прям. сечен. Ж/Б с дерев. подкос. Ж/Б с метал. подкос | 3 1 1 |  |  |  |  | 5 5 | 211 168 | 1км 1км | 403 2480 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 9393,9 57808,8 | 3664 5781 | 50 | 32 | 35 | 6139 |
| 0,24 | Ж/Б прям. сечен. Ж/Б с 2-я ж/б подкос. Ж/Б с дерев. подкос Ж/Б с ж/б подкос. | 5 1 2 1 |  |  |  |  | 5 5 | 211 168 | 1км 1км | 562 2480 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 13100,22 57808,8 | 3144 13874 | 50 | 32 | 48 | 8849 |

3. Элементы электрических

| №№ п/п | Литера | Наименование элементов ЛЭП | Номера учетных участков | Рабочее напряжение ЛЭП | Год ввода (ном. ТП или опор) | Источник питания № ТП или опор | Провода | Кабель | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | марка, сечение и к-во проводов | протяженность (км) | марка, сечение и к-во жил | глубина заложения (м) | протяженность (км) | вид покрытия | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 21 | С | ВЛ от КТПН-21 до ул.Димитрова, Мира, Чкалова, Победы, Тельмана, Банивура, пер. Дальневосточный, Шахтёрский, Курский, Украинский, Бородино, Хасанский, Ватутина, Железнодорожный, Кутузова | КТПН-21 | 0,4 кВ |  | КТПН-21 | А-50 А-35 А-25 | 3,94 1,97 7,78 |  |  |  |  |  |
| 22 | С | ВЛ от КТПН 21 до ул. 9 Мая | КТПН-21 | 0,4 кВ |  | КТПН-21 | СИП 3*50+1*54,6 | 0,27 |  |  |  |  |  |
| 23 | С | ВЛ от КТП-25 до пр-та Горького,20; 38; 26; 28; 35, ул. Островского, 35; 33, Ломоносова, 29; 27; 25; 23 | КТПН-25 | 0,4 кВ |  | КТПН-25 | А-50 АС-25 | 1,29 0,37 |  |  |  |  |  |
| 24 | С | ВЛ от КТПН-26 до ул.Щербакова, 54 | КТПН-26 | 0,4 кВ |  | КТПН-26 | А-25 | 0,12 |  |  |  |  |  |
| 25 | С | ВЛ от ТП-27 до пр-та Горького,10; 14, ул.Ломоносова,15; 17; 19, гаражи | ТП-27 | 0,4 кВ |  | ТП-27 | А-50 А-25 | 1,65 0,16 |  |  |  |  |  |
| 26 | С | ВЛ от ТП-28 до больничного комплекса | ТП-28 | 0,4 кВ |  | ТП-28 | А-25 | 0,53 |  |  |  |  |  |
| 27 | С | ВЛ от КТП-29 до пер.Боткинский, Косой, Песочный, Горный, ул. Комсомольская, Ломоносова, Пограничная, Дзержинского, Менжинского, Гастелло | КТП-29 | 0,4 кВ |  | КТП-29 | А-25 А-35 | 2,87 6,06 |  |  |  |  |  |

сетей и их стоимость

| Опоры | Кронштейны | Светильники | Ном. сборника | № оценочной таблицы | Измеритель | Стоимость измерителя по таблице | Поправки | Стоимость измерителя с поправками | Восстановительная стоимость (руб.) 2008 г. | Нормативный срок службы в годах | Предположительный срок службы в годах | Износ в процентах | Действительная стоимость 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ном. опоры | материал и конструкция | к-во (шт.) | тип (материал) | к-во (шт.) | тип | к-во (шт.) |  |  |  |  | Климатический коэффициент | Удорожающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 4,68 | Ж/Б прям. сечен. Ж/Б с подкос. Ж/Б с 2-я подкос.Дерев. с ж/б прист.Дерев. с дер. подкос.Метал. | 30 16 2 64 19 4 |  |  |  |  | 5 5 | 211 209 | 1км 1км | 403 323 287 2410 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 9393,9 7529,1 6690,0 56177,1 | 37012 14832 52048 262909 | 25 | 33 | 60 | 146720 |
| 0,27 | Ж/Б прям. сечен. | 7 |  |  |  |  | 5 5 | 211 168 | 1км 1км | 562 2480 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 13100,2 57808,8 | 3537 15608 | 50 | 33 | 50 | 9572 |
| 0,42 | Ж/Б прям. сечен. Ж/Б с ж/б подкос. Ж/Б с метал. подкос . | 8 6 3 |  |  |  |  | 5 5 | 211 212 168 | 1км | 403 243 2480 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 9393,9 5664,3 57808,8 | 12118 2096 24280 | 50 | 33 | 50 | 19282 |
| 0,03 | Ж/Б прям. сечен. Ж/Б с дерев. подкос | 1 1 |  |  |  |  | 5 5 | 211 168 | 1км 1км | 287 2480 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 6689,97 57808,8 | 803 1734 | 50 | 32 | 20 | 2030 |
| 0,45 | Ж/Б прям. сечен. Ж/Б с ж/б. подкос Ж/Б с ж/б прист. Ж/Б с метал. подкос. Дерев. с ж/б подкос. . | 10 3 1 1 2 |  |  |  |  | 5 5 | 211 212 168 | 1км 1км | 403 243 2480 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 9393,9 5664,3 57808,7 | 15500 906 26014 | 50 | 48 | 25 | 31815 |
| 0,13 | Ж/Б прям. сечен. Ж/Б с ж/б. подкос Ж/Б с метал. подкос | 4 1 1 |  |  |  |  | 5 5 | 211 168 | 1км 1км | 287 2480 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 6690,0 57808,8 | 3546 7515 | 50 |  | 25 | 8296 |
| 2,40 | Ж/Б прям. сечен. Ж/Б с ж/б. подкос Дерев. ж/б прист. Ж/Б с метал. подкос. Дерев. с дер. подкос | 5 6 50 2 13 |  |  |  |  | 5 5 | 211 209 | 1км 1км | 287 323 2410 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 6690,0 7529,1 56177,1 | 19200 45626 134825 | 25 | 49 | 50 | 99825 |

3. Элементы электрических

| №№ п/п | Литера | Наименование элементов ЛЭП | Номера учетных участков | Рабочее напряжение ЛЭП | Год ввода (ном. ТП или опор) | Источник питания № ТП или опор | Провода | Кабель | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | марка, сечение и к-во проводов | протяженность (км) | марка, сечение и к-во жил | глубина заложения (м) | протяженность (км) | вид покрытия | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 28 | С | ВЛ от КТП-30 до ул.Кедровая, Зелёная Роща, Верхняя, Каськова | КТП-30 | 0,4 кВ |  | КТП-30 | А-35 А-25 АС-25 | 1,47 3,90 1,03 |  |  |  |  |  |
| 29 | С | ВЛ КТПН-31 от оп. № 15 ул.Стахановская до оп. № 19 ул.Стахановская-Аэропорт | КТПН-31 | 0,4 кВ |  | КТПН-31 | А-25 | 0,78 |  |  |  |  |  |
| 30 | С | ВЛ от КТП-32 до ул.Мебельная, Подгорная, 9-го Мая, к дому гор. Кладбища | КТП-32 | 0,4 кВ |  | КТП-32 | А-25 А-35 А-50 | 1,03 8,29 0,45 |  |  |  |  |  |
| 32 | С | ВЛ от КТП-32 до оп. №3 | КТП-32 | 0,4 кВ |  | КТП-32 | СИП 3*35+1*54,6 | 0,06 |  |  |  |  |  |
| 32 | С | Л от оп. №1 до пр-та Горького | ТП-37 | 0,4 кВ |  | ТП-37 | А-35 | 0,20 |  |  |  |  |  |
| 33 | С | ВЛ от оп. № 1 до ул.Щербакова, ударная, Димитрова, Мира, Чкалова, Победы, Тельмаеа, Банивура, Сафонова | КТП-38 | 0,4 кВ |  | КТП-38 | А-25 А-50 | 4,63 2,17 |  |  |  |  |  |
| 34 | С | ВЛ от КТП-38 до оп. № 1 и от оп. №3 до оп. № 1/3 | ТП-38 | 0,4 кВ |  | ТП-38 | СИП 4*50 | 0,12 |  |  |  |  |  |
| 35 | С | ВЛ от оп. № 5 до оп. № 2/9 | ТП-38 | 0,4 кВ |  | ТП-38 | СИП 4*35 | 0,15 |  |  |  |  |  |
| 36 | С | ВЛ от оп. № 1 до ул.Щербакова ,40 | ТП-38 | 0,4 кВ |  | ТП-38 | СИП 4*25 | 0,04 |  |  |  |  |  |

сетей и их стоимость

| Опоры | Кронштейны | Светильники | Ном. сборника | № оценочной таблицы | Измеритель | Стоимость измерителя по таблице | Поправки | Стоимость измерителя с поправками | Восстановительная стоимость (руб.) 2008 г. | Нормативный срок службы в годах | Предположительный срок службы в годах | Износ в процентах | Действительная стоимость 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ном. опоры | материал и конструкция | к-во (шт.) | тип (материал) | к-во (шт.) | тип | к-во (шт.) |  |  |  |  | Климатический коэффициент | Удорожающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 1,83 | Ж/Б прям. сечен. Ж/Б с ж/б. подкос Дерев. с ж/б. прист. Дерев. с дер. Подкос | 9 1 35 6 |  |  |  |  | 5 5 | 211 209 | 1км 1км | 323 287 243 2410 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 7529,1 6690,0 5664,3 56177,1 | 11068 26091 5834 102804 | 25 | 31 | 70 | 43739 |
| 0,20 | Дерев. с ж/б. прист. | 5 |  |  |  |  | 5 5 | 211 209 | 1км 1км | 287 2410 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 6690,0 56177,1 | 5218 11235 | 25 |  | 60 | 6581 |
| 3,15 | Дерев. с ж/б прист. Дерев. с дер. подкос Асбестоцементная | 65 16 1 |  |  |  |  | 5 5 | 211 209 | 1км 1км | 287 323 403 2410 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 6690,0 7529,1 9393,9 56177,1 | 6891 6242 4227 176958 | 25 | 31 | 50 | 97159 |
| 0,06 | Дерев. с ж/б прист. Дерев. с дер. подкос | 2 1 |  |  |  |  | 5 5 | 211 209 | 1км 1км | 562 2410 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 13100,2 56177,1 | 786 3371 | 25 | 31 | 55 | 1871 |
| 0,10 | Дерев. с ж/б прист. Дерев. с дер. подкос Ж/Б прям. сечен. | 1 1 1 |  |  |  |  | 5 5 | 211 209 | 1км 1км | 323 2410 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 7529,1 56177,1 | 1506 5618 | 25 | 31 | 50 | 3562 |
| 2,47 | Ж/Б прям. сечен. Дерев. с ж/б. прист. Дерев. с подкос. Дерев. с подк. и ж/б прист. | 2 55 12 10 |  |  |  |  | 5 5 | 211 209 | 1км 1км | 287 403 2410 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 6690,0 9393,9 56177,1 | 30975 20385 138757 | 50 25 25 25 | 31 | 55 | 85553 |
| 0,12 | Ж/Б прям. сечен. Метал.конструкция | 3 1 |  |  |  |  | 5 5 | 211 168 | 1км 1км | 562 2480 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 13100,2 57808,7 | 1572 6937 | 50 | 31 | 50 | 4255 |
| 0,15 | Дерев. с ж/б прист. | 5 5 |  |  |  |  | 5 5 | 211 209 | 1км 1км | 562 2410 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 13100,2 56177,1 | 1965 8426 | 25 | 31 | 60 | 4156 |
| 0,04 | Дерев. с ж/б прист. | 2 |  |  |  |  | 5 5 | 211 209 | 1км 1км | 562 2410 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 13100,2 56177,1 | 524 2247 | 25 | 31 | 55 | 1247 |

3. Элементы электрических

| №№ п/п | Литера | Наименование элементов ЛЭП | Номера учетных участков | Рабочее напряжение ЛЭП | Год ввода (ном. ТП или опор) | Источник питания № ТП или опор | Провода | Кабель | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | марка, сечение и к-во проводов | протяженность (км) | марка, сечение и к-во жил | глубина заложения (м) | протяженность (км) | вид покрытия | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 37 | С | ВЛ от ТП-38 до оп. №5 | ТП-38 | 0,4 кВ |  | ТП-38 | СИП 4*70 | 0,07 |  |  |  |  |  |
| 38 | С | ВЛ от оп. № 1/1 до ул.Щербакова,42 и от оп.№ 1/3 до ул.Щербакова, 44 | ТП-38 | 0,4 кВ |  | ТП-38 | СИП 4*16 | 0,03 |  |  |  |  |  |
| 39 | С | ВЛ от ТП-39 до ул.Победы,26 и ул.Первомайская | ТП-39 | 0,4 кВ |  | ТП-39 | А-50 АС-50 | 2,16 0,59 |  |  |  |  |  |
| 40 | С | ВЛ от КТП-42 до ул.Лермонтова, Пушкинская, Тимирязева, Черняховского, Крестьянская, Совхозная, Мичурина | КТП-42 | 0,4 кВ |  | КТП-42 | А-50 А-35 А-25 | 1,45 7,29 3,12 |  |  |  |  |  |
| 41 | С | ВЛ от КТПН-45 до ул.Мичурина, Докучаева, Совхозная, Крестьянская, Черняховского, Тимирязева, Пушкинская, Лермонтова, Стахановская | КТПН-45 | 0,4 кВ |  | КТПН-45 | А-50 А-35 А-25 | 1,93 0,45 11,65 |  |  |  |  |  |
| 42 | С | ВЛ от КТПН-46 до ул.Стахановская, Лермонтова, Пушкинская, Тимирязева, Черняховского, Крестьянская, Совхозная, Докучаева | КТПН-46 | 0,4 кВ |  | КТПН-46 | А-50 А-35 | 11,63 15,24 |  |  |  |  |  |
| 43 | С | ВЛ от КТПН-47 до ул.Стахановская, Снеговая, 8 Марта, Д.Узала, З.Космодемьянской, Космонавтов, Черняховского, Кедровая, Зелёная Роща | КТПН-47 | 0,4 кВ |  | КТПН-47 | А-50 А-35 | 1,66 7,01 |  |  |  |  |  |

сетей и их стоимость

| Опоры | Кронштейны | Светильники | Ном. сборника | № оценочной таблицы | Измеритель | Стоимость измерителя по таблице | Поправки | Стоимость измерителя с поправками | Восстановительная стоимость (руб.) 2008 г. | Нормативный срок службы в годах | Предположительный срок службы в годах | Износ в процентах | Действительная стоимость 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ном. опоры | материал и конструкция | к-во (шт.) | тип (материал) | к-во (шт.) | тип | к-во (шт.) |  |  |  |  | Климатический коэффициент | Удорожающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 0,07 | Дерев. с ж/б прист. | 2 |  |  |  |  | 5 5 | 211 209 | 1км 1км | 562 2410 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 13100,2 56177,1 | 917 3932 | 25 | 31 | 45 | 2667 |
| 0,03 | Ж/Б прям.сечения | 2 |  |  |  |  | 5 5 | 211 168 | 1км 1км | 562 2480 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 13100,2 57808,8 | 393 1734 | 50 | 31 | 60 | 850 |
| 0,69 | Ж/Б прям.сечения Ж/Б с подкос. | 14 1 |  |  |  |  | 5 5 | 211 212 168 | 1км 1км | 403 403 2480 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 9393,9 9393,9 57808,8 | 20289 5542 39888 | 50 |  | 60 | 26288 |
| 3,43 | Ж/Б прям.сечения Ж/Б с ж/б подкос. Ж/Б с метал. подкос. Дерев. с дерев подкос Дерев. с ж/б прист. | 15 7 1 15 60 |  |  |  |  | 5 5 | 211 209 | 1км 1км | 403 323 287 2410 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 9393,9 7529,1 6690,0 56177,1 | 13621 54887 20873 192687 | 25 | 36 | 50 | 96343 |
| 3,64 | Ж/Б с метал. подкос Дерев. с ж/б прист. Дерев. с дерев подкос. и ж/б прист. Дерев. с ж/б прист.с дерев. и метал подкос. Метал. столб | 6 80 8 1 7 |  |  |  |  | 5 5 | 211 209 | 1км 1км | 403 323 287 2340 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 9393,9 7529,1 6690,0 56177,1 | 18130 3388 77938 204485 | 25 | 36 | 50 | 151970 |
| 6,15 | Дерев. с ж/б прист. и 2-я подкос Дерев. с ж/б прист. Дерев. с дерев подкос. | 1 107 25 |  |  |  |  | 5 5 | 211 209 | 1км 1км | 403 323 2410 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 9393,9 7529,1 56177,1 | 109251 114743 345489 | 25 | 31 | 40 | 341690 |
| 3,04 | Дерев. с ж/б прист. и 2-я подкос Ж/Б прям. сечен. Дерев. с дерев подкос. и ж/б прист. | 64 3 19 |  |  |  |  | 5 5 | 211 209 | 1км 1км | 403 323 2410 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 9393,9 7529,1 56177,1 | 15594 52779 170778 | 25 | 48 | 55 | 107618 |

3. Элементы электрических

| №№ п/п | Литера | Наименование элементов ЛЭП | Номера учетных участков | Рабочее напряжение ЛЭП | Год ввода (ном. ТП или опор) | Источник питания № ТП или опор | Провода | Кабель | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | марка, сечение и к-во проводов | протяженность (км) | марка, сечение и к-во жил | глубина заложения (м) | протяженность (км) | вид покрытия | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 44 | С | ВЛ от КТПН-47 до оп. № 8 | КТПН-47 | 0,4 кВ |  | КТПН-47 | СИП 3*35+1*54,6 | 0,28 |  |  |  |  |  |
| 45 | С | ВЛ от ТП-49 до оп. № 1 (КТП-30) | ТП-49 | 0,4 кВ |  | ТП-49 | А-50 | 0,79 |  |  |  |  |  |
| 46 | С | ВЛ от КТП-52 до оп. № 7 ул. Стахановской, ЧП «Виничук» | ТП-52 | 0,4 кВ |  | ТП-52 | А-25 | 7,44 |  |  |  |  |  |
| 47 |  | ВЛ от КТП-53 до ул.Виноградной, Ягодной, Солнечной | КТП-53 | 0,4 кВ |  | КТП-53 | А-35 А-25 | 2,43 0,15 |  |  |  |  |  |
| 48 | С | ВЛ от КТП-53 до оп. №1 Солнечная | КТП-53 | 0,4 кВ |  | КТП-53 | СИП 3*50+1*54,6 | 0,26 |  |  |  |  |  |
| 49 | С | ВЛ от КТПН-60 ул.Жуковского | КТПН-60 | 0,4 кВ |  | КТПН-60 | А-35 А-25 | 4,62 1,23 |  |  |  |  |  |
| 50 | С | ВЛ от ТП-61 ул.Партизанская, Арсеньева | ТП-61 | 0,4 кВ |  | ТП-61 | АС-70 АС-50 АС-35 АС-25 А-35 | 0,63 1,63 0,84 0,87 2,39 |  |  |  |  |  |
| 51 | С | ВЛ от ТП-61 до оп. № 3 | ТП-61 | 0,4 кВ |  | ТП-61 | СИП 3*70+1*54,6 | 0,10 |  |  |  |  |  |
| 52 | С | ВЛ от КТПБ-62 до Базы «Бодрость», ООО «Аргута» | КТПБ-62 | 0,4 кВ |  | КТПБ-62 | А-35 | 3,45 |  |  |  |  |  |

сетей и их стоимость

| Опоры | Кронштейны | Светильники | Ном. сборника | № оценочной таблицы | Измеритель | Стоимость измерителя по таблице | Поправки | Стоимость измерителя с поправками | Восстановительная стоимость (руб.) 2008 г. | Нормативный срок службы в годах | Предположительный срок службы в годах | Износ в процентах | Действительная стоимость 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ном. опоры | материал и конструкция | к-во (шт.) | тип (материал) | к-во (шт.) | тип | к-во (шт.) |  |  |  |  | Климатический коэффициент | Удорожающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 0,28 | Дерев. с ж/б прист. Дерев. с дерев подкос. на ж/б прист. | 4 4 |  |  |  |  | 5 5 | 211 209 | 1км 1км | 562 2410 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 13100,2 56177,1 | 3668 15729 | 25 | 46 | 55 | 8729 |
| 0,20 | Дерев. с ж/б прист | 4 |  |  |  |  | 5 5 | 211 209 | 1км 1км | 403 2410 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 9393,9 56177,1 | 7421 11235 | 25 | 34 | 45 | 10261 |
| 2,07 | Дерев. с ж/б прист. Ж/Б прям. сечен. | 26 13 |  |  |  |  | 5 5 | 211 209 | 1км 1км | 287 2410 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 6690,0 56177,1 | 49774 116286 | 25 |  | 30 | 116242 |
| 2,74 | Дерев. с ж/б прист. Дерев. с дерев подкос. на ж/б прист. | 68 13 |  |  |  |  | 5 5 | 211 211 209 | 1км 1км | 323 287 2410 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 7529,1 6690,0 56177,1 | 83949 1003 153925 | 25 | 42 | 50 | 119438 |
| 0,26 | Дерев. с ж/б прист. Дерев. с дерев подкос. на ж/б прист. Ж/Б прям. сечен. | 1 4 3 |  |  |  |  | 5 5 | 211 209 | 1км 1км | 562 2410 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 13100,2 56177,1 | 3406 20224 | 25 | 42 | 50 | 11815 |
| 1,16 | Дерев. с ж/б прист. Ж/Б с подкос. Ж/Б прям. сечен. | 12 5 14 |  |  |  |  | 5 5 | 211 168 | 1км 1км | 323 287 2480 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 7529,1 6690,0 57808,8 | 34784 8229 67058 | 50 | 35 | 25 | 82553 |
| 1,82 | Дерев. с дер. подкос Дерев. с ж/б прист.Ж/Б прям. сечен. Ж/Б с подкос. | 14 40 5 3 |  |  |  |  | 5 5 | 211 209 | 1км 1км | 472 403 258 243 323 2410 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 11002,3 9393,9 6014,0 5664,3 7529,1 56177,1 | 6931 15312 5052 4928 17994 102242 | 25 |  | 50 | 76229 |
| 0,10 | Ж/Б с подкос. Ж/Б прям. сечен. | 1 2 |  |  |  |  | 5 5 | 212 168 | 1км 1км | 562 2480 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 13100,2 57808,8 | 1310 5781 | 50 |  | 25 | 5318 |
| 0,86 | Ж/Б прям. сечен. | 15 |  |  |  |  | 5 5 | 211 168 | 1км 1км | 323 2480 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 7529,1 57808,8 | 25975 49715 | 50 |  | 20 | 60552 |

3. Элементы электрических

| №№ п/п | Литера | Наименование элементов ЛЭП | Номера учетных участков | Рабочее напряжение ЛЭП | Год ввода (ном. ТП или опор) | Источник питания № ТП или опор | Провода | Кабель | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | марка, сечение и к-во проводов | протяженность (км) | марка, сечение и к-во жил | глубина заложения (м) | протяженность (км) | вид покрытия | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 53 | С | ВЛ от ТП-63 до ул.Лазо, Жданова, Матросова, Вишневый, Калиновый, Пржевальского, Чернышевского, Пархоменко | ТП-63 | 0,4 кВ |  | ТП-63 | А-50 А-35 А-25 | 5,72 0,15 1,28 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | ВЛ от ТП-63 до оп. № 16 | ТП-63 | 0,4 кВ |  | ТП-63 | СИП 3*50+1*54,6 | 0,81 |  |  |  |  |  |
| 55 | С | ВЛ от КТП-65 до ул.Калининская, Нагорная, Кирзаводская, пер. Украинский, Курский, Шахтерский, Семёновский, | КТП-65 | 0,4 кВ |  | КТП-65 | А-35 А-25 А-16 А-50 | 7,86 0,47 0,08 2,53 |  |  |  |  |  |
| 56 |  | ВЛ от КТП-65 до оп. № 8 | КТП-65 | 0,4 кВ |  | КТП-65 | СИП-3*35+1*54,6 | 0,17 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | ВЛ от КТПН-66 до ул.Пархоменко, Кочубея, Молодёжная, Целинная, О.Дундича, Пионерская, Фрунзе, Кирзаводская | КТПН-66 | 0,4 кВ |  | КТПН-66 | А-50 А-35 А-25 | 4,45 10,68 2,71 |  |  |  |  |  |
| 58 |  | ВЛ от КТПН-66 до оп. № 5 и от оп. № 11 до оп. № 14 | КТПН-66 | 0,4 кВ |  | КТПН-66 | СИП 3*35+1*54,6 | 0,24 |  |  |  |  |  |
| 59 |  | ВЛ от КТП-67 до посёлок 3-й км. | КТП-67 | 0,4 кВ |  | КТП-67 | А-35 А-25 | 1,82 0,20 |  |  |  |  |  |
| 60 |  | ВЛ ТП-72 от оп. № 1 до ул.Арсеньева, Советская, Социалистическая | ТП-72 | 0,4 кВ |  | ТП-72 | АС-70 А-35 А-25 | 1,73 2,98 1,49 |  |  |  |  |  |

сетей и их стоимость

| Опоры | Кронштейны | Светильники | Ном. сборника | № оценочной таблицы | Измеритель | Стоимость измерителя по таблице | Поправки | Стоимость измерителя с поправками | Восстановительная стоимость (руб.) 2008 г. | Нормативный срок службы в годах | Предположительный срок службы в годах | Износ в процентах | Действительная стоимость 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ном. опоры | материал и конструкция | к-во (шт.) | тип (материал) | к-во (шт.) | тип | к-во (шт.) |  |  |  |  | Климатический коэффициент | Удорожающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 2,17 | Дерев. с ж/б прист. Дерев. с ж/б прист. и дер. подкос. Ж/Б прям. сечен. | 20 9 6 |  |  |  |  | 5 5 | 211 209 | 1км 1км | 403 323 287 2410 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 9393,937529,1 6690,0 56177,1 | 53733 1129 8563 121904 | 25 | 65 | 60 | 463322 |
| 0,81 | Дерев. с ж/б прист. Дерев. с ж/б прист. и дер. подкос. | 6 3 |  |  |  |  | 5 5 | 211 209 | 1км 1км | 562 2410 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 13100,2 56177,1 | 10611 45503 | 25 | 65 | 60 | 22445 |
| 2,92 | Дерев. с ж/б прист. Дерев. с ж/б прист. и дер. подкос.Ж/Б прям. сечен. | 73 13 9 |  |  |  |  | 5 5 | 211 209 | 1км 1км | 323 287 254 403 2410 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 7529,1 6690,0 5920,7 9393,9 56177,1 | 59179 3144 474 23766 164037 | 25 | 30 | 40 | 150360 |
| 0,17 | Дерев. с ж/б прист. Дерев. с ж/б прист. с подк . | 6 1 |  |  |  |  | 5 5 | 211 209 | 1км 1км | 562 2410 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 13100,2 56177,1 | 2227 9550 | 25 | 30 | 40 | 7066 |
| 5,12 | Дерев. с ж/б прист. Дерев. с ж/б прист. и дер. подкос.Ж/Б прям. сечен. Ж/Б с подкос. | 114 32 6 2 |  |  |  |  | 5 5 | 211 209 | 1км 1км | 403 323 287 2410 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 9393,9 7529,1 6690,0 56177,1 | 41803 80411 18130 287627 | 25 | 34 | 45 | 235384 |
| 0,24 | Ж/Б прям. сечен. Дерев. с подк. на ж/б прист. Дерев. на ж/б прист. | 1 3 2 |  |  |  |  | 5 5 | 211 209 | 1км 1км | 562 2410 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 13100,2 56177,1 | 3144 13482 | 25 | 34 | 45 | 9144 |
| 0,55 | Дерев. с подк. на ж/б прист. Дерев. на ж/б прист. | 4 9 |  |  |  |  | 5 5 | 211 209 | 1км 1км | 323 287 2410 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 7529,1 6690,0 56177,1 | 13703 1338 30897 | 25 |  | 35 | 29860 |
| 1,75 | Ж/Б прям. сечен. Дерев. с дер. подкос. Дерев. на ж/б прист. Ж/Б с ж/б подкос. Ж/Б с метал. подкос. | 6 6 39 1 2 |  |  |  |  | 5 5 | 211 209 | 1км 1км | 472 323 287 2410 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 11002,3 7529,1 6690,0 56177,1 | 19034 22437 9968 9831 | 25 |  | 40 | 36762 |

3. Элементы электрических

| №№ п/п | Литера | Наименование элементов ЛЭП | Номера учетных участков | Рабочее напряжение ЛЭП | Год ввода (ном. ТП или опор) | Источник питания № ТП или опор | Провода | Кабель | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | марка, сечение и к-во проводов | протяженность (км) | марка, сечение и к-во жил | глубина заложения (м) | протяженность (км) | вид покрытия | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 61 |  | ВЛ от ТП-73 до базы отдыха «Заимка» | ТП-73 | 0,4 кВ |  | ТП-73 | А-70 | 0,97 |  |  |  |  |  |
| 62 |  | ВЛ от КТПН-74 до ул.Камышовой, Малиновского | КТПН-74 | 0,4 кВ |  | КТПН-74 | А-35 А-25 | 4,69 1,99 |  |  |  |  |  |
| 62 |  | ВЛ от КТП-75 до ул.ручейной, Тимирязева, Черняховского | КТП-75 | 0,4 кВ |  | КТП-75 | А-50 А-35 А-25 | 3,57 4,38 0,28 |  |  |  |  |  |
| 64 | С | ВЛ от КТП-75 до оп. № 3 | КТП-75 | 0,4 кВ |  | КТП-75 | СИП 3*35+1*54,6 | 0,07 |  |  |  |  |  |
| 65 |  | ВЛ от КТП-77 до ул.Вокзальной | КТП-77 | 0,4 кВ |  | КТП-77 | А-50 А-35 | 6,15 0,95 |  |  |  |  |  |
| 66 |  | ВЛ от КТП-79 до ул.Береговой, Жуковского | КТП-79 | 0,4 кВ |  | КТП-79 | А-50 А-35 А-25 А-16 | 1,31 1,62 1,69 0,06 |  |  |  |  |  |
| 67 |  | ВЛ КТП-79 от оп. №9 до д. № 88 | КТП-79 | 0,4 кВ |  | КТП-79 | СИП 3*35+1*54,6 | 0,16 |  |  |  |  |  |
| 68 |  | ВЛ от КТП-80 до ул.Котовского, Суличевского, Кирпичная | КТП-80 | 0,4 кВ |  | КТП-80 | А-50 А-35 | 2,54 5,42 |  |  |  |  |  |

сетей и их стоимость

| Опоры | Кронштейны | Светильники | Ном. сборника | № оценочной таблицы | Измеритель | Стоимость измерителя по таблице | Поправки | Стоимость измерителя с поправками | Восстановительная стоимость (руб.) 2008 г. | Нормативный срок службы в годах | Предположительный срок службы в годах | Износ в процентах | Действительная стоимость 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ном. опоры | материал и конструкция | к-во (шт.) | тип (материал) | к-во (шт.) | тип | к-во (шт.) |  |  |  |  | Климатический коэффициент | Удорожающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 0,24 | Дерев. с подк. на ж/б прист. Дерев. на ж/б прист. | 1 4 |  |  |  |  | 5 5 | 211 209 | 1км 1км | 472 2410 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 11002, 3 56177,0 | 10672 13482 | 25 |  | 40 | 14492 |
| 1,59 | Дерев. на ж/б прист. Дерев. на ж/б прист. с подк | 51 14 |  |  |  |  | 5 5 | 211 209 | 1км 1км | 323 287 2410 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 7529,1 6690,0 56177,1 | 35311 13313 89321 | 25 | 32 | 40 | 82767 |
| 2,13 | Дерев. на ж/б прист. Дерев. с дерев подкос. Дерев. с 2-я дер.подкосам. | 57 6 6 |  |  |  |  | 5 5 | 211 209 | 1км 1км | 403 323 287 2410 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 9393,9 7529,1 6690,0 56177,1 | 33536 32977 1873 119657 | 25 |  | 40 | 112826 |
| 0,07 | Дерев. с ж/б прист. Дерев. с ж/б прист. и с дер. подкос. | 2 1 |  |  |  |  | 5 5 | 211 209 | 1км 1км | 562 2410 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 13100,2 56177,1 | 917 3932 | 25 |  | 40 | 2910 |
| 1,08 | Дерев. с ж/б прист. Ж/Б прям. сечен. | 12 16 |  |  |  |  | 5 5 | 211 168 | 1км 1км | 403 323 2480 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 9393,9 7529,1 57808,8 | 57772 7153 62433 | 50 |  | 20 | 101886 |
| 0,98 | Дерев. с ж/б прист. Дерев. с ж/б прист. с подк. Ж/Б прям. сечен. Метал. констр. Метал. столб | 20 3 5 1 5 |  |  |  |  | 5 5 | 211 209 | 1км | 403 323 287 254 2410 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 9393,9 7529,1 6690,0 5920,7 56177,1 | 12306 12197 11306 355 55054 | 25 |  | 40 | 54731 |
| 0,16 | Ж/Б прям. сечен. Метал. констр. Метал. столб | 1 2 1 |  |  |  |  | 5 5 | 211 168 | 1км 1км | 562 2480 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 13100,2 57808,8 | 2096 9249 | 50 |  | 25 | 8509 |
| 2,39 | Дерев. с ж/б прист. Ж/Б прям. сечен. Дерев. на ж/б прист. с подк. Ж/Б прям. сечен. с подк. | 32 28 12 2 |  |  |  |  | 5 5 | 211 209 | 1км 1км | 403 323 2410 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 9393,9 7529,1 56177,1 | 23860 40808 134263 | 25 | 33 | 45 | 109412 |

3. Элементы электрических

| №№ п/п | Литера | Наименование элементов ЛЭП | Номера учетных участков | Рабочее напряжение ЛЭП | Год ввода (ном. ТП или опор) | Источник питания № ТП или опор | Провода | Кабель | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | марка, сечение и к-во проводов | протяженность (км) | марка, сечение и к-во жил | глубина заложения (м) | протяженность (км) | вид покрытия | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 69 |  | ВЛ от ТП-86 до ул.Колхозной, 1-ой, 2-ой Боевой, пр-д.Жуковского | ТП-86 | 0,4 кВ |  | ТП-86 | АС-50 | 2,44 |  |  |  |  |  |
| 70 |  | ВЛ от КТПН-87 до ул.Нижняя, Заовражная | КТПН-87 | 0,4 кВ |  | КТПН-87 | А-50 А-35 А-25 | 0,30 5,69 1,46 |  |  |  |  |  |
| 71 |  | ВЛ ТП-88 от оп. № 1 до оп. № 18 ул.Щербакова, Октябрьская, Мира | ТП-88 | 0,4 кВ |  | ТП-88 | А-50 А-35 А-25 | 1,88 0,44 0,23 |  |  |  |  |  |
| 72 |  | ВЛ от ТП-91 до ул.1-ой, 2-ой Боевой, Жуковского, пр-д.Жуковского | ТП-91 | 0,4 кВ |  | ТП-91 | А-50 А-35 | 14,72 2,03 |  |  |  |  |  |
| 73 |  | ВЛ от КТПН-93 до ул.Мостовой, Сплавной, Станционной, пер.Мостовой | КТПН-93 | 0,4 кВ |  | КТПН-93 | А-50 А-35 А-25 | 0,95 8,55 1,18 |  |  |  |  |  |
| 74 |  | ВЛ от ТП-94 до ул.Щербакова, Ударная, Димитрова, Мира, Чкалова, Победы | ТП-94 | 0,4 кВ |  | ТП-94 | А-50 А-35 А-25 | 1,02 1,86 3,92 |  |  |  |  |  |
| 75 |  | ВЛ от КТП-96 до ул.Докучаева, Мичурина | ТП-96 | 0,4 кВ |  | ТП-96 | А-35 | 4,23 |  |  |  |  |  |
| 76 |  | ВЛ от КТП-97 по ул.Абрикосовой, Берёзовой, Тенистой, ЧП «Владимир» | КТП-97 | 0,4 кВ |  | КТП-97 | А-25 А-50 А-70 | 5,43 1,33 0,71 |  |  |  |  |  |
| 77 |  | ВЛ от КТП-97 до оп. № 1 | КТП-97 | 0,4 кВ |  | КТП-97 | СИП 3*50+1*54,6 | 0,04 |  |  |  |  |  |

сетей и их стоимость

| Опоры | Кронштейны | Светильники | Ном. сборника | № оценочной таблицы | Измеритель | Стоимость измерителя по таблице | Поправки | Стоимость измерителя с поправками | Восстановительная стоимость (руб.) 2008 г. | Нормативный срок службы в годах | Предположительный срок службы в годах | Износ в процентах | Действительная стоимость 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ном. опоры | материал и конструкция | к-во (шт.) | тип (материал) | к-во (шт.) | тип | к-во (шт.) |  |  |  |  | Климатический коэффициент | Удорожающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 0,61 | Дерев. с ж/б прист. Ж/Б прям. сечен. Ж/Б с подкос. | 1 10 4 |  |  |  |  | 5 5 | 212 168 | 1км 1км | 403 2480 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 9393,9 57808,8 | 22921 35263 | 50 | 26 | 25 | 43638 |
| 2,11 | Дерев. с ж/б прист. Ж/Б с подкос. на ж/б прист.Ж/Б с метал. подкос. | 49 14 1 |  |  |  |  | 5 5 | 211 209 | 1км 1км | 403 323 287 2410 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 9393,9 7529,1 6690,0 56177,1 | 2818 42840 9767 118534 | 25 | 32 | 55 | 78281 |
| 0,62 | Дерев. с ж/б прист. Ж/Б прям. сечен. Ж/Б с ж/б подкос. | 1 20 1 |  |  |  |  | 5 5 | 211 168 | 1км 1км | 403 323 287 2480 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 9393,9 7529,1 6690,0 57808,8 | 17660 3313 1539 35841 | 50 |  | 20 | 46682 |
| 3,55 | Дер. с ж/б пр. Ж/Б пр. сечен. Дерев. с подк. на ж/б прист.Дер.с 2 подкос | 91 5 17 5 |  |  |  |  | 5 5 | 211 209 | 1км 1км | 403 323 2410 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 9393,9 7529,1 56177,1 | 138278 15284 199429 | 25 |  | 50 | 176495 |
| 3,15 | Дер. с ж/б пр. Метал. столб Дерев. с подк. на ж/б прист.Дер.с 2 подкос и дер. прист. | 72 1 20 1 |  |  |  |  | 5 5 | 211 209 | 1км 1км | 403 323 287 2410 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 9393,9 7529,1 6690,0 56177,1 | 8924 64374 7894 176958 | 25 | 33 | 45 | 141982 |
| 2,93 | Дер. с ж/б пр. Дерев. с подк. Ж/Б с ж/б пр. Ж/Б прям. сечен. | 49 8 4 23 |  |  |  |  | 5 5 | 211 209 | 1км 1км | 403 323 287 209 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 9393,9 7529,1 6690,0 56177,1 | 9582 14004 26225 164599 | 25 | 32 | 45 | 117925 |
| 1,06 | Дер. с ж/б пр. Ж/Б прям. сечен | 29 3 |  |  |  |  | 5 5 | 211 209 | 1км 1км | 323 2410 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 7529,1 56177,1 | 31848 59548 | 25 |  | 50 | 45697 |
| 1,87 | Дер. с ж/б пр. Ж/Б прям. сечен Дерев. с подк. | 10 33 3 |  |  |  |  | 5 5 | 211 168 | 1км 1км | 287 403 472 2480 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 6690,0 9393,9 11002,3 57808,8 | 36327 12494 7812 108102 | 50 |  | 20 | 131788 |
| 0,04 | Ж/Б прям. сечен. | 1 |  |  |  |  | 5 5 | 211 168 | 1км 1км | 562 2480 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 13100,2 57808,8 | 524 2312 | 50 |  | 20 | 2269 |

3. Элементы электрических

| №№ п/п | Литера | Наименование элементов ЛЭП | Номера учетных участков | Рабочее напряжение ЛЭП | Год ввода (ном. ТП или опор) | Источник питания № ТП или опор | Провода | Кабель | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | марка, сечение и к-во проводов | протяженность (км) | марка, сечение и к-во жил | глубина заложения (м) | протяженность (км) | вид покрытия | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 78 |  | ВЛ от КТП-98 по ул.Суличевского, Приморская, Чапаева | КТП-98 | 0,4 кВ |  | КТП-98 | А-50 А-35 А-25 | 2,74 2,82 0,87 |  |  |  |  |  |
| 79 |  | ВЛ от ТП-99 до ул.Приморской | ТП-99 | 0,4 кВ |  | ТП-99 | АС-35 АС-25 | 2,58 2,12 |  |  |  |  |  |
| 80 |  | ВЛ от ТП-101 до ул.Октябрьской,41; 43; 45; 47 | ТП-101 | 0,4 кВ |  | ТП-101 | А-35 | 0,57 |  |  |  |  |  |
| 81 |  | ВЛ от ТП-102 до ул.Октябрьской, 49; 51; 51-а; 51-б; Щербакова,3-а; 3; 5 | ТП-102 | 0,4 кВ |  | ТП-102 | А-50 | 1,18 |  |  |  |  |  |
| 82 | С | ВЛ от ТП-103 до ул.Вокзальной | ТП-103 | 0,4 кВ |  | ТП-103 | А-50 | 2,18 |  |  |  |  |  |
| 83 |  | ВЛ от КТП-105 до ул.Пушкинская, Базовая, Лермонтова, СТО | КТП-105 | 0,4 кВ |  | КТП-105 | А-50 А-35 А-25 | 1,00 3,58 2,40 |  |  |  |  |  |
| 84 |  | ВЛ от КТП-115 до оп. № 7 и от оп. № 2 до д. № 5 по ул.Береговой | КТП-115 | 0,4 кВ |  | КТП-115 | А-35 А-25 А-16 | 2,73 0,32 0,10 |  |  |  |  |  |
| 85 |  | ВЛ от ТП-112 до ул.Береговой | ТП-112 | 0,4 кВ |  | ТП-112 | А-35 | 0,63 |  |  |  |  |  |

сетей и их стоимость

| Опоры | Кронштейны | Светильники | Ном. сборника | № оценочной таблицы | Измеритель | Стоимость измерителя по таблице | Поправки | Стоимость измерителя с поправками | Восстановительная стоимость (руб.) 2008 г. | Нормативный срок службы в годах | Предположительный срок службы в годах | Износ в процентах | Действительная стоимость 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ном. опоры | материал и конструкция | к-во (шт.) | тип (материал) | к-во (шт.) | тип | к-во (шт.) |  |  |  |  | Климатический коэффициент | Удорожающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 2,09 | Дер. с ж/б пр. Дерев. с подк. Ж/Б с подкос. Ж/Б прям. сечен. | 34 9 3 5 5 |  |  |  |  | 5 5 | 211 209 | 1км 1км | 403 323 287 2410 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 9393,9 7529,1 6690,0 56177,1 | 25739 21232 5820 117410 | 25 | 35 | 50 | 85100 |
| 1,20 | Дер. с ж/б пр. Дерев. с подк. Ж/Б с подкос. Ж/Б прям. сечен. | 18 8 2 6 |  |  |  |  | 5 5 | 212 209 | 1км 1км | 258 243 2410 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 6014,0 5664,3 56177,1 | 15516 12008 67412 | 25 | 35 | 50 | 47468 |
| 0,14 | Ж/Б с дерев. подкос. и ж/б прист. Ж/Б прям. сечен. | 2 3 |  |  |  |  | 5 5 | 211 168 | 1км 1км | 323 2480 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 7529,1 578080,8 | 4291 8093 | 50 | 35 | 25 | 9288 |
| 0,29 | Ж/Б с ж/б и метал. подкос. Ж/Б прям. сечен.Ж/б с ж/б подкос.Ж/Б с метал. подкос.Ж/Б с дерев. подк. и ж/б пр. | 1 5 1 1 |  |  |  |  | 5 5 | 211 168 | 1км 1км | 403 2480 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 9393,9 57808,8 | 11085 16764 | 50 |  | 25 | 20886 |
| 0,41 | Дер. с дерев. подк. Дерев. на ж/б прист. Ж/Б прям. сечен. Ж/Б с подкос | 2 4 7 1 |  |  |  |  | 5 5 | 211 168 | 1км 1км | 403 2480 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 9393,9 57808,8 | 20479 23702 | 50 |  | 25 | 33135 |
| 1,75 | Дер. с ж/б прист. Дерев. с дер. подкос. | 29 12 |  |  |  |  | 5 5 | 211 209 | 1км 1км | 403 323 287 2410 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 9393,9 7529,1 6690,0 56177,1 | 9394 26954 16056 98310 | 25 |  | 50 | 75357 |
| 0,87 | Ж/Б прям. сечен. | 12 |  |  |  |  | 5 5 | 211 168 | 1км 1км | 323 287 254 2480 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 7529,1 6690,0 5920,7 57808,8 | 20554 2141 592 50294 | 50 |  | 20 | 58865 |
| 0,16 | Ж/Б прям. сечен. Дерев. с дер. подкос. | 5 1 |  |  |  |  | 5 5 | 211 168 | 1км 1км | 323 2480 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 7529,1 57808,8 | 4743 9249 | 50 |  | 20 | 11194 |

3. Элементы электрических

| №№ п/п | Литера | Наименование элементов ЛЭП | Номера учетных участков | Рабочее напряжение ЛЭП | Год ввода (ном. ТП или опор) | Источник питания № ТП или опор | Провода | Кабель | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | марка, сечение и к-во проводов | протяженность (км) | марка, сечение и к-во жил | глубина заложения (м) | протяженность (км) | вид покрытия | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 86 |  | ВЛ от ТП-120 до ул.Весенней, Черёмуховой, Клиновой, Докучаева, Мичурина, Тихоокеанской | ТП-120 | 0,4 кВ |  | ТП-120 | А-50 А-35 А-25 | 0,67 8,56 0,92 |  |  |  |  |  |
| 87 |  | ВЛ от ТП-120 до оп. № 4 и от оп. № 4 до оп. № 3 | ТП-120 | 0,4 кВ |  | ТП-120 | СИП 3*70+1*54,6 | 0,30 |  |  |  |  |  |
| 88 |  | ВЛ от КТП-121 по ул.Луговой, Слесарной, Заводской, Линейной, Новикова | КТП-121 | 0,4 кВ |  | КТП-121 | А-50 А-35 А-25 | 3,65 7,98 4,45 |  |  |  |  |  |
| 89 |  | ВЛ от ТП-124 по пер.Ирьянова, пл.Ленина | ТП-124 | 0,4 кВ |  | ТП-124 | А-25 А-50 | 1,78 0,60 |  |  |  |  |  |
| 90 |  | ВЛ от ТП-125 по ул.Сафонова, Уссурийской, Октябрьской, Сухановской, О.Кошевого | ТП-125 | 0,4 кВ |  | ТП-125 | А50 А-35 А-25 | 0,58 0,69 0,11 |  |  |  |  |  |
| 91 |  | ВЛ ТП-125 от оп № 1 до оп. № 3/1 | ТП-125 | 0,4 кВ |  | ТП-125 | СИП 3*70+1*54,6 | 0,10 |  |  |  |  |  |
| 92 |  | ВЛ от КТП-127 по ул.Мичурина, Крестьянская, Черняховского, Тимирязева, пушкинская | КТП-127 | 0,4 кВ |  | КТП-127 | А-35 А-25 | 2,13 3,85 |  |  |  |  |  |
| 93 |  | ВЛ от ТП-129 по ул.Черняховского, Космонавтов, З.Космодемьянской, Д.Узала, 8 Марта, Снеговой | ТП-129 | 0,4 кВ |  | ТП-129 | А-25 А-35 | 2,48 4,40 |  |  |  |  |  |

сетей и их стоимость

| Опоры | Кронштейны | Светильники | Ном. сборника | № оценочной таблицы | Измеритель | Стоимость измерителя по таблице | Поправки | Стоимость измерителя с поправками | Восстановительная стоимость (руб.) 2008 г. | Нормативный срок службы в годах | Предположительный срок службы в годах | Износ в процентах | Действительная стоимость 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ном. опоры | материал и конструкция | к-во (шт.) | тип (материал) | к-во (шт.) | тип | к-во (шт.) |  |  |  |  | Климатический коэффициент | Удорожающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 2,81 | Дер. с дерев. подкос. Дерев. на ж/б прист. Ж/Б прям. сечен. Ж/Б с подкос. Ж/Б с метал. подкос. Метал. столб | 6 5 15 7 1 1 |  |  |  |  | 5 5 | 211 168 | 1км 1км | 403 323 287 2480 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 9393,9 7529,1 6690,0 57808,8 | 6294 64750 6155 162443 | 50 |  | 20 | 191714 |
| 0,30 | Ж/Б с подкос. Ж/Б прям. сечен. Дерев. на ж/б прист. | 2 4 1 |  |  |  |  | 5 5 | 211 168 | 1км 1км | 562 2480 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 13100,2 57808,8 | 3930 17343 | 50 |  | 20 | 17018 |
| 4,21 | Дер. с дерев. подкос. и ж/б прист. Дерев. на ж/б прист. Ж/Б прям. сечен. Ж/Б с дерев. подкос. Ж/Б с ж/б подкос. | 15 50 19 3 3 |  |  |  |  | 5 5 | 211 209 | 1км 1км | 323 403 287 2410 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 9393,9 7529,1 6690,0 56177,1 | 34288 60082 29770 236505 | 25 | 38 | 55 | 162290 |
| 0,59 | Дер. с дерев. подкос. Метал. констр. Ж/Б прям. сечен. | 2 4 6 |  |  |  |  | 5 5 | 211 168 | 1км 1км | 287 403 2480 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 6690,0 9393,9 57808,8 | 11908 5636 34107 | 50 |  | 20 | 41321 |
| 1,15 | Дер. с ж/б пр. Метал. столбы | 53 2 |  |  |  |  | 5 5 | 211 209 | 1км 1км | 403 323 287 2410 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 9393,9 7529,1 6690,0 56177,1 | 17003 12046 1873 74954 | 25 | 32 | 55 | 47644 |
| 0,10 | Метал. столбы Дерев. с ж/б прист. | 2 2 |  |  |  |  | 5 5 | 211 209 | 1км 1км | 562 2410 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 13100,2 56177,1 | 1310 5618 | 25 | 32 | 40 | 4156 |
| 1,58 | Дер. с дерев. подкос. Дерев. на дерев. прист. | 16 28 |  |  |  |  | 5 5 | 211 209 | 1км 1км | 287 323 2410 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 7529,1 6690,0 56177,1 | 16037 25756 88760 | 25 |  | 45 | 71804 |
| 1,86 | Дер. с дерев. подкос. Дерев.на ж/б прист. Ж/Б прям. сечен. | 13 37 1 |  |  |  |  | 5 5 | 211 209 | 1км 1км | 287 323 2410 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 6690,0 7529,1 56177,1 | 29436 18446 104489 | 25 |  | 45 | 83804 |

3. Элементы электрических

| №№ п/п | Литера | Наименование элементов ЛЭП | Номера учетных участков | Рабочее напряжение ЛЭП | Год ввода (ном. ТП или опор) | Источник питания № ТП или опор | Провода | Кабель | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | марка, сечение и к-во проводов | протяженность (км) | марка, сечение и к-во жил | глубина заложения (м) | протяженность (км) | вид покрытия | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 94 |  | ВЛ от КТП-134 по ул.Станционной, Володарского, пер.Станционному, Трудовому, Широкому, Загороднему, Родниковому, Северному | КТП-134 | 0,4 кВ |  | КТП-134 | А-50 А-35 | 2,89 2,41 |  |  |  |  |  |
| 95 |  | ВЛ от КТП-135 по пер.Овражному, Печному, ул.Вокзальной, Ленинской | КТП-135 | 0,4 кВ |  | КТП-135 | А-35 А-25 | 5,48 1,15 |  |  |  |  |  |
| 96 |  | ВЛ от КТПН-136 по ул.Советской, Лазурной, Доброй Надежды | КТП-136 | 0,4 кВ |  | КТП-136 | А-50 А-35 А-25 | 1,01 1,68 1,40 |  |  |  |  |  |
| 97 |  | ВЛ от КТПН-136 до оп. № 2 | КТПН-136 | 0,4 кВ |  | КТПН 136 | СИП 3*70+1*54,6 | 0,04 |  |  |  |  |  |
| 98 | С | ВЛ от ТП-137 до ул.Щербакова,62; 64; 66; 68, Островского,33, Пр-т.Горького,25а; 25; 23; 21; 19; 17 | ТП-137 | 0,4 кВ |  | ТП-137 | А-50 | 2,39 |  |  |  |  |  |
| 99 |  | ВЛ от ТП-141 до Торговой площади | ТП-141 | 0,4 кВ |  | ТП-141 | АС-25 | 4,22 |  |  |  |  |  |
| 100 |  | ВЛ от ТП-142 уличное освещение по ул.Островского | ТП-142 | 0,4 кВ |  | ТП-142 | АС-25 | 2,08 |  |  |  |  |  |
| 101 |  | ВЛ от ТП-142 до оп. № 1 | ТП-142 | 0,4 кВ |  | ТП-142 | СИП-4*35 | 0,04 |  |  |  |  |  |

сетей и их стоимость

| Опоры | Кронштейны | Светильники | Ном. сборника | № оценочной таблицы | Измеритель | Стоимость измерителя по таблице | Поправки | Стоимость измерителя с поправками | Восстановительная стоимость (руб.) 2008 г. | Нормативный срок службы в годах | Предположительный срок службы в годах | Износ в процентах | Действительная стоимость 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ном. опоры | материал и конструкция | к-во (шт.) | тип (материал) | к-во (шт.) | тип | к-во (шт.) |  |  |  |  | Климатический коэффициент | Удорожающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 2,12 | Дер. с дерев. подкос. Дерев.на ж/б прист. Ж/Б прям. сечен. | 11 43 4 |  |  |  |  | 5 5 | 211 209 | 1км 1км | 403 323 2410 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 9393,9 7529,13 56177,1 | 27148 18145 119095 | 25 | 39 | 55 | 73975 |
| 2,47 | Дер. с дерев. подкос. Дерев.на ж/б прист. Ж/Б прям. сечен. Ж/Б с подкос. | 16 42 10 1 |  |  |  |  | 5 5 | 211 209 | 1км 1км | 323 287 2410 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 7529,1 6690,0 56177,1 | 41259 7693 138757 | 25 | 38 | 55 | 84469 |
| 0,98 | Дер. с дерев. подкос. Дерев.на ж/б прист. Ж/Б прям. сечен. Ж/Б с подкос. | 2 2 21 4 |  |  |  |  | 5 5 | 211 168 | 1км 1км | 403 323 287 2480 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 9393,9 7529,1 6690,0 57808,8 | 9488 12649 9366 56653 | 50 |  | 20 | 70525 |
| 0,04 | Дер. с дерев. подкос. на ж/б прист. Ж/Б прям. сечен.Ж/Б с метал. подкос. | 1 1 1 |  |  |  |  | 5 5 | 211 168 | 1км 1км | 562 2480 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 13100,2 57808,8 | 524 2312 | 50 |  | 20 | 2269 |
| 0,53 | Ж/б с метал. подкос. Ж/Б с ж/б подкос. Ж/Б прям. сечен. Ж/Б с дерев. подкос. Ж/Б с 2-я подкос. | 1 2 10 3 1 |  |  |  |  | 5 5 | 211 168 | 1км 1км | 403 2480 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 9393,9 57808,8 | 22451 30639 | 50 |  | 20 | 42472 |
| 0,60 | Ж/б с метал. подкос. Дерев. с ж/б прист. Ж/Б прям. сечен. | 3 1 12 |  |  |  |  | 5 5 | 212 168 | 1км 1км | 243 2480 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 5664,3 57808,8 | 3398 34685 | 50 |  | 20 | 30466 |
| 0,52 | Ж/Б прям. сечен. Метал. столбы | 9 2 |  |  |  |  | 5 5 | 212 168 | 1км 1км | 243 2480 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 5664,3 57808,8 | 11782 30060 | 50 |  | 20 | 33474 |
| 0,04 | Метал. столбы | 1 |  |  |  |  | 5 5 | 211 168 | 1км 1км | 562 2480 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 13100,2 57808,8 | 524 2312 | 50 |  | 25 | 2127 |

3. Элементы электрических

| №№ п/п | Литера | Наименование элементов ЛЭП | Номера учетных участков | Рабочее напряжение ЛЭП | Год ввода (ном. ТП или опор) | Источник питания № ТП или опор | Провода | Кабель | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | марка, сечение и к-во проводов | протяженность (км) | марка, сечение и к-во жил | глубина заложения (м) | протяженность (км) | вид покрытия | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 102 |  | ВЛ от ТП-143 по ул.Советской, Социалистической, Арсеньева, 25 лет Арсеньеву, Жуковского, Лазо | ТП-143 | 0,4 кВ |  | ТП-143 | АС-50 А-50 А-35 А-25 | 3,51 2,10 3,34 1,90 |  |  |  |  |  |
| 103 |  | ВЛ от КТП-155 до ул.Новикова (АРТИ) | КТП-155 | 0,4 кВ |  | КТП-155 | А-35 | 1,22 |  |  |  |  |  |
| 104 |  | ВЛ от КТП-159 ГСК «Хрустальный» и до оп № 4 по ул.Стахановской | КТП-159 | 0,4 кВ |  | КТП-159 | А-35 А-25 А-16 | 0,12 3,21 0,06 |  |  |  |  |  |
| 105 |  | ВЛ от КТП-162 по ул. Доброй Надежды, Речной, Лазурной, пер.Дальнему | КТП-162 | 0,4 кВ |  | КТП-162 | А-50 А-35 А-25 | 5,99 1,77 1,38 |  |  |  |  |  |
| 106 | С | ВЛ от КТПН-162 до д. б/н по ул.Советской | КТПН-162 | 0,4 кВ |  | КТПН-162 | СИП 3*35+ 1*54,6 | 0,38 |  |  |  |  |  |
| 107 |  | ВЛ от КТПН-162 до оп № 6 по пер.Короткому | КТПН-162 | 0,4 кВ |  | КТПН-162 | СИП 3*50+ 1*70 | 0,16 |  |  |  |  |  |
| 108 |  | ВЛ от КТП-170 до ул.Речной | КТП-170 | 0,4 кВ |  | КТП-170 | А-50 | 3,40 |  |  |  |  |  |

сетей и их стоимость

| Опоры | Кронштейны | Светильники | Ном. сборника | № оценочной таблицы | Измеритель | Стоимость измерителя по таблице | Поправки | Стоимость измерителя с поправками | Восстановительная стоимость (руб.) 2008 г. | Нормативный срок службы в годах | Предположительный срок службы в годах | Износ в процентах | Действительная стоимость 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ном. опоры | материал и конструкция | к-во (шт.) | тип (материал) | к-во (шт.) | тип | к-во (шт.) |  |  |  |  | Климатический коэффициент | Удорожающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 2,94 | Дерев. с ж/б прист. Дерев. с дер. подкос. Ж/Б прям. сечен. Ж/Б с ж/б прист. | 59 11 10 5 |  |  |  |  | 5 5 | 211 209 | 1км 1км | 403 403 323 287 2410 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 9393,9 9393,9 7529,1 6690,0 56177,1 | 32973 19727 25147 12711 165161 | 25 |  | 45 | 140645 |
| 0,30 | Ж/Б прям. сечен. Ж/Б с ж/б прист. | 3 5 |  |  |  |  | 5 5 | 211 168 | 1км 1км | 323 2480 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 7529,1 57808,7 | 9185 17343 | 50 |  | 25 | 19896 |
| 0,90 | Ж/б с подкос. Дерев. на ж/б прист. Ж/Б прям. сечен. Дерев. с ж/б прист. и подк. Ж/Б с 2-я подкос. | 1 4 10 5 4 |  |  |  |  | 5 5 | 211 168 | 1км 1км | 323 287 254 2480 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 7529,1 6690,0 5920,7 57808,8 | 24168 21475 355 52028 | 50 | 22 | 20 | 78421 |
| 1,99 | Ж/б с подкос. Дерев. на ж/б прист. Ж/Б прям. сечен. Дерев. с подк. на ж/б прист. и подк. Ж/Б с метал. подкос. | 6 7 54 2 2 |  |  |  |  | 5 5 | 211 168 | 1км 1км | 403 323 287 2480 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 9393,9 7529,1 6690,0 57808,8 | 56269 13326 9232 115039 | 50 | 9 | 5 | 184173 |
| 0,38 | Ж/Б прям. сечен. Ж/Б с подкос. Дерев. с ж/б прист. | 6 1 1 |  |  |  |  | 5 5 | 211 168 | 1км 1км | 562 2480 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 13100,2 57808,8 | 4978 21967 | 50 | 9 | 5 | 25598 |
| 0,16 | Дерев. с подк. на ж/б прист. Дерев. с ж/б прист. | 2 4 |  |  |  |  | 5 5 | 211 209 | 1км 1км | 562 2410 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 13100,2 56177,1 | 2096 8988 | 25 | 9 | 10 | 9976 |
| 0,91 | Ж/Б прям. сечен. Ж/Б с подкос. Ж/Б с2-я ж/б подкос. Ж/Б с метал. подкос. Метал. столб Дерев. с дер. подкос. на ж/б прист. | 13 3 1 3 1 4 |  |  |  |  | 5 5 | 211 168 | 1км 1км | 403 2480 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 9393,9 57808,8 | 31939 52606 | 50 |  | 5 | 80318 |

3. Элементы электрических

| №№ п/п | Литера | Наименование элементов ЛЭП | Номера учетных участков | Рабочее напряжение ЛЭП | Год ввода (ном. ТП или опор) | Источник питания № ТП или опор | Провода | Кабель | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | марка, сечение и к-во проводов | протяженность (км) | марка, сечение и к-во жил | глубина заложения (м) | протяженность (км) | вид покрытия | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 109 |  | ВЛ от ТП-171 по ул.1-я Таёжная | ТП-171 | 0,4 кВ |  | ТП-171 | А-25 | 1,95 |  |  |  |  |  |
| 110 |  | ВЛ от ТП-171 до оп. № 2 | ТП-171 | 0,4 кВ |  | ТП-171 | СИП 3*35+ 1*54,6 | 0,11 |  |  |  |  |  |
| 111 |  | ВЛ от КТП-172 по ул.Станционной, Мостовой, пер.Родниковому, Западному, Широкому, Трудовому, Рябова | КТП-172 | 0,4 кВ |  | КТП-172 | А-50 А-35 | 2,12 3,43 |  |  |  |  |  |
| 112 |  | ВЛ от КТП-172 до оп. № 2 на пер.Широкий, до оп. № 3 по ул.Станционной, до оп. № 86 | КТП-172 | 0,4 кВ |  | КТП-172 | СИП 3*70+1*54,6 | 0,16 |  |  |  |  |  |
| 113 |  | ВЛ от КТП-190 по ул.Пограничной, Пер.озёрному, Гастелло, Горному | КТП-190 | 0,4 кВ |  | КТП-190 | А-50 А-35 А-25 | 2,35 0,78 2,95 |  |  |  |  |  |
| 114 | С | ВЛ от КТП-190 до оп. № 1 по пер.Озёрному | КТП-190 | 0,4 кВ |  | КТП-190 | СИП 3*35+1*54,6 | 0,13 |  |  |  |  |  |
| 115 |  | ВЛ от РП-1до ул.1-й Таёжной, 2-й Таёжной, Луговой, Некрасова, пер.Лугового, Углового, Заводского, Нового | РП-1 | 0,4 кВ |  | РП-1 | А-50 А-35 А-25 | 4,17 0,86 0,91 |  |  |  |  |  |

сетей и их стоимость

| Опоры | Кронштейны | Светильники | Ном. сборника | № оценочной таблицы | Измеритель | Стоимость измерителя по таблице | Поправки | Стоимость измерителя с поправками | Восстановительная стоимость (руб.) 2008 г. | Нормативный срок службы в годах | Предположительный срок службы в годах | Износ в процентах | Действительная стоимость 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ном. опоры | материал и конструкция | к-во (шт.) | тип (материал) | к-во (шт.) | тип | к-во (шт.) |  |  |  |  | Климатический коэффициент | Удорожающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 0,53 | Дерев. на ж/б прист. Дерев. с дер. подкос. | 12 3 |  |  |  |  | 5 5 | 211 209 | 1км 1км | 287 2410 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 6690,0 56177,1 | 13045 29774 | 25 |  | 50 | 21409 |
| 0,11 | Дерев. на ж/б прист. | 2 |  |  |  |  | 5 5 | 211 209 | 1км 1км | 562 2410 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 13100,2 56177,1 | 1441 6179 | 25 |  | 50 | 3810 |
| 2,16 | Ж/Б прям. сечен. Дерев. на ж/б прист. Дерев. с дер. подкос. Асбестоцементная Метал. столб | 2 38 20 1 1 |  |  |  |  | 5 5 | 211 209 | 1км 1км | 403 323 2410 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 9393,9 7529,1 56177,1 | 19915 25825 121342 | 25 |  | 50 | 83541 |
| 0,16 | Ж/Б прям. сечен. Дерев с под. на ж/б прист. | 4 3 |  |  |  |  | 5 5 | 211 168 | 1км 1км | 562 2480 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 13100,2 57808,8 | 2096 9249 | 50 |  | 20 | 9076 |
| 2,07 | Ж/Б пр. сечен. Дерев. на ж/б прист. Дерев. с подк. Ж/Б с мет. подкос. Метал. констр. | 6 44 14 7 2 |  |  |  |  | 5 5 | 211 209 | 1км 1км | 403 323 287 2410 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 9393,9 7529,1 6690,0 56177,1 | 22076 5873 19735 116286 | 25 |  | 50 | 81985 |
| 0,13 | Дерев. с ж/б прист. Дерев. с ж/б прист. с дер. подкос. Метал. констр. | 1 1 2 |  |  |  |  | 5 5 | 211 209 | 1км 1км | 562 2410 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 13100,2 56177,1 | 1703 7303 | 25 |  | 50 | 18012 |
| 1,87 | Дерев. с ж/б прист. Дерев. с ж/б прист. с дер. подкос. Ж/Б прям. сечен.Ж/Б с ж/б подкос.Дерев. с мет. подкос. и ж/б прист. | 42 11 5 2 1 |  |  |  |  | 5 5 | 211 209 | 1км 1км | 403 323 287 2410 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 9393,9 7529,1 6690,0 56177,1 | 39172 6475 6088 105051 | 25 | 53 | 55 | 70554 |

3. Элементы электрических

| №№ п/п | Литера | Наименование элементов ЛЭП | Номера учетных участков | Рабочее напряжение ЛЭП | Год ввода (ном. ТП или опор) | Источник питания № ТП или опор | Провода | Кабель | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | марка, сечение и к-во проводов | протяженность (км) | марка, сечение и к-во жил | глубина заложения (м) | протяженность (км) | вид покрытия | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 115 | С | ВЛ от РП-1 до оп. № 1 ул.Луговой, и оп. № 1 до гаража | РП-1 | 0,4 кВ |  | РП-1 | СИП 3*50+1*54,6 | 0,02 |  |  |  |  |  |
| 116 | С | ВЛ от РП-3 по ул.Декабристов, Олега Кошевого, Октябрьской | РП-3 | 0,4 кВ |  | РП-3 | А-50 А-35 А-25 | 0,28 4,26 0,63 |  |  |  |  |  |
| 117 | С | ВЛ от РЩ по ул.Красноармейской, Маяковского, Пограничной | РЩ | 0,4 кВ |  | РЩ | А-50 А-35 А-25 | 1,44 1,17 0,49 |  |  |  |  |  |
| 118 | С | ВЛ РЩ от оп.№ 6 до оп. № 7 по ул.Ленинской и | РЩ | 0,4 кВ |  | РЩ | СИП-3*25+1*54,6 | 0,02 |  |  |  |  |  |
| 119 | С | КЛ от ПС «Арсеньев» до оп. № 1 | Ф-1 | 6,0 кВ |  | ПС «Арсеньев» |  |  | АСБ 3*150 | 0,7 | 0,4 |  |  |
| 120 | С | КЛ от КТПБ-62 до ТП-49 | Ф-1 | 6,0 кВ |  | ПС «Арсеньев» |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 2,6 |  |  |
| 121 | С | КЛ от оп. № 46/15 до КТПБ-62 | Ф-1 | 6,0 кВ |  | ПС «Арсеньев» |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,06 |  |  |
| 122 | С | КЛ от КТПБ-62 до КТП-191 | Ф-1 | 6,0 кВ |  | ПС «Арсеньев» |  |  | СБ 3*25 | 0,7 | 0,20 |  |  |

сетей и их стоимость

| Опоры | Кронштейны | Светильники | Ном. сборника | № оценочной таблицы | Измеритель | Стоимость измерителя по таблице | Поправки | Стоимость измерителя с поправками | Восстановительная стоимость (руб.) 2008г. | Нормативный срок службы в годах | Предположительный срок службы в годах | Износ в процентах | Действительная стоимость 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ном. опоры | материал и конструкция | к-во (шт.) | тип (материал) | к-во (шт.) | тип | к-во (шт.) |  |  |  |  | Климатический коэффициент | Удорожающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 0,02 | Дерев. с дер. подкос. и ж/б прист. Дерев. с ж/б прист. и мет. подкос. | 1 1 |  |  |  |  | 5 5 | 211 209 | 1км 1км | 562 2410 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 13100,2 56177,1 | 262 1123 | 25 | 58 | 55 | 623 |
| 2,11 | Дерев. с ж/б прист. Дерев. с ж/б прист. с дер. подкос. Ж/Б прям. сечен.Ж/Б с ж/б подкос. | 40 5 20 2 |  |  |  |  | 5 5 | 211 209 | 1км 1км | 403 323 287 2410 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 9393,9 7529,1 6690,0 56177,1 | 2630 32074 4215 118534 | 25 |  | 50 | 78726 |
| 1,07 | Дерев. с ж/б прист. Дерев. с ж/б прист. с дер. подкос. Ж/Б прям. сечен.Ж/Б с метал. подкос | 23 1 8 1 |  |  |  |  | 5 5 | 211 209 | 1км 1км | 403 323 287 2410 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 9393,9 7529,1 6690,0 56177,1 | 13527 8809 3278 60109 | 25 |  | 50 | 42861 |
| 0,02 | Ж/Б с метал. подкос. Дерев. с ж/б прист. | 1 1 |  |  |  |  | 5 5 | 211 168 | 1км 1км | 526 2480 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 13100,2 57808,8 | 262 1156 | 50 |  | 25 | 1063 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 184 | 1км | 9900 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 230769 | 92308 | 35 | 35 | 90 | 9231 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 6700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 156177 | 406060 | 35 | 38 | 90 | 40606 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 6700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 156177 | 9371 | 35 | 35 | 90 | 937 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 185 | 1км | 6600 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 153846 | 30769 | 35 | 35 | 90 | 3077 |

3. Элементы электрических

| №№ п/п | Литера | Наименование элементов ЛЭП | Номера учетных участков | Рабочее напряжение ЛЭП | Год ввода (ном. ТП или опор) | Источник питания № ТП или опор | Провода | Кабель | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | марка, сечение и к-во проводов | протяженность (км) | марка, сечение и к-во жил | глубина заложения (м) | протяженность (км) | вид покрытия | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 123 | С | КЛ от КТП-191 до КТП-192 | Ф-1 | 6,0 кВ |  | ПС «Арсеньев» |  |  | ААБ 3*70 | 0,7 | 0,15 |  |  |
| 124 | С | КЛ от оп. № 46*1 до КТП-52 | Ф-1 | 6,0 кВ |  | ПС «Арсеньев» |  |  | ААШВ 3*120 | 0,7 | 0,04 |  |  |
| 125 | С | КЛ от оп. № 54 до ТП-123 | Ф-1 | 6,0 кВ |  | ПС «Арсеньев» |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,35 |  |  |
| 126 | С | КЛ от оп. № 17 до ТП-73 | Ф-1 | 6,0 кВ |  | ПС «Арсеньев» |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,20 |  |  |
| 127 | С | КЛ от оп. № 56/1 до оп № 47 (ф-13 ПС Молодёжная) Ул.Черняховского | Ф-1 | 6,0 кВ |  | ПС «Арсеньев» |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,45 |  |  |
| 128 | С | КЛ от ПС «Арсеньев» до оп. № 1 | Ф-3 | 6,0 кВ |  | ПС «Арсеньев» |  |  | ААБ 3*185 | 0,7 | 0,12 |  |  |
| 129 | С | КЛ от оп. № 13 до ТП-131 | Ф-3 | 6,0 кВ |  | ПС «Арсеньев» |  |  | ААБ 3*240 | 0,7 | 0,03 |  |  |
| 130 | С | КЛ от ТП-131 до ТП-173 | Ф-3 | 6,0 кВ |  | ПС «Арсеньев» |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,24 |  |  |

сетей и их стоимость

| Опоры | Кронштейны | Светильники | Ном. сборника | № оценочной таблицы | Измеритель | Стоимость измерителя по таблице | Поправки | Стоимость измерителя с поправками | Восстановительная стоимость (руб.) 2008 г. | Нормативный срок службы в годах | Предположительный срок службы в годах | Износ в процентах | Действительная стоимость 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ном. опоры | материал и конструкция | к-во (шт.) | тип (материал) | к-во (шт.) | тип | к-во (шт.) |  |  |  |  | Климатический коэффициент | Удорожающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 5560 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 129604 | 19440 | 35 | 35 | 90 | 1944 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 191 | 1км | 5990 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 139627 | 5585 | 35 | 35 | 90 | 558 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 6700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 156177 | 54662 | 35 | 38 | 90 | 5466 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 5900 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 137529 | 27506 | 35 | 39 | 90 | 2751 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 6700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 156177 | 70279 | 35 | 38 | 90 | 7028 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 8500 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 198135 | 23776 | 35 | 22 | 63 | 8797 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 9800 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 228438 | 6853 | 35 | 22 | 63 | 2536 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 6700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 156177 | 37482 | 35 | 34 | 97 | 1124 |

3. Элементы электрических

| №№ п/п | Литера | Наименование элементов ЛЭП | Номера учетных участков | Рабочее напряжение ЛЭП | Год ввода (ном. ТП или опор) | Источник питания № ТП или опор | Провода | Кабель | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | марка, сечение и к-во проводов | протяженность (км) | марка, сечение и к-во жил | глубина заложения (м) | протяженность (км) | вид покрытия | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 131 | С | КЛ от ТП-131 до оп. № 14 | Ф-3 | 6,0 кВ |  | ПС «Арсеньев» |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,25 |  |  |
| 132 | С | КЛ от оп. № 28 до ТП-133 | Ф-3 | 6,0 кВ |  | ПС «Арсеньев» |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,03 |  |  |
| 133 | С | КЛ от ТП-133 до ТП-132 | Ф-3 | 6,0 кВ |  | ПС «Арсеньев» |  |  | ААБ 3*150 | 0,7 | 0,08 |  |  |
| 134 | С | КЛ от ТП-132 до оп № 32/11 ( на Ф-27) | Ф-3 | 6,0 кВ |  | ПС «Арсеньев» |  |  | АСБ 3*120 | 0,7 | 0,05 |  |  |
| 135 | С | КЛ от ПС «Арсеньев» до ПС ТЭЦ РУ-2 | Ф-9 | 6,0 кВ |  | ПС «Арсеньев» |  |  | ААБ 3*240 | 0,7 | 2,64 |  |  |
| 136 | С | КЛ от ПС «Арсеньев» до оп. № 1 | Ф-11 | 6,0 кВ |  | ПС «Арсеньев» |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,33 |  |  |
| 137 | С | КЛ от оп .№ 2 до ТП-69 | Ф-11 | 6,0 кВ |  | ПС «Арсеньев» |  |  | ААБ 3*70 | 0,7 | 0,15 |  |  |
| 138 | С | ВЛ от оп. № 8 до ТП-86 | Ф-11 | 6,0 кВ |  | ПС «Арсеньев» |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,235 |  |  |
| 139 | С | КЛ от ТП-86 до ТП-34 | Ф-11 | 6,0 кВ |  | ПС «Арсеньев» |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 1,03 |  |  |

сетей и их стоимость

| Опоры | Кронштейны | Светильники | Ном. сборника | № оценочной таблицы | Измеритель | Стоимость измерителя по таблице | Поправки | Стоимость измерителя с поправками | Восстановительная стоимость (руб.) 2008 г. | Нормативный срок службы в годах | Предположительный срок службы в годах | Износ в процентах | Действительная стоимость 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ном. опоры | материал и конструкция | к-во (шт.) | тип (материал) | к-во (шт.) | тип | к-во (шт.) |  |  |  |  | Климатический коэффициент | Удорожающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 6700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 156177 | 39044 | 35 | 26 | 74 | 10151 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 6700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 156177 | 4685 | 35 | 26 | 74 | 1218 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 7600 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 177156 | 14172 | 35 | 26 | 74 | 3685 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 184 | 1км | 8800 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 205128 | 10256 | 35 | 28 | 80 | 2051 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 9800 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 228438 | 603076 | 35 | 36 | 90 | 60308 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 6700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 156177 | 51538 | 35 | 26 | 74 | 40606 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 5560 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 129604 | 19440 | 35 | 30 | 86 | 2722 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 6700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 156177 | 36702 | 35 | 28 | 80 | 7340 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 6700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 156177 | 160862 | 35 | 28 | 80 | 32172 |

3. Элементы электрических

| №№ п/п | Литера | Наименование элементов ЛЭП | Номера учетных участков | Рабочее напряжение ЛЭП | Год ввода (ном. ТП или опор) | Источник питания № ТП или опор | Провода | Кабель | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | марка, сечение и к-во проводов | протяженность (км) | марка, сечение и к-во жил | глубина заложения (м) | протяженность (км) | вид покрытия | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 140 | С | КЛ от ТП-34 до ТП-35 | Ф-11 | 6,0 кВ |  | ПС «Арсеньев» |  |  | АСБ 3*120 | 0,7 | 0,74 |  |  |
| 141 | С | КЛ от ТП-35 до ТП-12 | Ф-11 | 6,0 кВ |  | ПС «Арсеньев» |  |  | ААШВ 3*120 | 0,7 | 0,25 |  |  |
| 142 | С | КЛ от ТП-12 до оп № 9 | Ф-11 | 6,0 кВ |  | ПС «Арсеньев» |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 1,00 |  |  |
| 143 | С | КЛ от оп. № 10 до Тп-110 | Ф-11 | 6,0 кВ |  | ПС «Арсеньев» |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,14 |  |  |
| 144 | С | КЛ от оп. № 25 до КТПН-60 | Ф-11 | 6,0 кВ |  | ПС «Арсеньев» |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,04 |  |  |
| 145 | С | КЛ от ПС «Арсеньев» до оп. № 1 | Ф-15 | 6,0 кВ |  | ПС «Арсеньев» |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,32 |  |  |
| 146 | С | КЛ от оп. № 6 до ТП-69 | Ф-15 | 6,0 кВ |  | ПС «Арсеньев» |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,23 |  |  |
| 147 | С | КЛ от ПС «Арсеньев-1» до ТП-68 | Ф-17 | 6,0 кВ |  | ПС «Арсеньев» |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,43 |  |  |
| 148 | С | КЛ от ПС «Арсеньев-1» до ТЭЦ РУ-1 | Ф-21 | 6,0 кВ |  | ПС «Арсеньев» |  |  | ААБ 3*240 | 0,7 | 2,24 |  |  |

сетей и их стоимость

| Опоры | Кронштейны | Светильники | Ном. сборника | № оценочной таблицы | Измеритель | Стоимость измерителя по таблице | Поправки | Стоимость измерителя с поправками | Восстановительная стоимость (руб.) 2008 г. | Нормативный срок службы в годах | Предположительный срок службы в годах | Износ в процентах | Действительная стоимость 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ном. опоры | материал и конструкция | к-во (шт.) | тип (материал) | к-во (шт.) | тип | к-во (шт.) |  |  |  |  | Климатический коэффициент | Удорожающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 184 | 1км | 8800 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 205128 | 151795 | 35 | 32 | 91 | 13661 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 191 | 1км | 5990 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 139627 | 34907 | 35 | 32 | 91 | 3142 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 6700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 156177 | 156177 | 35 | 32 | 91 | 14056 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 6700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 156177 | 21865 | 35 | 32 | 91 | 1968 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 6700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 156177 | 6247 | 35 | 25 | 71 | 1812 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 5900 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 137529 | 44009 | 35 | 47 | 90 | 4401 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 5900 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 137529 | 31632 | 35 | 47 | 90 | 3063 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 6700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 156177 | 67156 | 35 | 35 | 90 | 6716 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 9800 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 228438 | 511701 | 35 | 35 | 90 | 51170 |

3. Элементы электрических

| №№ п/п | Литера | Наименование элементов ЛЭП | Номера учетных участков | Рабочее напряжение ЛЭП | Год ввода (ном. ТП или опор) | Источник питания № ТП или опор | Провода | Кабель | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | марка, сечение и к-во проводов | протяженность (км) | марка, сечение и к-во жил | глубина заложения (м) | протяженность (км) | вид покрытия | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 149 | С | КЛ от ПС «Арсеньев-1» до оп. № 1 | Ф-27 | 6,0 кВ |  | ПС «Арсеньев» |  |  | ААБ 3*185 | 0,7 | 0,07 |  |  |
| 149 | С | КЛ от оп. № 5 до КТПН-196 | Ф-27 | 6,0 кВ |  | ПС «Арсеньев» |  |  | ААБ 3*70 | 0,7 | 0,04 |  |  |
| 150 | С | КЛ от оп № 70/2 до КТПН-93 | Ф-27 | 6,0 кВ |  | ПС «Арсеньев» |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,035 |  |  |
| 151 | С | КЛ от оп. № 96 до ТП-81 | Ф-27 | 6,0 кВ |  | ПС «Арсеньев» |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,20 |  |  |
| 152 | С | КЛ от оп. № 69/1 до КТПН-78 | Ф-27 | 6,0 кВ |  | ПС «Арсеньев» |  |  | ААШВ 3*70 | 0,7 | 0,15 |  |  |
| 153 | С | КЛ от оп. № 32/2 до ТП-122 | Ф-27 | 6,0 кВ |  | ПС «Арсеньев» |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,24 |  |  |
| 154 | С | КЛ от оп. № 66 до ТП-100 | Ф-27 | 6,0 кВ |  | ПС «Арсеньев» |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,05 |  |  |
| 155 | С | КЛ от оп. №124 до ТП-83 | Ф-27 | 6,0 кВ |  | ПС «Арсеньев» |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,17 |  |  |
| 156 | С | КЛ от оп. № 106/5 до КТПН-140 | Ф-27 | 6,0 кВ |  | ПС «Арсеньев» |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,03 |  |  |

сетей и их стоимость

| Опоры | Кронштейны | Светильники | Ном. сборника | № оценочной таблицы | Измеритель | Стоимость измерителя по таблице | Поправки | Стоимость измерителя с поправками | Восстановительная стоимость (руб.) 2008 г. | Нормативный срок службы в годах | Предположительный срок службы в годах | Износ в процентах | Действительная стоимость 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ном. опоры | материал и конструкция | к-во (шт.) | тип (материал) | к-во (шт.) | тип | к-во (шт.) |  |  |  |  | Климатический коэффициент | Удорожающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 8500 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 198135 | 13869 | 35 | 24 | 69 | 4299 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 5560 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 129604 | 5184 | 35 | 32 | 91 | 466 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 5900 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 137529 | 4813 | 35 | 26 | 74 | 1251 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 5900 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 137529 | 27826 | 35 | 26 | 74 | 7235 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 191 | 1км | 4810 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 112121 | 16818 | 35 | 38 | 90 | 1682 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 6700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 156177 | 37482 | 35 | 32 | 91 | 3373 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 6700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 156177 | 7809 | 35 | 32 | 91 | 703 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 6700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 156177 | 26550 | 35 | 37 | 90 | 2655 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 6700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 156177 | 4685 | 35 | 32 | 91 | 422 |

3. Элементы электрических

| №№ п/п | Литера | Наименование элементов ЛЭП | Номера учетных участков | Рабочее напряжение ЛЭП | Год ввода (ном. ТП или опор) | Источник питания № ТП или опор | Провода | Кабель | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | марка, сечение и к-во проводов | протяженность (км) | марка, сечение и к-во жил | глубина заложения (м) | протяженность (км) | вид покрытия | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 157 | С | КЛ от оп. № 59 до ТП «КУРС» | Ф-27 | 6,0 кВ |  | ПС «Арсеньев» |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,20 |  |  |
| 158 | С | КЛ от оп. № 56 до ТП-156 | Ф-27 | 6,0 кВ |  | ПС «Арсеньев» |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,10 |  |  |
| 159 | С | КЛ от ПС «Арсеньев» до оп. № 1 | Ф-29 | 6,0 кВ |  | ПС «Арсеньев» |  |  | ААБЛ 3*120 | 0,7 | 0,20 |  |  |
| 160 | С | КЛ от оп. № 3 до оп. №4 | Ф-29 | 6,0 кВ |  | ПС «Арсеньев» |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,34 |  |  |
| 161 | С | КЛ от оп. № 1 до ТП-68 | Ф-29 | 6,0 кВ |  | ПС «Арсеньев» |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,25 |  |  |
| 162 | С | КЛ от оп. № 25/1 до ТП-8 | Ф-29 | 6,0 кВ |  | ПС «Арсеньев» |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,11 |  |  |
| 163 | С | КЛ от оп. № 37 до ТП-112 | Ф-29 | 6,0 кВ |  | ПС «Арсеньев» |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,55 |  |  |
| 164 | С | КЛ от оп. № 34 до КТПН-138 | Ф-29 | 6,0 кВ |  | ПС «Арсеньев» |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,22 |  |  |
| 165 | С | КЛ от ТП-8 до ТП-124 | Ф-29 | 6,0 кВ |  | ПС «Арсеньев» |  |  | АСБ 3*120 | 0,7 | 0,60 |  |  |

сетей и их стоимость

| Опоры | Кронштейны | Светильники | Ном. сборника | № оценочной таблицы | Измеритель | Стоимость измерителя по таблице | Поправки | Стоимость измерителя с поправками | Восстановительная стоимость (руб.) 2008 г. | Нормативный срок службы в годах | Предположительный срок службы в годах | Износ в процентах | Действительная стоимость 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ном. опоры | материал и конструкция | к-во (шт.) | тип (материал) | к-во (шт.) | тип | к-во (шт.) |  |  |  |  | Климатический коэффициент | Удорожающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 5900 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 137529 | 27506 | 35 | 35 | 90 | 2751 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 6700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 156177 | 15618 | 35 | 35 | 90 | 1562 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 9800 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 228438 | 45688 | 35 | 27 | 77 | 10508 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 6700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 156177 | 53100 | 35 | 27 | 77 | 12213 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 6700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 156177 | 39044 | 35 | 24 | 68 | 12494 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 6700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 156177 | 17179 | 35 | 22 | 63 | 6356 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 6700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 156177 | 85897 | 35 | 27 | 77 | 19756 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 6700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 156177 | 34359 | 35 | 25 | 71 | 9964 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 184 | 1км | 8800 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 205128 | 123077 | 35 | 25 | 71 | 35692 |

3. Элементы электрических

| №№ п/п | Литера | Наименование элементов ЛЭП | Номера учетных участков | Рабочее напряжение ЛЭП | Год ввода (ном. ТП или опор) | Источник питания № ТП или опор | Провода | Кабель | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | марка, сечение и к-во проводов | протяженность (км) | марка, сечение и к-во жил | глубина заложения (м) | протяженность (км) | вид покрытия | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 166 | С | КЛ от оп. № 22/10 до КТПН-168 | Ф-29 | 6,0 кВ |  | ПС «Арсеньев» |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,05 |  |  |
| 167 | С | КЛ от ТП-8 до оп. № 25/2 | Ф-29 | 6,0 кВ |  | ПС «Арсеньев» |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,18 |  |  |
| 168 | С | КЛ от оп. № 25/3 до ТП-35 | Ф-29 | 6,0 кВ |  | ПС «Арсеньев» |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,125 |  |  |
| 169 | С | КЛ от ПС «Аскольд» до ТП-156 | Ф-1 | 6,0 кВ |  | ПС «Аскольд» |  |  | ААБ 3*185 | 0,7 | 1,232 |  |  |
| 170 | С | КЛ от ПС «Аскольд» до ТП «КУРС» | Ф-3 | 6,0 кВ |  | ПС «Аскольд» |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 2,852 |  |  |
| 171 | С | КЛ от ПС «Аскольд» до РП-1 | Ф-5 | 6,0 кВ |  | ПС «Аскольд» |  |  | АСБ 3*95 | 0,7 | 1,30 |  |  |
| 172 | С | КЛ от РП-1 до ТП-101 | Ф-5 | 6,0 кВ |  | ПС «Аскольд» |  |  | ААШВ 3*95 | 0,7 | 0,40 |  |  |
| 173 | С | КЛ от РП-1 до ТП-76 | Ф-5 | 6,0 кВ |  | ПС «Аскольд» |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,45 |  |  |
| 174 | С | КЛ от ТП-76 до КТП-154-а | Ф-5 | 6,0 кВ |  | ПС «Аскольд» |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,80 |  |  |

сетей и их стоимость

| Опоры | Кронштейны | Светильники | Ном. сборника | № оценочной таблицы | Измеритель | Стоимость измерителя по таблице | Поправки | Стоимость измерителя с поправками | Восстановительная стоимость (руб.) 2008 г. | Нормативный срок службы в годах | Предположительный срок службы в годах | Износ в процентах | Действительная стоимость 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ном. опоры | материал и конструкция | к-во (шт.) | тип (материал) | к-во (шт.) | тип | к-во (шт.) |  |  |  |  | Климатический коэффициент | Удорожающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 5900 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 137529 | 6876 | 35 | 25 | 71 | 1994 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 5900 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 137529 | 24855 | 35 | 25 | 71 | 7208 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 6700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 156177 | 19522 | 35 | 25 | 71 | 5661 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 8500 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 198135 | 244102 | 35 | 33 | 94 | 14646 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 6700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 156177 | 445417 | 35 | 33 | 94 | 26725 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 184 | 1км | 7700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 179487 | 233333 | 35 | 30 | 86 | 32667 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 191 | 1км | 5480 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 127739 | 51095 | 35 | 30 | 86 | 7153 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 6700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 156177 | 70279 | 35 | 30 | 86 | 9839 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 184 | 1км | 6700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 156177 | 124942 | 35 | 30 | 86 | 17492 |

3. Элементы электрических

| №№ п/п | Литера | Наименование элементов ЛЭП | Номера учетных участков | Рабочее напряжение ЛЭП | Год ввода (ном. ТП или опор) | Источник питания № ТП или опор | Провода | Кабель | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | марка, сечение и к-во проводов | протяженность (км) | марка, сечение и к-во жил | глубина заложения (м) | протяженность (км) | вид покрытия | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 175 | С | КЛ от ТП-154-а до ТП-171 | Ф-5 | 6,0 кВ |  | ПС «Аскольд» |  |  | АСБ 3*120 | 0,7 | 1,00 |  |  |
| 176 | С | КЛ от ТП-171 до ТП-100 | Ф-5 | 6,0 кВ |  | ПС «Аскольд» |  |  | АСБ 3*120 | 0,7 | 1,40 |  |  |
| 177 | С | КЛ от ПС «Аскольд» до РП-1 | Ф-26 | 6,0 кВ |  | ПС «Аскольд» |  |  | АСБ 3*95 | 0,7 | 1,340 | 1 |  |
| 178 | С | КЛ от РП-1 до оп. № 1 | Ф-26 | 6,0 кВ |  | ПС «Аскольд» |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,12 |  |  |
| 179 | С | КЛ от оп. № 1 до ТП-101 | Ф-26 | 6,0 кВ |  | ПС «Аскольд» |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,30 |  |  |
| 180 | С | КЛ от оп. № 6 до ТП-76 | Ф-26 | 6,0 кВ |  | ПС «Аскольд» |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,12 |  |  |
| 181 | С | КЛ от оп. № 6/1 до КТПН-95 | Ф-26 | 6,0 кВ |  | ПС «Аскольд» |  |  | ААШВ 3*120 | 0,7 | 0,015 |  |  |
| 182 | С | КЛ от оп. № 10 до ТП-70 | Ф-26 | 6,0 кВ |  | ПС «Аскольд» |  |  | ААБ 3*185 | 0,7 | 0,12 |  |  |
| 183 | С | КЛ от оп. № 11 до ТП-70 | Ф-26 | 6,0 кВ |  | ПС «Аскольд» |  |  | ААБ 3*185 | 0,7 | 0,12 |  |  |

сетей и их стоимость

| Опоры | Кронштейны | Светильники | Ном. сборника | № оценочной таблицы | Измеритель | Стоимость измерителя по таблице | Поправки | Стоимость измерителя с поправками | Восстановительная стоимость (руб.) 2008 г. | Нормативный срок службы в годах | Предположительный срок службы в годах | Износ в процентах | Действительная стоимость 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ном. опоры | материал и конструкция | к-во (шт.) | тип (материал) | к-во (шт.) | тип | к-во (шт.) |  |  |  |  | Климатический коэффициент | Удорожающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 184 | 1км | 8800 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 205128 | 205128 | 35 | 30 | 86 | 28718 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 184 | 1км | 8800 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 205128 | 287179 | 35 | 30 | 86 | 40205 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 184 | 1км | 7700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 179487 | 233333 | 35 | 30 | 86 | 32667 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 7700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 156177 | 18741 | 35 | 30 | 86 | 2624 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 5900 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 137529 | 41259 | 35 | 30 | 86 | 5776 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 6700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 156177 | 18741 | 35 | 30 | 86 | 2654 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 191 | 1км | 5990 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 139626 | 2094 | 35 | 30 | 86 | 293 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 8500 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 198135 | 23776 | 35 | 30 | 86 | 3329 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 8500 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 198135 | 23776 | 35 | 30 | 86 | 3329 |

3. Элементы электрических

| №№ п/п | Литера | Наименование элементов ЛЭП | Номера учетных участков | Рабочее напряжение ЛЭП | Год ввода (ном. ТП или опор) | Источник питания № ТП или опор | Провода | Кабель | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | марка, сечение и к-во проводов | протяженность (км) | марка, сечение и к-во жил | глубина заложения (м) | протяженность (км) | вид покрытия | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 184 | С | КЛ от оп. № 32 до ТП-81 | Ф-26 | 6,0 кВ |  | ПС «Аскольд» |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,07 |  |  |
| 185 | С | КЛ от РП-1 до ТП-107 | Ф-26 | 6,0 кВ |  | ПС «Аскольд» |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,29 |  |  |
| 186 | С | КЛ от ТП-107 ДО ТП-108 | Ф-26 | 6,0 кВ |  | ПС «Аскольд» |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 1,08 |  |  |
| 187 | С | КЛ от ТП-107 до ТП-19 | Ф-26 | 6,0 кВ |  | ПС «Аскольд» |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,35 |  |  |
| 188 | С | КЛ от ТП-107 до ТП-23 | Ф-26 | 6,0 кВ |  | ПС «Аскольд» |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,30 |  |  |
| 189 | С | КЛ от ТП-107 до ТП-100 | Ф-26 | 6,0 кВ |  | ПС «Аскольд» |  |  | АСБ 3*120 | 0,7 | 1,40 |  |  |
| 190 | С | КЛ от ПС «Аскольд» до ТП-«Курс» | Ф-29 | 6,0 кВ |  | ПС «Аскольд» |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 2,95 |  |  |
| 191 | С | КЛ от ПС «Аскольд» до ТП-156 | Ф-30 | 6,0 кВ |  | ПС «Аскольд» |  |  | ААБ 3*185 | 0,7 | 1,232 |  |  |
| 192 | С | КЛ от ПС «Город» до ТП-20 | Ф-3 | 6,0 кВ |  | ПС «Город» |  |  | АСБ 3*120 | 0,7 | 1,00 |  |  |

сетей и их стоимость

| Опоры | Кронштейны | Светильники | Ном. сборника | № оценочной таблицы | Измеритель | Стоимость измерителя по таблице | Поправки | Стоимость измерителя с поправками | Восстановительная стоимость (руб.) 2008 г. | Нормативный срок службы в годах | Предположительный срок службы в годах | Износ в процентах | Действительная стоимость 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ном. опоры | материал и конструкция | к-во (шт.) | тип (материал) | к-во (шт.) | тип | к-во (шт.) |  |  |  |  | Климатический коэффициент | Удорожающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 5900 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 137529 | 9627 | 35 | 30 | 86 | 1348 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 6700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 156177 | 45291 | 35 | 30 | 86 | 6341 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 5900 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 137529 | 148531 | 35 | 30 | 86 | 20794 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 6700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 156177 | 54662 | 35 | 30 | 86 | 7653 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 6700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 156177 | 46853 | 35 | 30 | 86 | 6559 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 184 | 1км | 8800 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 205128 | 287179 | 35 | 30 | 86 | 40205 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 6700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 156177 | 460722 | 35 | 30 | 86 | 64501 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 8500 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 198135 | 244102 | 35 | 30 | 86 | 34174 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 184 | 1км | 8800 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 205128 | 205128 | 35 | 32 | 91 | 18462 |

3. Элементы электрических

| №№ п/п | Литера | Наименование элементов ЛЭП | Номера учетных участков | Рабочее напряжение ЛЭП | Год ввода (ном. ТП или опор) | Источник питания № ТП или опор | Провода | Кабель | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | марка, сечение и к-во проводов | протяженность (км) | марка, сечение и к-во жил | глубина заложения (м) | протяженность (км) | вид покрытия | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 193 | С | КЛ от ТП-20 до оп. № 1 А | Ф-3 | 6,0 кВ |  | ПС «Город» |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,18 |  |  |
| 194 | С | КЛ от ТП-20 до КТПН-24 | Ф-3 | 6,0 кВ |  | ПС «Город» |  |  | АСБ 3*120 | 0,7 | 0,18 |  |  |
| 195 | С | КЛ от КТП-23 до КТП-24 | Ф-3 | 6,0 кВ |  | ПС «Город» |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,06 |  |  |
| 196 | С | КЛ от ТП-20 до КТПН-26 | Ф-3 | 6,0 кВ |  | ПС «Город» |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,28 |  |  |
| 197 | С | КЛ от КТПН-26 до ТП-27 | Ф-3 | 6,0 кВ |  | ПС «Город» |  |  | АСБ 3*95 | 0,7 | 0,25 |  |  |
| 198 | С | КЛ от ТП-27 до ТП-28 | Ф-3 | 6,0 кВ |  | ПС «Город» |  |  | АСБ 3*95 | 0,7 | 0,74 |  |  |
| 199 | С | КЛ от оп. № 3 до КТПН-23 | Ф-3 | 6,0 кВ |  | ПС «Город» |  |  | СБ 3*120 | 0,7 | 0,03 |  |  |
| 200 | С | КЛ от оп. № 11 до КТПН-21 | Ф-3 | 6,0 кВ |  | ПС «Город» |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,03 |  |  |
| 201 | С | КЛ от оп. № 25 до КТПН-65 | Ф-3 | 6,0 кВ |  | ПС «Город» |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,07 |  |  |

сетей и их стоимость

| Опоры | Кронштейны | Светильники | Ном. сборника | № оценочной таблицы | Измеритель | Стоимость измерителя по таблице | Поправки | Стоимость измерителя с поправками | Восстановительная стоимость (руб.) 2008 г. | Нормативный срок службы в годах | Предположительный срок службы в годах | Износ в процентах | Действительная стоимость 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ном. опоры | материал и конструкция | к-во (шт.) | тип (материал) | к-во (шт.) | тип | к-во (шт.) |  |  |  |  | Климатический коэффициент | Удорожающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 5900 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 137529 | 24755 | 35 | 32 | 91 | 2228 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 184 | 1км | 8800 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 205128 | 36923 | 35 | 32 | 91 | 3323 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 6700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 156177 | 9371 | 35 | 32 | 91 | 843 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 5900 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 137529 | 38508 | 35 | 32 | 91 | 3466 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 184 | 1км | 7700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 179487 | 44872 | 35 | 32 | 91 | 4038 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 184 | 1км | 7700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 179487 | 132820 | 35 | 32 | 91 | 11953 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 185 | 1км | 13800 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 321678 | 9650 | 35 | 32 | 91 | 868 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 6700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 156177 | 4685 | 35 | 32 | 91 | 422 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 5900 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 137529 | 9627 | 35 | 32 | 91 | 866 |

3. Элементы электрических

| №№ п/п | Литера | Наименование элементов ЛЭП | Номера учетных участков | Рабочее напряжение ЛЭП | Год ввода (ном. ТП или опор) | Источник питания № ТП или опор | Провода | Кабель | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | марка, сечение и к-во проводов | протяженность (км) | марка, сечение и к-во жил | глубина заложения (м) | протяженность (км) | вид покрытия | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 202 | С | КЛ от оп. № 35 до КТПН-66 | Ф-3 | 6,0 кВ |  | ПС «Город» |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,02 |  |  |
| 203 | С | КЛ от оп. № 9/11 до КТПН-10 | Ф-3 | 6,0 кВ |  | ПС «Город» |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,03 |  |  |
| 204 | С | КЛ от ПС «Город» до ТП-15 | Ф-4 | 6,0 кВ |  | ПС «Город» |  |  | СБ 3*120 | 0,7 | 0,495 |  |  |
| 205 | С | КЛ от ТП-15 до ТП-16 | Ф-4 | 6,0 кВ |  | ПС «Город» |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,35 |  |  |
| 206 | С | КЛ от ТП-16 до ТП-91 | Ф-4 | 6,0 кВ |  | ПС «Город» |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,262 |  |  |
| 207 | С | КЛ от ТП-91 до ТП-92 | Ф-4 | 6,0 кВ |  | ПС «Город» |  |  | АСБ 3*120 | 0,7 | 0,92 |  |  |
| 208 | С | КЛ от ТП-92 до ТП-109 | Ф-4 | 6,0 кВ |  | ПС «Город» |  |  | ААШВ 3*120 | 0,7 | 0,84 |  |  |
| 209 | С | КЛ от ПС «Город» до ТП-2 | Ф-9 | 6,0 кВ |  | ПС «Город» |  |  | ААБ 3*150 | 0,7 | 0,68 |  |  |
| 210 | С | КЛ от ТП-2 до ТП-4 | Ф-9 | 6,0 кВ |  | ПС «Город» |  |  | АСБ 3*120 | 0,7 | 0,435 |  |  |

сетей и их стоимость

| Опоры | Кронштейны | Светильники | Ном. сборника | № оценочной таблицы | Измеритель | Стоимость измерителя по таблице | Поправки | Стоимость измерителя с поправками | Восстановительная стоимость (руб.) 2008 г. | Нормативный срок службы в годах | Предположительный срок службы в годах | Износ в процентах | Действительная стоимость 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ном. опоры | материал и конструкция | к-во (шт.) | тип (материал) | к-во (шт.) | тип | к-во (шт.) |  |  |  |  | Климатический коэффициент | Удорожающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 5900 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 137529 | 2750 | 35 | 32 | 91 | 247 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 6700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 156177 | 4685 | 35 | 32 | 91 | 422 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 185 | 1км | 13800 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 321678 | 159231 | 35 | 32 | 91 | 14331 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 5900 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 137529 | 48135 | 35 | 32 | 91 | 4332 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 5900 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 137529 | 36032 | 35 | 32 | 91 | 3243 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 184 | 1км | 8800 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 205128 | 188718 | 35 | 32 | 91 | 16985 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 191 | 1км | 5990 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 139627 | 117286 | 35 | 32 | 91 | 10555 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 7600 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 177156 | 120466 | 35 | 27 | 77 | 27707 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 184 | 1км | 8800 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 205128 | 89230 | 35 | 27 | 77 | 20523 |

3.Элементы электрических

| №№ п/п | Литера | Наименование элементов ЛЭП | Номера учетных участков | Рабочее напряжение ЛЭП | Год ввода (ном. ТП или опор) | Источник питания № ТП или опор | Провода | Кабель | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | марка, сечение и к-во проводов | протяженность (км) | марка, сечение и к-во жил | глубина заложения (м) | протяженность (км) | вид покрытия | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 211 | С | КЛ от ТП-4 до ТП-146 | Ф-9 | 6,0 кВ |  | ПС «Город» |  |  | ААБ 3*150 | 0,7 | 0,27 |  |  |
| 212 | С | КЛ от ПС «Город до ТП-6 | Ф-10 | 6,0 кВ |  | ПС «Город» |  |  | АСБ 3*120 | 0,7 | 0,325 |  |  |
| 213 | С | КЛ от ТП-6 до ТП-13 | Ф-10 | 6,0 кВ |  | ПС «Город» |  |  | АСБ 3*95 | 0,7 | 0,185 |  |  |
| 214 | С | КЛ от ТП-6 до ТП-20 | Ф-10 | 6,0 кВ |  | ПС «Город» |  |  | АСБ 3*120 | 0,7 | 0,95 |  |  |
| 215 | С | КЛ от ТП-13 до ТП-14 | Ф-10 | 6,0 кВ |  | ПС «Город» |  |  | АСБ 3*95 | 0,7 | 0,18 |  |  |
| 216 | С | КЛ от ПС «Город» до ТП-3 | Ф-13 | 6,0 кВ |  | ПС «Город» |  |  | АСБ 3*95 | 0,7 | 0,46 |  |  |
| 217 | С | КЛ от ТП-3 до ТП-1 | Ф-13 | 6,0 кВ |  | ПС «Город» |  |  | АСБ 3*95 | 0,7 | 0,196 |  |  |
| 218 | С | КЛ от ТП-1 до ТП-9 | Ф-13 | 6,0 кВ |  | ПС «Город» |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,19 |  |  |
| 219 | С | КЛ от ТП-9 до ТП-5 | Ф-13 | 6,0 кВ |  | ПС «Город» |  |  | АСБ 3*95 | 0,7 | 0,26 |  |  |

сетей и их стоимость

| Опоры | Кронштейны | Светильники | Ном. сборника | № оценочной таблицы | Измеритель | Стоимость измерителя по таблице | Поправки | Стоимость измерителя с поправками | Восстановительная стоимость (руб.) 2008 г. | Нормативный срок службы в годах | Предположительный срок службы в годах | Износ в процентах | Действительная стоимость 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ном. опоры | материал и конструкция | к-во (шт.) | тип (материал) | к-во (шт.) | тип | к-во (шт.) |  |  |  |  | Климатический коэффициент | Удорожающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 8500 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 198135 | 53496 | 35 | 27 | 77 | 12304 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 184 | 1км | 8800 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 205128 | 66666 | 35 | 27 | 77 | 15333 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 5900 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 137529 | 25443 | 35 | 27 | 77 | 5852 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 184 | 1км | 8800 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 205128 | 194871 | 35 | 27 | 77 | 44820 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 184 | 1км | 7700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 179487 | 32307 | 35 | 28 | 80 | 6461 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 184 | 1км | 7700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 179487 | 82564 | 35 | 41 | 90 | 8256 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 184 | 1км | 7700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 179487 | 35179 | 35 | 41 | 90 | 3518 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 6700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 156177 | 29674 | 35 | 41 | 90 | 2967 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 184 | 1км | 7700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 179487 | 46666 | 35 | 41 | 90 | 4667 |

3. Элементы электрических

| №№ п/п | Литера | Наименование элементов ЛЭП | Номера учетных участков | Рабочее напряжение ЛЭП | Год ввода (ном. ТП или опор) | Источник питания № ТП или опор | Провода | Кабель | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | марка, сечение и к-во проводов | протяженность (км) | марка, сечение и к-во жил | глубина заложения (м) | протяженность (км) | вид покрытия | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 220 | С | КЛ от ТП-3 до ТП-2 | Ф-13 | 6,0 кВ |  | ПС «Город» |  |  | АСБ 3*95 | 0,7 | 0,27 |  |  |
| 221 | С | КЛ от ТП-5 до ТП-146 | Ф-13 | 6,0 кВ |  | ПС «Город» |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,75 |  |  |
| 222 | С | КЛ от ПС «Город» до ТП-89 | Ф-14 | 6,0 кВ |  | ПС «Город» |  |  | ААШВ 3*240 | 0,7 | 0,22 |  |  |
| 223 | С | КЛ от ТП-89 до ТП-33 | Ф-14 | 6,0 кВ |  | ПС «Город» |  |  | ААБ 3*150 | 0,7 | 0,918 |  |  |
| 224 | С | КЛ от ТП-89 до ТП-84 | Ф-14 | 6,0 кВ |  | ПС «Город» |  |  | ААШВ 3*240 | 0,7 | 0,165 |  |  |
| 225 | С | КЛ от ТП-33 до оп. № 1 | Ф-14 | 6,0 кВ |  | ПС «Город» |  |  | ААБ 3*150 | 0,7 | 1,842 |  |  |
| 226 | С | КЛ от оп. № 13 до КТПН-85 | Ф-14 | 6,0 кВ |  | ПС «Город» |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,40 |  |  |
| 227 | С | КЛ от оп.№ 25 до КТП-83 | Ф-14 | 6,0 кВ |  | ПС «Город» |  |  | ААБ 3*185 | 0,7 | 0,23 |  |  |
| 228 | С | КЛ от ТП-83 до ТП-99 | Ф-14 | 6,0 кВ |  | ПС «Город» |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,40 |  |  |

сетей и их стоимость

| Опоры | Кронштейны | Светильники | Ном. сборника | № оценочной таблицы | Измеритель | Стоимость измерителя по таблице | Поправки | Стоимость измерителя с поправками | Восстановительная стоимость (руб.) 2008 г. | Нормативный срок службы в годах | Предположительный срок службы в годах | Износ в процентах | Действительная стоимость 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ном. опоры | материал и конструкция | к-во (шт.) | тип (материал) | к-во (шт.) | тип | к-во (шт.) |  |  |  |  | Климатический коэффициент | Удорожающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 184 | 1км | 7700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 179487 | 48461 | 35 | 41 | 90 | 48461 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 6700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 156177 | 117133 | 35 | 41 | 90 | 11713 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 191 | 1км | 8900 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 207459 | 456413 | 35 | 33 | 94 | 27385 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 7600 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 177156 | 162629 | 35 | 37 | 90 | 16263 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 191 | 1км | 8900 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 177156 | 1468 | 35 | 37 | 90 | 147 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 7600 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 177156 | 326321 | 35 | 37 | 90 | 32632 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 6700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 156177 | 62471 | 35 | 35 | 90 | 6247 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 8500 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 198135 | 45710 | 35 | 37 | 90 | 4571 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 5900 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 137529 | 55012 | 35 | 35 | 90 | 5501 |

3. Элементы электрических

| №№ п/п | Литера | Наименование элементов ЛЭП | Номера учетных участков | Рабочее напряжение ЛЭП | Год ввода (ном. ТП или опор) | Источник питания № ТП или опор | Провода | Кабель | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | марка, сечение и к-во проводов | протяженность (км) | марка, сечение и к-во жил | глубина заложения (м) | протяженность (км) | вид покрытия | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 229 | С | КЛ от ТП-33 до ТП-128 | Ф-14 | 6,0 кВ |  | ПС «Город» |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 1,00 |  |  |
| 230 | С | КЛ от ПС «Город» до ТП-13 | Ф-15 | 6,0 кВ |  | ПС «Город» |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 1,84 |  |  |
| 231 | С | КЛ от ТП-13 до ТП-14 | Ф-15 | 6,0 кВ |  | ПС «Город» |  |  | АСБ 3*95 | 0,7 | 0,18 |  |  |
| 232 | С | КЛ от ТП-14 до ТП-18 | Ф-15 | 6,0 кВ |  | ПС «Город» |  |  | АСБ 3*95 | 0,7 | 1,46 |  |  |
| 233 | С | КЛ от ТП-18 до ТП-19 | Ф-15 | 6,0 кВ |  | ПС «Город» |  |  | АСБ 3*95 | 0,7 | 0,35 |  |  |
| 234 | С | КЛ от ТП-18 до ТП-22 | Ф-15 | 6,0 кВ |  | ПС «Город» |  |  | АСБ 3*95 | 0,7 | 0,30 |  |  |
| 235 | С | КЛ от ТП-22 до ТП-109 | Ф-15 | 6,0 кВ |  | ПС «Город» |  |  | ААШВ 3*120 | 0,7 | 0,21 |  |  |
| 236 | С | КЛ от ТП-22 до ТП-19 | Ф-15 | 6,0 кВ |  | ПС «Город» |  |  | АСБ 3*95 | 0,7 | 0,40 |  |  |
| 237 | С | КЛ от ПС «Город» до ТП-11 | Ф-16 | 6,0 кВ |  | ПС «Город» |  |  | ААШВ 3*240 | 0,7 | 0,15 |  |  |

сетей и их стоимость

| Опоры | Кронштейны | Светильники | Ном. сборника | № оценочной таблицы | Измеритель | Стоимость измерителя по таблице | Поправки | Стоимость измерителя с поправками | Восстановительная стоимость (руб.) 2008 г. | Нормативный срок службы в годах | Предположительный срок службы в годах | Износ в процентах | Действительная стоимость 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ном. опоры | материал и конструкция | к-во (шт.) | тип (материал) | к-во (шт.) | тип | к-во (шт.) |  |  |  |  | Климатический коэффициент | Удорожающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 5900 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 137529 | 137529 | 35 | 18 | 51 | 67389 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 5900 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 137529 | 253053 | 35 | 40 | 90 | 25305 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 184 | 1км | 7700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 179487 | 32308 | 35 | 40 | 90 | 3231 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 184 | 1км | 7700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 179487 | 262051 | 35 | 41 | 90 | 26205 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 184 | 1км | 7700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 179487 | 62820 | 35 | 41 | 90 | 6282 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 184 | 1км | 7700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 179487 | 53846 | 35 | 41 | 90 | 5385 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 191 | 1км | 5990 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 139627 | 29322 | 35 | 40 | 90 | 2932 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 184 | 1км | 7700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 179487 | 71794 | 35 | 40 | 90 | 7179 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 191 | 1км | 8900 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 207459 | 31119 | 35 | 35 | 90 | 3112 |

3. Элементы электрических

| №№ п/п | Литера | Наименование элементов ЛЭП | Номера учетных участков | Рабочее напряжение ЛЭП | Год ввода (ном. ТП или опор) | Источник питания № ТП или опор | Провода | Кабель | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | марка, сечение и к-во проводов | протяженность (км) | марка, сечение и к-во жил | глубина заложения (м) | протяженность (км) | вид покрытия | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 238 | С | КЛ от ТП-11 до ТП-36 | Ф-16 | 6,0 кВ |  | ПС «Город» |  |  | ААБ 3*240 | 0,7 | 0,24 |  |  |
| 239 | С | КЛ от ТП-36 до ТП-34 | Ф-16 | 6,0 кВ |  | ПС «Город» |  |  | АСБ 3*240 | 0,7 | 0,40 |  |  |
| 240 | С | КЛ от ТП-34 до ТП-82 | Ф-16 | 6,0 кВ |  | ПС «Город» |  |  | АСБ 3*240 | 0,7 | 0,31 |  |  |
| 241 | С | КЛ от ТП-82 до ТП-84 | Ф-16 | 6,0 кВ |  | ПС «Город» |  |  | ААШВ 3*240 | 0,7 | 0,42 |  |  |
| 242 | С | КЛ от ПС «Город» до ТП-15 | Ф-17 | 6,0 кВ |  | ПС «Город» |  |  | СБ 3*120 | 0,7 | 0,495 |  |  |
| 243 | С | КЛ от ТП-15 до ТП-16 | Ф-17 | 6,0 кВ |  | ПС «Город» |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,35 |  |  |
| 244 | С | КЛ от ТП-16 до ТП-40 | Ф-17 | 6,0 кВ |  | ПС «Город» |  |  | АСБ 3*95 | 0,7 | 0,162 |  |  |
| 245 | С | КЛ от ТП-40 до ТП-91 | Ф-17 | 6,0 кВ |  | ПС «Город» |  |  | АСБ 3*70 | 0,7 | 0,224 |  |  |
| 246 | С | КЛ от ПС «Город» до ТП-37 | Ф-18 | 6,0 кВ |  | ПС «Город» |  |  | АСБ 3*150 | 0,7 | 0,71 |  |  |

сетей и их стоимость

| Опоры | Кронштейны | Светильники | Ном. сборника | № оценочной таблицы | Измеритель | Стоимость измерителя по таблице | Поправки | Стоимость измерителя с поправками | Восстановительная стоимость (руб.) 2008 г. | Нормативный срок службы в годах | Предположительный срок службы в годах | Износ в процентах | Действительная стоимость 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ном. опоры | материал и конструкция | к-во (шт.) | тип (материал) | к-во (шт.) | тип | к-во (шт.) |  |  |  |  | Климатический коэффициент | Удорожающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 9800 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 228438 | 54825 | 35 | 35 | 90 | 5482 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 184 | 1км | 11600 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 270396 | 108158 | 35 | 35 | 90 | 10816 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 184 | 1км | 11600 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 270396 | 83823 | 35 | 35 | 90 | 8382 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 191 | 1км | 8900 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 207459 | 87433 | 35 | 35 | 90 | 8743 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 185 | 1км | 13800 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 321678 | 159231 | 35 | 38 | 90 | 15923 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 5900 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 137529 | 48135 | 35 | 38 | 90 | 4813 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 184 | 1км | 7700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 179487 | 29077 | 35 | 38 | 90 | 2908 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 184 | 1км | 8100 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 188811 | 42294 | 35 | 38 | 90 | 4229 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 184 | 1км | 9900 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 230769 | 163846 | 35 | 38 | 90 | 16385 |

3. Элементы электрических

| №№ п/п | Литера | Наименование элементов ЛЭП | Номера учетных участков | Рабочее напряжение ЛЭП | Год ввода (ном. ТП или опор) | Источник питания № ТП или опор | Провода | Кабель | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | марка, сечение и к-во проводов | протяженность (км) | марка, сечение и к-во жил | глубина заложения (м) | протяженность (км) | вид покрытия | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 247 | С | КЛ от ТП-37 до ТП-38 | Ф-18 | 6,0 кВ |  | ПС «Город» |  |  | АСБ 3*150 | 0,7 | 1,384 |  |  |
| 248 | С | КЛ от ТП-38 до ТП-33 | Ф-18 | 6,0 кВ |  | ПС «Город» |  |  | АСБ 3*120 | 0,7 | 0,70 |  |  |
| 249 | С | КЛ от ТП-33 до ТП-39 | Ф-18 | 6,0 кВ |  | ПС «Город» |  |  | АСБ 3*120 | 0,7 | 0,73 |  |  |
| 250 | С | КЛ отТП-39 до ТП-88 | Ф-18 | 6,0 кВ |  | ПС «Город» |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,80 |  |  |
| 251 | С | КЛ от ПС «Город» до ТП-110 | Ф-19 | 6,0 кВ |  | ПС «Город» |  |  | ААБШа 3*95 | 0,7 | 0,80 |  |  |
| 252 | С | КЛ от ТП-110 до оп. № 1 | Ф-19 | 6,0 кВ |  | ПС «Город» |  |  | ААБ 3*150 | 0,7 | 2,72 |  |  |
| 253 | С | КЛ от оп. № 97 до КТП-56 | Ф-19 | 6,0 кВ |  | ПС «Город» |  |  | АСБ 3*185 | 0,7 | 0,30 |  |  |
| 254 | С | КЛ от оп. № 16 до ТП-72 | Ф-1 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,20 |  |  |

сетей и их стоимость

| Опоры | Кронштейны | Светильники | Ном. сборника | № оценочной таблицы | Измеритель | Стоимость измерителя по таблице | Поправки | Стоимость измерителя с поправками | Восстановительная стоимость (руб.) 2008 г. | Нормативный срок службы в годах | Предположительный срок службы в годах | Износ в процентах | Действительная стоимость 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ном. опоры | материал и конструкция | к-во (шт.) | тип (материал) | к-во (шт.) | тип | к-во (шт.) |  |  |  |  | Климатический коэффициент | Удорожающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 184 | 1км | 9900 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 230769 | 319384 | 35 | 38 | 90 | 31938 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 184 | 1км | 8800 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 205128 | 143590 | 35 | 38 | 90 | 14359 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 184 | 1км | 8800 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 205128 | 149743 | 35 | 38 | 90 | 14974 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 5900 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 137529 | 110023 | 35 | 38 | 90 | 11002 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 191 | 1км | 5480 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 127739 | 102191 | 35 | 33 | 94 | 6131 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 7600 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 177156 | 481864 | 35 | 33 | 94 | 28912 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 184 | 1км | 10400 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 242424 | 72727 | 35 | 33 | 94 | 4364 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 6700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 156177 | 31235 | 35 | 22 | 63 | 11557 |

3. Элементы электрических

| №№ п/п | Литера | Наименование элементов ЛЭП | Номера учетных участков | Рабочее напряжение ЛЭП | Год ввода (ном. ТП или опор) | Источник питания № ТП или опор | Провода | Кабель | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | марка, сечение и к-во проводов | протяженность (км) | марка, сечение и к-во жил | глубина заложения (м) | протяженность (км) | вид покрытия | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 255 | С | КЛ от ПС «Молодёжная» до ТП-61 | Ф-5 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,284 |  |  |
| 256 | С | КЛ от ТП-61 до оп. № 1 (ветлечебница) | Ф-5 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 1,20 |  |  |
| 257 | С | КЛ от оп. № 12 до КТПН-136 | Ф-5 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,11 |  |  |
| 258 | С | КЛ от ТП-61 до оп. № 1 (Пограничная) | Ф-5 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,04 |  |  |
| 259 | С | КЛ от оп. № 9 до ТП-63 | Ф-5 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,06 |  |  |
| 260 | С | КЛ от оп. № 10 до ТП-63 | Ф-5 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,06 |  |  |
| 261 | С | КЛ от оп. № 23 до КТП-29 | Ф-5 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,025 |  |  |

сетей и их стоимость

| Опоры | Кронштейны | Светильники | Ном. сборника | № оценочной таблицы | Измеритель | Стоимость измерителя по таблице | Поправки | Стоимость измерителя с поправками | Восстановительная стоимость (руб.) 2008 г. | Нормативный срок службы в годах | Предположительный срок службы в годах | Износ в процентах | Действительная стоимость 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ном. опоры | материал и конструкция | к-во (шт.) | тип (материал) | к-во (шт.) | тип | к-во (шт.) |  |  |  |  | Климатический коэффициент | Удорожающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 6700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 156177 | 44354 | 35 | 22 | 63 | 16411 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 6700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 156177 | 187412 | 35 | 26 | 74 | 48727 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 5900 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 137529 | 15128 | 35 | 23 | 63 | 5597 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 6700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 156177 | 6247 | 35 | 26 | 74 | 1624 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 6700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 156177 | 9371 | 35 | 18 | 51 | 1780 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 6700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 156177 | 9371 | 35 | 18 | 51 | 4592 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 6700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 156177 | 3904 | 35 | 23 | 63 | 1444 |

3. Элементы электрических

| №№ п/п | Литера | Наименование элементов ЛЭП | Номера учетных участков | Рабочее напряжение ЛЭП | Год ввода (ном. ТП или опор) | Источник питания № ТП или опор | Провода | Кабель | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | марка, сечение и к-во проводов | протяженность (км) | марка, сечение и к-во жил | глубина заложения (м) | протяженность (км) | вид покрытия | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 262 | С | КЛ от оп № 31/6 до КТПН-17 | Ф-5 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | ААБ 3*50 | 0,7 | 0,04 |  |  |
| 263 | С | КЛ от оп. № 31/10 до КТПН-59 | Ф-5 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | ААБ 3*70 | 0,7 | 0,03 |  |  |
| 264 | С | КЛ от оп. № 38 до ТП-94 | Ф-5 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | ААШВ 3*120 | 0,7 | 0,12 |  |  |
| 265 | С | КЛ от ТП-94 до ТП-137 | Ф-5 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | АСБ 3*95 | 0,7 | 0,35 |  |  |
| 266 | С | КЛ от оп. № 31/18 до КТПН-25 | Ф-5 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,05 |  |  |
| 267 | С | КЛ от КТПН-25 до ТП-28 | Ф-5 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,40 |  |  |
| 268 | С | КЛ от ТП-137 до КТПН-26 | Ф-5 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,32 |  |  |

сетей и их стоимость

| Опоры | Кронштейны | Светильники | Ном. сборника | № оценочной таблицы | Измеритель | Стоимость измерителя по таблице | Поправки | Стоимость измерителя с поправками | Восстановительная стоимость (руб.) 2008 г. | Нормативный срок службы в годах | Предположительный срок службы в годах | Износ в процентах | Действительная стоимость 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ном. опоры | материал и конструкция | к-во (шт.) | тип (материал) | к-во (шт.) | тип | к-во (шт.) |  |  |  |  | Климатический коэффициент | Удорожающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 4650 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 108391 | 4336 | 35 | 26 | 74 | 1127 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 5560 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 129604 | 3888 | 35 | 26 | 74 | 1011 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 191 | 1км | 5990 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 139627 | 16755 | 35 | 23 | 66 | 5697 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 184 | 1км | 7700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 179487 | 62820 | 35 | 23 | 66 | 21358 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 6700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 156177 | 7809 | 35 | 23 | 66 | 2655 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 6700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 156177 | 62471 | 35 | 26 | 74 | 16242 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 5900 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 137529 | 44009 | 35 | 26 | 74 | 11442 |

3. Элементы электрических

| №№ п/п | Литера | Наименование элементов ЛЭП | Номера учетных участков | Рабочее напряжение ЛЭП | Год ввода (ном. ТП или опор) | Источник питания № ТП или опор | Провода | Кабель | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | марка, сечение и к-во проводов | протяженность (км) | марка, сечение и к-во жил | глубина заложения (м) | протяженность (км) | вид покрытия | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 269 | С | КЛ от оп. № 46/34 до КТП-193 | Ф-5 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | ААБ 3*50 | 0,7 | 0,06 |  |  |
| 270 | С | КЛ от ПС «Молодёжная» до РП-2 | Ф-6 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | ААБ 3*240 | 0,7 | 1,50 |  |  |
| 271 | С | КЛ от РП-2 до ТП-142 | Ф-6 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,66 |  |  |
| 272 | С | КЛ от ТП-142 до ТП-144 | Ф-6 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | ААБ 3*240 | 0,7 | 0,288 |  |  |
| 273 | С | КЛ от ТП-144 до ТП-12 | Ф-6 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,305 |  |  |
| 274 | С | КЛ отТП-142 до ТП-145 | Ф-6 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | ААБ 3*240 | 0,7 | 0,41 |  |  |
| 275 | С | КЛ от ТП-145 до ТП-147 | Ф-6 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,92 |  |  |

сетей и их стоимость

| Опоры | Кронштейны | Светильники | Ном. сборника | № оценочной таблицы | Измеритель | Стоимость измерителя по таблице | Поправки | Стоимость измерителя с поправками | Восстановительная стоимость (руб.) 2008 г. | Нормативный срок службы в годах | Предположительный срок службы в годах | Износ в процентах | Действительная стоимость 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ном. опоры | материал и конструкция | к-во (шт.) | тип (материал) | к-во (шт.) | тип | к-во (шт.) |  |  |  |  | Климатический коэффициент | Удорожающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 4650 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 108391 | 6503 | 35 | 26 | 74 | 1691 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 9800 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 228438 | 342657 | 35 | 22 | 63 | 126783 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 6700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 156177 | 103077 | 35 | 20 | 63 | 38138 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 9800 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 228438 | 65790 | 35 | 20 | 63 | 24342 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 6700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 156177 | 47634 | 35 | 20 | 63 | 17625 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 9800 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 228438 | 93659 | 35 | 20 | 63 | 34654 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 6700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 156177 | 143683 | 35 | 20 | 63 | 53163 |

3. Элементы электрических

| №№ п/п | Литера | Наименование элементов ЛЭП | Номера учетных участков | Рабочее напряжение ЛЭП | Год ввода (ном. ТП или опор) | Источник питания № ТП или опор | Провода | Кабель | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | марка, сечение и к-во проводов | протяженность (км) | марка, сечение и к-во жил | глубина заложения (м) | протяженность (км) | вид покрытия | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 276 | С | КЛ от ТП-144 до ТП-146 | Ф-6 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | ААБ 3*150 | 0,7 | 0,37 |  |  |
| 277 | С | КЛ от ТП-147 до ТП-28 | Ф-6 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,55 |  |  |
| 278 | С | КЛ от ТП-146 до ТП-147 | Ф-6 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | АСБ 3*120 | 0,7 | 0,30 |  |  |
| 279 | С | КЛ от ПС «Молодёжная» до оп. № 1 | Ф-7 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | СБУ 3*120 | 0,7 | 1,20 |  |  |
| 280 | С | КЛ от оп.№ 30 до КТПБ-197 | Ф-7 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | СБ 3*120 | 0,7 | 0,38 |  |  |
| 281 | С | КЛ от КТПБ-197 до КТПН-31 | Ф-7 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | СБ 3*120 | 0,7 | 0,29 |  |  |
| 282 | С | КЛ от КТПН-31 до оп. № 31 | Ф-7 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | СБ 3*120 | 0,7 | 0,45 |  |  |

сетей и их стоимость

| Опоры | Кронштейны | Светильники | Ном. сборника | № оценочной таблицы | Измеритель | Стоимость измерителя по таблице | Поправки | Стоимость измерителя с поправками | Восстановительная стоимость (руб.) 2008 г. | Нормативный срок службы в годах | Предположительный срок службы в годах | Износ в процентах | Действительная стоимость 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ном. опоры | материал и конструкция | к-во (шт.) | тип (материал) | к-во (шт.) | тип | к-во (шт.) |  |  |  |  | Климатический коэффициент | Удорожающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 7600 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 177156 | 65548 | 35 | 19 | 54 | 30152 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 6700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 156177 | 85897 | 35 | 19 | 54 | 37673 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 184 | 1км | 8800 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 205128 | 61538 | 35 | 19 | 54 | 28307 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 185 | 1км | 13800 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 321678 | 386014 | 35 | 22 | 63 | 142825 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 185 | 1км | 13800 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 321678 | 122238 | 35 | 22 | 63 | 45228 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 185 | 1км | 13800 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 321678 | 93287 | 35 | 22 | 63 | 34516 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 185 | 1км | 13800 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 321678 | 144755 | 35 | 22 | 63 | 53559 |

3. Элементы электрических

| №№ п/п | Литера | Наименование элементов ЛЭП | Номера учетных участков | Рабочее напряжение ЛЭП | Год ввода (ном. ТП или опор) | Источник питания № ТП или опор | Провода | Кабель | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | марка, сечение и к-во проводов | протяженность (км) | марка, сечение и к-во жил | глубина заложения (м) | протяженность (км) | вид покрытия | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 283 | С | КЛ от оп. № 35 до ТП-148 | Ф-7 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,32 |  |  |
| 284 | С | КЛ от оп. № 44 до ТП-149 | Ф-7 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | ААБ 3*185 | 0,7 | 0,34 |  |  |
| 285 | С | КЛ от ТП-149 до ТП-129 | Ф-7 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | АСБ 3*120 | 0,7 | 0,30 |  |  |
| 286 | С | КЛ от ПС «Молодёжная» до ТП-118 | Ф-8 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | ААБ 3*150 | 0,7 | 1,10 |  |  |
| 287 | С | КЛ от ТП-118 до ТП-114 | Ф-8 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,36 |  |  |
| 288 | С | КЛ от ТП-114 до ТП-113 | Ф-8 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,38 |  |  |
| 289 | С | КЛ от ТП-113 до ТП-110 | Ф-8 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,27 |  |  |

сетей и их стоимость

| Опоры | Кронштейны | Светильники | Ном. сборника | № оценочной таблицы | Измеритель | Стоимость измерителя по таблице | Поправки | Стоимость измерителя с поправками | Восстановительная стоимость (руб.) 2008 г. | Нормативный срок службы в годах | Предположительный срок службы в годах | Износ в процентах | Действительная стоимость 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ном. опоры | материал и конструкция | к-во (шт.) | тип (материал) | к-во (шт.) | тип | к-во (шт.) |  |  |  |  | Климатический коэффициент | Удорожающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 6700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 156177 | 49977 | 35 | 22 | 63 | 18491 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 8500 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 198135 | 67366 | 35 | 22 | 63 | 24925 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 184 | 1км | 8800 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 205128 | 61538 | 35 | 22 | 63 | 22769 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 7600 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 177156 | 194872 | 35 | 22 | 63 | 72103 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 6700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 156177 | 56224 | 35 | 22 | 63 | 20803 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 6700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 156177 | 59347 | 35 | 28 | 80 | 11869 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 6700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 156177 | 42168 | 35 | 28 | 80 | 8434 |

3. Элементы электрических

| №№ п/п | Литера | Наименование элементов ЛЭП | Номера учетных участков | Рабочее напряжение ЛЭП | Год ввода (ном. ТП или опор) | Источник питания № ТП или опор | Провода | Кабель | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | марка, сечение и к-во проводов | протяженность (км) | марка, сечение и к-во жил | глубина заложения (м) | протяженность (км) | вид покрытия | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 290 | С | КЛ от ТП-110 до ТП-111 | Ф-8 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,60 |  |  |
| 291 | С | КЛ от ТП-111 до ТП-112 | Ф-8 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,14 |  |  |
| 292 | С | КЛ от ТП-111 до ТП-117 | Ф-8 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,15 |  |  |
| 293 | С | КЛ от ТП-117 до ТП-141 | Ф-8 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,30 |  |  |
| 294 | С | КЛ от ТП-141 до ТП-116 | Ф-8 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,28 |  |  |
| 295 | С | КЛ от ТП-116 до ТП-119 | Ф-8 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,52 |  |  |
| 296 | С | КЛ от ПС «Молодёжная» до ТП-61 | Ф-11 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | ААБ 3*150 | 0,7 | 0,284 |  |  |

сетей и их стоимость

| Опоры | Кронштейны | Светильники | Ном. сборника | № оценочной таблицы | Измеритель | Стоимость измерителя по таблице | Поправки | Стоимость измерителя с поправками | Восстановительная стоимость (руб.) 2008 г. | Нормативный срок службы в годах | Предположительный срок службы в годах | Износ в процентах | Действительная стоимость 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ном. опоры | материал и конструкция | к-во (шт.) | тип (материал) | к-во (шт.) | тип | к-во (шт.) |  |  |  |  | Климатический коэффициент | Удорожающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 6700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 156177 | 93706 | 35 | 32 | 91 | 8433 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 6700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 156177 | 21865 | 35 | 29 | 83 | 3717 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 6700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 156177 | 23426 | 35 | 29 | 83 | 3982 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 6700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 156177 | 46853 | 35 | 29 | 83 | 79659 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 6700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 156177 | 43729 | 35 | 29 | 83 | 7434 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 6700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 156177 | 81212 | 35 | 29 | 83 | 13806 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 7600 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 177156 | 50312 | 35 | 22 | 63 | 18615 |

3. Элементы электрических

| №№ п/п | Литера | Наименование элементов ЛЭП | Номера учетных участков | Рабочее напряжение ЛЭП | Год ввода (ном. ТП или опор) | Источник питания № ТП или опор | Провода | Кабель | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | марка, сечение и к-во проводов | протяженность (км) | марка, сечение и к-во жил | глубина заложения (м) | протяженность (км) | вид покрытия | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 297 | С | КЛ от ТП-61 до оп. № 1 (Водовод) | Ф-11 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 1,00 |  |  |
| 298 | С | КЛ от оп. № 20 до КТПН-136 | Ф-11 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,24 |  |  |
| 299 | С | КЛ от оп. № 8 до КТПН-162 | Ф-11 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,02 |  |  |
| 300 | С | КЛ от ТП-61 до оп. № 1 (ф-Сев.насосная) | Ф-11 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,21 |  |  |
| 301 | С | КЛ от оп. № 18 до Тп-41 | Ф-11 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,45 |  |  |
| 302 | С | КЛ от ТП-41 до КТП-44 | Ф-11 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,75 |  |  |
| 303 | С | КЛ от оп. № 3/6 до ТП-41 (Халаза) | Ф-11 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,055 |  |  |

сетей и их стоимость

| Опоры | Кронштейны | Светильники | Ном. сборника | № оценочной таблицы | Измеритель | Стоимость измерителя по таблице | Поправки | Стоимость измерителя с поправками | Восстановительная стоимость (руб.) 2008 г. | Нормативный срок службы в годах | Предположительный срок службы в годах | Износ в процентах | Действительная стоимость 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ном. опоры | материал и конструкция | к-во (шт.) | тип (материал) | к-во (шт.) | тип | к-во (шт.) |  |  |  |  | Климатический коэффициент | Удорожающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 6700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 156177 | 156177 | 35 | 22 | 63 | 57785 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 6700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 156177 | 37482 | 35 | 23 | 66 | 12744 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 6700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 156177 | 3123 | 35 | 23 | 66 | 1062 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 6700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 156177 | 32797 | 35 | 23 | 66 | 11151 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 6700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 156177 | 70280 | 35 | 23 | 66 | 23895 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 6700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 156177 | 117133 | 35 | 23 | 66 | 39825 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 6700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 156177 | 8590 | 35 | 23 | 66 | 2921 |

3. Элементы электрических

| №№ п/п | Литера | Наименование элементов ЛЭП | Номера учетных участков | Рабочее напряжение ЛЭП | Год ввода (ном. ТП или опор) | Источник питания № ТП или опор | Провода | Кабель | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | марка, сечение и к-во проводов | протяженность (км) | марка, сечение и к-во жил | глубина заложения (м) | протяженность (км) | вид покрытия | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 304 | С | КЛ от оп № 9 до КТПН-45 | Ф-11 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | ААШВ 3*150 | 0,7 | 0,03 |  |  |
| 305 | С | КЛ от оп. № 15/13 до ТП-120 | Ф-11 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | ААШВ 3*95 | 0,7 | 0,32 |  |  |
| 306 | С | КЛ от оп. № 25/2 до КТПН-46 | Ф-11 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,02 |  |  |
| 307 | С | КЛ отКТПН-46 до ТП-7 | Ф-11 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,25 |  |  |
| 308 | С | КЛ отТП-7 до оп. № 61/8 | Ф-11 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,45 |  |  |
| 309 | С | КЛ от ПС «Молодёжная» до РП-2 | Ф-12 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | ААБ 3*240 | 0,7 | 1,50 |  |  |
| 310 | С | КЛ от РП-2 до ТП-142 | Ф-12 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,66 |  |  |

сетей и их стоимость

| Опоры | Кронштейны | Светильники | Ном. сборника | № оценочной таблицы | Измеритель | Стоимость измерителя по таблице | Поправки | Стоимость измерителя с поправками | Восстановительная стоимость (руб.) 2005 г. | Нормативный срок службы в годах | Предположительный срок службы в годах | Износ в процентах | Действительная стоимость 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ном. опоры | материал и конструкция | к-во (шт.) | тип (материал) | к-во (шт.) | тип | к-во (шт.) |  |  |  |  | Климатический коэффициент | Удорожающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 6800 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 158508 | 4755 | 35 | 23 | 66 | 1617 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 191 | 1км | 5480 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 127738 | 40876 | 35 | 23 | 66 | 13898 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 191 | 1км | 5900 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 137529 | 2750 | 35 | 23 | 66 | 935 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 5900 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 137529 | 34382 | 35 | 25 | 71 | 9971 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 5900 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 137529 | 61888 | 35 | 23 | 66 | 21042 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 9800 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 228438 | 342657 | 35 | 22 | 63 | 126783 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 6700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 156177 | 103077 | 35 | 22 | 63 | 38138 |

3. Элементы электрических

| №№ п/п | Литера | Наименование элементов ЛЭП | Номера учетных участков | Рабочее напряжение ЛЭП | Год ввода (ном. ТП или опор) | Источник питания № ТП или опор | Провода | Кабель | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | марка, сечение и к-во проводов | протяженность (км) | марка, сечение и к-во жил | глубина заложения (м) | протяженность (км) | вид покрытия | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 311 | С | КЛ от ТП-142 до ТП-144 | Ф-12 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,288 |  |  |
| 312 | С | КЛ от ТП-144 до ТП-146 | Ф-12 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | ААБ 3*150 | 0,7 | 0,37 |  |  |
| 313 | С | КЛ от ТП-146 до ТП-147 | Ф-12 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | ААБ 3*150 | 0,7 | 0,28 |  |  |
| 314 | С | КЛ от ТП-142 до ТП-145 | Ф-12 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,82 |  |  |
| 315 | С | КЛ от ТП-147 до ТП-28 | Ф-12 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,55 |  |  |
| 316 | С | КЛ от РП-2 до ТП-117 | Ф-12 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | ААБУ 3*120 | 0,7 | 0,15 |  |  |
| 317 | С | КЛ от ТП-145 до ТП-147 | Ф-12 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 1,58 |  |  |

сетей и их стоимость

| Опоры | Кронштейны | Светильники | Ном. сборника | № оценочной таблицы | Измеритель | Стоимость измерителя по таблице | Поправки | Стоимость измерителя с поправками | Восстановительная стоимость (руб.) 2008 г. | Нормативный срок службы в годах | Предположительный срок службы в годах | Износ в процентах | Действительная стоимость 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ном. опоры | материал и конструкция | к-во (шт.) | тип (материал) | к-во (шт.) | тип | к-во (шт.) |  |  |  |  | Климатический коэффициент | Удорожающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 6700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 156177 | 44979 | 35 | 21 | 60 | 17992 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 7600 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 177156 | 65548 | 35 | 21 | 60 | 26219 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 7600 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 177156 | 49604 | 35 | 21 | 60 | 19842 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 6700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 156177 | 128065 | 35 | 22 | 63 | 47384 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 6700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 156177 | 85897 | 35 | 22 | 63 | 30302 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 6700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 156177 | 23426 | 35 | 22 | 63 | 8668 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 6700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 156177 | 246760 | 35 | 22 | 66 | 91301 |

3. Элементы электрических

| №№ п/п | Литера | Наименование элементов ЛЭП | Номера учетных участков | Рабочее напряжение ЛЭП | Год ввода (ном. ТП или опор) | Источник питания № ТП или опор | Провода | Кабель | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | марка, сечение и к-во проводов | протяженность (км) | марка, сечение и к-во жил | глубина заложения (м) | протяженность (км) | вид покрытия | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 318 | С | КЛ от ТП-144 до ТП-12 | Ф-12 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,30 |  |  |
| 319 | С | От ПС «Молодёжная» до оп. № 1 | Ф-13 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | СБУ 3*120 | 0,7 | 1,20 |  |  |
| 320 | С | КЛ от оп. № 30 до КТПБ-197 | Ф-13 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | СБ 3*120 | 0,7 | 0,38 |  |  |
| 321 | С | КЛ от КТПБ-197 до оп. № 31 | Ф-13 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | СБ 3*120 | 0,7 | 0,74 |  |  |
| 322 | С | КЛ от оп. № 35 до ТП-148 | Ф-13 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,326 |  |  |
| 323 | С | КЛ от оп. № 44 до ТП-149 | Ф-13 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | АСБ 3*185 | 0,7 | 0,326 |  |  |
| 324 | С | КЛ от ТП-149 до ТП-129 | Ф-13 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | АСБ 3*120 | 0,7 | 0,30 |  |  |

сетей и их стоимость

| Опоры | Кронштейны | Светильники | Ном. сборника | № оценочной таблицы | Измеритель | Стоимость измерителя по таблице | Поправки | Стоимость измерителя с поправками | Восстановительная стоимость (руб.) 2008 г. | Нормативный срок службы в годах | Предположительный срок службы в годах | Износ в процентах | Действительная стоимость 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ном. опоры | материал и конструкция | к-во (шт.) | тип (материал) | к-во (шт.) | тип | к-во (шт.) |  |  |  |  | Климатический коэффициент | Удорожающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 6700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 156177 | 46853 | 35 | 22 | 63 | 17335 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 185 | 1км | 13800 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 321678 | 386014 | 35 | 24 | 68 | 123524 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 185 | 1км | 13800 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 321678 | 122237 | 35 | 24 | 68 | 39116 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 185 | 1км | 13800 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 321678 | 238042 | 35 | 24 | 68 | 76173 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 6700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 156177 | 50881 | 35 | 24 | 68 | 16282 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 184 | 1км | 10400 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 242424 | 79030 | 35 | 22 | 63 | 29241 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 184 | 1км | 8800 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 205128 | 61538 | 35 | 24 | 68 | 19692 |

3. Элементы электрических

| №№ п/п | Литера | Наименование элементов ЛЭП | Номера учетных участков | Рабочее напряжение ЛЭП | Год ввода (ном. ТП или опор) | Источник питания № ТП или опор | Провода | Кабель | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | марка, сечение и к-во проводов | протяженность (км) | марка, сечение и к-во жил | глубина заложения (м) | протяженность (км) | вид покрытия | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 325 | С | КЛ от ТП-149 до ТП-123 | Ф-13 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,155 |  |  |
| 326 | С | КЛ от ТП-149 до ТП-49 | Ф-13 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,40 |  |  |
| 327 | С | КЛ от ТП-49 до оп. № 45 | Ф-13 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,255 |  |  |
| 328 | С | КЛ от оп. № 54 до КТПН-47 | Ф-13 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,055 |  |  |
| 329 | С | КЛ от оп. № 61/29 до ТП-50 | Ф-13 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | СБ 3*50 | 0,7 | 0,08 |  |  |
| 330 | С | КЛ от оп. № 61/23 до ТП-51 | Ф-13 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | ААШВ 3*50 | 0,7 | 0,36 |  |  |
| 331 | С | КЛ от ПС «Молодёжная» до ТП-118 | Ф-14 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | ААБ 3*150 | 0,7 | 1,10 |  |  |

сетей и их стоимость

| Опоры | Кронштейны | Светильники | Ном. сборника | № оценочной таблицы | Измеритель | Стоимость измерителя по таблице | Поправки | Стоимость измерителя с поправками | Восстановительная стоимость (руб.) 2008 г. | Нормативный срок службы в годах | Предположительный срок службы в годах | Износ в процентах | Действительная стоимость 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ном. опоры | материал и конструкция | к-во (шт.) | тип (материал) | к-во (шт.) | тип | к-во (шт.) |  |  |  |  | Климатический коэффициент | Удорожающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 6700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 156177 | 24207 | 35 | 24 | 68 | 77462 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 6700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 156177 | 62470 | 35 | 24 | 68 | 19990 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 6700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 156177 | 39825 | 35 | 24 | 68 | 12744 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 5900 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 137529 | 7564 | 35 | 24 | 68 | 2420 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 185 | 1км | 8500 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 198135 | 31702 | 35 | 24 | 68 | 10145 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 191 | 1км | 4150 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 96736 | 34825 | 35 | 24 | 68 | 11144 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 7600 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 177156 | 194872 | 35 | 25 | 71 | 56513 |

3. Элементы электрических

| №№ п/п | Литера | Наименование элементов ЛЭП | Номера учетных участков | Рабочее напряжение ЛЭП | Год ввода (ном. ТП или опор) | Источник питания № ТП или опор | Провода | Кабель | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | марка, сечение и к-во проводов | протяженность (км) | марка, сечение и к-во жил | глубина заложения (м) | протяженность (км) | вид покрытия | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 332 | С | КЛ от ТП-118 до ТП-114 | Ф-14 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,36 |  |  |
| 333 | С | КЛ от ТП-114 до ТП-113 | Ф-14 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,38 |  |  |
| 334 | С | КЛ от ТП-113 до ТП-110 | Ф-14 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,27 |  |  |
| 335 | С | КЛ от ТП-111 до ТП-112 | Ф-14 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,60 |  |  |
| 336 | С | КЛ от ТП-111 до ТП-112 | Ф-14 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,14 |  |  |
| 337 | С | КЛ от ТП-111 до ТП-117 | Ф-14 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,15 |  |  |
| 338 | С | КЛ от ТП-117 до ТП-141 | Ф-14 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,30 |  |  |

сетей и их стоимость

| Опоры | Кронштейны | Светильники | Ном. сборника | № оценочной таблицы | Измеритель | Стоимость измерителя по таблице | Поправки | Стоимость измерителя с поправками | Восстановительная стоимость (руб.) 2008 г. | Нормативный срок службы в годах | Предположительный срок службы в годах | Износ в процентах | Действительная стоимость 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ном. опоры | материал и конструкция | к-во (шт.) | тип (материал) | к-во (шт.) | тип | к-во (шт.) |  |  |  |  | Климатический коэффициент | Удорожающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 6700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 156177 | 56224 | 35 | 25 | 71 | 16305 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 6700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 156177 | 59347 | 35 | 25 | 71 | 17211 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 6700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 156177 | 42168 | 35 | 25 | 71 | 8012 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 6700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 156177 | 93706 | 35 | 25 | 71 | 27175 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 6700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 156177 | 21865 | 35 | 25 | 71 | 6341 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 6700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 156177 | 23426 | 35 | 25 | 71 | 6793 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 6700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 156177 | 46853 | 35 | 25 | 71 | 13587 |

3. Элементы электрических

| №№ п/п | Литера | Наименование элементов ЛЭП | Номера учетных участков | Рабочее напряжение ЛЭП | Год ввода (ном. ТП или опор) | Источник питания № ТП или опор | Провода | Кабель | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | марка, сечение и к-во проводов | протяженность (км) | марка, сечение и к-во жил | глубина заложения (м) | протяженность (км) | вид покрытия | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 339 | С | КЛ от ТП-141 до ТП-116 | Ф-14 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,28 |  |  |
| 340 | С | КЛ от ТП-116 до ТП-119 | Ф-14 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,52 |  |  |
| 341 | С | КЛ от ПС «Молодёжная» до ТП-72 | Ф-18 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,20 |  |  |
| 342 | С | КЛ от ТП-72 до ТП-143 | Ф-18 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | ААШВ 3*95 | 0,7 | 0,56 |  |  |
| 343 | С | КЛ от ТП-143 до ТП-114 | Ф-18 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,40 |  |  |
| 344 | С | КЛ от ПС «Молодёжная» до РП-3 | Ф-19 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | ААБЛ 3*185 | 0,7 | 3,10 |  |  |
| 345 | С | КЛ от РП-3 до ТП-125 | Ф-19 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | ААБ 3*185 | 0,7 | 0,612 |  |  |

сетей и их стоимость

| Опоры | Кронштейны | Светильники | Ном. сборника | № оценочной таблицы | Измеритель | Стоимость измерителя по таблице | Поправки | Стоимость измерителя с поправками | Восстановительная стоимость (руб.) 2008 г. | Нормативный срок службы в годах | Предположительный срок службы в годах | Износ в процентах | Действительная стоимость 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ном. опоры | материал и конструкция | к-во (шт.) | тип (материал) | к-во (шт.) | тип | к-во (шт.) |  |  |  |  | Климатический коэффициент | Удорожающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 6700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 156177 | 43729 | 35 | 25 | 71 | 12681 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 6700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 156177 | 81212 | 35 | 25 | 71 | 23551 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 6700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 156177 | 31235 | 35 | 25 | 71 | 9058 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 191 | 1км | 5480 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 127738 | 71534 | 35 | 25 | 71 | 20745 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 5900 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 137529 | 55012 | 35 | 25 | 71 | 15953 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 8500 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 198135 | 614218 | 35 | 19 | 54 | 282540 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 8500 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 198135 | 121259 | 35 | 19 | 54 | 55779 |

3. Элементы электрических

| №№ п/п | Литера | Наименование элементов ЛЭП | Номера учетных участков | Рабочее напряжение ЛЭП | Год ввода (ном. ТП или опор) | Источник питания № ТП или опор | Провода | Кабель | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | марка, сечение и к-во проводов | протяженность (км) | марка, сечение и к-во жил | глубина заложения (м) | протяженность (км) | вид покрытия | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 346 | С | КЛ от ТП-125 до ТП-126 | Ф-19 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,164 |  |  |
| 347 | С | КЛ от ТП-125 до ТП-104 | Ф-19 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,26 |  |  |
| 348 | С | КЛ от ТП-104 до ТП-103 | Ф-19 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,226 |  |  |
| 349 | С | КЛ от ТП-103 до ТП-102 | Ф-19 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | ААШВ 3*95 | 0,7 | 0,344 |  |  |
| 350 | С | КЛ от ТП-102 до ТП-101 | Ф-19 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,336 |  |  |
| 351 | С | КЛ от ТП-104 до ТП-39 | Ф-19 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,465 |  |  |
| 352 | С | КЛ от ПС «Молодёжная» до РП-3 | Ф-20 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | ААБЛ 3*185 | 0,7 | 3,10 |  |  |

сетей и их стоимость

| Опоры | Кронштейны | Светильники | Ном. сборника | № оценочной таблицы | Измеритель | Стоимость измерителя по таблице | Поправки | Стоимость измерителя с поправками | Восстановительная стоимость (руб.) 2008 г. | Нормативный срок службы в годах | Предположительный срок службы в годах | Износ в процентах | Действительная стоимость 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ном. опоры | материал и конструкция | к-во (шт.) | тип (материал) | к-во (шт.) | тип | к-во (шт.) |  |  |  |  | Климатический коэффициент | Удорожающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 6700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 156177 | 25613 | 35 | 19 | 54 | 11782 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 6700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 156177 | 40606 | 35 | 19 | 54 | 18678 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 6700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 156177 | 35296 | 35 | 19 | 54 | 16236 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 191 | 1км | 5480 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 127738 | 43942 | 35 | 19 | 54 | 20213 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 6780 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 156177 | 52475 | 35 | 19 | 54 | 24138 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 6780 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 156177 | 72622 | 35 | 19 | 54 | 33406 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 8500 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 198135 | 614218 | 35 | 20 | 57 | 264114 |

3. Элементы электрических

| №№ п/п | Литера | Наименование элементов ЛЭП | Номера учетных участков | Рабочее напряжение ЛЭП | Год ввода (ном. ТП или опор) | Источник питания № ТП или опор | Провода | Кабель | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | марка, сечение и к-во проводов | протяженность (км) | марка, сечение и к-во жил | глубина заложения (м) | протяженность (км) | вид покрытия | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 353 | С | КЛ от РП-3 до ТП-125 | Ф-20 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | ААБ 3*185 | 0,7 | 0,612 |  |  |
| 354 | С | КЛ от ТП-125 до ТП-126 | Ф-20 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,164 |  |  |
| 355 | С | КЛ от ТП-125 до ТП-104 | Ф-20 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,26 |  |  |
| 356 | С | КЛ от ТП-104 до ТП-103 | Ф-20 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,226 |  |  |
| 357 | С | КЛ от ТП-103 до ТП-102 | Ф-20 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | ААШВ 3*95 | 0,7 | 0,344 |  |  |
| 358 | С | КЛ от ТП-102 до ТП-101 | Ф-20 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,336 |  |  |
| 359 | С | КЛ от ТП-106 до КТП-10 | Ф-20 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,21 |  |  |

сетей и их стоимость

| Опоры | Кронштейны | Светильники | Ном. сборника | № оценочной таблицы | Измеритель | Стоимость измерителя по таблице | Поправки | Стоимость измерителя с поправками | Восстановительная стоимость (руб.) 2008 г. | Нормативный срок службы в годах | Предположительный срок службы в годах | Износ в процентах | Действительная стоимость 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ном. опоры | материал и конструкция | к-во (шт.) | тип (материал) | к-во (шт.) | тип | к-во (шт.) |  |  |  |  | Климатический коэффициент | Удорожающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 8500 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 198135 | 121258 | 35 | 20 | 57 | 52141 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 6700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 156177 | 25613 | 35 | 20 | 57 | 11013 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 6700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 156177 | 40606 | 35 | 20 | 57 | 17460 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 6700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 156177 | 35296 | 35 | 20 | 57 | 15177 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 191 | 1км | 5480 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 127739 | 43942 | 35 | 20 | 57 | 18895 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 6700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 156177 | 52475 | 35 | 20 | 57 | 22564 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 6700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 156177 | 32798 | 35 | 20 | 57 | 14103 |

3. Элементы электрических

| №№ п/п | Литера | Наименование элементов ЛЭП | Номера учетных участков | Рабочее напряжение ЛЭП | Год ввода (ном. ТП или опор) | Источник питания № ТП или опор | Провода | Кабель | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | марка, сечение и к-во проводов | протяженность (км) | марка, сечение и к-во жил | глубина заложения (м) | протяженность (км) | вид покрытия | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 360 | С | КЛ отТП-104 до ТП-106 | Ф-20 | 6,0 кВ |  | ПС «Молодёжная» |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,52 |  |  |
| 361 | С | КЛ от ПС «Прогресс» до ПС ТЭЦ РУ-4 | Ф-10 | 6,0 кВ |  | ПС «Прогресс» |  |  | ААБ 3*240 | 0,7 | 2,96 |  |  |
| 362 | С | КЛ от ПС «Прогресс» до оп. № 1 | Ф-35 | 6,0 кВ |  | ПС «Прогресс» |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,25 |  |  |
| 363 | С | КЛ от оп. № 42 до ТП-123 | Ф-35 | 6,0 кВ |  | ПС «Прогресс» |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,26 |  |  |
| 364 | С | КЛ от оп. № 10 до ТП-73 | Ф-35 | 6,0 кВ |  | ПС «Прогресс» |  |  | ААБ 3*240 | 0,7 | 0,17 |  |  |
| 365 | С | КЛ от ПС «Прогресс» до ТЭЦ РУ-3 | Ф-43 | 6,0 кВ |  | ПС «Прогресс» |  |  | ААБ 3*240 | 0,7 | 2,472 |  |  |
| 366 | С | КЛ от ПС «Прогресс» до ТЭЦ РУ-3 | Ф-57 | 6,0 кВ |  | ПС «Прогресс» |  |  | ААБ 3*240 | 0,7 | 2,472 |  |  |
| 367 | С | КЛ от ПС «Прогресс» до ТЭЦ РУ-4 | Ф-59 | 6,0 кВ |  | ПС «Прогресс» |  |  | ААБ 3*240 | 0,7 | 2,472 |  |  |

сетей и их стоимость

| Опоры | Кронштейны | Светильники | Ном. сборника | № оценочной таблицы | Измеритель | Стоимость измерителя по таблице | Поправки | Стоимость измерителя с поправками | Восстановительная стоимость (руб.) 2008 г. | Нормативный срок службы в годах | Предположительный срок службы в годах | Износ в процентах | Действительная стоимость 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ном. опоры | материал и конструкция | к-во (шт.) | тип (материал) | к-во (шт.) | тип | к-во (шт.) |  |  |  |  | Климатический коэффициент | Удорожающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 5900 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 137529 | 71515 | 35 | 20 | 57 | 30751 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 9800 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 228438 | 676176 | 35 | 20 | 57 | 290755 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 5900 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 137529 | 34382 | 35 | 13 | 37 | 21661 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 6700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 156177 | 40606 | 35 | 13 | 37 | 25582 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 9800 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 228438 | 38834 | 35 | 13 | 37 | 24465 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 9800 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 228438 | 564699 | 35 | 20 | 57 | 242820 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 9800 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 228438 | 564699 | 35 | 20 | 57 | 242820 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 9800 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 228438 | 564699 | 35 | 20 | 57 | 242820 |

3. Элементы электрических

| №№ п/п | Литера | Наименование элементов ЛЭП | Номера учетных участков | Рабочее напряжение ЛЭП | Год ввода (ном. ТП или опор) | Источник питания № ТП или опор | Провода | Кабель | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | марка, сечение и к-во проводов | протяженность (км) | марка, сечение и к-во жил | глубина заложения (м) | протяженность (км) | вид покрытия | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 368 | С | КЛ от ТЭЦ РУ-1 до ТП-14 ДОК | Ф-15 | 6,0 кВ |  | ПС «ТЭЦ РУ-1» |  |  | ААБ 3*185 | 0,7 | 0,545 |  |  |
| 369 | С | КЛ от ТЭЦ РУ-1 до ТП-14 ДОК | Ф-16 | 6,0 кВ |  | ПС «ТЭЦ РУ-1» |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,545 |  |  |
| 370 | С | КЛ от ТЭЦ РУ-1 до ТП-131 | Ф-17 | 6,0 кВ |  | ПС «ТЭЦ РУ-1» |  |  | СБ 3*120 | 0,7 | 0,535 |  |  |
| 371 | С | КЛ от ТП-1 до Жуковского,29 | ТП-1 | 0,4 кВ |  | ТП-1 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,18 |  |  |
| 371 | С | КЛ от ТП-1 до Калининской, 4а | ТП-1 | 0,4 кВ |  | ТП-1 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,074 |  |  |
| 372 | С | КЛ от ТП-1 до Калининской, 10 | ТП-1 | 0,4 кВ |  | ТП-1 |  |  | ААБ 3*50+ 1*25 | 0,7 | 0,127 |  |  |
| 372 | С | КЛ от ТП-1 до Калининской,2 | ТП-1 | 0,4 кВ |  | ТП-1 |  |  | АСБ 3*50+ 1*25 | 0,7 | 0,149 |  |  |
| 373 | С | КЛ от ТП-1 до Калининской,2 | ТП-1 | 0,4 кВ |  | ТП-1 |  |  | ААБ 3*70 | 0,7 | 0,149 |  |  |
| 374 | С | КЛ от ТП-1 до Калининской,8 | ТП-1 | 0,4 кВ |  | ТП-1 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,274 |  |  |
| 375 | С | КЛ от ТП-1 до кафе «Ёлочка» | ТП-1 | 0,4 кВ |  | ТП-1 |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,082 |  |  |

сетей и их стоимость

| Опоры | Кронштейны | Светильники | Ном. сборника | № оценочной таблицы | Измеритель | Стоимость измерителя по таблице | Поправки | Стоимость измерителя с поправками | Восстановительная стоимость (руб.) 2008 г. | Нормативный срок службы в годах | Предположительный срок службы в годах | Износ в процентах | Действительная стоимость 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ном. опоры | материал и конструкция | к-во (шт.) | тип (материал) | к-во (шт.) | тип | к-во (шт.) |  |  |  |  | Климатический коэффициент | Удорожающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 8500 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 198135 | 107983 | 35 | 45 | 90 | 10798 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 182 | 1км | 6700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 156177 | 85116 | 35 | 45 | 90 | 8512 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 185 | 1км | 13800 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 156177 | 85116 | 35 | 45 | 90 | 8512 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 18252 | 35 | 20 | 57 | 7848 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 7503 | 35 | 44 | 90 | 750 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 193 | 1км | 3650 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 85081 | 10805 | 35 | 44 | 90 | 1080 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 197 | 1км | 4270 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 99534 | 14830 | 35 | 5 | 14 | 12784 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 196 | 1км | 4920 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 114685 | 17088 | 35 | 44 | 90 | 1709 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 27783 | 35 | 44 | 90 | 2778 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4910 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 114452 | 9385 | 35 | 44 | 90 | 938 |

3. Элементы электрических

| №№ п/п | Литера | Наименование элементов ЛЭП | Номера учетных участков | Рабочее напряжение ЛЭП | Год ввода (ном. ТП или опор) | Источник питания № ТП или опор | Провода | Кабель | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | марка, сечение и к-во проводов | протяженность (км) | марка, сечение и к-во жил | глубина заложения (м) | протяженность (км) | вид покрытия | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 376 | С | КЛ от Калининской,2 до Жуковского,29 | ТП-1 | 0,4 кВ |  | ТП-1 |  |  | АСБ 3*50+ 1*25 | 0,7 | 0,067 |  |  |
| 377 | С | КЛ от ТП-2 до д/с «Вишенка» | ТП-2 | 0,4 кВ |  | ТП-2 |  |  | АСБ 3*120+ 1*95 | 0,7 | 0,294 |  |  |
| 378 | С | КЛ от ТП-2 до Калининской,18 | ТП-2 | 0,4 кВ |  | ТП-2 |  |  | АСБ 3*120+ 1*50 | 0,7 | 0,18 |  |  |
| 379 | С | КЛ от ТП-2 до Калининской,20 | ТП-2 | 0,4 кВ |  | ТП-2 |  |  | АКВБ 3*50+ 1*25 | 0,7 | 0,042 |  |  |
| 380 | С | КЛ от ТП-2 до Калининской,24 | ТП-2 | 0,4 кВ |  | ТП-2 |  |  | АКВБ 3*50+ 1*25 | 0,7 | 0,486 |  |  |
| 381 | С | КЛ от ТП-2 до Ломоносова,42 | ТП-2 | 0,4 кВ |  | ТП-2 |  |  | АКВБ 3*50 | 0,7 | 0,167 |  |  |
| 382 | С | КЛ от ТП-2 до Ломоносова,42 | ТП-2 | 0,4 кВ |  | ТП-2 |  |  | АКВБ 3*95 | 0,7 | 0,132 |  |  |
| 383 | С | КЛ от Тп-2 до спортзала «Богатырь» | ТП-2 | 0,4 кВ |  | ТП-2 |  |  | АКВБ 3*50+ 1*25 | 0,7 | 0,262 |  |  |
| 384 | С | КЛ от д/с «Вишенка» до Калининской,18 | ТП-2 | 0,4 кВ |  | ТП-2 |  |  | АСБ 3*120 | 0,7 | 0,11 |  |  |
| 385 | С | КЛ от ТП-2 до д/с № 20 | ТП-2 | 0,4 кВ |  | ТП-2 |  |  | ААБ 3*70 | 0,7 | 0294 |  |  |

сетей и их стоимость

| Опоры | Кронштейны | Светильники | Ном. сборника | № оценочной таблицы | Измеритель | Стоимость измерителя по таблице | Поправки | Стоимость измерителя с поправками | Восстановительная стоимость (руб.) 2008 г. | Нормативный срок службы в годах | Предположительный срок службы в годах | Износ в процентах | Действительная стоимость 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ном. опоры | материал и конструкция | к-во (шт.) | тип (материал) | к-во (шт.) | тип | к-во (шт.) |  |  |  |  | Климатический коэффициент | Удорожающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 197 | 1км | 4270 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 99534 | 6669 | 35 | 10 | 29 | 4735 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 197 | 1км | 5910 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 137762 | 40502 | 35 | 43 | 90 | 4050 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 197 | 1км | 5910 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 137762 | 24797 | 35 | 43 | 90 | 2480 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 203 | 1км | 4530 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 105594 | 4435 | 35 | 43 | 90 | 443 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 203 | 1км | 4530 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 105594 | 51319 | 35 | 44 | 90 | 5132 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 202 | 1км | 4000 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 93240 | 15571 | 35 | 11 | 31 | 10744 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 197 | 1км | 5100 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 118881 | 15692 | 35 | 43 | 90 | 1569 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 203 | 1км | 4530 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 105594 | 27666 | 35 | 43 | 90 | 2767 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 196 | 1км | 6400 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 149184 | 16410 | 35 | 44 | 90 | 1641 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 3790 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 88345 | 25973 | 35 | 43 | 90 | 2597 |

3. Элементы электрических

| №№ п/п | Литера | Наименование элементов ЛЭП | Номера учетных участков | Рабочее напряжение ЛЭП | Год ввода (ном. ТП или опор) | Источник питания № ТП или опор | Провода | Кабель | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | марка, сечение и к-во проводов | протяженность (км) | марка, сечение и к-во жил | глубина заложения (м) | протяженность (км) | вид покрытия | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 386 | С | КЛ от ТП-3 до Калининской,14а | ТП-3 | 0,4 кВ |  | ТП-3 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,087 |  |  |
| 387 | С | КЛ от ТП-3 до Калининской,18 | ТП-3 | 0,4 кВ |  | ТП-3 |  |  | ААШБ 3*35+1*16 | 0,7 | 0,069 |  |  |
| 388 | С | КЛ от ТП-3 до Калининской,12 | ТП-3 | 0,4 кВ |  | ТП-3 |  |  | ААБШв 3*35+ 1*16 | 0,7 | 0,067 |  |  |
| 389 | С | КЛ от ТП-3 до Калининской,14 | ТП-3 | 0,4 кВ |  | ТП-3 |  |  | АСБ 3*25+ 1*16 | 0,7 | 0,069 |  |  |
| 390 | С | КЛ от ТП-3 до Калининской,16 | ТП-3 | 0,4 кВ |  | ТП-3 |  |  | ААБ 3*70 | 0,7 | 0,107 |  |  |
| 391 | С | КЛ от ТП-3 до Садовой,9а | ТП-3 | 0,4 кВ |  | ТП-3 |  |  | ААБ 3*70 | 0,7 | 0,103 |  |  |
| 392 | С | КЛ от ТП-4 до Ломоносова,44 | ТП-4 | 0,4 кВ |  | ТП-4 |  |  | ААБ 3*50 | 0,7 | 0,194 |  |  |
| 393 | С | КЛ от ТП-4 до Садовой,19а | ТП-4 | 0,4 кВ |  | ТП-4 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,144 |  |  |
| 394 | С | КЛ от ТП-4 до Садовой,21 | ТП-4 | 0,4 кВ |  | ТП-4 |  |  | ААБ 3*50 | 0,7 | 0,286 |  |  |
| 395 | С | КЛ от ТП-4 до Садовой,21а | ТП-4 | 0,4 кВ |  | ТП-4 |  |  | ААБ 3*50 | 0,7 | 0,06 |  |  |

сетей и их стоимость

| Опоры | Кронштейны | Светильники | Ном. сборника | № оценочной таблицы | Измеритель | Стоимость измерителя по таблице | Поправки | Стоимость измерителя с поправками | Восстановительная стоимость (руб.) 2008 г. | Нормативный срок службы в годах | Предположительный срок службы в годах | Износ в процентах | Действительная стоимость 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ном. опоры | материал и конструкция | к-во (шт.) | тип (материал) | к-во (шт.) | тип | к-во (шт.) |  |  |  |  | Климатический коэффициент | Удорожающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101395 | 8822 | 35 | 44 | 90 | 882 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 205 | 1км | 2860 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 66666 | 4600 | 35 | 44 | 90 | 460 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 205 | 1км | 2860 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 66666 | 4467 | 35 | 44 | 90 | 447 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 197 | 1км | 3410 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 79487 | 5485 | 35 | 44 | 90 | 548 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 3790 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 88345 | 9453 | 35 | 44 | 90 | 945 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 3790 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 88345 | 9099 | 35 | 44 | 90 | 910 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 3350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 78088 | 14837 | 35 | 41 | 90 | 1484 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 14601 | 35 | 41 | 90 | 1460 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 3350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 78088 | 22333 | 35 | 41 | 90 | 2233 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 3350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 78088 | 4685 | 35 | 41 | 90 | 468 |

3. Элементы электрических

| №№ п/п | Литера | Наименование элементов ЛЭП | Номера учетных участков | Рабочее напряжение ЛЭП | Год ввода (ном. ТП или опор) | Источник питания № ТП или опор | Провода | Кабель | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | марка, сечение и к-во проводов | протяженность (км) | марка, сечение и к-во жил | глубина заложения (м) | протяженность (км) | вид покрытия | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 396 | С | КЛ от ТП-4 до школы № 5 | ТП-4 | 0,4 кВ |  | ТП-4 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,718 |  |  |
| 397 | С | КЛ от ТП-4 до школы № 5 | ТП-4 | 0,4 кВ |  | ТП-4 |  |  | ААШВ 3*70 | 0,7 | 1,43 |  |  |
| 398 | С | КЛ от ТП-4 до химчистки | ТП-4 | 0,4 кВ |  | ТП-4 |  |  | КВБ 3*95+ 1*35 | 0,7 | 0,49 |  |  |
| 399 | С | КЛ от ТП-5 до д/с № 9 | ТП-5 | 0,4 кВ |  | ТП-5 |  |  | АКВБ 3*16+ 1*10 | 0,7 | 0,198 |  |  |
| 400 | С | КЛ от ТП-5 до д/с № 9а | ТП-5 | 0,4 кВ |  | ТП-5 |  |  | ААБ 3*70 | 0,7 | 0,377 |  |  |
| 401 | С | КЛ от ТП-5 до Жуковского,33 | ТП-5 | 0,4 кВ |  | ТП-5 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,132 |  |  |
| 402 | С | КЛ от ТП-5 до Жуковского,33 | ТП-5 | 0,4 кВ |  | ТП-5 |  |  | ААШВ 3*185 | 0,7 | 0,177 |  |  |
| 403 | С | КЛ от ТП-5 м-н «Уссурийский Бальзам» | ТП-5 | 0,4 кВ |  | ТП-5 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,107 |  |  |
| 404 | С | КЛ от ТП-5 до Садовой,11 | ТП-5 | 0,4 кВ |  | ТП-5 |  |  | АКВБ 3*35+ 1*16 | 0,7 | 0,052 |  |  |
| 405 | С | КЛ отТП-5 до Садовой,11 | ТП-5 | 0,4 кВ |  | ТП-5 |  |  | ААБ 3*50+ 1*16 | 0,7 | 0,052 |  |  |

сетей и их стоимость

| Опоры | Кронштейны | Светильники | Ном. сборника | № оценочной таблицы | Измеритель | Стоимость измерителя по таблице | Поправки | Стоимость измерителя с поправками | Восстановительная стоимость (руб.) 2008 г. | Нормативный срок службы в годах | Предположительный срок службы в годах | Износ в процентах | Действительная стоимость 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ном. опоры | материал и конструкция | к-во (шт.) | тип (материал) | к-во (шт.) | тип | к-во (шт.) |  |  |  |  | Климатический коэффициент | Удорожающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 72804 | 35 | 41 | 90 | 7280 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 204 | 1км | 3460 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 80653 | 115333 | 35 | 41 | 90 | 11533 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 199 | 1км | 9300 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 216783 | 106224 | 35 | 41 | 90 | 10622 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 203 | 1км | 3340 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 77855 | 15415 | 35 | 41 | 90 | 1541 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 3790 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 88345 | 33306 | 35 | 41 | 90 | 3331 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 13385 | 35 | 22 | 63 | 4952 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 204 | 1км | 5870 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 136830 | 24219 | 35 | 41 | 90 | 2422 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 10850 | 35 | 41 | 90 | 1085 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 203 | 1км | 4050 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 94405 | 4909 | 35 | 41 | 90 | 491 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 193 | 1км | 3650 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 85081 | 4424 | 35 | 41 | 90 | 442 |

3. Элементы электрических

| №№ п/п | Литера | Наименование элементов ЛЭП | Номера учетных участков | Рабочее напряжение ЛЭП | Год ввода (ном. ТП или опор) | Источник питания № ТП или опор | Провода | Кабель | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | марка, сечение и к-во проводов | протяженность (км) | марка, сечение и к-во жил | глубина заложения (м) | протяженность (км) | вид покрытия | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 406 | С | КЛ от ТП-5 доСадовой,15 транз. д/с № 9 | ТП-5 | 0,4 кВ |  | ТП-5 |  |  | АКВБ 3*50+ 1*16 | 0,7 | 0,228 |  |  |
| 407 | С | КЛ от ТП-5 до Садовой,15а | ТП-5 | 0,4 кВ |  | ТП-5 |  |  | ААШв 3*95 | 0,7 | 0,087 |  |  |
| 408 | С | КЛ от ТП-5 до Садовой,3 | ТП-5 | 0,4 кВ |  | ТП-5 |  |  | АКВБ 3*35+ 1*16 | 0,7 | 0,12 |  |  |
| 409 | С | КЛ от ТП-5 до Садовой,7 | ТП-5 | 0,4 кВ |  | ТП-5 |  |  | ААБ 3*70 | 0,7 | 0,08 |  |  |
| 410 | С | КЛ от ТП-5 до Садовой,9 | ТП-5 | 0,4 кВ |  | ТП-5 |  |  | ААБ 3*50 | 0,7 | 0,164 |  |  |
| 411 | С | КЛ от ТП-5 до СЭС | ТП-5 | 0,4 кВ |  | ТП-5 |  |  | ААБ 3*70 | 0,7 | 0,119 |  |  |
| 412 | С | КЛ от ТП-6 до гостиницы | ТП-6 | 0,4 кВ |  | ТП-6 |  |  | ААШВ 3*95 | 0,7 | 2,66 |  |  |
| 413 | С | КЛ от ТП-6 до КБО «Приморочка» | ТП-6 | 0,4 кВ |  | ТП-6 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,49 |  |  |
| 414 | С | КЛ от ТП-6 до кинотеатра «Космос» | ТП-6 | 0,4 кВ |  | ТП-6 |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,97 |  |  |
| 415 | С | КЛ от ТП-6 до силового щита пл.Комсомольской | ТП-6 | 0,4 кВ |  | ТП-6 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,177 |  |  |

сетей и их стоимость

| Опоры | Кронштейны | Светильники | Ном. сборника | № оценочной таблицы | Измеритель | Стоимость измерителя по таблице | Поправки | Стоимость измерителя с поправками | Восстановительная стоимость (руб.) 2008 г. | Нормативный срок службы в годах | Предположительный срок службы в годах | Износ в процентах | Действительная стоимость 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ном. опоры | материал и конструкция | к-во (шт.) | тип (материал) | к-во (шт.) | тип | к-во (шт.) |  |  |  |  | Климатический коэффициент | Удорожающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 203 | 1км | 4530 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 105594 | 24075 | 35 | 41 | 90 | 2407 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 204 | 1км | 3970 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 92541 | 8051 | 35 | 41 | 90 | 805 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 203 | 1км | 4050 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 94405 | 11328 | 35 | 41 | 90 | 1133 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 3790 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 88345 | 7067 | 35 | 41 | 90 | 707 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 3350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 78088 | 12806 | 35 | 41 | 90 | 1281 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 3790 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 88345 | 10514 | 35 | 41 | 90 | 1051 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 204 | 1км | 3970 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 92541 | 246158 | 35 | 38 | 90 | 24616 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 49685 | 35 | 34 | 97 | 1490 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4910 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 114452 | 111018 | 35 | 36 | 90 | 11102 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 17947 | 35 | 38 | 90 | 1795 |

3. Элементы электрических

| №№ п/п | Литера | Наименование элементов ЛЭП | Номера учетных участков | Рабочее напряжение ЛЭП | Год ввода (ном. ТП или опор) | Источник питания № ТП или опор | Провода | Кабель | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | марка, сечение и к-во проводов | протяженность (км) | марка, сечение и к-во жил | глубина заложения (м) | протяженность (км) | вид покрытия | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 416 | С | КЛ от ТП-8 до ГО | ТП-8 | 0,4 кВ |  | ТП-8 |  |  | АПВБ 3*70 | 0,7 | 0,287 |  |  |
| 417 | С | КЛ от ТП-8 до пл. Ленина,10 | ТП-8 | 0,4 кВ |  | ТП-8 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,49 |  |  |
| 418 | С | КЛ от ТП-8 до пл. Ленина,11 | ТП-8 | 0,4 кВ |  | ТП-8 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,63 |  |  |
| 419 | С | КЛ от ТП-8 до пл. Ленина,12 | ТП-8 | 0,4 кВ |  | ТП-8 |  |  | АПВБ 3*95 | 0,7 | 0,666 |  |  |
| 420 | С | КЛ от ТП-9 до Калининской,10а | ТП-9 | 0,4 кВ |  | ТП-9 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,06 |  |  |
| 421 | С | КЛ от ТП-9 до Калининской,8а | ТП-9 | 0,4 кВ |  | ТП-9 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,10 |  |  |
| 422 | С | КЛ от ТП-9 до Садовой,7а | ТП-9 | 0,4 кВ |  | ТП-9 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,10 |  |  |
| 423 | С | КЛ от ТП-9 до Жуковского,31 | ТП-9 | 0,4 кВ |  | ТП-9 |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,974 |  |  |
| 424 | С | КЛ от ТП-9 до Жуковского,31а | ТП-9 | 0,4 кВ |  | ТП-9 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,72 |  |  |
| 425 | С | КЛ от КТПН-10 до оп. № 1 ф-Маяковского | КТПН-10 | 0,4 кВ |  | КТПН-10 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,03 |  |  |

сетей и их стоимость

| Опоры | Кронштейны | Светильники | Ном. сборника | № оценочной таблицы | Измеритель | Стоимость измерителя по таблице | Поправки | Стоимость измерителя с поправками | Восстановительная стоимость (руб.) 2008 г. | Нормативный срок службы в годах | Предположительный срок службы в годах | Износ в процентах | Действительная стоимость 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ном. опоры | материал и конструкция | к-во (шт.) | тип (материал) | к-во (шт.) | тип | к-во (шт.) |  |  |  |  | Климатический коэффициент | Удорожающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 202 | 1км | 4460 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 103963 | 29837 | 35 | 25 | 71 | 8653 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 49685 | 35 | 25 | 71 | 14409 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 63881 | 35 | 25 | 71 | 18525 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 202 | 1км | 5100 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 118881 | 3397 | 35 | 24 | 69 | 1053 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 6084 | 35 | 22 | 63 | 2251 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 10140 | 35 | 21 | 60 | 4056 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 10140 | 35 | 24 | 69 | 3143 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4910 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 114452 | 111476 | 35 | 24 | 69 | 34557 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 73006 | 35 | 24 | 69 | 22632 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 3012 | 35 | 33 | 94 | 181 |

3. Элементы электрических

| №№ п/п | Литера | Наименование элементов ЛЭП | Номера учетных участков | Рабочее напряжение ЛЭП | Год ввода (ном. ТП или опор) | Источник питания № ТП или опор | Провода | Кабель | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | марка, сечение и к-во проводов | протяженность (км) | марка, сечение и к-во жил | глубина заложения (м) | протяженность (км) | вид покрытия | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 426 | С | КЛ от КТПН-10 до оп. № 1 ф-Чкалова | КТПН-10 | 0,4 кВ |  | КТПН-10 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,03 |  |  |
| 427 | С | КЛ от ТП-11 до гаража администрации города | ТП-11 | 0,4 кВ |  | ТП-11 |  |  | АКВБ 3*16+ 1*10 | 0,7 | 0,06 |  |  |
| 428 | С | КЛ от ТП-11 до д/с № 12 | ТП-11 | 0,4 кВ |  | ТП-11 |  |  | ААБ 3*50 | 0,7 | 0,54 |  |  |
| 429 | С | КЛ от ТП-11 до здания Администрации города | ТП-11 | 0,4 кВ |  | ТП-11 |  |  | ААШв 3*120 | 0,7 | 0,267 |  |  |
| 430 | С | КЛ от ТП-11 до Ленинской,10 | ТП-11 | 0,4 кВ |  | ТП-11 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,134 |  |  |
| 431 | С | КЛ от ТП-11 до ф-а школы № 2 | ТП-11 | 0,4 кВ |  | ТП-11 |  |  | ААШв 3*120+ 1*70 | 0,7 | 0,814 |  |  |
| 432 | С | КЛ от ТП-11 до Сбербанка | ТП-11 | 0,4 кВ |  | ТП-11 |  |  | АПВБ 3*50+ 1*16 | 0,7 | 0,077 |  |  |
| 433 | С | КЛ от ТП-11 до ГО | ТП-11 | 0,4 кВ |  | ТП-11 |  |  | АНРГ 3*16+ 1*10 | 0,7 | 0,032 |  |  |
| 434 | С | КЛ от ТП-11 до школы № 8 | ТП-11 | 0,4 кВ |  | ТП-11 |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,814 |  |  |
| 435 | С | КЛ от ТП-11 до бывш. МСС | ТП-11 | 0,4 кВ |  | ТП-11 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,072 |  |  |

сетей и их стоимость

| Опоры | Кронштейны | Светильники | Ном. сборника | № оценочной таблицы | Измеритель | Стоимость измерителя по таблице | Поправки | Стоимость измерителя с поправками | Восстановительная стоимость (руб.) 2008 г. | Нормативный срок службы в годах | Предположительный срок службы в годах | Износ в процентах | Действительная стоимость 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ном. опоры | материал и конструкция | к-во (шт.) | тип (материал) | к-во (шт.) | тип | к-во (шт.) |  |  |  |  | Климатический коэффициент | Удорожающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 3012 | 35 | 33 | 94 | 181 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 203 | 1км | 3340 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 77855 | 4671 | 35 | 48 | 90 | 467 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 3350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 78088 | 42168 | 35 | 33 | 94 | 2530 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 204 | 1км | 4460 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 103963 | 27758 | 35 | 48 | 90 | 2776 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 13587 | 35 | 33 | 94 | 815 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 205 | 1км | 4190 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 97669 | 79502 | 35 | 43 | 90 | 7950 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 203 | 1км | 4530 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 105594 | 8131 | 35 | 13 | 37 | 5122 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 203 | 1км | 3340 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 77855 | 2491 | 35 | 13 | 37 | 1569 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4910 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 114452 | 93164 | 35 | 48 | 90 | 9316 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 7301 | 35 | 48 | 90 | 730 |

3. Элементы электрических

| №№ п/п | Литера | Наименование элементов ЛЭП | Номера учетных участков | Рабочее напряжение ЛЭП | Год ввода (ном. ТП или опор) | Источник питания № ТП или опор | Провода | Кабель | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | марка, сечение и к-во проводов | протяженность (км) | марка, сечение и к-во жил | глубина заложения (м) | протяженность (км) | вид покрытия | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 436 | С | КЛ от ТП-13 до здания техникума | ТП-13 | 0,4 кВ |  | ТП-13 |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,382 |  |  |
| 437 | С | КЛ от ТП-13 до оп. наружного освещения | ТП-13 | 0,4 кВ |  | ТП-13 |  |  | АКВБ 3*50+ 1*25 | 0,7 | 0,092 |  |  |
| 438 | С | КЛ от ТП-13 до Дворца спорта | ТП-13 | 0,4 кВ |  | ТП-13 |  |  | ААБ 3*70+ 1*25 | 0,7 | 0,357 |  |  |
| 439 | С | КЛ от ТП-13 до Делового центра | ТП-13 | 0,4 кВ |  | ТП-13 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,614 |  |  |
| 440 | С | КЛ от ТП-13 до ГО-3 | ТП-13 | 0,4 кВ |  | ТП-13 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,614 |  |  |
| 441 | С | КЛ от ТП-14 до д/с № 14 | ТП-14 | 0,4 кВ |  | ТП-14 |  |  | АПВБ 3*50+ 1*25 | 0,7 | 0,394 |  |  |
| 442 | С | КЛ от ТП-14 до Ломоносова,20 | ТП-14 | 0,4 кВ |  | ТП-14 |  |  | АПВБ 3*50 | 0,7 | 0,177 |  |  |
| 443 | С | КЛ от ТП-14 до Ломоносова,24 | ТП-14 | 0,4 кВ |  | ТП-14 |  |  | ААБ 3*120+ 1*50 | 0,7 | 0,18 |  |  |
| 444 | С | КЛ от ТП-14 до Ломоносова,22 | ТП-14 | 0,4 кВ |  | ТП-14 |  |  | СБ 3*50+ 1*16 | 0,7 | 0,694 |  |  |
| 445 | С | КЛ от ТП-14 до Ломоносова,16 | ТП-14 | 0,4 кВ |  | ТП-14 |  |  | СБ 3*25+ 1*16 | 0,7 | 0,13 |  |  |

сетей и их стоимость

| Опоры | Кронштейны | Светильники | Ном. сборника | № оценочной таблицы | Измеритель | Стоимость измерителя по таблице | Поправки | Стоимость измерителя с поправками | Восстановительная стоимость (руб.) 2008 г. | Нормативный срок службы в годах | Предположительный срок службы в годах | Износ в процентах | Действительная стоимость 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ном. опоры | материал и конструкция | к-во (шт.) | тип (материал) | к-во (шт.) | тип | к-во (шт.) |  |  |  |  | Климатический коэффициент | Удорожающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4910 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 114452 | 43721 | 35 | 40 | 90 | 4372 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 203 | 1км | 4530 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 105594 | 9715 | 35 | 400 | 90 | 972 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 193 | 1км | 4090 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 95338 | 34036 | 35 | 40 | 90 | 3404 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 193 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 62259 | 35 | 15 | 43 | 35488 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 193 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 62259 | 35 | 15 | 43 | 35488 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 203 | 1км | 4530 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 105594 | 41604 | 35 | 40 | 90 | 4160 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 202 | 1км | 4000 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 93240 | 16503 | 35 | 40 | 90 | 1650 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 193 | 1км | 4610 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 107459 | 19343 | 35 | 40 | 90 | 1934 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 199 | 1км | 6300 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 146853 | 101916 | 35 | 40 | 90 | 10192 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 199 | 1км | 4390 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 102331 | 13303 | 35 | 40 | 90 | 1330 |

3. Элементы электрических

| №№ п/п | Литера | Наименование элементов ЛЭП | Номера учетных участков | Рабочее напряжение ЛЭП | Год ввода (ном. ТП или опор) | Источник питания № ТП или опор | Провода | Кабель | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | марка, сечение и к-во проводов | протяженность (км) | марка, сечение и к-во жил | глубина заложения (м) | протяженность (км) | вид покрытия | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 446 | С | КЛ от ТП-14 до Ломоносова,18 | ТП-14 | 0,4 кВ |  | ТП-14 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,67 |  |  |
| 447 | С | КЛ от ТП-14 до Ломоносова,14 | ТП-14 | 0,4 кВ |  | ТП-14 |  |  | ААБ 3*120+ 1*50 | 0,7 | 0,894 |  |  |
| 448 | С | КЛ от ТП-15 до Ленинской,25 | ТП-15 | 0,4 кВ |  | ТП-15 |  |  | АСБ 3*120 | 0,7 | 0,914 |  |  |
| 449 | С | КЛ от ТП-15 до Ленинской,27 | ТП-15 | 0,4 кВ |  | ТП-15 |  |  | АПВБ 3*70+ 1*25 | 0,7 | 0,107 |  |  |
| 450 | С | КЛ от ТП-15 до Ленинской,31 | ТП-15 | 0,4 кВ |  | ТП-15 |  |  | АПВБ 3*70+ 1*35 | 0,7 | 0,065 |  |  |
| 451 | С | КЛ от ТП-15 до Ленинской,33 | ТП-15 | 0,4 кВ |  | ТП-15 |  |  | АПВБ 3*70+ 1*35 | 0,7 | 0,112 |  |  |
| 452 | С | КЛ от ТП-15 до Ленинской,35 | ТП-15 | 0,4 кВ |  | ТП-15 |  |  | ААБ 3*150 | 0,7 | 0,307 |  |  |
| 453 | С | КЛ от ТП-15 до Ленинской,37 | ТП-15 | 0,4 кВ |  | ТП-15 |  |  | АПВБ 3*95+ 1*35 | 0,7 | 0,124 |  |  |
| 454 | С | КЛ от ТП-15 до Ленинской,39 | ТП-15 | 0,4 кВ |  | ТП-15 |  |  | АПВБ 3*50+ 1*25 | 0,7 | 0,121 |  |  |
| 455 | С | КЛ от ТП-15 до школы № 3 | ТП-15 | 0,4 кВ |  | ТП-15 |  |  | АПВБ 3*70+ 1*35 | 0,7 | 1,174 |  |  |

сетей и их стоимость

| Опоры | Кронштейны | Светильники | Ном. сборника | № оценочной таблицы | Измеритель | Стоимость измерителя по таблице | Поправки | Стоимость измерителя с поправками | Восстановительная стоимость (руб.) 2008 г. | Нормативный срок службы в годах | Предположительный срок службы в годах | Износ в процентах | Действительная стоимость 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ном. опоры | материал и конструкция | к-во (шт.) | тип (материал) | к-во (шт.) | тип | к-во (шт.) |  |  |  |  | Климатический коэффициент | Удорожающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 67937 | 35 | 40 | 90 | 6794 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 193 | 1км | 4610 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 107459 | 96068 | 35 | 40 | 90 | 9607 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 196 | 1км | 6400 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 149184 | 136354 | 35 | 37 | 90 | 13635 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 203 | 1км | 5080 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 118415 | 12670 | 35 | 39 | 90 | 1267 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 203 | 1км | 5080 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 118415 | 7697 | 35 | 39 | 90 | 770 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 203 | 1км | 5080 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 118415 | 13262 | 35 | 39 | 90 | 1326 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 5640 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 131468 | 40361 | 35 | 19 | 54 | 18566 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 203 | 1км | 5820 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 135664 | 16822 | 35 | 37 | 90 | 1682 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 203 | 1км | 4530 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 105594 | 12777 | 35 | 38 | 90 | 1278 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 203 | 1км | 5080 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 118415 | 139019 | 35 | 38 | 90 | 13902 |

3. Элементы электрических

| №№ п/п | Литера | Наименование элементов ЛЭП | Номера учетных участков | Рабочее напряжение ЛЭП | Год ввода (ном. ТП или опор) | Источник питания № ТП или опор | Провода | Кабель | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | марка, сечение и к-во проводов | протяженность (км) | марка, сечение и к-во жил | глубина заложения (м) | протяженность (км) | вид покрытия | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 456 | С | КЛ от ТП-16 до д/с № 13 | ТП-16 | 0,4 кВ |  | ТП-16 |  |  | АПВБ 3*50+ 1*25 | 0,7 | 0,434 |  |  |
| 457 | С | КЛ от ТП-16 до Жуковского,15 | ТП-16 | 0,4 кВ |  | ТП-16 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,171 |  |  |
| 458 | С | КЛ от ТП-16 до Жуковского,19 | ТП-16 | 0,4 кВ |  | ТП-16 |  |  | АПВБ 3*50+ 1*25 | 0,7 | 0,148 |  |  |
| 459 | С | КЛ от ТП-16 до Ленинской,21 | ТП-16 | 0,4 кВ |  | ТП-16 |  |  | АПВБ 3*50+ 1*25 | 0,7 | 0,127 |  |  |
| 460 | С | КЛ от ТП-16 до школы № 1 | ТП-16 | 0,4 кВ |  | ТП-16 |  |  | ААШВ 3*150 | 0,7 | 0,31 |  |  |
| 461 | С | КЛ от ТП-16 до хлебного киоска | ТП-16 | 0,4 кВ |  | ТП-16 |  |  | КРПТ 3*6+ 1*4 | 0,7 | 0,027 |  |  |
| 462 | С | КЛ от КТПН-17 до Хабарова | КТПН-17 | 0,4 кВ |  | КТПН-17 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,047 |  |  |
| 463 | С | КЛ от КТПН-17 до Садовой | КТПН-17 | 0,4 кВ |  | КТПН-17 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,057 |  |  |
| 464 | С | КЛ от КТПН-17 до Горкомхоза | КТПН-17 | 0,4 кВ |  | КТПН-17 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,057 |  |  |
| 465 | С | КЛ от КТПН-17 до оп. № 1 ф-наруж. Освещ. | КТПН-17 | 0,4 кВ |  | КТПН-17 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,087 |  |  |

сетей и их стоимость

| Опоры | Кронштейны | Светильники | Ном. сборника | № оценочной таблицы | Измеритель | Стоимость измерителя по таблице | Поправки | Стоимость измерителя с поправками | Восстановительная стоимость (руб.) 2008 г. | Нормативный срок службы в годах | Предположительный срок службы в годах | Износ в процентах | Действительная стоимость 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ном. опоры | материал и конструкция | к-во (шт.) | тип (материал) | к-во (шт.) | тип | к-во (шт.) |  |  |  |  | Климатический коэффициент | Удорожающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 203 | 1км | 4530 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 105594 | 45828 | 35 | 40 | 90 | 4583 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 17339 | 35 | 40 | 90 | 1734 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 203 | 1км | 4530 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 105594 | 15628 | 35 | 40 | 90 | 1563 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 203 | 1км | 4530 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 105594 | 13410 | 35 | 40 | 90 | 1341 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 204 | 1км | 5080 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 118415 | 36708 | 35 | 38 | 90 | 3671 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 199 | 1км | 3100 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 72261 | 1951 | 35 | 10 | 29 | 1399 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 4766 | 35 | 40 | 90 | 477 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 5780 | 35 | 40 | 90 | 578 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 5780 | 35 | 40 | 90 | 578 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 8822 | 35 | 40 | 90 | 882 |

3. Элементы электрических

| №№ п/п | Литера | Наименование элементов ЛЭП | Номера учетных участков | Рабочее напряжение ЛЭП | Год ввода (ном. ТП или опор) | Источник питания № ТП или опор | Провода | Кабель | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | марка, сечение и к-во проводов | протяженность (км) | марка, сечение и к-во жил | глубина заложения (м) | протяженность (км) | вид покрытия | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 466 | С | КЛ от ТП-18 до Ломоносова,10 | ТП-18 | 0,4 кВ |  | ТП-18 |  |  | ААБ 3*70 | 0,7 | 0,494 |  |  |
| 467 | С | КЛ от ТП-18 до Ломоносова,12 | ТП-18 | 0,4 кВ |  | ТП-18 |  |  | ААБ 3*70 | 0,7 | 0,157 |  |  |
| 468 | С | КЛ от ТП-18 до Ломоносова,6 | ТП-18 | 0,4 кВ |  | ТП-18 |  |  | СБ 3*70+ 1*25 | 0,7 | 0,394 |  |  |
| 469 | С | КЛ от ТП-18 до Ломоносова,6 (бакалея) | ТП-18 | 0,4 кВ |  | ТП-18 |  |  | ААБ 3*70 | 0,7 | 0,127 |  |  |
| 470 | с | КЛ от ТП-18 до Ломоносова,8 | ТП-18 | 0,4 кВ |  | ТП-18 |  |  | ААБ 3*35 | 0,7 | 0,042 |  |  |
| 471 | С | КЛ от ТП-18 до Октябрьской,30 | ТП-18 | 0,4 кВ |  | ТП-18 |  |  | ААБ 3*35 | 0,7 | 0,354 |  |  |
| 472 | С | КЛ от ТП-18 уличное освещение до ул.Ломоносова | ТП-18 | 0,4 кВ |  | ТП-18 |  |  | ААБ 3*35+ 1*16 | 0,7 | 0,507 |  |  |
| 473 | С | КЛ от ТП-18 до Октябрьской,32 | ТП-18 | 0,4 кВ |  | ТП-18 |  |  | ААБ 3*50 | 0,7 | 0,092 |  |  |
| 474 | С | КЛ от ТП-19 до оп. освещения террит. Детской больницы | ТП-19 | 0,4 кВ |  | ТП-19 |  |  | АВРБ 3*10 | 0,7 | 0,049 |  |  |
| 475 | С | КЛ от ТП-19 до оп. освещения ул.Октябрьской | ТП-19 | 0,4 кВ |  | ТП-19 |  |  | ААШВ 3*50+ 1*16 | 0,7 | 0,077 |  |  |

сетей и их стоимость

| Опоры | Кронштейны | Светильники | Ном. сборника | № оценочной таблицы | Измеритель | Стоимость измерителя по таблице | Поправки | Стоимость измерителя с поправками | Восстановительная стоимость (руб.) 2008 г. | Нормативный срок службы в годах | Предположительный срок службы в годах | Износ в процентах | Действительная стоимость 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ном. опоры | материал и конструкция | к-во (шт.) | тип (материал) | к-во (шт.) | тип | к-во (шт.) |  |  |  |  | Климатический коэффициент | Удорожающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 3790 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 88345 | 43642 | 35 | 36 | 90 | 4364 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 3790 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 88345 | 13870 | 35 | 36 | 90 | 1387 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 199 | 1км | 7600 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 177156 | 69799 | 35 | 37 | 90 | 6980 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 3790 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 88345 | 11220 | 35 | 37 | 90 | 1122 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 3030 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 70629 | 2966 | 35 | 37 | 90 | 297 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 3030 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 70629 | 25003 | 35 | 37 | 90 | 2500 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 193 | 1км | 3260 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 75991 | 38527 | 35 | 37 | 90 | 3853 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 193 | 1км | 3350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 78088 | 7184 | 35 | 37 | 90 | 718 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 202 | 1км | 2800 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 65268 | 3198 | 35 | 38 | 90 | 320 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 205 | 1км | 3200 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 74592 | 5743 | 35 | 38 | 90 | 574 |

3. Элементы электрических

| №№ п/п | Литера | Наименование элементов ЛЭП | Номера учетных участков | Рабочее напряжение ЛЭП | Год ввода (ном. ТП или опор) | Источник питания № ТП или опор | Провода | Кабель | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | марка, сечение и к-во проводов | протяженность (км) | марка, сечение и к-во жил | глубина заложения (м) | протяженность (км) | вид покрытия | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 476 | С | КЛ от ТП-19 до главного корпуса дет. Больницы | ТП-19 | 0,4 кВ |  | ТП-19 |  |  | АСБ 3*240 | 0,7 | 0,322 |  |  |
| 477 | С | КЛ от ТП-19 до главного корпуса дет. Больницы | ТП-19 | 0,4 кВ |  | ТП-19 |  |  | ААШВ 3*240 | 0,7 | 0,644 |  |  |
| 478 | С | КЛ от ТП-19 до инфекционного корпуса | ТП-19 | 0,4 кВ |  | ТП-19 |  |  | ААШВ 3*35+ 1*10 | 0,7 | 0,294 |  |  |
| 479 | С | КЛ от ТП-19 до пищеблока дет. Больницы | ТП-19 | 0,4 кВ |  | ТП-19 |  |  | АПВБ 3*70+ 1*25 | 0,7 | 0,194 |  |  |
| 480 | С | КЛ от ТП-19 до магазина | ТП-19 | 0,4 кВ |  | ТП-19 |  |  | АПБШВ 3*50+ 1*25 | 0,7 | 0,622 |  |  |
| 481 | С | КЛ от ТП-19 до Октябрьской,37 | ТП-19 | 0,4 кВ |  | ТП-19 |  |  | ААБ 3*150 | 0,7 | 1,066 |  |  |
| 482 | С | КЛ от ТП-20 до бани | ТП-20 | 0,4 кВ |  | ТП-20 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,112 |  |  |
| 483 | С | КЛ от ТП-20 до оп. № 1, Горького,9; 13 | ТП-20 | 0,4 кВ |  | ТП-20 |  |  | ААБ 3*70 | 0,7 | 0,077 |  |  |
| 484 | С | КЛ от ТП-20 до оп. № 1 Щербакова,50 | ТП-20 | 0,4 кВ |  | ТП-20 |  |  | ААБ 3*95+ 1*25 | 0,7 | 0,077 |  |  |
| 485 | С | КЛ от ТП-20 до оп. уличного освещения | ТП-20 | 0,4 кВ |  | ТП-20 |  |  | АНРГ 3*50+ 1*25 | 0,7 | 0,082 |  |  |

сетей и их стоимость

| Опоры | Кронштейны | Светильники | Ном. сборника | № оценочной таблицы | Измеритель | Стоимость измерителя по таблице | Поправки | Стоимость измерителя с поправками | Восстановительная стоимость (руб.) 2008 г. | Нормативный срок службы в годах | Предположительный срок службы в годах | Износ в процентах | Действительная стоимость 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ном. опоры | материал и конструкция | к-во (шт.) | тип (материал) | к-во (шт.) | тип | к-во (шт.) |  |  |  |  | Климатический коэффициент | Удорожающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 196 | 1км | 10000 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 233100 | 150116 | 35 | 38 | 90 | 15012 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 204 | 1км | 7000 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 163170 | 52541 | 35 | 38 | 90 | 5254 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 205 | 1км | 2860 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 66666 | 19600 | 35 | 38 | 90 | 1960 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 203 | 1км | 5080 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 118415 | 22972 | 35 | 38 | 90 | 2297 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 203 | 1км | 4530 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 106293 | 66115 | 35 | 35 | 90 | 6611 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 5640 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 131468 | 140145 | 35 | 35 | 90 | 14014 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 11357 | 35 | 54 | 90 | 1136 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 3790 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 88345 | 6803 | 35 | 58 | 90 | 680 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 193 | 1км | 4610 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 107459 | 8274 | 35 | 58 | 90 | 827 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 203 | 1км | 4530 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 105594 | 8659 | 35 | 54 | 90 | 866 |

3. Элементы электрических

| №№ п/п | Литера | Наименование элементов ЛЭП | Номера учетных участков | Рабочее напряжение ЛЭП | Год ввода (ном. ТП или опор) | Источник питания № ТП или опор | Провода | Кабель | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | марка, сечение и к-во проводов | протяженность (км) | марка, сечение и к-во жил | глубина заложения (м) | протяженность (км) | вид покрытия | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 486 | С | КЛ от КТП-21 до оп. № 1 Ленинская | КТП-21 | 0,4 кВ |  | КТП-21 |  |  | ААБ 3*150 | 0,7 | 0,027 |  |  |
| 487 | С | КЛ от КТП-21 до оп. № 1 Украинский | КТП-21 | 0,4 кВ |  | КТП-21 |  |  | ААБ 3*150 | 0,7 | 0,037 |  |  |
| 488 | С | КЛ от ТП-22 до Октябрьской,22 | ТП-22 | 0,4 кВ |  | ТП-22 |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,18 |  |  |
| 489 | С | КЛ от ТП-22 до Октябрьской,20 | ТП-22 | 0,4 кВ |  | ТП-22 |  |  | ААБ 3*70 | 0,7 | 0,177 |  |  |
| 490 | С | КЛ от ТП-22 до Октябрьской,24 | ТП-22 | 0,4 кВ |  | ТП-22 |  |  | АПВБ 3*70+ 1*25 | 0,7 | 0,192 |  |  |
| 491 | С | КЛ от ТП-22 до Октябрьской,26 | ТП-22 | 0,4 кВ |  | ТП-22 |  |  | АСБ 3*70+ 1*25 | 0,7 | 0,22 |  |  |
| 492 | С | КЛ от ТП-22 до Октябрьской,28а | ТП-22 | 0,4 кВ |  | ТП-22 |  |  | АПВБ 3*35+ 1*16 | 0,7 | 0,202 |  |  |
| 493 | С | КЛ от ТП-22 до Октябрьской,28а | ТП-22 | 0,4 кВ |  | ТП-22 |  |  | АПВБ 3*70+ 1*25 | 0,7 | 0,047 |  |  |
| 494 | С | КЛ от ТП-22 до Октябрьской,28б | ТП-22 | 0,4 кВ |  | ТП-22 |  |  | АПВБ 3*70+ 1*25 | 0,7 | 0,794 |  |  |
| 495 | С | КЛ от ТП-22 до Октябрьской,30а | ТП-22 | 0,4 кВ |  | ТП-22 |  |  | АСБ 3*95 | 0,7 | 0,894 |  |  |

сетей и их стоимость

| Опоры | Кронштейны | Светильники | Ном. сборника | № оценочной таблицы | Измеритель | Стоимость измерителя по таблице | Поправки | Стоимость измерителя с поправками | Восстановительная стоимость (руб.) 2008 г. | Нормативный срок службы в годах | Предположительный срок службы в годах | Износ в процентах | Действительная стоимость 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ном. опоры | материал и конструкция | к-во (шт.) | тип (материал) | к-во (шт.) | тип | к-во (шт.) |  |  |  |  | Климатический коэффициент | Удорожающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 5640 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 131468 | 3550 | 35 | 45 | 90 | 355 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 5640 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 131468 | 4864 | 35 | 45 | 90 | 486 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4910 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 114452 | 20601 | 35 | 37 | 90 | 2060 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 3790 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 88345 | 15637 | 35 | 37 | 90 | 1564 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 203 | 1км | 5080 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 118415 | 22736 | 35 | 36 | 90 | 2274 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 197 | 1км | 4890 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 113986 | 25077 | 35 | 36 | 90 | 2508 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 203 | 1км | 4050 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 94405 | 19070 | 35 | 38 | 90 | 1907 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 203 | 1км | 5080 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 118415 | 5565 | 35 | 38 | 90 | 556 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 203 | 1км | 5080 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 118415 | 94021 | 35 | 38 | 90 | 9402 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 196 | 1км | 5460 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 127272 | 113782 | 35 | 30 | 86 | 15929 |

3. Элементы электрических

| №№ п/п | Литера | Наименование элементов ЛЭП | Номера учетных участков | Рабочее напряжение ЛЭП | Год ввода (ном. ТП или опор) | Источник питания № ТП или опор | Провода | Кабель | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | марка, сечение и к-во проводов | протяженность (км) | марка, сечение и к-во жил | глубина заложения (м) | протяженность (км) | вид покрытия | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 496 | С | КЛ от ТП-22 до Вечерней школы | ТП-22 | 0,4 кВ |  | ТП-22 |  |  | АПВБ 3*70+ 1*25 | 0,7 | 0,794 |  |  |
| 497 | С | КЛ от КТПН-25 до Ломоносова,29 | КТПН-25 | 0,4 кВ |  | КТПН-25 |  |  | АВВГ 4*16 | 0,7 | 0,032 |  |  |
| 498 | С | КЛ от КТПН-25 до Ломоносова,27 | КТПН-25 | 0,4 кВ |  | КТПН-25 |  |  | АВВГ 4*16 | 0,7 | 0,032 |  |  |
| 499 | С | КЛ от КТПН-25 до Ломоносова,25 | КТПН-25 | 0,4 кВ |  | КТПН-25 |  |  | АВВГ 4*16 | 0,7 | 0,032 |  |  |
| 500 | С | КЛ от КТПН-25 до Горького,24 | КТПН-25 | 0,4 кВ |  | КТПН-25 |  |  | АВВГ 4*16 | 0,7 | 0,032 |  |  |
| 501 | С | КЛ от КТПН-25 до оп. № 1 | КТПН-25 | 0,4 кВ |  | КТПН-25 |  |  | ААШВ 3*25+ 1*16 | 0,7 | 0,027 |  |  |
| 502 | С | КЛ от КТПН-25 до кафе «Созвездие» | КТПН-25 | 0,4 кВ |  | КТПН-25 |  |  | ААБ 3*95+ 1*50 | 0,7 | 0,127 |  |  |
| 503 | С | КЛ от КТПН-25 до оп. № 1 | КТПН-25 | 0,4 кВ |  | КТПН-25 |  |  | АСБ 3*50 | 0,7 | 0,052 |  |  |
| 504 | С | КЛ от КТПН-25 до оп. № 1 | КТПН-25 | 0,4 кВ |  | КТПН-25 |  |  | АСБ 3*70+ 1*35 | 0,7 | 0,052 |  |  |
| 505 | С | КЛ от КТПН-25 до оп. № 1 | КТПН-25 | 0,4 кВ |  | КТПН-25 |  |  | ААБ 4*120 | 0,7 | 0,037 |  |  |

сетей и их стоимость

| Опоры | Кронштейны | Светильники | Ном. сборника | № оценочной таблицы | Измеритель | Стоимость измерителя по таблице | Поправки | Стоимость измерителя с поправками | Восстановительная стоимость (руб.) 2008 г. | Нормативный срок службы в годах | Предположительный срок службы в годах | Износ в процентах | Действительная стоимость 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ном. опоры | материал и конструкция | к-во (шт.) | тип (материал) | к-во (шт.) | тип | к-во (шт.) |  |  |  |  | Климатический коэффициент | Удорожающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 203 | 1км | 5080 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 118415 | 94021 | 35 | 38 | 90 | 9402 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 202 | 1км | 2990 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 69697 | 2230 | 35 | 44 | 90 | 223 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 202 | 1км | 2990 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 69697 | 2230 | 35 | 44 | 90 | 223 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 202 | 1км | 2990 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 69697 | 2230 | 35 | 44 | 90 | 223 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 202 | 1км | 2990 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 69697 | 2230 | 35 | 44 | 90 | 223 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 205 | 1км | 2630 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 61305 | 1655 | 35 | 44 | 90 | 165 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 193 | 1км | 4610 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 107459 | 13647 | 35 | 44 | 90 | 1365 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 196 | 1км | 4220 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 98368 | 5115 | 35 | 44 | 90 | 511 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 197 | 1км | 4890 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 113985 | 5927 | 35 | 44 | 90 | 593 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4910 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 114452 | 4235 | 35 | 44 | 90 | 423 |

3. Элементы электрических

| №№ п/п | Литера | Наименование элементов ЛЭП | Номера учетных участков | Рабочее напряжение ЛЭП | Год ввода (ном. ТП или опор) | Источник питания № ТП или опор | Провода | Кабель | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | марка, сечение и к-во проводов | протяженность (км) | марка, сечение и к-во жил | глубина заложения (м) | протяженность (км) | вид покрытия | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 506 | С | КЛ от оп. № 2 до ЦВР «Созвездие» | КТПН-25 | 0,4 кВ |  | КТПН-25 |  |  | ААШВ 3*25+ 1*16 | 0,7 | 0,042 |  |  |
| 507 | С | КЛ от КТПН-26 до пр-та Горького,15 | КТПН-26 | 0,4 кВ |  | КТПН-26 |  |  | ААБ 3*50+ 1*25 | 0,7 | 0,077 |  |  |
| 508 | С | КЛ от КТПН-26 до Щербакова,56 | КТПН-26 | 0,4 кВ |  | КТПН-26 |  |  | ААБ 3*70 | 0,7 | 0,109 |  |  |
| 509 | С | КЛ от КТПН-26 до Горького,13а | КТПН-26 | 0,4 кВ |  | КТПН-26 |  |  | ААБ 3*50+ 1*25 | 0,7 | 0,077 |  |  |
| 510 | С | КЛ от КТПН-26 до Садовой,29 | КТПН-26 | 0,4 кВ |  | КТПН-26 |  |  | ААБ 3*50+ 1*25 | 0,7 | 0,069 |  |  |
| 511 | С | КЛ от КТПН-26 доЩербакова,52 | КТПН-26 | 0,4 кВ |  | КТПН-26 |  |  | ААШв 3*70+ 1*35 | 0,7 | 0,127 |  |  |
| 512 | С | КЛ от КТПН-26 до Щербакова,54 | КТПН-26 | 0,4 кВ |  | КТПН-26 |  |  | ААБ 3*70 | 0,7 | 0,037 |  |  |
| 513 | С | КЛ от ТП-27 до оп. № 10 | ТП-27 | 0,4 кВ |  | ТП-27 |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,083 |  |  |
| 514 | С | КЛ от ТП-27 до Горького,14а | ТП-27 | 0,4 кВ |  | ТП-27 |  |  | АСБ 3*50+ 1*16 | 0,7 | 0,082 |  |  |
| 515 | С | КЛ от ТП-27 до Горького,16 | ТП-27 | 0,4 кВ |  | ТП-27 |  |  | АСБ 3*50+ 1*25 | 0,7 | 0,043 |  |  |

сетей и их стоимость

| Опоры | Кронштейны | Светильники | Ном. сборника | № оценочной таблицы | Измеритель | Стоимость измерителя по таблице | Поправки | Стоимость измерителя с поправками | Восстановительная стоимость (руб.) 2008 г. | Нормативный срок службы в годах | Предположительный срок службы в годах | Износ в процентах | Действительная стоимость 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ном. опоры | материал и конструкция | к-во (шт.) | тип (материал) | к-во (шт.) | тип | к-во (шт.) |  |  |  |  | Климатический коэффициент | Удорожающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 205 | 1км | 2630 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 61305 | 2575 | 35 | 44 | 90 | 257 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 193 | 1км | 3650 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 85082 | 6551 | 35 | 48 | 100 | 655 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 3790 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 88345 | 9629 | 35 | 49 | 90 | 963 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 193 | 1км | 3650 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 85081 | 6551 | 35 | 48 | 90 | 655 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 193 | 1км | 3650 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 85081 | 5841 | 35 | 48 | 90 | 584 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 205 | 1км | 3640 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 84848 | 10776 | 35 | 48 | 90 | 1078 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 3790 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 88345 | 3269 | 35 | 48 | 90 | 327 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4910 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 114452 | 9499 | 35 | 48 | 90 | 950 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 197 | 1км | 4270 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 99534 | 8162 | 35 | 48 | 90 | 816 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 197 | 1км | 4270 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 99534 | 4280 | 35 | 48 | 90 | 428 |

3. Элементы электрических

| №№ п/п | Литера | Наименование элементов ЛЭП | Номера учетных участков | Рабочее напряжение ЛЭП | Год ввода (ном. ТП или опор) | Источник питания № ТП или опор | Провода | Кабель | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | марка, сечение и к-во проводов | протяженность (км) | марка, сечение и к-во жил | глубина заложения (м) | протяженность (км) | вид покрытия | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 516 | С | КЛ от ТП-27 до Садовой,25 | ТП-27 | 0,4 кВ |  | ТП-27 |  |  | АСБ 3*50+ 1*16 | 0,7 | 0,067 |  |  |
| 517 | С | КЛ ТП-27 до Садовой,38 | ТП-27 | 0,4 кВ |  | ТП-27 |  |  | АСБ 3*70+ 1*35 | 0,7 | 0,137 |  |  |
| 518 | С | КЛ от оп, № 2 до Садовой,23 | ТП-27 | 0,4 кВ |  | ТП-27 |  |  | АСБ 3*50+ 1*25 | 0,7 | 0,034 |  |  |
| 519 | С | КЛ от оп. № 4 до Ломоносова,19 | ТП-27 | 0,4 кВ |  | ТП-27 |  |  | АСБ 3*50 | 0,7 | 0,030 |  |  |
| 520 | С | КЛ от оп. № 6 до Ломоносова,17 | ТП-27 | 0,4 кВ |  | ТП-27 |  |  | ААБ 3*50 | 0,7 | 0,027 |  |  |
| 521 | С | КЛ от ТП-27 до оп. № 1 | ТП-27 | 0,4 кВ |  | ТП-27 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,027 |  |  |
| 522 | С | КЛ от ТП-28 до гл. корпуса Городской больницы | ТП-28 | 0,4 кВ |  | ТП-28 |  |  | ААШВ 3*95 | 0,7 | 0,147 |  |  |
| 523 | С | КЛ от ТП-28 до Род Дома | ТП-28 | 0,4 кВ |  | ТП-28 |  |  | ААБ 3*35 | 0,7 | 0,378 |  |  |
| 524 | С | КЛ от ТП-28 до кухни Городской больницы | ТП-28 | 0,4 кВ |  | ТП-28 |  |  | ААБ 3*70 | 0,7 | 0,094 |  |  |
| 525 | С | КЛ от ТП-28 до оп. наружного освещения | ТП-28 | 0,4 кВ |  | ТП-28 |  |  | АПР 2*16 | 0,7 | 0,017 |  |  |

сетей и их стоимость

| Опоры | Кронштейны | Светильники | Ном. сборника | № оценочной таблицы | Измеритель | Стоимость измерителя по таблице | Поправки | Стоимость измерителя с поправками | Восстановительная стоимость (руб.) 2008 г. | Нормативный срок службы в годах | Предположительный срок службы в годах | Износ в процентах | Действительная стоимость 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ном. опоры | материал и конструкция | к-во (шт.) | тип (материал) | к-во (шт.) | тип | к-во (шт.) |  |  |  |  | Климатический коэффициент | Удорожающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 197 | 1км | 4270 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 99534 | 6669 | 35 | 48 | 90 | 667 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 197 | 1км | 4890 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 113986 | 15616 | 35 | 48 | 90 | 1562 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 197 | 1км | 4270 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 99534 | 3384 | 35 | 48 | 90 | 338 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 196 | 1км | 4220 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 98368 | 2951 | 35 | 48 | 90 | 295 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 3350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 78088 | 2108 | 35 | 48 | 90 | 211 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 2738 | 35 | 48 | 90 | 274 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 204 | 1км | 3970 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 92541 | 13603 | 35 | 46 | 90 | 1360 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 3030 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 70629 | 26698 | 35 | 39 | 90 | 2670 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 3790 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 88345 | 8304 | 35 | 51 | 90 | 830 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 194 | 1км | 3030 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 706295 | 1201 | 35 | 39 | 90 | 120 |

3. Элементы электрических

| №№ п/п | Литера | Наименование элементов ЛЭП | Номера учетных участков | Рабочее напряжение ЛЭП | Год ввода (ном. ТП или опор) | Источник питания № ТП или опор | Провода | Кабель | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | марка, сечение и к-во проводов | протяженность (км) | марка, сечение и к-во жил | глубина заложения (м) | протяженность (км) | вид покрытия | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 526 | С | КЛ от ТП-28 до ГО | ТП-28 | 0,4 кВ |  | ТП-28 |  |  | ААШВ 3*25+ 1*16 | 0,7 | 0,157 |  |  |
| 527 | С | КЛ от ТП-28 до прачечной Городской больницы | ТП-28 | 0,4 кВ |  | ТП-28 |  |  | ААБ 3*70 | 0,7 | 0,057 |  |  |
| 528 | С | КЛ от ТП-28 до прачечной Род Дома | ТП-28 | 0,4 кВ |  | ТП-28 |  |  | ААБ 3*70 | 0,7 | 0,214 |  |  |
| 529 | С | КЛ от ТП-28 до Гор. Поликлиники | ТП-28 | 0,4 кВ |  | ТП-28 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,614 |  |  |
| 530 | С | КЛ от ТП-28 до оп. № 1, морг, прачечная, гараж | ТП-28 | 0,4 кВ |  | ТП-28 |  |  | ААБ 3*70 | 0,7 | 0,087 |  |  |
| 531 | С | КЛ отТП-28 до инфекционного корпуса | ТП-28 | 0,4 кВ |  | ТП-28 |  |  | ААБ 3*70 | 0,7 | 0,137 |  |  |
| 532 | С | КЛ от КТП-29 пер.Озёрный | КТП-29 | 0,4 кВ |  | КТП-29 |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,047 |  |  |
| 533 | С | КЛ от КТП-29 до пер.Боткинский | КТП-29 | 0,4 кВ |  | КТП-29 |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,037 |  |  |
| 534 | С | КЛ от КТП-29 до ул.Комсомольской | КТП-29 | 0,4 кВ |  | КТП-29 |  |  | ААБ 3*150 | 0,7 | 0,037 |  |  |
| 535 | С | КЛ от КТП-32 до Мебельной | КТП-32 | 0,4 кВ |  | КТП-32 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,042 |  |  |

сетей и их стоимость

| Опоры | Кронштейны | Светильники | Ном. сборника | № оценочной таблицы | Измеритель | Стоимость измерителя по таблице | Поправки | Стоимость измерителя с поправками | Восстановительная стоимость (руб.) 2008 г. | Нормативный срок службы в годах | Предположительный срок службы в годах | Износ в процентах | Действительная стоимость 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ном. опоры | материал и конструкция | к-во (шт.) | тип (материал) | к-во (шт.) | тип | к-во (шт.) |  |  |  |  | Климатический коэффициент | Удорожающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 205 | 1км | 2630 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 61305 | 9625 | 35 | 46 | 90 | 963 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 3790 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 88345 | 5036 | 35 | 46 | 90 | 504 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 3790 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 88345 | 18906 | 35 | 39 | 90 | 1891 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 62259 | 35 | 39 | 90 | 6226 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 3790 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 88345 | 7686 | 35 | 39 | 90 | 769 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 3790 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 88345 | 12103 | 35 | 46 | 90 | 1210 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4910 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 114452 | 5379 | 35 | 38 | 90 | 538 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4910 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 114452 | 4235 | 35 | 38 | 90 | 423 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 5640 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 131468 | 4864 | 35 | 38 | 90 | 486 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 4259 | 35 | 38 | 90 | 426 |

3. Элементы электрических

| №№ п/п | Литера | Наименование элементов ЛЭП | Номера учетных участков | Рабочее напряжение ЛЭП | Год ввода (ном. ТП или опор) | Источник питания № ТП или опор | Провода | Кабель | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | марка, сечение и к-во проводов | протяженность (км) | марка, сечение и к-во жил | глубина заложения (м) | протяженность (км) | вид покрытия | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 536 | С | КЛ отТП-33 до ГО | ТП-33 | 0,4 кВ |  | ТП-33 |  |  | ААШВ 3*50 | 0,7 | 0,107 |  |  |
| 537 | С | КЛ от ТП-33 до ГО | ТП-33 | 0,4 кВ |  | ТП-33 |  |  | ААБ 3*70+ 1*35 | 0,7 | 0,107 |  |  |
| 538 | С | КЛ отТП-33 до узла связи | ТП-33 | 0,4 кВ |  | ТП-33 |  |  | ААБЛ 3*240 | 0,7 | 1,148 |  |  |
| 539 | С | КЛ от ТП-33 до ДЮСШ | ТП-33 | 0,4 кВ |  | ТП-33 |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,987 |  |  |
| 540 | С | КЛ от ТП-34 до ГО-5 «ЭКСОМ» | ТП-34 | 0,4 кВ |  | ТП-34 |  |  | ААБ 3*50+ 1*25 | 0,7 | 0,067 |  |  |
| 541 | С | КЛ от ТП-34 до оп. № 1 уличное освещение | ТП-34 | 0,4 кВ |  | ТП-34 |  |  | ААВГ 3*50+ 1*25 | 0,7 | 0,907 |  |  |
| 542 | С | КЛ от ТП-34 до оск «Полёт» | ТП-34 | 0,4 кВ |  | ТП-34 |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 1,214 |  |  |
| 543 | С | КЛ от ТП-34 до здания дворца | ТП-34 | 0,4 кВ |  | ТП-34 |  |  | ААБ 3*70 | 0,7 | 2,425 |  |  |
| 544 | С | КЛ от ТП-35 до оп. № 1 «ГСК» | ТП-35 | 0,4 кВ |  | ТП-35 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,057 |  |  |
| 545 | С | КЛ от ТП-35 до спортзала | ТП-35 | 0,4 кВ |  | ТП-35 |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,334 |  |  |

сетей и их стоимость

| Опоры | Кронштейны | Светильники | Ном. сборника | № оценочной таблицы | Измеритель | Стоимость измерителя по таблице | Поправки | Стоимость измерителя с поправками | Восстановительная стоимость (руб.) 2008г. | Нормативный срок службы в годах | Предположительный срок службы в годах | Износ в процентах | Действительная стоимость 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ном. опоры | материал и конструкция | к-во (шт.) | тип (материал) | к-во (шт.) | тип | к-во (шт.) |  |  |  |  | Климатический коэффициент | Удорожающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 204 | 1км | 2970 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 69231 | 7408 | 35 | 24 | 68 | 2370 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 193 | 1км | 4090 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 95338 | 10201 | 35 | 24 | 68 | 6427 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 7700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 179487 | 206051 | 35 | 24 | 68 | 65616 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4910 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 114452 | 112964 | 35 | 24 | 68 | 36148 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 193 | 1км | 3650 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 85081 | 5700 | 35 | 23 | 66 | 1938 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 203 | 1км | 4530 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 105594 | 95774 | 35 | 34 | 97 | 2873 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4910 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 114452 | 138945 | 35 | 34 | 97 | 4168 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 3790 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 88345 | 214236 | 35 | 34 | 97 | 6427 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 5780 | 35 | 36 | 90 | 578 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4910 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 114452 | 38227 | 35 | 36 | 90 | 3823 |

3. Элементы электрических

| №№ п/п | Литера | Наименование элементов ЛЭП | Номера учетных участков | Рабочее напряжение ЛЭП | Год ввода (ном. ТП или опор) | Источник питания № ТП или опор | Провода | Кабель | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | марка, сечение и к-во проводов | протяженность (км) | марка, сечение и к-во жил | глубина заложения (м) | протяженность (км) | вид покрытия | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 546 | С | КЛ от ТП-35 до нового корпуса спортзала | ТП-35 | 0,4 кВ |  | ТП-35 |  |  | ААШВ 3*95+ 1*35 | 0,7 | 0,174 |  |  |
| 547 | С | КЛ от ТП-35 до ГО-7 «Гротбар» | ТП-35 | 0,4 кВ |  | ТП-35 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,857 |  |  |
| 548 | С | КЛ от ТП-35 до «Мачты» | ТП-35 | 0,4 кВ |  | ТП-35 |  |  | ААШВ 3*95+ 1*35 | 0,7 | 0,207 |  |  |
| 549 | С | КЛ от ТП-35 до аттракционов | ТП-35 | 0,4 кВ |  | ТП-35 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,175 |  |  |
| 550 | С | КЛ от ТП-36 до Жуковского,21 | ТП-36 | 0,4 кВ |  | ТП-36 |  |  | ААБ 3*150 | 0,7 | 0,334 |  |  |
| 551 | С | КЛ от ТП-36 до Ленинской,6 | ТП-36 | 0,4 кВ |  | ТП-36 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,374 |  |  |
| 552 | С | КЛ от ТП-36 до насосной | ТП-36 | 0,4 кВ |  | ТП-36 |  |  | ААБ 3*185 | 0,7 | 0,274 |  |  |
| 553 | С | КЛ от ТП-37 до Горького,5 | ТП-37 | 0,4 кВ |  | ТП-37 |  |  | ААБ 3*185 | 0,7 | 0,734 |  |  |
| 554 | С | КЛ от ТП-37 до гостиницы Горького,1 | ТП-37 | 0,4 кВ |  | ТП-37 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,814 |  |  |
| 555 | С | КЛ от ТП-37 до Ломоносова,9 | ТП-37 | 0,4 кВ |  | ТП-37 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,207 |  |  |

сетей и их стоимость

| Опоры | Кронштейны | Светильники | Ном. сборника | № оценочной таблицы | Измеритель | Стоимость измерителя по таблице | Поправки | Стоимость измерителя с поправками | Восстановительная стоимость (руб.) 2008 г. | Нормативный срок службы в годах | Предположительный срок службы в годах | Износ в процентах | Действительная стоимость 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ном. опоры | материал и конструкция | к-во (шт.) | тип (материал) | к-во (шт.) | тип | к-во (шт.) |  |  |  |  | Климатический коэффициент | Удорожающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 205 | 1км | 4190 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 97669 | 16994 | 35 | 36 | 90 | 1699 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 86898 | 35 | 23 | 66 | 29545 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 205 | 1км | 4190 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 97669 | 20217 | 35 | 32 | 91 | 1819 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 17745 | 35 | 35 | 90 | 1774 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 5640 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 131468 | 43910 | 35 | 33 | 94 | 2635 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 37923 | 35 | 33 | 94 | 2275 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 6500 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 151515 | 41515 | 35 | 33 | 94 | 2491 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 6500 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 151515 | 111212 | 35 | 41 | 90 | 11121 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 82538 | 35 | 41 | 90 | 8254 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 20989 | 35 | 41 | 90 | 2099 |

3. Элементы электрических

| №№ п/п | Литера | Наименование элементов ЛЭП | Номера учетных участков | Рабочее напряжение ЛЭП | Год ввода (ном. ТП или опор) | Источник питания № ТП или опор | Провода | Кабель | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | марка, сечение и к-во проводов | протяженность (км) | марка, сечение и к-во жил | глубина заложения (м) | протяженность (км) | вид покрытия | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 556 | С | КЛ от ТП-37 до музея | ТП-37 | 0,4 кВ |  | ТП-37 |  |  | СБ 3*35 | 0,7 | 0,232 |  |  |
| 557 | С | КЛ от ТП-37 до музея | ТП-37 | 0,4 кВ |  | ТП-37 |  |  | ААБ 3*50 | 0,7 | 0,232 |  |  |
| 558 | С | КЛ от ТП-37 до музея | ТП-37 | 0,4 кВ |  | ТП-37 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,232 |  |  |
| 559 | С | КЛ от ТП-37 до общежития | ТП-37 | 0,4 кВ |  | ТП-37 |  |  | АСБ 3*50+ 1*25 | 0,7 | 0,614 |  |  |
| 560 | С | КЛ от ТП-37 до спортивной школы | ТП-37 | 0,4 кВ |  | ТП-37 |  |  | АСБ 3*95 | 0,7 | 0,047 |  |  |
| 561 | С | КЛ от ТП-37 до Горького,4 | ТП-37 | 0,4 кВ |  | ТП-37 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,254 |  |  |
| 562 | С | КЛ от ТП-37 до Горького,8 | ТП-37 | 0,4 кВ |  | ТП-37 |  |  | ААБ 3*50 | 0,7 | 0,217 |  |  |
| 563 | С | КЛ от ТП-37 до Ломоносова,11 | ТП-37 | 0,4 кВ |  | ТП-37 |  |  | ААБ 3*95+ 1*50 | 0,7 | 0,194 |  |  |
| 564 | С | КЛ от ТП-37 до общежития техникума | ТП-37 | 0,4 кВ |  | ТП-37 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,694 |  |  |
| 565 | С | КЛ от ТП-38 до гаражных боксов | ТП-38 | 0,4 кВ |  | ТП-38 |  |  | АВГ 4*16 | 0,7 | 0,037 |  |  |

сетей и их стоимость

| Опоры | Кронштейны | Светильники | Ном. сборника | № оценочной таблицы | Измеритель | Стоимость измерителя по таблице | Поправки | Стоимость измерителя с поправками | Восстановительная стоимость (руб.) 2008 г. | Нормативный срок службы в годах | Предположительный срок службы в годах | Износ в процентах | Действительная стоимость 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ном. опоры | материал и конструкция | к-во (шт.) | тип (материал) | к-во (шт.) | тип | к-во (шт.) |  |  |  |  | Климатический коэффициент | Удорожающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 198 | 1км | 4340 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101165 | 23470 | 35 | 41 | 90 | 2347 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 3350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 78088 | 18116 | 35 | 41 | 90 | 1812 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 23524 | 35 | 41 | 90 | 2352 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 197 | 1км | 4270 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 99534 | 61114 | 35 | 41 | 90 | 6111 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 4766 | 35 | 41 | 90 | 477 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 25755 | 35 | 20 | 57 | 11075 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 3350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 78088 | 16945 | 35 | 41 | 90 | 1694 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 193 | 1км | 4610 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 107459 | 20847 | 35 | 41 | 90 | 2085 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 70370 | 35 | 41 | 90 | 7037 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 202 | 1км | 2990 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 69697 | 2579 | 35 | 41 | 90 | 258 |

3. Элементы электрических

| №№ п/п | Литера | Наименование элементов ЛЭП | Номера учетных участков | Рабочее напряжение ЛЭП | Год ввода (ном. ТП или опор) | Источник питания № ТП или опор | Провода | Кабель | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | марка, сечение и к-во проводов | протяженность (км) | марка, сечение и к-во жил | глубина заложения (м) | протяженность (км) | вид покрытия | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 566 | С | КЛ от ТП-38 до Горького,3а | ТП-38 | 0,4 кВ |  | ТП-38 |  |  | ААБ 3*70 | 0,7 | 0,614 |  |  |
| 567 | С | КЛ от ТП-38 до Радиоузла | ТП-38 | 0,4 кВ |  | ТП-38 |  |  | АПВБ 3*50+ 1*25 | 0,7 | 0,414 |  |  |
| 568 | С | КЛ от ТП-38 до Типографии | ТП-38 | 0,4 кВ |  | ТП-38 |  |  | ВВГ 4*25 | 0,7 | 0,334 |  |  |
| 569 | С | КЛ от ТП-38 до Типографии | ТП-38 | 0,4 кВ |  | ТП-38 |  |  | ААШВ 3*120+ 1*50 | 0,7 | 0,087 |  |  |
| 570 | С | КЛ от ТП-38 до Щербакова,35 | ТП-38 | 0,4 кВ |  | ТП-38 |  |  | ААБ 3*50 | 0,7 | 0,107 |  |  |
| 571 | С | КЛ от ТП-39 до Ул.Победы,1 | ТП-39 | 0,4 кВ |  | ТП-39 |  |  | ААБ 3*70 | 0,7 | 0,374 |  |  |
| 572 | С | КЛ от ТП-39 до Ул.Победы,3 | ТП-39 | 0,4 кВ |  | ТП-39 |  |  | ААБ 3*70 | 0,7 | 1,094 |  |  |
| 573 | С | КЛ от ТП-39 до Ул.Победы,6 | ТП-39 | 0,4 кВ |  | ТП-39 |  |  | ААШВ 3*70 | 0,7 | 0,754 |  |  |
| 574 | С | КЛ от ТП-39 до Учебного корпуса ГПТУ | ТП-39 | 0,4 кВ |  | ТП-39 |  |  | ААБ 3*70 | 0,7 | 0,077 |  |  |
| 575 | С | КЛ от ТП-39 до ПТУ блок питания | ТП-39 | 0,4 кВ |  | ТП-39 |  |  | ААБ 3*150 | 0,7 | 0,174 |  |  |

сетей и их стоимость

| Опоры | Кронштейны | Светильники | Ном. сборника | № оценочной таблицы | Измеритель | Стоимость измерителя по таблице | Поправки | Стоимость измерителя с поправками | Восстановительная стоимость (руб.) 2008 г. | Нормативный срок службы в годах | Предположительный срок службы в годах | Износ в процентах | Действительная стоимость 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ном. опоры | материал и конструкция | к-во (шт.) | тип (материал) | к-во (шт.) | тип | к-во (шт.) |  |  |  |  | Климатический коэффициент | Удорожающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 3790 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 88345 | 54244 | 35 | 41 | 90 | 5424 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 203 | 1км | 4530 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 105594 | 43716 | 35 | 41 | 90 | 4372 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 198 | 1км | 4210 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 981354 | 32777 | 35 | 41 | 90 | 3278 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 205 | 1км | 4190 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 97669 | 8497 | 35 | 41 | 90 | 850 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 3350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 78088 | 8355 | 35 | 41 | 90 | 835 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 3790 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 88345 | 33041 | 35 | 36 | 90 | 3304 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 3790 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 88345 | 96649 | 35 | 36 | 90 | 9665 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 204 | 1км | 3460 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 80653 | 60812 | 35 | 36 | 90 | 6081 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 3790 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 88345 | 6802 | 35 | 36 | 90 | 680 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 5640 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 131468 | 22875 | 35 | 36 | 90 | 2287 |

3. Элементы электрических

| №№ п/п | Литера | Наименование элементов ЛЭП | Номера учетных участков | Рабочее напряжение ЛЭП | Год ввода (ном. ТП или опор) | Источник питания № ТП или опор | Провода | Кабель | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | марка, сечение и к-во проводов | протяженность (км) | марка, сечение и к-во жил | глубина заложения (м) | протяженность (км) | вид покрытия | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 576 | С | КЛ от ТП-39 до ПТУ мастерские | ТП-39 | 0,4 кВ |  | ТП-39 |  |  | ААБ 3*150 | 0,7 | 0,134 |  |  |
| 577 | С | КЛ от ТП-39 до оп. № 1 Победы,26 | ТП-39 | 0,4 кВ |  | ТП-39 |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,057 |  |  |
| 578 | С | КЛ от ТП-40 до Жуковского,13 | ТП-40 | 0,4 кВ |  | ТП-40 |  |  | ААБ 3*70 | 0,7 | 0,057 |  |  |
| 579 | С | КЛ от ТП-40 до Жуковского,17 | ТП-40 | 0,4 кВ |  | ТП-40 |  |  | ААБ 3*70 | 0,7 | 0,334 |  |  |
| 580 | С | КЛ от ТП-40 до Жуковского,17 | ТП-40 | 0,4 кВ |  | ТП-40 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,167 |  |  |
| 581 | С | КЛ от ТП-40 до Жуковского,19 | ТП-40 | 0,4 кВ |  | ТП-40 |  |  | ААБ 3*70 | 0,7 | 0,474 |  |  |
| 582 | С | КЛ от ТП-40 до Ленинской,15 | ТП-40 | 0,4 кВ |  | ТП-40 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 1,014 |  |  |
| 583 | С | КЛ от ТП-40 до Ленинской,17 | ТП-40 | 0,4 кВ |  | ТП-40 |  |  | ААБ 3*70 | 0,7 | 0,474 |  |  |
| 584 | С | КЛ от КТП-42 до уличного освещения | КТП-42 | 0,4 кВ |  | КТП-42 |  |  | ААШВ 3*50+ 1*16 | 0,7 | 0,047 |  |  |
| 585 | С | КЛ от ТП-45 до Пушкинской | ТП-45 | 0,4 кВ |  | ТП-45 |  |  | ААБ 3*150 | 0,7 | 0,037 |  |  |

сетей и их стоимость

| Опоры | Кронштейны | Светильники | Ном. сборника | № оценочной таблицы | Измеритель | Стоимость измерителя по таблице | Поправки | Стоимость измерителя с поправками | Восстановительная стоимость (руб.) 2008 г. | Нормативный срок службы в годах | Предположительный срок службы в годах | Износ в процентах | Действительная стоимость 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ном. опоры | материал и конструкция | к-во (шт.) | тип (материал) | к-во (шт.) | тип | к-во (шт.) |  |  |  |  | Климатический коэффициент | Удорожающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 5640 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 131468 | 17617 | 35 | 36 | 90 | 1762 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4910 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 114452 | 6524 | 35 | 36 | 90 | 652 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 3790 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 88345 | 5036 | 35 | 34 | 97 | 151 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 3790 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 88345 | 29507 | 35 | 34 | 97 | 885 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 16933 | 35 | 34 | 97 | 508 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 3790 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 88345 | 41875 | 35 | 34 | 97 | 1256 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 102818 | 35 | 34 | 97 | 3084 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 3790 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 88345 | 41875 | 35 | 34 | 97 | 1256 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 205 | 1км | 3200 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 74592 | 3506 | 35 | 28 | 80 | 701 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 5640 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 131468 | 4864 | 35 | 35 | 90 | 486 |

3. Элементы электрических

| №№ п/п | Литера | Наименование элементов ЛЭП | Номера учетных участков | Рабочее напряжение ЛЭП | Год ввода (ном. ТП или опор) | Источник питания № ТП или опор | Провода | Кабель | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | марка, сечение и к-во проводов | протяженность (км) | марка, сечение и к-во жил | глубина заложения (м) | протяженность (км) | вид покрытия | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 586 | С | КЛ от ТП-45 до Черняховского | ТП-45 | 0,4 кВ |  | ТП-45 |  |  | ААБ 3*150 | 0,7 | 0,047 |  |  |
| 587 | С | КЛ от ТП-45 уличное освещение | ТП-45 | 0,4 кВ |  | ТП-45 |  |  | АВВГ 3*16+ 1*10 | 0,7 | 0,037 |  |  |
| 588 | С | КЛ от КТП-46 до Черняховского | КТП-46 | 0,4 кВ |  | КТП-46 |  |  | ААБ 3*150 | 0,7 | 0,034 |  |  |
| 589 | С | КЛ от КТП-46 до Пушкинской | КТП-46 | 0,4 кВ |  | КТП-46 |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,032 |  |  |
| 590 | С | КЛ отКТП-49 до д/с «Айболит» | ТП-49 | 0,4 кВ |  | ТП-49 |  |  | АНРБ 3*35 | 0,7 | 0,554 |  |  |
| 591 | С | КЛ от ТП-49 до д/с «Ласточка» | ТП-49 | 0,4 кВ |  | ТП-49 |  |  | ААБ 3*50+ 1*75 | 0,7 | 0,315 |  |  |
| 592 | С | КЛ от ТП-49 до Дома престарелых | ТП-49 | 0,4 кВ |  | ТП-49 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,487 |  |  |
| 593 | С | КЛ от ТП-49 до Дома престарелых | ТП-49 | 0,4 кВ |  | ТП-49 |  |  | АНРГ 3*150+ 1*70 | 0,7 | 0,487 |  |  |
| 594 | С | КЛ от ТП-49 до кафе «Дубравушка» | ТП-49 | 0,4 кВ |  | ТП-49 |  |  | ААБ 3*70 | 0,7 | 0,212 |  |  |
| 595 | С | КЛ от ТП-49 до кафе «Дубравушка» | ТП-49 | 0,4 кВ |  | ТП-49 |  |  | ААБ 3*50 | 0,7 | 0,226 |  |  |

сетей и их стоимость

| Опоры | Кронштейны | Светильники | Ном. сборника | № оценочной таблицы | Измеритель | Стоимость измерителя по таблице | Поправки | Стоимость измерителя с поправками | Восстановительная стоимость (руб.) 2008 г. | Нормативный срок службы в годах | Предположительный срок службы в годах | Износ в процентах | Действительная стоимость 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ном. опоры | материал и конструкция | к-во (шт.) | тип (материал) | к-во (шт.) | тип | к-во (шт.) |  |  |  |  | Климатический коэффициент | Удорожающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 5640 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 131468 | 6179 | 35 | 35 | 90 | 618 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 203 | 1км | 3340 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 77855 | 2881 | 35 | 35 | 90 | 288 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 5640 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 131468 | 4470 | 35 | 35 | 90 | 447 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4910 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 114452 | 3662 | 35 | 35 | 90 | 366 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 202 | 1км | 3590 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 83683 | 46360 | 35 | 37 | 90 | 4636 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 193 | 1км | 3650 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 85081 | 26801 | 35 | 37 | 90 | 2680 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 49381 | 35 | 33 | 94 | 2963 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 203 | 1км | 5820 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 135664 | 66068 | 35 | 33 | 94 | 3964 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 3790 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 88345 | 18729 | 35 | 37 | 90 | 1873 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 3350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 78088 | 17648 | 35 | 37 | 90 | 1765 |

3. Элементы электрических

| №№ п/п | Литера | Наименование элементов ЛЭП | Номера учетных участков | Рабочее напряжение ЛЭП | Год ввода (ном. ТП или опор) | Источник питания № ТП или опор | Провода | Кабель | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | марка, сечение и к-во проводов | протяженность (км) | марка, сечение и к-во жил | глубина заложения (м) | протяженность (км) | вид покрытия | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 596 | С | КЛ от ТП-49 до филиала шк. № 6 | ТП-49 | 0,4 кВ |  | ТП-49 |  |  | АСБ 3*95 | 0,7 | 0,214 |  |  |
| 597 | С | КЛ от ТП-49 Уличное освещение | ТП-49 | 0,4 кВ |  | ТП-49 |  |  | ААШВ 3*16+ 1*10 | 0,7 | 0,067 |  |  |
| 598 | С | КЛ от ТП-49 до ул.Балабина,16 | ТП-49 | 0,4 кВ |  | ТП-49 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,734 |  |  |
| 599 | С | КЛ от ТП-51 до корпуса туб Диспансера | ТП-51 | 0,4 кВ |  | ТП-51 |  |  | ААВБ 3*150 | 0,7 | 0,894 |  |  |
| 600 | С | КЛ от ТП-51 до котельной | ТП-51 | 0,4 кВ |  | ТП-51 |  |  | ААБП 3*70 | 0,7 | 1,134 |  |  |
| 601 | С | КЛ от ТП-51 Административный корпус | ТП-51 | 0,4 кВ |  | ТП-51 |  |  | ААБ 3*50 | 0,7 | 0,057 |  |  |
| 602 | С | КЛ от ТП-52 уличное освещение | ТП-52 | 0,4 кВ |  | ТП-52 |  |  | ИРГ 4*10 | 0,7 | 0,077 |  |  |
| 603 | С | КЛ от ТП-52 пост ГАИ | ТП-52 | 0,4 кВ |  | ТП-52 |  |  | ИРГ 4*10 | 0,7 | 0,077 |  |  |
| 604 | С | КЛ от ТП-52 «Виничук» | ТП-52 | 0,4 кВ |  | ТП-52 |  |  | ААВГ 4*6 | 0,7 | 0,022 |  |  |
| 605 | С | КЛ от ТП-52 Гараж | ТП-52 | 0,4 кВ |  | ТП-52 |  |  | ААБ 3*50 | 0,7 | 0,042 |  |  |

сетей и их стоимость

| Опоры | Кронштейны | Светильники | Ном. сборника | № оценочной таблицы | Измеритель | Стоимость измерителя по таблице | Поправки | Стоимость измерителя с поправками | Восстановительная стоимость (руб.) 2008 г. | Нормативный срок службы в годах | Предположительный срок службы в годах | Износ в процентах | Действительная стоимость 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ном. опоры | материал и конструкция | к-во (шт.) | тип (материал) | к-во (шт.) | тип | к-во (шт.) |  |  |  |  | Климатический коэффициент | Удорожающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 196 | 1км | 5460 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 127273 | 27236 | 35 | 33 | 94 | 1634 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 205 | 1км | 2320 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 54079 | 3623 | 35 | 33 | 94 | 217 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 74426 | 35 | 17 | 48 | 38701 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 200 | 1км | 4980 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 116084 | 103779 | 35 | 21 | 60 | 41512 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 202 | 1км | 4460 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 103963 | 117893 | 35 | 21 | 60 | 41585 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 3350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 78088 | 4451 | 35 | 21 | 60 | 31235 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 198 | 1км | 3180 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 74126 | 5708 | 35 | 15 | 43 | 3253 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 198 | 1км | 3180 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 74126 | 5708 | 35 | 15 | 43 | 3253 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 202 | 1км | 2800 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 65268 | 1436 | 35 | 15 | 43 | 818 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 3350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 78088 | 3280 | 35 | 15 | 43 | 1870 |

3. Элементы электрических

| №№ п/п | Литера | Наименование элементов ЛЭП | Номера учетных участков | Рабочее напряжение ЛЭП | Год ввода (ном. ТП или опор) | Источник питания № ТП или опор | Провода | Кабель | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | марка, сечение и к-во проводов | протяженность (км) | марка, сечение и к-во жил | глубина заложения (м) | протяженность (км) | вид покрытия | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 606 | С | КЛ от ТП-52 Шиномонтаж | ТП-52 | 0,4 кВ |  | ТП-52 |  |  | ААВГ 4*6 | 0,7 | 0,077 |  |  |
| 607 | С | КЛ от КТПН-60 до ЧП «Владимир» | КТПН-60 | 0,4 кВ |  | КТПН-60 |  |  | ВВГ 3*25+ 1*16 | 0,7 | 0,032 |  |  |
| 608 | С | КЛ от КТПН-60 до ул.Жуковского | КТПН-60 | 0,4 кВ |  | КТПН-60 |  |  | ААБ 3*150 | 0,7 | 0,032 |  |  |
| 609 | С | КЛ от КТПН-60 до уличного освещения ул.Жуковского | КТПН-60 | 0,4 кВ |  | КТПН-60 |  |  | ААБ 3*70 | 0,7 | 0,037 |  |  |
| 610 | С | КЛ от КТПН-61 Поселок | КТПН-61 | 0,4 кВ |  | КТПН-61 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,067 |  |  |
| 611 | С | КЛ от КТПН-61 до оп. № 1 | КТПН-61 | 0,4 кВ |  | КТПН-61 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,04 |  |  |
| 612 | С | КЛ от КТПН-61 до Базы | КТПН-61 | 0,4 кВ |  | КТПН-61 |  |  | ААБ 4*120 | 0,7 | 0,04 |  |  |
| 613 | С | КЛ от КТПН-62 на «Бодрость» | КТПН-62 | 0,4 кВ |  | КТПН-62 |  |  | АВВГ 3*50+ 1*25 | 0,7 | 0,037 |  |  |
| 614 | С | КЛ от ТП-63 до ул.Пограничной,72 | ТП-63 | 0,4 кВ |  | ТП-63 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,654 |  |  |
| 615 | С | КЛ от ТП-63 до ул.Пограничной,74 | ТП-63 | 0,4 кВ |  | ТП-63 |  |  | ААБ 3*70+ 1*35 | 0,7 | 0,126 |  |  |

сетей и их стоимость

| Опоры | Кронштейны | Светильники | Ном. сборника | № оценочной таблицы | Измеритель | Стоимость измерителя по таблице | Поправки | Стоимость измерителя с поправками | Восстановительная стоимость (руб.) 2008 г. | Нормативный срок службы в годах | Предположительный срок службы в годах | Износ в процентах | Действительная стоимость 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ном. опоры | материал и конструкция | к-во (шт.) | тип (материал) | к-во (шт.) | тип | к-во (шт.) |  |  |  |  | Климатический коэффициент | Удорожающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 202 | 1км | 2800 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 65268 | 5026 | 35 | 15 | 43 | 2865 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 199 | 1км | 4390 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 102331 | 3275 | 35 | 15 | 43 | 1867 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 5640 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 131468 | 4207 | 35 | 15 | 43 | 2398 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 3790 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 88345 | 3269 | 35 | 15 | 43 | 1749 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 6794 | 35 | 23 | 66 | 2310 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 4056 | 35 | 23 | 66 | 1379 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4910 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 114452 | 4578 | 35 | 23 | 66 | 1556 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 203 | 1км | 4530 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 105594 | 3907 | 35 | 35 | 90 | 391 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 66315 | 35 | 18 | 51 | 32494 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 193 | 1км | 4090 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 95338 | 12013 | 35 | 15 | 43 | 6847 |

3. Элементы электрических

| №№ п/п | Литера | Наименование элементов ЛЭП | Номера учетных участков | Рабочее напряжение ЛЭП | Год ввода (ном. ТП или опор) | Источник питания № ТП или опор | Провода | Кабель | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | марка, сечение и к-во проводов | протяженность (км) | марка, сечение и к-во жил | глубина заложения (м) | протяженность (км) | вид покрытия | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 616 | С | КЛ от ТП-63 Посёлок | ТП-63 | 0,4 кВ |  | ТП-63 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,067 |  |  |
| 617 | С | КЛ от ТП-63 на ГСК | ТП-63 | 0,4 кВ |  | ТП-63 |  |  | СБ 3*35 | 0,7 | 0,257 |  |  |
| 618 | С | КЛ от ТП-63 уличное освещение | ТП-63 | 0,4 кВ |  | ТП-63 |  |  | ААВГ 3*25+ 1*16 | 0,7 | 0,027 |  |  |
| 619 | С | КЛ от КТП-65 Кирзаводская | КТП-65 | 0,4 кВ |  | КТП-65 |  |  | ААБ 3*70 | 0,7 | 0,042 |  |  |
| 620 | С | КЛ от КТП-65 Магазин | КТП-65 | 0,4 кВ |  | КТП-65 |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,032 |  |  |
| 621 | С | КЛ от КТП-65 до общежития | КТП-65 | 0,4 кВ |  | КТП-65 |  |  | ААБ 3*70 | 0,7 | 0,357 |  |  |
| 622 | С | КЛ от КТП-65 на пер.Семёновский | КТП-65 | 0,4 кВ |  | КТП-65 |  |  | ААБ 3*70 | 0,7 | 0,027 |  |  |
| 623 | С | КЛ от КТПН-66 на ул.Кочубея, Целинную левая сторона | КТПН-66 | 0,4 кВ |  | КТПН-66 |  |  | ААБ 3*70 | 0,7 | 0,034 |  |  |
| 624 | С | КЛ от КТПН-66 на ул.Кочубея, правая сторона | КТПН-66 | 0,4 кВ |  | КТПН-66 |  |  | ААБ 3*70 | 0,7 | 0,034 |  |  |
| 625 | С | КЛ от КТПН-66 на ул.Пионерскую | КТПН-66 | 0,4 кВ |  | КТПН-66 |  |  | ААШв 3*70 | 0,7 | 0,024 |  |  |

сетей и их стоимость

| Опоры | Кронштейны | Светильники | Ном. сборника | № оценочной таблицы | Измеритель | Стоимость измерителя по таблице | Поправки | Стоимость измерителя с поправками | Восстановительная стоимость (руб.) 2008 г. | Нормативный срок службы в годах | Предположительный срок службы в годах | Износ в процентах | Действительная стоимость 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ном. опоры | материал и конструкция | к-во (шт.) | тип (материал) | к-во (шт.) | тип | к-во (шт.) |  |  |  |  | Климатический коэффициент | Удорожающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 6794 | 35 | 18 | 51 | 3329 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 198 | 1км | 4340 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101165 | 25999 | 35 | 18 | 51 | 12739 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 203 | 1км | 3660 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 85315 | 2303 | 35 | 18 | 51 | 1128 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 3790 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 88345 | 3710 | 35 | 48 | 90 | 371 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4910 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 114452 | 3662 | 35 | 48 | 90 | 366 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 3790 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 88345 | 31539 | 35 | 37 | 90 | 3154 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 3790 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 88345 | 2385 | 35 | 48 | 90 | 0238 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 3790 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 88345 | 3004 | 35 | 23 | 66 | 1021 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 3790 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 88345 | 3004 | 35 | 23 | 66 | 1021 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 204 | 1км | 3460 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 80653 | 1936 | 35 | 23 | 66 | 658 |

3. Элементы электрических

| №№ п/п | Литера | Наименование элементов ЛЭП | Номера учетных участков | Рабочее напряжение ЛЭП | Год ввода (ном. ТП или опор) | Источник питания № ТП или опор | Провода | Кабель | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | марка, сечение и к-во проводов | протяженность (км) | марка, сечение и к-во жил | глубина заложения (м) | протяженность (км) | вид покрытия | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 626 | С | КЛ от КТПН-66 уличное освещение | КТПН-66 | 0,4 кВ |  | КТПН-66 |  |  | ААБ 3*50 | 0,7 | 0,024 |  |  |
| 627 | С | КЛ от КТПН-66 Насосная | КТПН-66 | 0,4 кВ |  | КТПН-66 |  |  | ААШВ 3*50+ 1*25 | 0,7 | 0,034 |  |  |
| 628 | С | КЛ от ТП-72 до овощехранилища | ТП-72 | 0,4 кВ |  | ТП-72 |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,634 |  |  |
| 629 | С | КЛ от ТП-72 до рефрежиратора | ТП-72 | 0,4 кВ |  | ТП-72 |  |  | ААШВ 4*25 | 0,7 | 0,037 |  |  |
| 630 | С | КЛ от ТП-72 до рефрежиратора | ТП-72 | 0,4 кВ |  | ТП-72 |  |  | ААШВ 4*16 | 0,7 | 0,047 |  |  |
| 631 | С | КЛ от ТП-72 до оп. № 1 | ТП-72 | 0,4 кВ |  | ТП-72 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,087 |  |  |
| 632 | С | КЛ от КТПН-74 до магазина | КТПН-74 | 0,4 кВ |  | КТПН-74 |  |  | ААШВ 3*120 | 0,7 | 0,042 |  |  |
| 633 | С | КЛ от ТП-74 на посёлок | КТПН-74 | 0,4 кВ |  | КТПН-74 |  |  | ААБ 3*150 | 0,7 | 0,042 |  |  |
| 634 | С | КЛ от КТП-80 на ул. Суличевского | КТП-80 | 0,4 кВ |  | КТП-80 |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,047 |  |  |
| 635 | С | КЛ от КТП-80 вторсырьё | КТП-80 | 0,4 кВ |  | КТП-80 |  |  | ААШВ 3*150+ 1*70 | 0,7 | 0,042 |  |  |

сетей и их стоимость

| Опоры | Кронштейны | Светильники | Ном. сборника | № оценочной таблицы | Измеритель | Стоимость измерителя по таблице | Поправки | Стоимость измерителя с поправками | Восстановительная стоимость (руб.) 2008 г. | Нормативный срок службы в годах | Предположительный срок службы в годах | Износ в процентах | Действительная стоимость 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ном. опоры | материал и конструкция | к-во (шт.) | тип (материал) | к-во (шт.) | тип | к-во (шт.) |  |  |  |  | Климатический коэффициент | Удорожающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 3350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 78088 | 1874 | 35 | 23 | 66 | 637 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 205 | 1км | 3200 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 74592 | 2536 | 35 | 23 | 66 | 862 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4910 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 114452 | 72563 | 35 | 22 | 63 | 26848 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 204 | 1км | 2620 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 61072 | 2260 | 35 | 22 | 63 | 836 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 204 | 1км | 2200 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 5182 | 2410 | 35 | 22 | 63 | 892 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 8822 | 35 | 22 | 63 | 3264 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 204 | 1км | 4460 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 103962 | 4366 | 35 | 22 | 63 | 1615 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 5640 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 131468 | 5522 | 35 | 22 | 63 | 2043 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4910 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 114452 | 5379 | 35 | 38 | 90 | 538 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 205 | 1км | 4190 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 97669 | 4102 | 35 | 38 | 90 | 410 |

3. Элементы электрических

| №№ п/п | Литера | Наименование элементов ЛЭП | Номера учетных участков | Рабочее напряжение ЛЭП | Год ввода (ном. ТП или опор) | Источник питания № ТП или опор | Провода | Кабель | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | марка, сечение и к-во проводов | протяженность (км) | марка, сечение и к-во жил | глубина заложения (м) | протяженность (км) | вид покрытия | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 636 | С | КЛ от КТП-80 ООО «Брист» | КТП-80 | 0,4 кВ |  | КТП-80 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,157 |  |  |
| 637 | С | КЛ от ТП-82 до Жуковского,23 | ТП-82 | 0,4 кВ |  | ТП-82 |  |  | ААБ 3*120+ 1*50 | 0,7 | 0,334 |  |  |
| 638 | С | КЛ от ТП-82 до Калининской,3 | ТП-82 | 0,4 кВ |  | ТП-82 |  |  | ААБ 3*150 | 0,7 | 0,828 |  |  |
| 639 | С | КЛ от ТП-84 до Калининской,5 | ТП-84 | 0,4 кВ |  | ТП-84 |  |  | ААБ 3*120+ 1*50 | 0,7 | 0,214 |  |  |
| 640 | С | КЛ от ТП-84 до Калининской,7 | ТП-84 | 0,4 кВ |  | ТП-84 |  |  | ААБ 3*185 | 0,7 | 0,414 |  |  |
| 641 | С | КЛ от ТП-86 на ул.Колхозную | ТП-86 | 0,4 кВ |  | ТП-86 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,077 |  |  |
| 642 | С | КЛ от ТП-86 на мелкооптовую базу | ТП-86 | 0,4 кВ |  | ТП-86 |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,187 |  |  |
| 643 | С | КЛ от ТП-86 на А/К № 16 | ТП-86 | 0,4 кВ |  | ТП-86 |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,067 |  |  |
| 644 | С | КЛ от ТП-86 на ОАО «Электросеть», гаражи | ТП-86 | 0,4 кВ |  | ТП-86 |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,139 |  |  |
| 645 | С | КЛ от ТП-86 на ГСК | ТП-86 | 0,4 кВ |  | ТП-86 |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,087 |  |  |

сетей и их стоимость

| Опоры | Кронштейны | Светильники | Ном. сборника | № оценочной таблицы | Измеритель | Стоимость измерителя по таблице | Поправки | Стоимость измерителя с поправками | Восстановительная стоимость (руб.) 2008 г. | Нормативный срок службы в годах | Предположительный срок службы в годах | Износ в процентах | Действительная стоимость 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ном. опоры | материал и конструкция | к-во (шт.) | тип (материал) | к-во (шт.) | тип | к-во (шт.) |  |  |  |  | Климатический коэффициент | Удорожающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 15919 | 35 | 38 | 90 | 1592 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 193 | 1км | 4610 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 107459 | 35891 | 35 | 33 | 94 | 2153 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 5640 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 131468 | 108856 | 35 | 33 | 94 | 6531 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 193 | 1км | 4610 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 107459 | 22996 | 35 | 33 | 94 | 1380 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 6500 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 151515 | 62727 | 35 | 33 | 94 | 3764 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 7808 | 35 | 25 | 71 | 2264 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4910 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 114452 | 21402 | 35 | 37 | 90 | 2140 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4910 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 114452 | 7668 | 35 | 37 | 90 | 767 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4910 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 114452 | 15909 | 35 | 25 | 71 | 4614 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4910 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 114452 | 9957 | 35 | 29 | 83 | 1693 |

3. Элементы электрических

| №№ п/п | Литера | Наименование элементов ЛЭП | Номера учетных участков | Рабочее напряжение ЛЭП | Год ввода (ном. ТП или опор) | Источник питания № ТП или опор | Провода | Кабель | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | марка, сечение и к-во проводов | протяженность (км) | марка, сечение и к-во жил | глубина заложения (м) | протяженность (км) | вид покрытия | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 646 | С | КЛ от ТП-86 на лесоторговый склад | ТП-86 | 0,4 кВ |  | ТП-86 |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,097 |  |  |
| 647 | С | КЛ от ТП-86 уличное освещение | ТП-86 | 0,4 кВ |  | ТП-86 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,067 |  |  |
| 648 | С | КЛ от ТП-88 до Мира,8 | ТП-88 | 0,4 кВ |  | ТП-88 |  |  | ААБ 3*70 | 0,7 | 0,214 |  |  |
| 649 | С | КЛ от ТП-88 уличное освещение | ТП-88 | 0,4 кВ |  | ТП-88 |  |  | ААБ 3*50 | 0,7 | 0,023 |  |  |
| 650 | С | КЛ от ТП-88 до оп. № 1 | ТП-88 | 0,4 кВ |  | ТП-88 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,132 |  |  |
| 651 | С | КЛ от ТП-89 до Калининской,11 | ТП-89 | 0,4 кВ |  | ТП-89 |  |  | АППБШВ 3*150+ 1*50 | 0,7 | 0,218 |  |  |
| 652 | С | КЛ от ТП-89 до Калининской,9 | ТП-89 | 0,4 кВ |  | ТП-89 |  |  | ААПБПШ 3*240+ 1*70 | 0,7 | 0,087 |  |  |
| 653 | С | КЛ от ТП-89 до Калининской,9 | ТП-89 | 0,4 кВ |  | ТП-89 |  |  | АППБШВ 3*150+ 1*50 | 0,7 | 0,083 |  |  |
| 654 | С | КЛ от ТП-89 до Ленинской,12 | ТП-89 | 0,4 кВ |  | ТП-89 |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,147 |  |  |
| 655 | С | КЛ от ТП-89 до Ленинской,12а | ТП-89 | 0,4 кВ |  | ТП-89 |  |  | АППБШВ 3*150+ 1*50 | 0,7 | 0,614 |  |  |

сетей и их стоимость

| Опоры | Кронштейны | Светильники | Ном. сборника | № оценочной таблицы | Измеритель | Стоимость измерителя по таблице | Поправки | Стоимость измерителя с поправками | Восстановительная стоимость (руб.) 2008 г. | Нормативный срок службы в годах | Предположительный срок службы в годах | Износ в процентах | Действительная стоимость 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ном. опоры | материал и конструкция | к-во (шт.) | тип (материал) | к-во (шт.) | тип | к-во (шт.) |  |  |  |  | Климатический коэффициент | Удорожающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4910 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 114452 | 11102 | 35 | 37 | 90 | 1110 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 6794 | 35 | 25 | 71 | 1970 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 88345 | 18906 | 35 | 29 | 83 | 3214 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 3350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 78088 | 1796 | 35 | 29 | 83 | 305 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 13385 | 35 | 29 | 83 | 2275 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 203 | 1км | 5820 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 135664 | 29439 | 35 | 33 | 94 | 1766 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 203 | 1км | 5820 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 135664 | 11803 | 35 | 33 | 94 | 708 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 203 | 1км | 5820 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 135664 | 11260 | 35 | 33 | 94 | 675 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4910 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 114452 | 16824 | 35 | 33 | 94 | 1008 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 203 | 1км | 5820 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 135644 | 83298 | 35 | 33 | 94 | 4998 |

3. Элементы электрических

| №№ п/п | Литера | Наименование элементов ЛЭП | Номера учетных участков | Рабочее напряжение ЛЭП | Год ввода (ном. ТП или опор) | Источник питания № ТП или опор | Провода | Кабель | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | марка, сечение и к-во проводов | протяженность (км) | марка, сечение и к-во жил | глубина заложения (м) | протяженность (км) | вид покрытия | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 656 | С | КЛ от ТП-91 ГОВД, Посёлок | ТП-91 | 0,4 кВ |  | ТП-91 |  |  | ААБ 3*150 | 0,7 | 0,914 |  |  |
| 657 | С | КЛ от ТП-91 до Жуковского,11 | ТП-91 | 0,4 кВ |  | ТП-91 |  |  | АКВБ 3*70+ 1*25 | 0,7 | 0,167 |  |  |
| 658 | С | КЛ от ТП-91 до Жуковского,5 | ТП-91 | 0,4 кВ |  | ТП-91 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,514 |  |  |
| 659 | С | КЛ от ТП-91 до Жуковского,5 (магазин) | ТП-91 | 0,4 кВ |  | ТП-91 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,514 |  |  |
| 660 | С | КЛ от ТП-91 до Жуковского,7 | ТП-91 | 0,4 кВ |  | ТП-91 |  |  | ААБ 3*70 | 0,7 | 0,614 |  |  |
| 661 | С | КЛ от ТП-91 до Октябрьской,12 | ТП-91 | 0,4 кВ |  | ТП-91 |  |  | ААБ 3*70 | 0,7 | 0,307 |  |  |
| 662 | С | КЛ от ТП-91 до Октябрьской,14/1 | ТП-91 | 0,4 кВ |  | ТП-91 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,187 |  |  |
| 663 | С | КЛ от ТП-91 до филиала ДВГАЭУ | ТП-91 | 0,4 кВ |  | ТП-91 |  |  | АПВБ 3*70+ 1*25 | 0,7 | 0,614 |  |  |
| 664 | С | КЛ от ТП-91 до Октябрьской,14/1 | ТП-91 | 0,4 кВ |  | ТП-91 |  |  | ААБ 3*70 | 0,7 | 0,187 |  |  |
| 665 | С | КЛ от ТП-92 до Октябрьской,14 | ТП-92 | 0,4 кВ |  | ТП-92 |  |  | ААБ 3*50 | 0,7 | 0,122 |  |  |

сетей и их стоимость

| Опоры | Кронштейны | Светильники | Ном. сборника | № оценочной таблицы | Измеритель | Стоимость измерителя по таблице | Поправки | Стоимость измерителя с поправками | Восстановительная стоимость (руб.) 2008 г. | Нормативный срок службы в годах | Предположительный срок службы в годах | Износ в процентах | Действительная стоимость 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ном. опоры | материал и конструкция | к-во (шт.) | тип (материал) | к-во (шт.) | тип | к-во (шт.) |  |  |  |  | Климатический коэффициент | Удорожающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 5640 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 131468 | 120162 | 35 | 37 | 90 | 12016 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 203 | 1км | 5080 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 118415 | 19775 | 35 | 37 | 90 | 1977 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 52118 | 35 | 37 | 90 | 5212 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 52118 | 35 | 37 | 90 | 5212 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 3790 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 88345 | 54244 | 35 | 37 | 90 | 5424 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 3790 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 88345 | 27122 | 35 | 33 | 94 | 1627 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 18961 | 35 | 37 | 90 | 1896 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 205 | 1км | 3640 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 84848 | 52097 | 35 | 37 | 90 | 5210 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 3790 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 88345 | 16520 | 35 | 37 | 90 | 1652 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 3350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 78088 | 9527 | 35 | 37 | 90 | 953 |

3. Элементы электрических

| №№ п/п | Литера | Наименование элементов ЛЭП | Номера учетных участков | Рабочее напряжение ЛЭП | Год ввода (ном. ТП или опор) | Источник питания № ТП или опор | Провода | Кабель | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | марка, сечение и к-во проводов | протяженность (км) | марка, сечение и к-во жил | глубина заложения (м) | протяженность (км) | вид покрытия | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 666 | С | КЛ от ТП-92 до Октябрьской,14/2 | ТП-92 | 0,4 кВ |  | ТП-92 |  |  | ААБ 3*70 | 0,7 | 0,087 |  |  |
| 667 | С | КЛ от ТП-92 до Октябрьской,14/3 | ТП-92 | 0,4 кВ |  | ТП-92 |  |  | АПВБ 3*50+ 1*25 | 0,7 | 0,087 |  |  |
| 668 | С | КЛ от ТП-92 до Октябрьской,14/6 | ТП-92 | 0,4 кВ |  | ТП-92 |  |  | АПВБ 3*50+ 1*25 | 0,7 | 0,237 |  |  |
| 669 | С | КЛ от ТП-92 до Октябрьской,16 | ТП-92 | 0,4 кВ |  | ТП-92 |  |  | ААБ 3*70 | 0,7 | 0,167 |  |  |
| 670 | С | КЛ от ТП-92 до Октябрьской,18 | ТП-92 | 0,4 кВ |  | ТП-92 |  |  | АПВБ 3*50+ 1*25 | 0,7 | 0,334 |  |  |
| 671 | С | КЛ от КТПН-93 ул.Станционная | КТПН-93 | 0,4 кВ |  | КТПН-93 |  |  | ААШВ 3*95 | 0,7 | 0,047 |  |  |
| 672 | С | КЛ от КТПН-93 ул.Сплавная | КТПН-93 | 0,4 кВ |  | КТПН-93 |  |  | ААБ 3*50 | 0,7 | 0,027 |  |  |
| 673 | С | КЛ от КТПН-93 ул.Мостовая | КТПН-93 | 0,4 кВ |  | КТПН-93 |  |  | ААШВ 3*95 | 0,7 | 0,047 |  |  |
| 674 | С | КЛ от КТП-94 ул.Ударная | КТП-94 | 0,4 кВ |  | КТП-94 |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,082 |  |  |
| 675 | С | КЛ от КТП-94 д/с № 21 | КТП-94 | 0,4 кВ |  | КТП-94 |  |  | ААБ 3*70 | 0,7 | 0,374 |  |  |

сетей и их стоимость

| Опоры | Кронштейны | Светильники | Ном. сборника | № оценочной таблицы | Измеритель | Стоимость измерителя по таблице | Поправки | Стоимость измерителя с поправками | Восстановительная стоимость (руб.) 2008 г. | Нормативный срок службы в годах | Предположительный срок службы в годах | Износ в процентах | Действительная стоимость 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ном. опоры | материал и конструкция | к-во (шт.) | тип (материал) | к-во (шт.) | тип | к-во (шт.) |  |  |  |  | Климатический коэффициент | Удорожающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 3790 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 88345 | 7686 | 35 | 34 | 97 | 285 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 203 | 1км | 4530 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 105594 | 9187 | 35 | 35 | 90 | 919 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 203 | 1км | 4530 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 105594 | 25026 | 35 | 34 | 97 | 751 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 3790 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 88345 | 14753 | 35 | 34 | 97 | 442 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 203 | 1км | 4530 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 105594 | 35268 | 35 | 34 | 97 | 1058 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 204 | 1км | 3970 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 92541 | 4349 | 35 | 33 | 94 | 261 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 3350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 78088 | 2108 | 35 | 33 | 94 | 126 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 204 | 1км | 3970 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 92541 | 4349 | 35 | 33 | 94 | 2609 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4910 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 114452 | 9385 | 35 | 33 | 94 | 563 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 3790 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 88345 | 33041 | 35 | 33 | 94 | 1982 |

3. Элементы электрических

| №№ п/п | Литера | Наименование элементов ЛЭП | Номера учетных участков | Рабочее напряжение ЛЭП | Год ввода (ном. ТП или опор) | Источник питания № ТП или опор | Провода | Кабель | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | марка, сечение и к-во проводов | протяженность (км) | марка, сечение и к-во жил | глубина заложения (м) | протяженность (км) | вид покрытия | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 676 | С | КЛ от КТП-94 уличное освещение | КТП-94 | 0,4 кВ |  | КТП-94 |  |  | КРПТ 3*50+ 1*25 | 0,7 | 0,027 |  |  |
| 677 | С | КЛ от КТП-97 «Пилорама» | КТП-97 | 0,4 кВ |  | КТП-97 |  |  | ААБ 3*35 | 0,7 | 0,057 |  |  |
| 678 | С | КЛ от ТП-99 Ул.Приморская» | ТП-99 | 0,4 кВ |  | ТП-99 |  |  | ААШВ 4*25 | 0,7 | 0,154 |  |  |
| 679 | С | КЛ от ТП-101 до д/с № 24 | ТП-101 | 0,4 кВ |  | ТП-101 |  |  | АКВБ 3*50+ 1*25 | 0,7 | 0,194 |  |  |
| 680 | С | КЛ от ТП-101 до Д/К «Аскольд» | ТП-101 | 0,4 кВ |  | ТП-101 |  |  | ААБ 3*70 | 0,7 | 0,297 |  |  |
| 681 | С | КЛ от ТП-101 до Ломоносова,1 | ТП-101 | 0,4 кВ |  | ТП-101 |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,274 |  |  |
| 682 | С | КЛ от ТП-101 до Ломоносова,3 | ТП-101 | 0,4 кВ |  | ТП-101 |  |  | ААБ 3*95+ 1*35 | 0,7 | 0,334 |  |  |
| 683 | С | КЛ от ТП-101 до оп. № 1 | ТП-101 | 0,4 кВ |  | ТП-101 |  |  | ААБ 3*95+ 1*70 | 0,7 | 0,052 |  |  |
| 684 | С | КЛ от ТП-101 до Ломоносова,5 | ТП-101 | 0,4 кВ |  | ТП-101 |  |  | ААПШВ 3*50+ 1*25 | 0,7 | 0,294 |  |  |
| 685 | С | КЛ от ТП-101 до Ломоносова,5/1 | ТП-101 | 0,4 кВ |  | ТП-101 |  |  | ААБ 3*70 | 0,7 | 0,314 |  |  |

сетей и их стоимость

| Опоры | Кронштейны | Светильники | Ном. сборника | № оценочной таблицы | Измеритель | Стоимость измерителя по таблице | Поправки | Стоимость измерителя с поправками | Восстановительная стоимость (руб.) 2008 г. | Нормативный срок службы в годах | Предположительный срок службы в годах | Износ в процентах | Действительная стоимость 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ном. опоры | материал и конструкция | к-во (шт.) | тип (материал) | к-во (шт.) | тип | к-во (шт.) |  |  |  |  | Климатический коэффициент | Удорожающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 199 | 1км | 6300 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 146853 | 3965 | 35 | 33 | 94 | 238 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 3030 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 70629 | 4026 | 35 | 35 | 90 | 403 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 204 | 1км | 2420 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 564109 | 8687 | 35 | 39 | 90 | 869 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 203 | 1км | 4530 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 105594 | 20485 | 35 | 32 | 91 | 1844 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 3790 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 88345 | 26238 | 35 | 57 | 90 | 2624 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4910 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 114452 | 31360 | 35 | 32 | 91 | 2822 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 193 | 1км | 4610 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 107456 | 35891 | 35 | 30 | 86 | 5025 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 193 | 1км | 4610 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 107456 | 5588 | 35 | 30 | 86 | 782 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 203 | 1км | 4530 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 105594 | 31045 | 35 | 31 | 88 | 3725 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 3790 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 88345 | 27740 | 35 | 30 | 86 | 3884 |

3. Элементы электрических

| №№ п/п | Литера | Наименование элементов ЛЭП | Номера учетных участков | Рабочее напряжение ЛЭП | Год ввода (ном. ТП или опор) | Источник питания № ТП или опор | Провода | Кабель | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | марка, сечение и к-во проводов | протяженность (км) | марка, сечение и к-во жил | глубина заложения (м) | протяженность (км) | вид покрытия | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 686 | С | КЛ от ТП-101 до Ломоносова,5а | ТП-101 | 0,4 кВ |  | ТП-101 |  |  | ААБ 3*70+ 1*25 | 0,7 | 0,294 |  |  |
| 687 | С | КЛ от ТП-101 до Октябрьской,39 | ТП-101 | 0,4 кВ |  | ТП-101 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,214 |  |  |
| 688 | С | КЛ от ТП-102 до базы ГРАСП (бывш. АКСО) | ТП-102 | 0,4 кВ |  | ТП-101 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,197 |  |  |
| 689 | С | КЛ от ТП-102 до Щербакова,1 | ТП-102 | 0,4 кВ |  | ТП-101 |  |  | ААБ 3*50+ 1*25 | 0,7 | 0,254 |  |  |
| 690 | С | КЛ от ТП-102 до Щербакова,2а | ТП-102 | 0,4 кВ |  | ТП-101 |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,334 |  |  |
| 691 | С | КЛ от ТП-102 до Щербакова,4 | ТП-102 | 0,4 кВ |  | ТП-101 |  |  | ААБ 3*50+ 1*25 | 0,7 | 0,214 |  |  |
| 692 | С | КЛ от ТП-102 до Щербакова,6 | ТП-102 | 0,4 кВ |  | ТП-101 |  |  | ААШВ 3*95 | 0,7 | 0,214 |  |  |
| 693 | С | КЛ от ТП-102 до Щербакова,3а-5 оп. № 1 | ТП-102 | 0,4 кВ |  | ТП-101 |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,097 |  |  |
| 694 | С | КЛ от ТП-102 до Щербакова,7/1 | ТП-102 | 0,4 кВ |  | ТП-101 |  |  | ААБ 3*50+ 1*25 | 0,7 | 0,614 |  |  |
| 695 | С | КЛ от ТП-102 до Щербакова,8 | ТП-102 | 0,4 кВ |  | ТП-101 |  |  | ААШВ 3*95 | 0,7 | 0,534 |  |  |

сетей и их стоимость

| Опоры | Кронштейны | Светильники | Ном. сборника | № оценочной таблицы | Измеритель | Стоимость измерителя по таблице | Поправки | Стоимость измерителя с поправками | Восстановительная стоимость (руб.) 2008 г. | Нормативный срок службы в годах | Предположительный срок службы в годах | Износ в процентах | Действительная стоимость 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ном. опоры | материал и конструкция | к-во (шт.) | тип (материал) | к-во (шт.) | тип | к-во (шт.) |  |  |  |  | Климатический коэффициент | Удорожающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 193 | 1км | 4090 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 95338 | 28029 | 35 | 29 | 83 | 4765 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 21699 | 35 | 57 | 90 | 2170 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 19975 | 35 | 30 | 86 | 2795 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 193 | 1км | 3650 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 85082 | 21611 | 35 | 31 | 88 | 2593 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4910 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 114452 | 38227 | 35 | 31 | 88 | 4587 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 193 | 1км | 3650 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 85082 | 18207 | 35 | 32 | 91 | 1639 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 204 | 1км | 3970 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 92541 | 19804 | 35 | 32 | 91 | 1782 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 204 | 1км | 4910 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 114452 | 11102 | 35 | 57 | 90 | 1110 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 193 | 1км | 3650 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 85082 | 52240 | 35 | 30 | 86 | 7314 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 204 | 1км | 3970 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 92541 | 49417 | 35 | 31 | 88 | 5930 |

3. Элементы электрических

| №№ п/п | Литера | Наименование элементов ЛЭП | Номера учетных участков | Рабочее напряжение ЛЭП | Год ввода (ном. ТП или опор) | Источник питания № ТП или опор | Провода | Кабель | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | марка, сечение и к-во проводов | протяженность (км) | марка, сечение и к-во жил | глубина заложения (м) | протяженность (км) | вид покрытия | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 696 | С | КЛ от ТП-102 ЧП «Татьяна» | ТП-102 | 0,4 кВ |  | ТП-101 |  |  | ААБ 3*70 | 0,7 | 0,097 |  |  |
| 697 | С | КЛ от ТП-102 «Чермет» | ТП-102 | 0,4 кВ |  | ТП-101 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,187 |  |  |
| 698 | С | КЛ от ТП-103 до общежития Октябрьская,59а | ТП-103 | 0,4 кВ |  | ТП-103 |  |  | ААШВ 3*50+ 1*25 | 0,7 | 0,294 |  |  |
| 699 | С | КЛ от ТП-103 до общежития Октябрьская,59б | ТП-103 | 0,4 кВ |  | ТП-103 |  |  | ААШВ 3*50+ 1*25 | 0,7 | 0,294 |  |  |
| 700 | С | КЛ от ТП-103 до ЧП «Ермишкин» | ТП-103 | 0,4 кВ |  | ТП-103 |  |  | СБ 3*95+ 1*35 | 0,7 | 0,207 |  |  |
| 701 | С | КЛ от ТП-103 до Базы Торга | ТП-103 | 0,4 кВ |  | ТП-103 |  |  | ААШВ 3*95 | 0,7 | 0,354 |  |  |
| 702 | С | КЛ от ТП-103 до Октябрьской, 55/3 | ТП-103 | 0,4 кВ |  | ТП-103 |  |  | ААШВ 3*50 | 0,7 | 0,334 |  |  |
| 703 | С | КЛ от ТП-103 до Октябрьской, 55/2 | ТП-103 | 0,4 кВ |  | ТП-103 |  |  | ААШВ 3*50+ 1*25 | 0,7 | 0,214 |  |  |
| 704 | С | КЛ от ТП-104 до «Аверс» | ТП-104 | 0,4 кВ |  | ТП-104 |  |  | АПВБ 3*95 | 0,7 | 0,174 |  |  |
| 705 | С | КЛ от ТП-104 до магазина | ТП-104 | 0,4 кВ |  | ТП-104 |  |  | ААШВ 3*50 | 0,7 | 0,374 |  |  |

сетей и их стоимость

| Опоры | Кронштейны | Светильники | Ном. сборника | № оценочной таблицы | Измеритель | Стоимость измерителя по таблице | Поправки | Стоимость измерителя с поправками | Восстановительная стоимость (руб.) 2008 г. | Нормативный срок службы в годах | Предположительный срок службы в годах | Износ в процентах | Действительная стоимость 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ном. опоры | материал и конструкция | к-во (шт.) | тип (материал) | к-во (шт.) | тип | к-во (шт.) |  |  |  |  | Климатический коэффициент | Удорожающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 3790 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 88345 | 8569 | 35 | 30 | 86 | 1200 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 18962 | 35 | 30 | 86 | 2655 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 205 | 1км | 3200 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 74592 | 21930 | 35 | 30 | 86 | 3070 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 205 | 1км | 3200 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 74592 | 21930 | 35 | 30 | 86 | 3070 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 199 | 1км | 9300 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 216783 | 44874 | 35 | 30 | 86 | 6282 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 204 | 1км | 3970 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 92541 | 32759 | 35 | 30 | 86 | 4586 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 204 | 1км | 2970 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 69231 | 23123 | 35 | 30 | 86 | 3237 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 205 | 1км | 3200 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 74592 | 15963 | 35 | 30 | 86 | 2235 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 202 | 1км | 5100 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 118881 | 20685 | 35 | 28 | 80 | 4137 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 204 | 1км | 2970 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 69231 | 25892 | 35 | 28 | 80 | 5178 |

3. Элементы электрических

| №№ п/п | Литера | Наименование элементов ЛЭП | Номера учетных участков | Рабочее напряжение ЛЭП | Год ввода (ном. ТП или опор) | Источник питания № ТП или опор | Провода | Кабель | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | марка, сечение и к-во проводов | протяженность (км) | марка, сечение и к-во жил | глубина заложения (м) | протяженность (км) | вид покрытия | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 706 | С | КЛ от ТП-104 до Октябрьской,53 | ТП-104 | 0,4 кВ |  | ТП-104 |  |  | ААШВ 3*70 | 0,7 | 0,446 |  |  |
| 707 | С | КЛ от ТП-104 до Октябрьской,55/1 | ТП-104 | 0,4 кВ |  | ТП-104 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,286 |  |  |
| 708 | С | КЛ от ТП-104 до ресторана «мечта» | ТП-104 | 0,4 кВ |  | ТП-104 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,346 |  |  |
| 709 | С | КЛ от ТП-104 до кафе «Блинная» | ТП-104 | 0,4 кВ |  | ТП-104 |  |  | ААШВ 3*50+ 1*25 | 0,7 | 0,037 |  |  |
| 710 | С | КЛ от ТП-104 до Октябрьской,42 | ТП-104 | 0,4 кВ |  | ТП-104 |  |  | ААБ 3*70 | 0,7 | 0,127 |  |  |
| 711 | С | КЛ от ТП-106 до ул.Победы,9 | ТП-106 | 0,4 кВ |  | ТП-106 |  |  | ААБП 3*70 | 0,7 | 0,254 |  |  |
| 712 | С | КЛ от ТП-106 до ул.Банивура,4 | ТП-106 | 0,4 кВ |  | ТП-106 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,734 |  |  |
| 713 | С | КЛ от ТП-107 до ул.Октябрьской,15 | ТП-107 | 0,4 кВ |  | ТП-107 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 1,708 |  |  |
| 714 | С | КЛ от ТП-107 до ул.Октябрьской,15 | ТП-107 | 0,4 кВ |  | ТП-107 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,294 |  |  |
| 715 | С | КЛ от ТП-107 до ул.Октябрьской,19/2 | ТП-107 | 0,4 кВ |  | ТП-107 |  |  | АВВГ 3*150+ 1*50 | 0,7 | 0,814 |  |  |

сетей и их стоимость

| Опоры | Кронштейны | Светильники | Ном. сборника | № оценочной таблицы | Измеритель | Стоимость измерителя по таблице | Поправки | Стоимость измерителя с поправками | Восстановительная стоимость (руб.) 2008 г. | Нормативный срок службы в годах | Предположительный срок службы в годах | Износ в процентах | Действительная стоимость 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ном. опоры | материал и конструкция | к-во (шт.) | тип (материал) | к-во (шт.) | тип | к-во (шт.) |  |  |  |  | Климатический коэффициент | Удорожающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 204 | 1км | 3460 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 80653 | 35971 | 35 | 28 | 80 | 7194 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 29000 | 35 | 28 | 80 | 5800 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 35084 | 35 | 28 | 80 | 7017 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 205 | 1км | 3200 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 74592 | 2760 | 35 | 28 | 80 | 552 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 205 | 1км | 3790 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 88345 | 11220 | 35 | 28 | 80 | 2244 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 202 | 1км | 4460 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 103962 | 26406 | 35 | 20 | 57 | 11355 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 74426 | 35 | 8 | 23 | 57308 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 173188 | 35 | 22 | 63 | 64079 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 29811 | 35 | 22 | 63 | 11030 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 203 | 1км | 5820 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 135664 | 110431 | 35 | 22 | 63 | 40859 |

3. Элементы электрических

| №№ п/п | Литера | Наименование элементов ЛЭП | Номера учетных участков | Рабочее напряжение ЛЭП | Год ввода (ном. ТП или опор) | Источник питания № ТП или опор | Провода | Кабель | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | марка, сечение и к-во проводов | протяженность (км) | марка, сечение и к-во жил | глубина заложения (м) | протяженность (км) | вид покрытия | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 716 | С | КЛ от ТП-107 до ул.Октябрьской,19/1 | ТП-107 | 0,4 кВ |  | ТП-107 |  |  | ААБ 3*70 | 0,7 | 0,69 |  |  |
| 717 | С | КЛ от ТП-107 до магазина | ТП-107 | 0,4 кВ |  | ТП-107 |  |  | АВБбШв 4*95 | 0,7 | 0,29 |  |  |
| 718 | С | КЛ от ТП-107 до ГСК «Строитель» | ТП-107 | 0,4 кВ |  | ТП-107 |  |  | ААБ 3*70 | 0,7 | 0,137 |  |  |
| 719 | С | КЛ от ТП-108 до ГО | ТП-108 | 0,4 кВ |  | ТП-108 |  |  | СБ 3*25+ 1*16 | 0,7 | 0,037 |  |  |
| 720 | С | КЛ от ТП-108 до Октябрьской,11 «Рембыттехника» | ТП-108 | 0,4 кВ |  | ТП-108 |  |  | СБ 3*25+ 1*16 | 0,7 | 0,494 |  |  |
| 721 | С | КЛ от ТП-108 до Октябрьской,11 | ТП-108 | 0,4 кВ |  | ТП-108 |  |  | ААБ 3*240 | 0,7 | 0,334 |  |  |
| 722 | С | КЛ от ТП-108 до Октябрьской,13 КБО | ТП-108 | 0,4 кВ |  | ТП-108 |  |  | СБ 3*25+ 1*16 | 0,7 | 0,334 |  |  |
| 723 | С | КЛ от ТП-108 до Октябрьской,13 | ТП-108 | 0,4 кВ |  | ТП-108 |  |  | ААБ 3*185 | 0,7 | 0,374 |  |  |
| 724 | С | КЛ от ТП-108 до Октябрьской,7 | ТП-108 | 0,4 кВ |  | ТП-108 |  |  | АПВБ 3*150+ 1*50 | 0,7 | 1,534 |  |  |
| 725 | С | КЛ от ТП-108 до Октябрьской,9 | ТП-108 | 0,4 кВ |  | ТП-108 |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,894 |  |  |

сетей и их стоимость

| Опоры | Кронштейны | Светильники | Ном. сборника | № оценочной таблицы | Измеритель | Стоимость измерителя по таблице | Поправки | Стоимость измерителя с поправками | Восстановительная стоимость (руб.) 2008 г. | Нормативный срок службы в годах | Предположительный срок службы в годах | Износ в процентах | Действительная стоимость 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ном. опоры | материал и конструкция | к-во (шт.) | тип (материал) | к-во (шт.) | тип | к-во (шт.) |  |  |  |  | Климатический коэффициент | Удорожающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 3790 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 88345 | 60958 | 35 | 22 | 63 | 22554 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 200 | 1км | 4460 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 103963 | 30149 | 35 | 22 | 63 | 11155 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 3790 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 88345 | 12103 | 35 | 22 | 63 | 4478 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 199 | 1км | 4390 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 102331 | 3786 | 35 | 25 | 71 | 1098 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 199 | 1км | 4390 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 102331 | 50551 | 35 | 25 | 71 | 14660 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 7700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 179487 | 59949 | 35 | 25 | 71 | 17385 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 199 | 1км | 4390 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 102331 | 34178 | 35 | 25 | 71 | 9912 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 6500 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 151515 | 56667 | 35 | 25 | 71 | 16433 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 203 | 1км | 5820 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 135664 | 208109 | 35 | 25 | 71 | 60352 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4910 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 114452 | 102320 | 35 | 25 | 71 | 29672 |

3. Элементы электрических

| №№ п/п | Литера | Наименование элементов ЛЭП | Номера учетных участков | Рабочее напряжение ЛЭП | Год ввода (ном. ТП или опор) | Источник питания № ТП или опор | Провода | Кабель | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | марка, сечение и к-во проводов | протяженность (км) | марка, сечение и к-во жил | глубина заложения (м) | протяженность (км) | вид покрытия | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 726 | С | КЛ от ТП-109 до Октябрьской,14/4 | ТП-109 | 0,4 кВ |  | ТП-109 |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,254 |  |  |
| 727 | С | КЛ от ТП-109 до Октябрьской,14/5 | ТП-109 | 0,4 кВ |  | ТП-109 |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 1,214 |  |  |
| 728 | С | КЛ от ТП-109 до Октябрьской,18/1 | ТП-109 | 0,4 кВ |  | ТП-109 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,578 |  |  |
| 729 | С | КЛ от ТП-109 до школы - лицея | ТП-109 | 0,4 кВ |  | ТП-109 |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 1,214 |  |  |
| 730 | С | КЛ от ТП-109 до «Торгового Центра» | ТП-109 | 0,4 кВ |  | ТП-109 |  |  | АСБ 3*120+ 1*50 | 0,7 | 0,374 |  |  |
| 731 | С | КЛ от ТП-110 до Жуковского,41 | ТП-110 | 0,4 кВ |  | ТП-110 |  |  | ААБ 3*95+ 1*50 | 0,7 | 0,814 |  |  |
| 732 | С | КЛ от ТП-110 до Жуковского,43 | ТП-110 | 0,4 кВ |  | ТП-110 |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,117 |  |  |
| 733 | С | КЛ от ТП-110 до Жуковского,43 | ТП-110 | 0,4 кВ |  | ТП-110 |  |  | ААБ 3*120+ 1*70 | 0,7 | 0,117 |  |  |
| 734 | С | КЛ от ТП-110 до Жуковского,45 | ТП-110 | 0,4 кВ |  | ТП-110 |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 1,134 |  |  |
| 735 | С | КЛ от ТП-110 до Жуковского,47 | ТП-110 | 0,4 кВ |  | ТП-110 |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 1,214 |  |  |

сетей и их стоимость

| Опоры | Кронштейны | Светильники | Ном. сборника | № оценочной таблицы | Измеритель | Стоимость измерителя по таблице | Поправки | Стоимость измерителя с поправками | Восстановительная стоимость (руб.) 2008 г. | Нормативный срок службы в годах | Предположительный срок службы в годах | Износ в процентах | Действительная стоимость 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ном. опоры | материал и конструкция | к-во (шт.) | тип (материал) | к-во (шт.) | тип | к-во (шт.) |  |  |  |  | Климатический коэффициент | Удорожающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4910 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 114452 | 29071 | 35 | 23 | 66 | 9884 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4910 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 114452 | 198945 | 35 | 31 | 86 | 27852 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 58608 | 35 | 23 | 66 | 19927 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4910 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 114452 | 138945 | 35 | 31 | 86 | 19452 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 197 | 1км | 5910 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 137762 | 51523 | 35 | 32 | 91 | 4637 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 193 | 1км | 4610 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 107459 | 87472 | 35 | 31 | 86 | 12246 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4910 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 114452 | 13391 | 35 | 28 | 80 | 2678 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 193 | 1км | 4610 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 107459 | 12573 | 35 | 28 | 80 | 2515 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4910 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 114452 | 129788 | 35 | 30 | 86 | 18170 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4910 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 114452 | 138945 | 35 | 29 | 83 | 23621 |

3. Элементы электрических

| №№ п/п | Литера | Наименование элементов ЛЭП | Номера учетных участков | Рабочее напряжение ЛЭП | Год ввода (ном. ТП или опор) | Источник питания № ТП или опор | Провода | Кабель | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | марка, сечение и к-во проводов | протяженность (км) | марка, сечение и к-во жил | глубина заложения (м) | протяженность (км) | вид покрытия | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 736 | С | КЛ от ТП-110 до Жуковского,49 | ТП-110 | 0,4 кВ |  | ТП-110 |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 1,214 |  |  |
| 737 | С | КЛ от ТП-111 до магазина | ТП-111 | 0,4 кВ |  | ТП-111 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,314 |  |  |
| 738 | С | КЛ от ТП-111 до магазина «Эврика» | ТП-111 | 0,4 кВ |  | ТП-111 |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 1,294 |  |  |
| 739 | С | КЛ от ТП-111 до Островского,12 | ТП-111 | 0,4 кВ |  | ТП-111 |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 1,254 |  |  |
| 740 | С | КЛ от ТП-111 до Островского,6 | ТП-111 | 0,4 кВ |  | ТП-111 |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,366 |  |  |
| 741 | С | КЛ от ТП-111 до Островского,8 | ТП-111 | 0,4 кВ |  | ТП-111 |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,314 |  |  |
| 742 | С | КЛ от ТП-112 до магазина «Риф» | ТП-112 | 0,4 кВ |  | ТП-112 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,494 |  |  |
| 743 | С | КЛ от ТП-112 до Островского,4 | ТП-112 | 0,4 кВ |  | ТП-112 |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,668 |  |  |
| 744 | С | КЛ от ТП-112 до оп. № 1 (пер.Береговой) | ТП-112 | 0,4 кВ |  | ТП-112 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,614 |  |  |
| 745 | С | КЛ от ТП-112 до крытого рынка | ТП-112 | 0,4 кВ |  | ТП-112 |  |  | ААШВ 3*120 | 0,7 | 0,207 |  |  |

сетей и их стоимость

| Опоры | Кронштейны | Светильники | Ном. сборника | № оценочной таблицы | Измеритель | Стоимость измерителя по таблице | Поправки | Стоимость измерителя с поправками | Восстановительная стоимость (руб.) 2008 г. | Нормативный срок службы в годах | Предположительный срок службы в годах | Износ в процентах | Действительная стоимость 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ном. опоры | материал и конструкция | к-во (шт.) | тип (материал) | к-во (шт.) | тип | к-во (шт.) |  |  |  |  | Климатический коэффициент | Удорожающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4910 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 114452 | 138945 | 35 | 32 | 91 | 12505 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 31839 | 35 | 32 | 91 | 2865 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4910 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 114452 | 148101 | 35 | 32 | 91 | 13329 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4910 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 114452 | 143523 | 35 | 25 | 71 | 41613 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4910 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 114452 | 41889 | 35 | 25 | 71 | 12148 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4910 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 114452 | 35938 | 35 | 32 | 91 | 3234 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 50091 | 35 | 29 | 83 | 8515 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4910 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 114452 | 76454 | 35 | 29 | 83 | 12997 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 62259 | 35 | 29 | 83 | 10584 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4460 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 103963 | 21520 | 35 | 29 | 83 | 3658 |

3. Элементы электрических

| №№ п/п | Литера | Наименование элементов ЛЭП | Номера учетных участков | Рабочее напряжение ЛЭП | Год ввода (ном. ТП или опор) | Источник питания № ТП или опор | Провода | Кабель | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | марка, сечение и к-во проводов | протяженность (км) | марка, сечение и к-во жил | глубина заложения (м) | протяженность (км) | вид покрытия | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 746 | С | КЛ от ТП-112 до МЖКП, Примторгтехника | ТП-112 | 0,4 кВ |  | ТП-112 |  |  | АПВБШР 3*50+ 1*25 | 0,7 | 0,414 |  |  |
| 747 | С | КЛ от ТП-112 до оп. уличного освещения | ТП-112 | 0,4 кВ |  | ТП-112 |  |  | ААБ 3*70 | 0,7 | 0,457 |  |  |
| 748 | С | КЛ от ТП-113 до д/с № 25 | ТП-113 | 0,4 кВ |  | ТП-113 |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,554 |  |  |
| 749 | С | КЛ от ТП-113 до Жуковского,51 | ТП-113 | 0,4 кВ |  | ТП-113 |  |  | ААБ 3*120+ 1*35 | 0,7 | 1,042 |  |  |
| 750 | С | КЛ от ТП-113 до Жуковского,57 | ТП-113 | 0,4 кВ |  | ТП-113 |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,374 |  |  |
| 751 | С | КЛ от Жуковского,57 до 25 лет Арсеньеву,11 | ТП-113 | 0,4 кВ |  | ТП-113 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,414 |  |  |
| 752 | С | КЛ от ТП-113 до Островского,10 | ТП-113 | 0,4 кВ |  | ТП-113 |  |  | ААШВ 3*95 | 0,7 | 0,494 |  |  |
| 753 | С | КЛ от ТП-113 до Островского,14 | ТП-113 | 0,4 кВ |  | ТП-13 |  |  | ААШВ 3*95 | 0,7 | 0,574 |  |  |
| 754 | С | КЛ от ТП-113 до отделения связи № 1 | ТП-113 | 0,4 кВ |  | ТП-113 |  |  | ААШВ 3*70+ 1*35 | 0,7 | 0,294 |  |  |
| 755 | С | КЛ от ТП-114 до 25 лет Арсеньеву,1 | ТП-114 | 0,4 кВ |  | ТП-114 |  |  | ААШВ 3*95 | 0,7 | 0,434 |  |  |

сетей и их стоимость

| Опоры | Кронштейны | Светильники | Ном. сборника | № оценочной таблицы | Измеритель | Стоимость измерителя по таблице | Поправки | Стоимость измерителя с поправками | Восстановительная стоимость (руб.) 2008 г. | Нормативный срок службы в годах | Предположительный срок службы в годах | Износ в процентах | Действительная стоимость 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ном. опоры | материал и конструкция | к-во (шт.) | тип (материал) | к-во (шт.) | тип | к-во (шт.) |  |  |  |  | Климатический коэффициент | Удорожающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 201 | 1км | 3810 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 88811 | 36768 | 35 | 29 | 83 | 6250 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 201 | 1км | 3790 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 88345 | 40374 | 35 | 29 | 83 | 6863 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4910 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 114452 | 63406 | 35 | 26 | 74 | 16485 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 193 | 1км | 4610 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 107459 | 111972 | 35 | 26 | 74 | 29113 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4910 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 114452 | 42805 | 35 | 26 | 74 | 11129 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 41989 | 35 | 26 | 74 | 10917 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 204 | 1км | 3970 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 92541 | 45715 | 35 | 28 | 80 | 9143 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 204 | 1км | 3970 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 92541 | 43118 | 35 | 28 | 80 | 8624 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 205 | 1км | 3640 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 84848 | 24945 | 35 | 28 | 80 | 4989 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 204 | 1км | 3970 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 92541 | 40163 | 35 | 27 | 77 | 9237 |

3. Элементы электрических

| №№ п/п | Литера | Наименование элементов ЛЭП | Номера учетных участков | Рабочее напряжение ЛЭП | Год ввода (ном. ТП или опор) | Источник питания № ТП или опор | Провода | Кабель | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | марка, сечение и к-во проводов | протяженность (км) | марка, сечение и к-во жил | глубина заложения (м) | протяженность (км) | вид покрытия | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 756 | С | КЛ от ТП-114 до 25 лет Арсеньеву,3 | ТП-114 | 0,4 кВ |  | ТП-114 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 1,734 |  |  |
| 757 | С | КЛ от ТП-114 до 25 лет Арсеньеву,5 | ТП-114 | 0,4 кВ |  | ТП-114 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 1,348 |  |  |
| 758 | С | КЛ от ТП-114 до 25 лет Арсеньеву,7 | ТП-114 | 0,4 кВ |  | ТП-114 |  |  | ААБ 3*50 | 0,7 | 0,194 |  |  |
| 759 | С | КЛ от ТП-114 до 25 лет Арсеньеву | ТП-114 | 0,4 кВ |  | ТП-114 |  |  | АВПБГ 3*35 | 0,7 | 0,097 |  |  |
| 760 | С | КЛ от ТП-114 до аптеки № 120 | ТП-114 | 0,4 кВ |  | ТП-114 |  |  | ААШВ 3*35 | 0,7 | 0,614 |  |  |
| 761 | С | КЛ от ТП-114 до аптеки № 120 | ТП-114 | 0,4 кВ |  | ТП-114 |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,157 |  |  |
| 762 | С | КЛ от ТП-114 до ЧП «Ермишкин» | ТП-114 | 0,4 кВ |  | ТП-114 |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,734 |  |  |
| 763 | С | КЛ от ТП-114 до АТС | ТП-114 | 0,4 кВ |  | ТП-114 |  |  | ААБ 4*16 | 0,7 | 0,254 |  |  |
| 764 | С | КЛ от ТП-114 до Жуковского,51 | ТП-114 | 0,4 кВ |  | ТП-114 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,264 |  |  |
| 765 | С | КЛ от КТПН-115 до ГСК «Космос» | КТПН-115 | 0,4 кВ |  | КТПН-115 |  |  | ААБ 3*50 | 0,7 | 0,017 |  |  |

сетей и их стоимость

| Опоры | Кронштейны | Светильники | Ном. сборника | № оценочной таблицы | Измеритель | Стоимость измерителя по таблице | Поправки | Стоимость измерителя с поправками | Восстановительная стоимость (руб.) 2008 г. | Нормативный срок службы в годах | Предположительный срок службы в годах | Износ в процентах | Действительная стоимость 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ном. опоры | материал и конструкция | к-во (шт.) | тип (материал) | к-во (шт.) | тип | к-во (шт.) |  |  |  |  | Климатический коэффициент | Удорожающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 175825 | 35 | 28 | 80 | 35165 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 136684 | 35 | 24 | 68 | 43739 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 3350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 78088 | 15149 | 35 | 25 | 71 | 4393 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 202 | 1км | 3590 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 83683 | 8117 | 35 | 25 | 71 | 2354 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 204 | 1км | 2620 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 61072 | 37498 | 35 | 27 | 77 | 8624 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4910 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 114452 | 17969 | 35 | 27 | 77 | 4133 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4910 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 114452 | 84008 | 35 | 24 | 68 | 26882 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 2540 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 59207 | 15039 | 35 | 28 | 80 | 3008 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 26769 | 35 | 26 | 74 | 6960 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 3350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 78088 | 1327 | 35 | 26 | 74 | 345 |

3. Элементы электрических

| №№ п/п | Литера | Наименование элементов ЛЭП | Номера учетных участков | Рабочее напряжение ЛЭП | Год ввода (ном. ТП или опор) | Источник питания № ТП или опор | Провода | Кабель | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | марка, сечение и к-во проводов | протяженность (км) | марка, сечение и к-во жил | глубина заложения (м) | протяженность (км) | вид покрытия | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 766 | С | КЛ от ТП-116 до Ломоносова,70 | ТП-116 | 0,4 кВ |  | ТП-116 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,374 |  |  |
| 767 | С | КЛ от ТП-116 до Ломоносова,74 | ТП-116 | 0,4 кВ |  | ТП-116 |  |  | ААШВ 3*120 | 0,7 | 0,234 |  |  |
| 768 | С | КЛ от ТП-116 до Ломоносова,74/1 | ТП-116 | 0,4 кВ |  | ТП-116 |  |  | ААШВ 3*95 | 0,7 | 0,374 |  |  |
| 769 | С | КЛ от ТП-116 до Ломоносова,76 | ТП-116 | 0,4 кВ |  | ТП-116 |  |  | ААПБ 3*95 | 0,7 | 0,494 |  |  |
| 770 | С | КЛ от ТП-116 до Ломоносова,80 | ТП-116 | 0,4 кВ |  | ТП-116 |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,974 |  |  |
| 771 | С | КЛ от ТП-116 до Ломоносова,82 | ТП-116 | 0,4 кВ |  | ТП-116 |  |  | ААБ 3*150+ 1*50 | 0,7 | 1,414 |  |  |
| 772 | С | КЛ от ТП-116 до д/с № 26 | ТП-116 | 0,4 кВ |  | ТП-116 |  |  | ААБ 3*50+ 1*20 | 0,7 | 0,614 |  |  |
| 773 | С | КЛ от ТП-117 до Островского,16 | ТП-117 | 0,4 кВ |  | ТП-117 |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,36 |  |  |
| 774 | С | КЛ от ТП-117 до Островского,16/1 | ТП-117 | 0,4 кВ |  | ТП-117 |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,654 |  |  |
| 775 | С | КЛ от ТП-117 до Островского,16/1 | ТП-117 | 0,4 кВ |  | ТП-117 |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,50 |  |  |

сетей и их стоимость

| Опоры | Кронштейны | Светильники | Ном. сборника | № оценочной таблицы | Измеритель | Стоимость измерителя по таблице | Поправки | Стоимость измерителя с поправками | Восстановительная стоимость (руб.) 2008 г. | Нормативный срок службы в годах | Предположительный срок службы в годах | Износ в процентах | Действительная стоимость 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ном. опоры | материал и конструкция | к-во (шт.) | тип (материал) | к-во (шт.) | тип | к-во (шт.) |  |  |  |  | Климатический коэффициент | Удорожающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 37923 | 35 | 28 | 80 | 7585 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 204 | 1км | 4460 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 103963 | 24327 | 35 | 28 | 80 | 4865 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 204 | 1км | 3970 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 92541 | 34610 | 35 | 27 | 77 | 7960 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 202 | 1км | 5100 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 118881 | 58727 | 35 | 27 | 77 | 13507 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4910 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 114452 | 11476 | 35 | 28 | 80 | 2295 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 193 | 1км | 4610 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 107459 | 151947 | 35 | 28 | 80 | 30389 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 193 | 1км | 3650 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 85081 | 52240 | 35 | 28 | 80 | 10448 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4910 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 114452 | 41203 | 35 | 25 | 71 | 11949 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4910 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 114452 | 74852 | 35 | 22 | 63 | 27695 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4910 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 114452 | 57226 | 35 | 22 | 63 | 21174 |

3. Элементы электрических

| №№ п/п | Литера | Наименование элементов ЛЭП | Номера учетных участков | Рабочее напряжение ЛЭП | Год ввода (ном. ТП или опор) | Источник питания № ТП или опор | Провода | Кабель | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | марка, сечение и к-во проводов | протяженность (км) | марка, сечение и к-во жил | глубина заложения (м) | протяженность (км) | вид покрытия | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 776 | С | КЛ от ТП-117 до школы № 7 | ТП-117 | 0,4 кВ |  | ТП-117 |  |  | ААБ 3*240 | 0,7 | 4,988 |  |  |
| 777 | С | КЛ от ТП-118 до 25 лет Арсеньеву,29 | ТП-118 | 0,4 кВ |  | ТП-118 |  |  | ААШВ 3*120+ 1*95 | 0,7 | 0,894 |  |  |
| 778 | С | КЛ от ТП-118 до 25 лет Арсеньеву,30 | ТП-118 | 0,4 кВ |  | ТП-118 |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,934 |  |  |
| 779 | С | КЛ от ТП-118 до д/с № 2 | ТП-118 | 0,4 кВ |  | ТП-118 |  |  | ААБ 3*120+ 1*35 | 0,7 | 0,727 |  |  |
| 780 | С | КЛ от ТП-118 до ЖСК «Янтарь», 25 лет Арсеньеву,15 | ТП-118 | 0,4 кВ |  | ТП-118 |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,454 |  |  |
| 781 | С | КЛ от ТП-118 до Филиала Детской поликлиники | ТП-118 | 0,4 кВ |  | ТП-118 |  |  | ААБЛ 3*95 | 0,7 | 0,137 |  |  |
| 782 | С | КЛ от ТП-118 до Школы № 4 | ТП-118 | 0,4 кВ |  | ТП-118 |  |  | ААБЛ 3*185 | 0,7 | 1,214 |  |  |
| 783 | С | КЛ от ТП-118 до ГО | ТП-118 | 0,4 кВ |  | ТП-118 |  |  | ААШВ 3*95+ 1*50 | 0,7 | 0,307 |  |  |
| 784 | С | КЛ от ТП-118 до 25 лет Арсеньеву,23 | ТП-118 | 0,4 кВ |  | ТП-118 |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,274 |  |  |
| 785 | С | КЛ от ТП-118 до 25 лет Арсеньеву,9 | ТП-118 | 0,4 кВ |  | ТП-118 |  |  | ААШВ 3*70 | 0,7 | 0,214 |  |  |

сетей и их стоимость

| Опоры | Кронштейны | Светильники | Ном. сборника | № оценочной таблицы | Измеритель | Стоимость измерителя по таблице | Поправки | Стоимость измерителя с поправками | Восстановительная стоимость (руб.) 2008 г. | Нормативный срок службы в годах | Предположительный срок службы в годах | Износ в процентах | Действительная стоимость 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ном. опоры | материал и конструкция | к-во (шт.) | тип (материал) | к-во (шт.) | тип | к-во (шт.) |  |  |  |  | Климатический коэффициент | Удорожающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 7700 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 179487 | 895281 | 35 | 22 | 63 | 331254 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 193 | 1км | 4610 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 107459 | 96068 | 35 | 21 | 60 | 38427 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4910 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 114452 | 106898 | 35 | 20 | 57 | 45966 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 193 | 1км | 4610 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 107459 | 78123 | 35 | 22 | 63 | 28905 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4910 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 114452 | 51961 | 35 | 21 | 60 | 20784 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 13892 | 35 | 20 | 57 | 5975 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 6500 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 151515 | 183939 | 35 | 22 | 63 | 68057 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 205 | 1км | 4190 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 97669 | 29984 | 35 | 22 | 63 | 11094 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4910 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 114452 | 31360 | 35 | 27 | 77 | 7213 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 204 | 1км | 3460 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 806532 | 17260 | 35 | 21 | 60 | 6904 |

3. Элементы электрических

| №№ п/п | Литера | Наименование элементов ЛЭП | Номера учетных участков | Рабочее напряжение ЛЭП | Год ввода (ном. ТП или опор) | Источник питания № ТП или опор | Провода | Кабель | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | марка, сечение и к-во проводов | протяженность (км) | марка, сечение и к-во жил | глубина заложения (м) | протяженность (км) | вид покрытия | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 786 | С | КЛ от ТП-119 до 25 лет Арсеньеву,25 | ТП-119 | 0,4 кВ |  | ТП-119 |  |  | ААШВ 3*120 | 0,7 | 0,334 |  |  |
| 787 | С | КЛ от ТП-119 до 25 лет Арсеньеву,31 | ТП-119 | 0,4 кВ |  | ТП-119 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,654 |  |  |
| 788 | С | КЛ от ТП-119 до 25 лет Арсеньеву,33 | ТП-119 | 0,4 кВ |  | ТП-119 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,374 |  |  |
| 789 | С | КЛ от ТП-119 до 25 лет Арсеньеву,35 | ТП-119 | 0,4 кВ |  | ТП-119 |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,254 |  |  |
| 790 | С | КЛ от ТП-119 до Ломоносова,84 | ТП-119 | 0,4 кВ |  | ТП-119 |  |  | ААБ 3*95+ 1*25 | 0,7 | 0,594 |  |  |
| 791 | С | КЛ от ТП-119 до ГО | ТП-119 | 0,4 кВ |  | ТП-119 |  |  | ААШВ 3*25+ 1*16 | 0,7 | 0,077 |  |  |
| 792 | С | КЛ от ТП-119 до 25 лет Арсеньеву,27 | ТП-119 | 0,4 кВ |  | ТП-119 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,157 |  |  |
| 793 | С | КЛ от ТП-119 до 25 лет Арсеньеву,27 | ТП-119 | 0,4 кВ |  | ТП-119 |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,157 |  |  |
| 794 | С | КЛ от ТП-120 до приюта для престарелых | ТП-120 | 0,4 кВ |  | ТП-120 |  |  | ААБ 3*185 | 0,7 | 0,60 |  |  |
| 795 | С | КЛ от ТП-120 до Дет.Дома | ТП-120 | 0,4 кВ |  | ТП-120 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,414 |  |  |

сетей и их стоимость

| Опоры | Кронштейны | Светильники | Ном. сборника | № оценочной таблицы | Измеритель | Стоимость измерителя по таблице | Поправки | Стоимость измерителя с поправками | Восстановительная стоимость (руб.) 2008 г. | Нормативный срок службы в годах | Предположительный срок службы в годах | Износ в процентах | Действительная стоимость 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ном. опоры | материал и конструкция | к-во (шт.) | тип (материал) | к-во (шт.) | тип | к-во (шт.) |  |  |  |  | Климатический коэффициент | Удорожающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 204 | 1км | 4460 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 103963 | 34723 | 35 | 25 | 71 | 10070 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 66315 | 35 | 25 | 71 | 19231 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 37923 | 35 | 25 | 71 | 10998 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4910 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 114452 | 29071 | 35 | 25 | 71 | 8430 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 193 | 1км | 4610 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 107459 | 63831 | 35 | 25 | 71 | 18511 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 205 | 1км | 2630 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 61305 | 4720 | 35 | 25 | 71 | 1369 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 15919 | 35 | 25 | 71 | 4616 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4910 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 114452 | 17969 | 35 | 25 | 71 | 5211 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 6500 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 151515 | 90909 | 35 | 25 | 71 | 26364 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 41989 | 35 | 25 | 71 | 12177 |

3. Элементы электрических

| №№ п/п | Литера | Наименование элементов ЛЭП | Номера учетных участков | Рабочее напряжение ЛЭП | Год ввода (ном. ТП или опор) | Источник питания № ТП или опор | Провода | Кабель | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | марка, сечение и к-во проводов | протяженность (км) | марка, сечение и к-во жил | глубина заложения (м) | протяженность (км) | вид покрытия | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 796 | С | КЛ от ТП-120 до котельной | ТП-120 | 0,4 кВ |  | ТП-120 |  |  | АБПШВ 3*50+ 1*25 | 0,7 | 0,214 |  |  |
| 797 | С | КЛ от ТП-120 до котельной | ТП-120 | 0,4 кВ |  | ТП-120 |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,107 |  |  |
| 798 | С | КЛ от ТП-120 до оп. № 1 (Весенняя) | ТП-120 | 0,4 кВ |  | ТП-120 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,514 |  |  |
| 799 | С | КЛ от ТП-120 до оп. № 1 (Докучаева) | ТП-120 | 0,4 кВ |  | ТП-120 |  |  | ААБ 3*95+ 1*35 | 0,7 | 0,057 |  |  |
| 800 | С | КЛ от ТП-120 до оп. № 1 (Халаза) | ТП-120 | 0,4 кВ |  | ТП-120 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,257 |  |  |
| 801 | С | КЛ от ТП-120 до теплицы | ТП-120 | 0,4 кВ |  | ТП-120 |  |  | ААШВ 3*120 | 0,7 | 0,12 |  |  |
| 802 | С | КЛ от ТП-120 до Школы № 6 | ТП-120 | 0,4 кВ |  | ТП-120 |  |  | ААШВ 3*120 | 0,7 | 1,101 |  |  |
| 803 | С | КЛ от оп. № 13 до оп. № 11 | КТП-121 | 0,4 кВ |  | КТП-121 |  |  | АСБ 3*25+ 1*16 | 0,7 | 0,077 |  |  |
| 804 | С | КЛ от ТП-123 до магазина | ТП-123 | 0,4 кВ |  | ТП-123 |  |  | ААБ 3*70+ 1*25 | 0,7 | 0,446 |  |  |
| 805 | С | КЛ от ТП-123 до Сазыкина,6 | ТП-123 | 0,4 кВ |  | ТП-123 |  |  | ААБ 3*70 | 0,7 | 0,734 |  |  |

сетей и их стоимость

| Опоры | Кронштейны | Светильники | Ном. сборника | № оценочной таблицы | Измеритель | Стоимость измерителя по таблице | Поправки | Стоимость измерителя с поправками | Восстановительная стоимость (руб.) 2008 г. | Нормативный срок службы в годах | Предположительный срок службы в годах | Износ в процентах | Действительная стоимость 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ном. опоры | материал и конструкция | к-во (шт.) | тип (материал) | к-во (шт.) | тип | к-во (шт.) |  |  |  |  | Климатический коэффициент | Удорожающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 205 | 1км | 3200 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 74592 | 15963 | 35 | 25 | 71 | 4629 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4910 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 114452 | 12246 | 35 | 25 | 71 | 3551 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 52119 | 35 | 25 | 71 | 15114 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 193 | 1км | 4610 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 107459 | 6125 | 35 | 25 | 71 | 1776 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 26059 | 35 | 25 | 71 | 7551 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 204 | 1км | 4460 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 103963 | 12475 | 35 | 25 | 71 | 3618 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 204 | 1км | 4460 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 103963 | 114463 | 35 | 25 | 71 | 33194 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 197 | 1км | 3410 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 79487 | 6120 | 35 | 25 | 71 | 1775 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 193 | 1км | 4090 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 95338 | 42521 | 35 | 25 | 71 | 12331 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 3790 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 88345 | 64845 | 35 | 25 | 71 | 18805 |

3. Элементы электрических

| №№ п/п | Литера | Наименование элементов ЛЭП | Номера учетных участков | Рабочее напряжение ЛЭП | Год ввода (ном. ТП или опор) | Источник питания № ТП или опор | Провода | Кабель | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | марка, сечение и к-во проводов | протяженность (км) | марка, сечение и к-во жил | глубина заложения (м) | протяженность (км) | вид покрытия | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 806 | С | КЛ от ТП-123 до Сазыкина,2а | ТП-123 | 0,4 кВ |  | ТП-123 |  |  | ААШВ 3*120+ 3*50 | 0,7 | 0,294 |  |  |
| 807 | С | КЛ от ТП-123 до Сазыкина,2 | ТП-123 | 0,4 кВ |  | ТП-123 |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,354 |  |  |
| 808 | С | КЛ от ТП-123 до Сазыкина,4 | ТП-123 | 0,4 кВ |  | ТП-123 |  |  | ААШВ 3*150+ 1*35 | 0,7 | 0,166 |  |  |
| 809 | С | КЛ от ТП-123 до Сазыкина,4 | ТП-123 | 0,4 кВ |  | ТП-123 |  |  | ААБ 3*150 | 0,7 | 0,166 |  |  |
| 810 | С | КЛ от ТП-124 до АРТИ | ТП-124 | 0,4 кВ |  | ТП-123 |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,107 |  |  |
| 811 | С | КЛ от ТП-124 до д/с № 31 | ТП-124 | 0,4 кВ |  | ТП-123 |  |  | ААБ 3*120+ 1*70 | 0,7 | 0,23 |  |  |
| 812 | С | КЛ от ТП-124 до насосной фонтанов | ТП-124 | 0,4 кВ |  | ТП-123 |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,407 |  |  |
| 813 | С | КЛ от ТП-124 до общежития № 7 | ТП-124 | 0,4 кВ |  | ТП-123 |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,694 |  |  |
| 814 | С | КЛ от ТП-124 до общежития № 8 | ТП-124 | 0,4 кВ |  | ТП-123 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,294 |  |  |
| 815 | С | КЛ от ТП-124 до оп. № 1 (на дома) | ТП-124 | 0,4 кВ |  | ТП-123 |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,057 |  |  |

сетей и их стоимость

| Опоры | Кронштейны | Светильники | Ном. сборника | № оценочной таблицы | Измеритель | Стоимость измерителя по таблице | Поправки | Стоимость измерителя с поправками | Восстановительная стоимость (руб.) 2008 г. | Нормативный срок службы в годах | Предположительный срок службы в годах | Износ в процентах | Действительная стоимость 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ном. опоры | материал и конструкция | к-во (шт.) | тип (материал) | к-во (шт.) | тип | к-во (шт.) |  |  |  |  | Климатический коэффициент | Удорожающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 205 | 1км | 4190 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 97669 | 28715 | 35 | 25 | 71 | 8327 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4910 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 114452 | 40516 | 35 | 25 | 71 | 11750 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 205 | 1км | 4190 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 97669 | 16213 | 35 | 25 | 71 | 4702 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 5640 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 131468 | 21824 | 35 | 25 | 71 | 6329 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4910 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 114452 | 12246 | 35 | 35 | 90 | 1225 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 193 | 1км | 4610 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 107459 | 24715 | 35 | 19 | 54 | 11369 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4910 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 114452 | 46582 | 35 | 35 | 90 | 4658 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4910 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 114452 | 79430 | 35 | 35 | 90 | 7943 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 29811 | 35 | 35 | 90 | 2981 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4910 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 114452 | 6524 | 35 | 29 | 83 | 1109 |

3. Элементы электрических

| №№ п/п | Литера | Наименование элементов ЛЭП | Номера учетных участков | Рабочее напряжение ЛЭП | Год ввода (ном. ТП или опор) | Источник питания № ТП или опор | Провода | Кабель | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | марка, сечение и к-во проводов | протяженность (км) | марка, сечение и к-во жил | глубина заложения (м) | протяженность (км) | вид покрытия | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 816 | С | КЛ от ТП-124 до Пл.Ленина,13 | ТП-124 | 0,4 кВ |  | ТП-123 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,314 |  |  |
| 817 | С | КЛ от ТП-124 до Пл.Ленина,14 | ТП-124 | 0,4 кВ |  | ТП-123 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,314 |  |  |
| 818 | С | КЛ от ТП-124 до магазина | ТП-124 | 0,4 кВ |  | ТП-123 |  |  | ААШВ 3*95+ 1*50 | 0,7 | 0,077 |  |  |
| 819 | С | КЛ от ТП-124 гаражи | ТП-124 | 0,4 кВ |  | ТП-123 |  |  | ААШВ 3*160+ 1*10 | 0,7 | 0,027 |  |  |
| 820 | С | КЛ от ТП-124 до пер.Ирьянова,9 | ТП-124 | 0,4 кВ |  | ТП-123 |  |  | ААШВ 3*150 +1*70 | 0,7 | 0,087 |  |  |
| 821 | С | КЛ от ТП-125 до Октябрьской,61 | ТП-125 | 0,4 кВ |  | ТП-125 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,354 |  |  |
| 822 | С | КЛ от ТП-125 до Октябрьской,61/1 | ТП-125 | 0,4 кВ |  | ТП-125 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,249 |  |  |
| 823 | С | КЛ от ТП-125 до Октябрьской,61/3 | ТП-125 | 0,4 кВ |  | ТП-125 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,514 |  |  |
| 824 | С | КЛ от ТП-125 до Октябрьской,61/3 | ТП-125 | 0,4 кВ |  | ТП-125 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,514 |  |  |
| 825 | С | КЛ от ТП-125 до Октябрьской,63/1 | ТП-125 | 0,4 кВ |  | ТП-125 |  |  | АВВГ 3*95+ 1*50 | 0,7 | 0,132 |  |  |

сетей и их стоимость

| Опоры | Кронштейны | Светильники | Ном. сборника | № оценочной таблицы | Измеритель | Стоимость измерителя по таблице | Поправки | Стоимость измерителя с поправками | Восстановительная стоимость (руб.) 2008 г. | Нормативный срок службы в годах | Предположительный срок службы в годах | Износ в процентах | Действительная стоимость 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ном. опоры | материал и конструкция | к-во (шт.) | тип (материал) | к-во (шт.) | тип | к-во (шт.) |  |  |  |  | Климатический коэффициент | Удорожающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 31839 | 35 | 18 | 51 | 15601 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 31839 | 35 | 18 | 51 | 15601 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 205 | 1км | 4190 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 97669 | 7520 | 35 | 18 | 51 | 13685 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 205 | 1км | 4190 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 97669 | 2637 | 35 | 29 | 83 | 448 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 205 | 1км | 4190 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 97669 | 8497 | 35 | 18 | 51 | 4163 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 35895 | 35 | 22 | 63 | 13281 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 25248 | 35 | 22 | 63 | 9342 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 52118 | 35 | 22 | 63 | 19284 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 52118 | 35 | 22 | 63 | 19384 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 203 | 1км | 5820 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 135664 | 17908 | 35 | 22 | 63 | 6626 |

3. Элементы электрических

| №№ п/п | Литера | Наименование элементов ЛЭП | Номера учетных участков | Рабочее напряжение ЛЭП | Год ввода (ном. ТП или опор) | Источник питания № ТП или опор | Провода | Кабель | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | марка, сечение и к-во проводов | протяженность (км) | марка, сечение и к-во жил | глубина заложения (м) | протяженность (км) | вид покрытия | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 826 | С | КЛ от ТП-125 до Октябрьской,63/1 | ТП-125 | 0,4 кВ |  | ТП-125 |  |  | ААШВ 3*95+ 1*50 | 0,7 | 0,154 |  |  |
| 827 | С | КЛ от ТП-125 до Октябрьской,63/2 | ТП-125 | 0,4 кВ |  | ТП-125 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,614 |  |  |
| 828 | С | КЛ от ТП-125 до Октябрьской,44 | ТП-125 | 0,4 кВ |  | ТП-125 |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,814 |  |  |
| 829 | С | КЛ от ТП-125 до «Посёлок» | ТП-125 | 0,4 кВ |  | ТП-125 |  |  | ААБШВ 3*120+ 1*50 | 0,7 | 0,165 |  |  |
| 830 | С | КЛ от ТП-125 Насосная | ТП-125 | 0,4 кВ |  | ТП-125 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,132 |  |  |
| 831 | С | КЛ от ТП-126 до оп. нар.освещения | ТП-126 | 0,4 кВ |  | ТП-126 |  |  | АВПБ 3*50+ 1*16 | 0,7 | 0,074 |  |  |
| 832 | С | КЛ от ТП-126 до школы № 9 | ТП-126 | 0,4 кВ |  | ТП-126 |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,382 |  |  |
| 833 | С | КЛ от ТП-126 до аптеки № 107 | ТП-126 | 0,4 кВ |  | ТП-126 |  |  | АБГ 3*50+ 1*16 | 0,7 | 0,273 |  |  |
| 834 | С | КЛ от ТП-126 до д/с № 30 | ТП-126 | 0,4 кВ |  | ТП-126 |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,430 |  |  |
| 835 | С | КЛ от ТП-126 до Октябрьской,63/1 | ТП-126 | 0,4 кВ |  | ТП-126 |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,126 |  |  |

сетей и их стоимость

| Опоры | Кронштейны | Светильники | Ном. сборника | № оценочной таблицы | Измеритель | Стоимость измерителя по таблице | Поправки | Стоимость измерителя с поправками | Восстановительная стоимость (руб.) 2008 г. | Нормативный срок службы в годах | Предположительный срок службы в годах | Износ в процентах | Действительная стоимость 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ном. опоры | материал и конструкция | к-во (шт.) | тип (материал) | к-во (шт.) | тип | к-во (шт.) |  |  |  |  | Климатический коэффициент | Удорожающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 205 | 1км | 4190 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 97669 | 15041 | 35 | 22 | 63 | 5565 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 62259 | 35 | 22 | 63 | 23036 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4910 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 114452 | 93164 | 35 | 22 | 63 | 34471 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 205 | 1км | 4190 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 97669 | 16115 | 35 | 22 | 63 | 5963 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 13385 | 35 | 22 | 63 | 4962 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 203 | 1км | 4530 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 105594 | 78145 | 35 | 24 | 68 | 25006 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4910 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 114452 | 43721 | 35 | 24 | 68 | 13991 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 203 | 1км | 4530 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 105594 | 28827 | 35 | 24 | 68 | 9225 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4910 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 114452 | 49214 | 35 | 24 | 68 | 15748 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4910 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 114452 | 14421 | 35 | 24 | 68 | 4615 |

3. Элементы электрических

| №№ п/п | Литера | Наименование элементов ЛЭП | Номера учетных участков | Рабочее напряжение ЛЭП | Год ввода (ном. ТП или опор) | Источник питания № ТП или опор | Провода | Кабель | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | марка, сечение и к-во проводов | протяженность (км) | марка, сечение и к-во жил | глубина заложения (м) | протяженность (км) | вид покрытия | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 836 | С | КЛ от ТП-128 до школы № 2 | ТП-128 | 0,4 кВ |  | ТП-128 |  |  | ААШВ 3*185 | 0,7 | 0,914 |  |  |
| 837 | С | КЛ от ТП-128 до музыкальной школы | ТП-128 | 0,4 кВ |  | ТП-128 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,214 |  |  |
| 838 | С | КЛ от ТП-128 до трибуны стадиона | ТП-128 | 0,4 кВ |  | ТП-128 |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,254 |  |  |
| 839 | С | КЛ от ТП-128 до мачты | ТП-128 | 0,4 кВ |  | ТП-128 |  |  | ААБ 3*70 | 0,7 | 0,614 |  |  |
| 840 | С | КЛ от ТП-128 до туалета | ТП-128 | 0,4 кВ |  | ТП-128 |  |  | ВВГ 4*10 | 0,7 | 0,087 |  |  |
| 841 | С | КЛ от ТП-129 до Балабина,12 | ТП-129 | 0,4 кВ |  | ТП-129 |  |  | АВБШВ 3*50+ 1*25 | 0,7 | 0,194 |  |  |
| 842 | С | КЛ от ТП-129 до Балабина,18 | ТП-129 | 0,4 кВ |  | ТП-129 |  |  | ААШВ 3*95+ 1*50 | 0,7 | 0,814 |  |  |
| 843 | С | КЛ от ТП-129 до Черняховского | ТП-129 | 0,4 кВ |  | ТП-129 |  |  | ААБ 3*95+ 1*50 | 0,7 | 0,047 |  |  |
| 844 | С | КЛ от ТП-137 до оп. № 1 | ТП-137 | 0,4 кВ |  | ТП-137 |  |  | ААБ 3*150 | 0,7 | 0,137 |  |  |
| 845 | С | КЛ от ТП-137 до Горького,17а | ТП-137 | 0,4 кВ |  | ТП-137 |  |  | ААШВ 3*95 | 0,7 | 0,617 |  |  |

сетей и их стоимость

| Опоры | Кронштейны | Светильники | Ном. сборника | № оценочной таблицы | Измеритель | Стоимость измерителя по таблице | Поправки | Стоимость измерителя с поправками | Восстановительная стоимость (руб.) 2008 г. | Нормативный срок службы в годах | Предположительный срок службы в годах | Износ в процентах | Действительная стоимость 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ном. опоры | материал и конструкция | к-во (шт.) | тип (материал) | к-во (шт.) | тип | к-во (шт.) |  |  |  |  | Климатический коэффициент | Удорожающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 204 | 1км | 5870 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 136853 | 125084 | 35 | 35 | 90 | 12508 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 21699 | 35 | 35 | 90 | 2170 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4910 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 114452 | 29071 | 35 | 35 | 90 | 2907 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 3790 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 88345 | 54244 | 35 | 35 | 90 | 5424 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 198 | 1км | 3180 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 74126 | 6449 | 35 | 35 | 90 | 645 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 201 | 1км | 3810 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 88811 | 17229 | 35 | 17 | 48 | 8959 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 205 | 1км | 4190 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 97669 | 79502 | 35 | 17 | 48 | 41341 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 193 | 1км | 4610 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 107459 | 5050 | 35 | 35 | 90 | 505 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 5640 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 131468 | 18011 | 35 | 37 | 90 | 1801 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 204 | 1км | 3970 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 92741 | 57098 | 35 | 16 | 46 | 30832 |

3. Элементы электрических

| №№ п/п | Литера | Наименование элементов ЛЭП | Номера учетных участков | Рабочее напряжение ЛЭП | Год ввода (ном. ТП или опор) | Источник питания № ТП или опор | Провода | Кабель | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | марка, сечение и к-во проводов | протяженность (км) | марка, сечение и к-во жил | глубина заложения (м) | протяженность (км) | вид покрытия | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 846 | С | КЛ от ТП-137 до Горького,19а | ТП-137 | 0,4 кВ |  | ТП-137 |  |  | ААШВ 3*95 | 0,7 | 0,254 |  |  |
| 847 | С | КЛ от ТП-137 до Щербакова,60; 62 | ТП-137 | 0,4 кВ |  | ТП-137 |  |  | ААШВ 3*35+ 1*16 | 0,7 | 0,040 |  |  |
| 848 | С | КЛ пр. Горького,19; 21; Садовая,42 до оп. № 4 | ТП-137 | 0,4 кВ |  | ТП-137 |  |  | ААШВ 3*95 | 0,7 | 0,080 |  |  |
| 849 | С | КЛ от ТП-137 до магазина № 35 | ТП-137 | 0,4 кВ |  | ТП-137 |  |  | ААБ 3*150 | 0,7 | 0,047 |  |  |
| 850 | С | КЛ от ТП-141 до ГО | ТП-141 | 0,4 кВ |  | ТП-141 |  |  | АСБ 3*35 | 0,7 | 0,838 |  |  |
| 851 | С | КЛ от ТП-141 до Ломоносова,72 | ТП-141 | 0,4 кВ |  | ТП-141 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,406 |  |  |
| 852 | С | КЛ от ТП-141 до Торгового центра | ТП-141 | 0,4 кВ |  | ТП-141 |  |  | ААБ 3*70 | 0,7 | 0,974 |  |  |
| 853 | С | КЛ от ТП-141 до Торгового центра | ТП-141 | 0,4 кВ |  | ТП-141 |  |  | ААБ 3*25 | 0,7 | 0,380 |  |  |
| 854 | С | КЛ от ТП-141 до Островского,18 | ТП-141 | 0,4 кВ |  | ТП-141 |  |  | ААШВ 3*95 | 0,7 | 0,334 |  |  |
| 855 | С | КЛ от ТП-141 до АЗС | ТП-141 | 0,4 кВ |  | ТП-141 |  |  | СБУ 3*16+ 1*10 | 0,7 | 0,087 |  |  |

сетей и их стоимость

| Опоры | Кронштейны | Светильники | Ном. сборника | № оценочной таблицы | Измеритель | Стоимость измерителя по таблице | Поправки | Стоимость измерителя с поправками | Восстановительная стоимость (руб.) 2008 г. | Нормативный срок службы в годах | Предположительный срок службы в годах | Износ в процентах | Действительная стоимость 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ном. опоры | материал и конструкция | к-во (шт.) | тип (материал) | к-во (шт.) | тип | к-во (шт.) |  |  |  |  | Климатический коэффициент | Удорожающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 204 | 1км | 3970 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 92741 | 23556 | 35 | 16 | 46 | 12720 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 205 | 1км | 2860 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 66667 | 2667 | 35 | 37 | 90 | 267 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 204 | 1км | 3970 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 92541 | 7403 | 35 | 37 | 90 | 740 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 5640 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 131468 | 6179 | 35 | 37 | 90 | 618 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 196 | 1км | 3430 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 79953 | 67001 | 35 | 24 | 68 | 21440 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 41168 | 35 | 24 | 68 | 13174 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 3790 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 88345 | 86048 | 35 | 22 | 63 | 31838 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 2830 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 65967 | 25067 | 35 | 22 | 63 | 9396 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 204 | 1км | 3970 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 92541 | 30908 | 35 | 22 | 63 | 11436 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 199 | 1км | 3680 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 85781 | 7463 | 35 | 22 | 63 | 2761 |

3. Элементы электрических

| №№ п/п | Литера | Наименование элементов ЛЭП | Номера учетных участков | Рабочее напряжение ЛЭП | Год ввода (ном. ТП или опор) | Источник питания № ТП или опор | Провода | Кабель | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | марка, сечение и к-во проводов | протяженность (км) | марка, сечение и к-во жил | глубина заложения (м) | протяженность (км) | вид покрытия | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 856 | С | КЛ от ТП-141 до ВП (торговые ряды) | ТП-141 | 0,4 кВ |  | ТП-141 |  |  | АВБвШв 4*70 | 0,7 | 0,037 |  |  |
| 857 | С | КЛ от ТП-141 до магазина ИП «Шалай» | ТП-141 | 0,4 кВ |  | ТП-141 |  |  | ААБ 4*70 | 0,7 | 0,434 |  |  |
| 858 | С | КЛ от ТП-142 до аптеки | ТП-142 | 0,4 кВ |  | ТП-142 |  |  | ААБ 3*50+ 1*25 | 0,7 | 0,494 |  |  |
| 859 | С | КЛ от ТП-142 до Жуковского,37 | ТП-142 | 0,4 кВ |  | ТП-142 |  |  | ААБ 3*95+ 1*35 | 0,7 | 0,480 |  |  |
| 860 | С | КЛ от ТП-142 до Жуковского,37 | ТП-142 | 0,4 кВ |  | ТП-142 |  |  | ААБ 3*95+ 1*35 | 0,7 | 1,500 |  |  |
| 861 | С | КЛ от ТП-142 до Жуковского,39 | ТП-142 | 0,4 кВ |  | ТП-142 |  |  | АПВГ 3*95+ 1*50 | 0,7 | 0,214 |  |  |
| 862 | С | КЛ от ТП-142 до Островского,1 | ТП-142 | 0,4 кВ |  | ТП-142 |  |  | ААБ 3*70+ 1*25 | 0,7 | 0,294 |  |  |
| 863 | С | КЛ от ТП-142 до Островского,1 | ТП-142 | 0,4 кВ |  | ТП-142 |  |  | ААБ 3*95+ 1*25 | 0,7 | 0,494 |  |  |
| 864 | С | КЛ от ТП-142 до Островского,3 | ТП-142 | 0,4 кВ |  | ТП-142 |  |  | ААБ 3*70+ 1*35 | 0,7 | 0,127 |  |  |
| 865 | С | КЛ от ТП-142 до Жуковского,37 (Магазин) | ТП-142 | 0,4 кВ |  | ТП-142 |  |  | ААБ 3*70+ 1*35 | 0,7 | 0,104 |  |  |

сетей и их стоимость

| Опоры | Кронштейны | Светильники | Ном. сборника | № оценочной таблицы | Измеритель | Стоимость измерителя по таблице | Поправки | Стоимость измерителя с поправками | Восстановительная стоимость (руб.) 2008 г. | Нормативный срок службы в годах | Предположительный срок службы в годах | Износ в процентах | Действительная стоимость 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ном. опоры | материал и конструкция | к-во (шт.) | тип (материал) | к-во (шт.) | тип | к-во (шт.) |  |  |  |  | Климатический коэффициент | Удорожающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 200 | 1км | 3840 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 895101 | 3312 | 35 | 22 | 63 | 1225 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 3790 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 883454 | 38342 | 35 | 22 | 63 | 14186 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 193 | 1км | 3650 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 85082 | 42030 | 35 | 22 | 63 | 15551 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 193 | 1км | 4610 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 107459 | 51580 | 35 | 21 | 60 | 20632 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 193 | 1км | 4610 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 107459 | 161188 | 35 | 21 | 60 | 64475 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 203 | 1км | 5820 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 135664 | 29032 | 35 | 15 | 43 | 16548 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 193 | 1км | 4090 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 95338 | 28029 | 35 | 22 | 63 | 10371 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 193 | 1км | 4610 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 107459 | 53085 | 35 | 22 | 63 | 19641 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 193 | 1км | 4090 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 95338 | 12108 | 35 | 21 | 60 | 4843 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 193 | 1км | 4090 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 95338 | 9915 | 35 | 21 | 60 | 3966 |

3. Элементы электрических

| №№ п/п | Литера | Наименование элементов ЛЭП | Номера учетных участков | Рабочее напряжение ЛЭП | Год ввода (ном. ТП или опор) | Источник питания № ТП или опор | Провода | Кабель | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | марка, сечение и к-во проводов | протяженность (км) | марка, сечение и к-во жил | глубина заложения (м) | протяженность (км) | вид покрытия | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 866 | С | КЛ от ТП-142 до автостоянки | ТП-142 | 0,4 кВ |  | ТП-142 |  |  | АВВГ 4*35 | 0,7 | 0,017 |  |  |
| 867 | С | КЛ от ТП-143 до «Посёлок» | ТП-143 | 0,4 кВ |  | ТП-143 |  |  | ААБ 3*95+ 1*50 | 0,7 | 0,032 |  |  |
| 868 | С | КЛ от ТП-143 до ул.Советской | ТП-143 | 0,4 кВ |  | ТП-143 |  |  | ААБ 3*95+ 1*50 | 0,7 | 0,042 |  |  |
| 869 | С | КЛ от ТП-143 до 25 лет Арсеньеву,10 | ТП-143 | 0,4 кВ |  | ТП-143 |  |  | ААБ 3*50 | 0,7 | 0,234 |  |  |
| 870 | С | КЛ от ТП-144 до д/с № 32 | ТП-144 | 0,4 кВ |  | ТП-144 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,534 |  |  |
| 871 | С | КЛ от ТП-144 до Жуковского,35 | ТП-144 | 0,4 кВ |  | ТП-144 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,654 |  |  |
| 872 | С | КЛ от ТП-144 до Садовой,2 | ТП-144 | 0,4 кВ |  | ТП-144 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,052 |  |  |
| 873 | С | КЛ от ТП-144 до Садовой,2 | ТП-144 | 0,4 кВ |  | ТП-144 |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,067 |  |  |
| 874 | С | КЛ от ТП-144 до уличного освещения | ТП-144 | 0,4 кВ |  | ТП-144 |  |  | АВВГ 4*35 | 0,7 | 0,05 |  |  |
| 875 | С | КЛ от ТП-144 до Садовой,4 | ТП-144 | 0,4 кВ |  | ТП-144 |  |  | СБ 3*35 | 0,7 | 0,194 |  |  |

сетей и их стоимость

| Опоры | Кронштейны | Светильники | Ном. сборника | № оценочной таблицы | Измеритель | Стоимость измерителя по таблице | Поправки | Стоимость измерителя с поправками | Восстановительная стоимость (руб.) 2008 г. | Нормативный срок службы в годах | Предположительный срок службы в годах | Износ в процентах | Действительная стоимость 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ном. опоры | материал и конструкция | к-во (шт.) | тип (материал) | к-во (шт.) | тип | к-во (шт.) |  |  |  |  | Климатический коэффициент | Удорожающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 202 | 1км | 3590 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 83683 | 1423 | 35 | 10 | 29 | 1010 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 193 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 3245 | 35 | 21 | 60 | 1298 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 193 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 4259 | 35 | 21 | 60 | 1704 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 3350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 78088 | 18273 | 35 | 21 | 60 | 7309 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 54147 | 35 | 21 | 60 | 21659 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 66314 | 35 | 20 | 57 | 28515 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 5273 | 35 | 21 | 60 | 2109 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4910 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 114452 | 7668 | 35 | 21 | 60 | 3067 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 202 | 1км | 3590 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 83683 | 4184 | 35 | 21 | 60 | 1674 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 198 | 1км | 4340 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101165 | 19626 | 35 | 20 | 57 | 8439 |

3. Элементы электрических

| №№ п/п | Литера | Наименование элементов ЛЭП | Номера учетных участков | Рабочее напряжение ЛЭП | Год ввода (ном. ТП или опор) | Источник питания № ТП или опор | Провода | Кабель | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | марка, сечение и к-во проводов | протяженность (км) | марка, сечение и к-во жил | глубина заложения (м) | протяженность (км) | вид покрытия | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 876 | С | КЛ от ТП-144 до Садовой,8 | ТП-144 | 0,4 кВ |  | ТП-144 |  |  | ААБЛУ 3*95 | 0,7 | 2,588 |  |  |
| 877 | С | КЛ от ТП-144 до Жуковского,35/1 | ТП-144 | 0,4 кВ |  | ТП-144 |  |  | АВБбШв 3*185+ 1*70 | 0,7 | 0,414 |  |  |
| 878 | С | КЛ от ТП-145 до Островского,11 | ТП-145 | 0,4 кВ |  | ТП-145 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,294 |  |  |
| 879 | С | КЛ от ТП-145 до Островского,13 | ТП-145 | 0,4 кВ |  | ТП-145 |  |  | АВВБ 3*70+ 1*35 | 0,7 | 0,123 |  |  |
| 880 | С | КЛ от ТП-145 до Островского,13 | ТП-145 | 0,4 кВ |  | ТП-145 |  |  | АНРГ 3*50+ 1*25 | 0,7 | 0,123 |  |  |
| 881 | С | КЛ от ТП-145 до Островского,15 | ТП-145 | 0,4 кВ |  | ТП-145 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,814 |  |  |
| 882 | С | КЛ от ТП-145 до Островского,7 | ТП-145 | 0,4 кВ |  | ТП-145 |  |  | ААБЛУ 3*185 | 0,7 | 0,814 |  |  |
| 883 | С | КЛ от ТП-145 до Островского,7 | ТП-145 | 0,4 кВ |  | ТП-145 |  |  | ААБЛУ 3*185 | 0,7 | 1,014 |  |  |
| 884 | С | КЛ от ТП-145 до Островского,9 | ТП-145 | 0,4 кВ |  | ТП-145 |  |  | АПБШВ 3*120+ 1*70 | 0,7 | 0,374 |  |  |
| 885 | С | КЛ от ТП-145 до Островского,9 | ТП-145 | 0,4 кВ |  | ТП-145 |  |  | АПБШВ 3*120+ 1*70 | 0,7 | 0,220 |  |  |

сетей и их стоимость

| Опоры | Кронштейны | Светильники | Ном. сборника | № оценочной таблицы | Измеритель | Стоимость измерителя по таблице | Поправки | Стоимость измерителя с поправками | Восстановительная стоимость (руб.) 2008 г. | Нормативный срок службы в годах | Предположительный срок службы в годах | Износ в процентах | Действительная стоимость 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ном. опоры | материал и конструкция | к-во (шт.) | тип (материал) | к-во (шт.) | тип | к-во (шт.) |  |  |  |  | Климатический коэффициент | Удорожающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 200 | 1км | 4460 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 103963 | 269055 | 35 | 17 | 48 | 139908 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 201 | 1км | 5090 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 118648 | 49120 | 35 | 8 | 23 | 37822 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 29811 | 35 | 20 | 57 | 12819 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 203 | 1км | 5080 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 118415 | 14565 | 35 | 20 | 57 | 6263 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 203 | 1км | 4530 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 105594 | 12988 | 35 | 20 | 57 | 5585 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 82538 | 35 | 20 | 57 | 35491 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 200 | 1км | 4980 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 116084 | 94492 | 35 | 20 | 57 | 40631 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 200 | 1км | 4980 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 116084 | 117709 | 35 | 20 | 57 | 50615 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 205 | 1км | 4190 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 97669 | 36528 | 35 | 20 | 57 | 15707 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 205 | 1км | 4190 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 97669 | 21487 | 35 | 20 | 57 | 9239 |

3. Элементы электрических

| №№ п/п | Литера | Наименование элементов ЛЭП | Номера учетных участков | Рабочее напряжение ЛЭП | Год ввода (ном. ТП или опор) | Источник питания № ТП или опор | Провода | Кабель | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | марка, сечение и к-во проводов | протяженность (км) | марка, сечение и к-во жил | глубина заложения (м) | протяженность (км) | вид покрытия | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 886 | С | КЛ от ТП-146 до Садовой,16 | ТП-146 | 0,4 кВ |  | ТП-145 |  |  | ААШВ 3*150+ 1*95 | 0,7 | 0,654 |  |  |
| 887 | С | КЛ от ТП-146 до Садовой,14 | ТП-146 | 0,4 кВ |  | ТП-146 |  |  | ААБШВ 3*185+ 1*50 | 0,7 | 0,187 |  |  |
| 888 | С | КЛ от ТП-146 до Садовой,14 | ТП-146 | 0,4 кВ |  | ТП-146 |  |  | ААБ 3*185+ 1*50 | 0,7 | 0,187 |  |  |
| 889 | С | КЛ от ТП-147 до Садовой,12 | ТП-147 | 0,4 кВ |  | ТП-147 |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 1,014 |  |  |
| 890 | С | КЛ от ТП-147 до Островского,17 | ТП-147 | 0,4 кВ |  | ТП-147 |  |  | ААБЛу 3*95 | 0,7 | 0,734 |  |  |
| 891 | С | КЛ от ТП-147 до Ломоносова,50 | ТП-147 | 0,4 кВ |  | ТП-147 |  |  | ААБЛу 3*95 | 0,7 | 0,194 |  |  |
| 892 | С | КЛ от ТП-147 до Ломоносова,48 | ТП-147 | 0,4 кВ |  | ТП-146 |  |  | ААБЛу 3*95 | 0,7 | 0,674 |  |  |
| 893 | С | КЛ от ТП-147 до Ломоносова,52 | ТП-147 | 0,4 кВ |  | ТП-147 |  |  | ААВБшВ 3*120 | 0,7 | 0,254 |  |  |
| 894 | С | КЛ от ТП-147 до «Примтеплоэнерго» | ТП-147 | 0,4 кВ |  | ТП-147 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,420 |  |  |
| 895 | С | КЛ от ТП-147 до маг. «Магнолия» | ТП-147 | 0,4 кВ |  | ТП-147 |  |  | ААШВ 4*70+ 1*50 | 0,7 | 0,274 |  |  |

сетей и их стоимость

| Опоры | Кронштейны | Светильники | Ном. сборника | № оценочной таблицы | Измеритель | Стоимость измерителя по таблице | Поправки | Стоимость измерителя с поправками | Восстановительная стоимость (руб.) 2008 г. | Нормативный срок службы в годах | Предположительный срок службы в годах | Износ в процентах | Действительная стоимость 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ном. опоры | материал и конструкция | к-во (шт.) | тип (материал) | к-во (шт.) | тип | к-во (шт.) |  |  |  |  | Климатический коэффициент | Удорожающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 205 | 1км | 4190 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 97669 | 63875 | 35 | 19 | 54 | 29382 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 203 | 1км | 5820 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 135664 | 25369 | 35 | 19 | 54 | 11670 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 193 | 1км | 4610 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 107459 | 20095 | 35 | 19 | 54 | 9244 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4910 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 114452 | 116054 | 35 | 20 | 57 | 49903 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 200 | 1км | 4460 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 103963 | 76308 | 35 | 20 | 57 | 32812 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 200 | 1км | 4460 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 103963 | 20168 | 35 | 20 | 57 | 8672 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 200 | 1км | 4460 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 103963 | 70071 | 35 | 20 | 57 | 30130 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 200 | 1км | 4980 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 116084 | 59485 | 35 | 20 | 57 | 25578 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 42587 | 35 | 20 | 57 | 18312 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 205 | 1км | 4190 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 97669 | 26761 | 35 | 20 | 57 | 11507 |

3. Элементы электрических

| №№ п/п | Литера | Наименование элементов ЛЭП | Номера учетных участков | Рабочее напряжение ЛЭП | Год ввода (ном. ТП или опор) | Источник питания № ТП или опор | Провода | Кабель | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | марка, сечение и к-во проводов | протяженность (км) | марка, сечение и к-во жил | глубина заложения (м) | протяженность (км) | вид покрытия | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 896 | С | КЛ от ТП-149 до АТС-3 | ТП-149 | 0,4 кВ |  | ТП-149 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,814 |  |  |
| 897 | С | КЛ от ТП-149 до Балабина,6 | ТП-149 | 0,4 кВ |  | ТП-149 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,434 |  |  |
| 898 | С | КЛ от ТП-149 до Балабина,8 | ТП-149 | 0,4 кВ |  | ТП-149 |  |  | АВВГ 3*95+ 1*35 | 0,7 | 0,314 |  |  |
| 899 | С | КЛ от ТП-149 до д/с № 28 | ТП-149 | 0,4 кВ |  | ТП-149 |  |  | ААБШВ 3*120+ 1*50 | 0,7 | 0,814 |  |  |
| 900 | С | КЛ от КТП-150 Гаражи | КТП-150 | 0,4 кВ |  | КТП-150 |  |  | АВВГ 3*35+ 1*16 | 0,7 | 0,032 |  |  |
| 901 | С | КЛ от КТП-155 Институт | КТП-155 | 0,4 кВ |  | КТП-155 |  |  | ААШВ 3*95+ 1*50 | 0,7 | 0,049 |  |  |
| 902 | С | КЛ КТП-162 от оп. № 8 до Речной,15/1 | КТП-162 | 0,4 кВ |  | КТП-162 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,027 |  |  |
| 903 | С | КЛ КТП-162 от оп. № 8 до Речной,13/1 | КТП-162 | 0,4 кВ |  | КТП-162 |  |  | ААШВ 3*50+ 1*25 | 0,7 | 0,027 |  |  |
| 904 | С | КЛ от КТП-162 до оп. № 8 уличное освещение | КТП-162 | 0,4 кВ |  | КТП-162 |  |  | АВВГ 4*10 | 0,7 | 0,027 |  |  |
| 905 | С | КЛ от КТП-162 до Речной,13/1 | КТП-162 | 0,4 кВ |  | КТП-162 |  |  | АВБбШв 4*120 | 0,7 | 0,027 |  |  |

сетей и их стоимость

| Опоры | Кронштейны | Светильники | Ном. сборника | № оценочной таблицы | Измеритель | Стоимость измерителя по таблице | Поправки | Стоимость измерителя с поправками | Восстановительная стоимость (руб.) 2008 г. | Нормативный срок службы в годах | Предположительный срок службы в годах | Износ в процентах | Действительная стоимость 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ном. опоры | материал и конструкция | к-во (шт.) | тип (материал) | к-во (шт.) | тип | к-во (шт.) |  |  |  |  | Климатический коэффициент | Удорожающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 82538 | 35 | 20 | 57 | 35491 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 44007 | 35 | 20 | 57 | 18923 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 203 | 1км | 5820 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 135664 | 42598 | 35 | 20 | 57 | 18317 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 205 | 1км | 4190 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 97669 | 79502 | 35 | 20 | 57 | 34186 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 203 | 1км | 4050 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 94405 | 3021 | 35 | 20 | 57 | 1299 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 205 | 1км | 4190 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 97669 | 4786 | 35 | 20 | 57 | 2058 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 2738 | 35 | 10 | 28 | 1971 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 205 | 1км | 3200 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 74592 | 2014 | 35 | 10 | 28 | 1450 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 202 | 1км | 2800 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 65268 | 1762 | 35 | 10 | 28 | 1269 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 202 | 1км | 4980 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 116084 | 3134 | 35 | 10 | 28 | 2257 |

3. Элементы электрических

| №№ п/п | Литера | Наименование элементов ЛЭП | Номера учетных участков | Рабочее напряжение ЛЭП | Год ввода (ном. ТП или опор) | Источник питания № ТП или опор | Провода | Кабель | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | марка, сечение и к-во проводов | протяженность (км) | марка, сечение и к-во жил | глубина заложения (м) | протяженность (км) | вид покрытия | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 906 | С | КЛ от КТП-162 до Речной,15/1 | КТП-162 | 0,4 кВ |  | КТП-162 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,027 |  |  |
| 907 | С | КЛ от КТП-164 База | КТП-164 | 0,4 кВ |  | КТП-164 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,087 |  |  |
| 908 | С | КЛ от КТП-164 Пилорама | КТП-164 | 0,4 кВ |  | КТП-164 |  |  | ААБ 3*50+ 1*16 | 0,7 | 0,047 |  |  |
| 909 | С | КЛ от РП-1 до оп. № 1 ул.1-я таёжная | РП-1 | 0,4 кВ |  | РП-1 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,042 |  |  |
| 910 | С | КЛ от РП-1 до оп. № 1 ул.2-я таёжная | РП-1 | 0,4 кВ |  | РП-1 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,032 |  |  |
| 911 | С | КЛ от РП-1 до Луговой,4 | РП-1 | 0,4 кВ |  | РП-1 |  |  | ААБ 3*70 | 0,7 | 0,614 |  |  |
| 912 | С | КЛ от РП-1 до ГСК по ул.Луговой | РП-1 | 0,4 кВ |  | РП-1 |  |  | ААШВ 3*95+ 1*16 | 0,7 | 0,060 |  |  |
| 913 | С | КЛ от РП-2 до Островского,4/1 | РП-2 | 0,4 кВ |  | РП-2 |  |  | АПВБ 4*150 | 0,7 | 0,754 |  |  |
| 914 | С | КЛ от РП-2 до Островского,8/1 | РП-2 | 0,4 кВ |  | РП-2 |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,554 |  |  |

сетей и их стоимость

| Опоры | Кронштейны | Светильники | Ном. сборника | № оценочной таблицы | Измеритель | Стоимость измерителя по таблице | Поправки | Стоимость измерителя с поправками | Восстановительная стоимость (руб.) 2008 г. | Нормативный срок службы в годах | Предположительный срок службы в годах | Износ в процентах | Действительная стоимость 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ном. опоры | материал и конструкция | к-во (шт.) | тип (материал) | к-во (шт.) | тип | к-во (шт.) |  |  |  |  | Климатический коэффициент | Удорожающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 2738 | 35 | 10 | 28 | 1981 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 8822 | 35 | 10 | 28 | 6351 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 193 | 1км | 3650 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 85081 | 3999 | 35 | 10 | 28 | 2879 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 4259 | 35 | 35 | 90 | 426 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 3245 | 35 | 35 | 90 | 324 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 3790 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 88345 | 54244 | 35 | 35 | 90 | 5424 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 205 | 1км | 4190 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 97669 | 5860 | 35 | 35 | 90 | 586 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 202 | 1км | 6660 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 155245 | 117054 | 35 | 22 | 63 | 43310 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4910 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 114452 | 63407 | 35 | 22 | 63 | 23460 |

3. Элементы электрических

| №№ п/п | Литера | Наименование элементов ЛЭП | Номера учетных участков | Рабочее напряжение ЛЭП | Год ввода (ном. ТП или опор) | Источник питания № ТП или опор | Провода | Кабель | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | марка, сечение и к-во проводов | протяженность (км) | марка, сечение и к-во жил | глубина заложения (м) | протяженность (км) | вид покрытия | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 915 | С | КЛ от РП-3 до д/с № 27 | РП-3 | 0,4 кВ |  | РП-3 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,846 |  |  |
| 916 | С | КЛ от РП-3 до Октябрьской,80 | РП-3 | 0,4 кВ |  | РП-3 |  |  | ААБ 3*70 | 0,7 | 0,454 |  |  |
| 917 | С | КЛ от РП-3 до Октябрьской,82 | РП-3 | 0,4 кВ |  | РП-3 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,694 |  |  |
| 918 | С | КЛ от РП-3 до Октябрьской,84 | РП-3 | 0,4 кВ |  | РП-3 |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,694 |  |  |
| 919 | С | КЛ от РП-3 до Октябрьской,88 | РП-3 | 0,4 кВ |  | РП-3 |  |  | ААБ 3*95 | 0,7 | 0,614 |  |  |
| 920 | С | КЛ от РП-3 до Октябрьской,92 | РП-3 | 0,4 кВ |  | РП-3 |  |  | ААШБ 3*50+ 1*25 | 0,7 | 0,600 |  |  |
| 921 | С | КЛ от РП-3 до Октябрьской,94 | РП-3 | 0,4 кВ |  | РП-3 |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,100 |  |  |
| 922 | С | КЛ от РП-3 до Октябрьской,94 | РП-3 | 0,4 кВ |  | РП-3 |  |  | ААБ 3*150+ 1*50 | 0,7 | 0,100 |  |  |
| 923 | С | КЛ от РП-3 до Октябрьской,96 | РП-3 | 0,4 кВ |  | РП-3 |  |  | ААШВ 3*120+ 1*70 | 0,7 | 0,774 |  |  |
| 924 | С | КЛ от РП-3 до Октябрьской,98/1 | РП-3 | 0,4 кВ |  | РП-3 |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,774 |  |  |

сетей и их стоимость

| Опоры | Кронштейны | Светильники | Ном. сборника | № оценочной таблицы | Измеритель | Стоимость измерителя по таблице | Поправки | Стоимость измерителя с поправками | Восстановительная стоимость (руб.) 2008 г. | Нормативный срок службы в годах | Предположительный срок службы в годах | Износ в процентах | Действительная стоимость 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ном. опоры | материал и конструкция | к-во (шт.) | тип (материал) | к-во (шт.) | тип | к-во (шт.) |  |  |  |  | Климатический коэффициент | Удорожающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 85783 | 35 | 19 | 54 | 39460 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 3790 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 88345 | 40108 | 35 | 19 | 54 | 18450 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 70370 | 35 | 19 | 54 | 32370 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4910 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 114452 | 79430 | 35 | 19 | 54 | 36538 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4350 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 101398 | 62258 | 35 | 19 | 54 | 28637 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 205 | 1км | 3200 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 74592 | 44755 | 35 | 19 | 54 | 20587 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4910 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 114452 | 11445 | 35 | 19 | 54 | 5265 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 193 | 1км | 4610 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 107459 | 10746 | 35 | 19 | 54 | 4943 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 205 | 1км | 4190 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 97669 | 75596 | 35 | 19 | 54 | 34774 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 192 | 1км | 4910 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 114452 | 88586 | 35 | 19 | 54 | 40749 |

3. Элементы электрических

| №№ п/п | Литера | Наименование элементов ЛЭП | Номера учетных участков | Рабочее напряжение ЛЭП | Год ввода (ном. ТП или опор) | Источник питания № ТП или опор | Провода | Кабель | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | марка, сечение и к-во проводов | протяженность (км) | марка, сечение и к-во жил | глубина заложения (м) | протяженность (км) | вид покрытия | к-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 925 | С | КЛ от РП-3 до оп. № 1 частный сектор | РП-3 | 0,4 кВ |  | РП-3 |  |  | ААБ 3*95+ 1*50 | 0,7 | 0,120 |  |  |
| 926 | С | КЛ от РП-3 до Октябрьской,78 | РП-3 | 0,4 кВ |  | РП-3 |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,614 |  |  |
| 927 | С | КЛ от РП-3 до оп. № 1 ф-Красноармейская | РП-3 | 0,4 кВ |  | РП-3 |  |  | ААБ 3*120 | 0,7 | 0,287 |  |  |

сетей и их стоимость

| Опоры | Кронштейны | Светильники | Ном. сборника | № оценочной таблицы | Измеритель | Стоимость измерителя по таблице | Поправки | Стоимость измерителя с поправками | Восстановительная стоимость (руб.) 2008 г. | Нормативный срок службы в годах | Предположительный срок службы в годах | Износ в процентах | Действительная стоимость 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ном. опоры | материал и конструкция | к-во (шт.) | тип (материал) | к-во (шт.) | тип | к-во (шт.) |  |  |  |  | Климатический коэффициент | Удорожающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 193 | 1км | 4610 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 107459 | 12895 | 35 | 19 | 54 | 5932 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 193 | 1км | 4910 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 114452 | 70274 | 35 | 19 | 54 | 32326 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 193 | 1км | 4910 | 1,03 | 1,16 1,03 1,56 0,95 12,781 | 114452 | 32848 | 35 | 19 | 54 | 15110 |

4. Перечень прилагаемых документов

| № №п/п | Наименование документа | Масштаб | Количество листов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Схема | 1:1000 | 293 |  |
| 2 | Технический паспорт |  | 219 |  |

«09  »       сентября            2008г.                            	              Исполнил  __________________  ( Ковалёва Т.Н.)

«___»_____________________ г.    			Проверил   __________________  ( Мунгалова Н.П.)

«___»_____________________ г.     			Начальник отделения  ___________ (Зырянова М.Д.)

5. Отметка о последующих обследованиях

| Дата обследования | « » 200 г. | « » 200 г. | « » 200 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Обследовал |  |  |  |
| Проверил |  |  |  |
| Начальник отделения |  |  |  |